## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | 6.8708 | 6 | 114.5139 | 14.5139 | 0.3415 | 3.4 | 1557 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-24 | 5.4858 | 6 | 91.4306 | -8.5694 | -0.38086 | 1.8 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT114A
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 6.3277 | 6.25 | 101.2429 | 1.2429 | 0.030464 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-15 | 6.6315 | 6.25 | 106.1047 | 6.1047 | 0.28263 | 1.8 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT135A
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-03-05 | 6.3657 | 6.25 | 101.8514 | 1.8514 | 0.085712 | 1.8 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT063A
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | 7.1 | 6.25 | 113.6 | 13.6 | 0.62963 | 1.8 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT232B
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 5.4077 | 6 | 90.129 | -9.871 | -0.23226 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-31 | 6.8113 | 6 | 113.5219 | 13.5219 | 0.60097 | 1.8 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT212A
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-04-09 | 12.8482 | 13.1 | 98.0782 | -1.9218 | -0.18649 | 1.8 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT099A
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-01 | 13.5656 | 13.1 | 103.5542 | 3.5542 | 0.34489 | 1.8 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT274A
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 14.3535 | 13.1 | 109.5685 | 9.5685 | 0.49156 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-24 | 13.7818 | 13.1 | 105.2044 | 5.2044 | 0.50502 | 1.8 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT175A