## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0930086 | 2006-04-12 | 3.656 | 3.72 | 98.2796 | -1.7204 | -0.11623 | 0.016 | 2378 |  |  |  | ug/L | 50175-50DIW | WMS06102A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1010011 | 2006-04-18 | 3.776 | 3.72 | 101.5054 | 1.5054 | 0.1017 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06107A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1080075 | 2006-04-27 | 3.645 | 3.72 | 97.9839 | -2.0161 | -0.13621 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06117A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1160106 | 2006-05-03 | 3.51 | 3.72 | 94.3548 | -5.6452 | -0.38138 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06123A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2770186 | 2006-02-08 | 3.782 | 3.72 | 101.6667 | 1.6667 | 0.1126 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06039A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2850131 | 2006-02-13 | 3.845 | 3.72 | 103.3602 | 3.3602 | 0.22701 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50175-50DIW | WMS06044A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 3060042 | 2006-02-07 | 2.181 | 2.225 | 98.0225 | -1.9775 | -0.089999 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06038A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 3130034 | 2006-02-08 | 2.17 | 2.225 | 97.5281 | -2.4719 | -0.1125 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06039A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 3210141 | 2006-02-01 | 2.078 | 2.225 | 93.3933 | -6.6067 | -0.30068 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 3320014 | 2006-02-01 | 2.308 | 2.225 | 103.7303 | 3.7303 | 0.16977 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06031A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1220153 | 2006-05-08 | 2.139 | 2.225 | 96.1348 | -3.8652 | -0.17591 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06128A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1290069 | 2006-05-18 | 2.071 | 2.225 | 93.0787 | -6.9213 | -0.315 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06138A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1360168 | 2006-05-24 | 2.152 | 2.225 | 96.7191 | -3.2809 | -0.14932 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06144A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1430049 | 2006-06-07 | 2.094 | 2.225 | 94.1124 | -5.8876 | -0.26795 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | WMS06158A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0330064 | 2006-02-16 | 6.448 | 6.23 | 103.4992 | 3.4992 | 0.33318 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0400069 | 2006-02-16 | 6.408 | 6.23 | 102.8571 | 2.8571 | 0.27205 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06046A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0470065 | 2006-02-23 | 6.123 | 6.23 | 98.2825 | -1.7175 | -0.16353 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06054A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0580118 | 2006-03-07 | 6.959 | 6.23 | 111.7014 | 11.7014 | 1.1142 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06066A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2190174 | 2006-08-16 | 5.81 | 6.23 | 93.2584 | -6.7416 | -0.64191 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06228A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2260052 | 2006-08-21 | 5.923 | 6.23 | 95.0722 | -4.9278 | -0.4692 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06233A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2330215 | 2006-08-31 | 5.377 | 6.23 | 86.3082 | -13.6918 | -1.3037 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06242A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2400122 | 2006-09-08 | 5.877 | 6.23 | 94.3339 | -5.6661 | -0.53951 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | WMS06250A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0040039 | 2006-02-15 | 5.567 | 5.58 | 99.767 | -0.23297 | -0.020719 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0190006 | 2006-02-15 | 5.657 | 5.58 | 101.3799 | 1.3799 | 0.12272 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06045A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0260062 | 2006-02-16 | 5.682 | 5.58 | 101.828 | 1.828 | 0.16256 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06046A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0610055 | 2006-03-14 | 0.842 | 0.825 | 102.0606 | 2.0606 | 0.039437 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06073A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0680006 | 2006-03-21 | 0.879 | 0.825 | 106.5455 | 6.5455 | 0.12527 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06079A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0750090 | 2006-03-22 | 0.813 | 0.825 | 98.5455 | -1.4545 | -0.027838 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06081B
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 0830213 | 2006-04-03 | 0.874 | 0.825 | 105.9394 | 5.9394 | 0.11367 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06093A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2480073 | 2006-09-19 | 0.801 | 0.825 | 97.0909 | -2.9091 | -0.055675 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06262A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2560144 | 2006-10-03 | 0.739 | 0.825 | 89.5758 | -10.4242 | -0.1995 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06275A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2630116 | 2006-10-11 | 0.768 | 0.825 | 93.0909 | -6.9091 | -0.13223 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06283A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2700086 | 2006-10-16 | 0.786 | 0.825 | 95.2727 | -4.7273 | -0.090472 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06289A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 3390044 | 2006-02-01 | 1.846 | 1.85 | 99.7838 | -0.21622 | -0.0084494 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 3460030 | 2006-02-01 | 1.966 | 1.85 | 106.2703 | 6.2703 | 0.24503 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06031A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 3530072 | 2006-02-08 | 1.884 | 1.85 | 101.8378 | 1.8378 | 0.07182 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 3620019 | 2006-02-08 | 1.934 | 1.85 | 104.5405 | 4.5405 | 0.17744 | 0.04 | 2378 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06039A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1600196 | 2006-06-21 | 1.831 | 1.85 | 98.973 | -1.027 | -0.040135 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06171A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1670241 | 2006-07-12 | 1.826 | 1.85 | 98.7027 | -1.2973 | -0.050697 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06192A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1740231 | 2006-07-12 | 1.833 | 1.85 | 99.0811 | -0.91892 | -0.03591 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1810355 | 2006-07-12 | 1.876 | 1.85 | 101.4054 | 1.4054 | 0.054921 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | WMS06193A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1910078 | 2006-08-01 | 5.024 | 5.58 | 90.0358 | -9.9642 | -0.88612 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06212A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 1950019 | 2006-08-02 | 4.852 | 5.58 | 86.9534 | -13.0466 | -1.1602 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2020227 | 2006-08-02 | 5.089 | 5.58 | 91.2007 | -8.7993 | -0.78253 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06213A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2006 | 2090271 | 2006-08-08 | 5.212 | 5.58 | 93.405 | -6.595 | -0.5865 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75175-25DIW | WMS06220A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2007 | 2780105 | 2006-10-18 | 0.786 | 0.825 | 95.2727 | -4.7273 | -0.090472 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06291B
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2007 | 2930156 | 2006-10-24 | 0.827 | 0.825 | 100.2424 | 0.24242 | 0.0046396 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS06297A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2007 | 0950129 | 2007-04-12 | 0.857 | 0.825 | 103.8788 | 3.8788 | 0.074233 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07102A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2007 | 1020150 | 2007-04-23 | 0.815 | 0.825 | 98.7879 | -1.2121 | -0.023198 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | WMS07113A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2007 | 0530052 | 2007-02-28 | 2.088 | 2.2 | 94.9091 | -5.0909 | -0.22957 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07059A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2007 | 0610079 | 2007-03-07 | 2.23 | 2.2 | 101.3636 | 1.3636 | 0.061493 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | WMS07066A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2007 | 0670076 | 2007-03-15 | 2.869 | 2.955 | 97.0897 | -2.9103 | -0.16569 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07074A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2007 | 0810175 | 2007-04-09 | 2.869 | 2.955 | 97.0897 | -2.9103 | -0.16569 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07099A
Cobalt, UNF, ICP-MS | 01037 | PLM48 | UNF | 2007 | 0880060 | 2007-04-10 | 2.89 | 2.955 | 97.8003 | -2.1997 | -0.12523 | 0.04 | 2378 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | WMS07100A