## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1090147 | 2007-04-28 | 0.83 | 0.825 | 100.6061 | 0.60606 | 0.011599 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 75179-25DIW | TCMS042707
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1160180 | 2007-05-12 | 0.83 | 0.825 | 100.6061 | 0.60606 | 0.011599 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | TCMS051107
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 3110024 | 2007-01-24 | 4.049 | 4.125 | 98.1576 | -1.8424 | -0.13395 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS012207
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 3180126 | 2007-01-24 | 3.89 | 4.125 | 94.303 | -5.697 | -0.4142 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS012207
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 3260052 | 2007-01-25 | 3.813 | 4.125 | 92.4364 | -7.5636 | -0.54991 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS012407
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 3330134 | 2007-02-06 | 3.858 | 4.125 | 93.5273 | -6.4727 | -0.4706 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS020507
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1240215 | 2007-05-19 | 3.92 | 4.125 | 95.0303 | -4.9697 | -0.36132 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS051807
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1310185 | 2007-06-02 | 4.04 | 4.125 | 97.9394 | -2.0606 | -0.14982 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS053107
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1380239 | 2007-06-06 | 4.13 | 4.125 | 100.1212 | 0.12121 | 0.0088127 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS060407
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1490122 | 2007-06-20 | 4.2 | 4.125 | 101.8182 | 1.8182 | 0.13219 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | TCMS061907
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 0380060 | 2007-02-23 | 2.113 | 2.2 | 96.0455 | -3.9545 | -0.17833 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TCMS022007
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2260052 | 2007-09-14 | 2.197 | 2.2 | 99.8636 | -0.13636 | -0.0061493 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TC091107
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2290010 | 2007-09-14 | 2.302 | 2.2 | 104.6364 | 4.6364 | 0.20908 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | TC091107
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2360123 | 2007-09-19 | 2.137 | 2.2 | 97.1364 | -2.8636 | -0.12914 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | 0TC091807
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2470020 | 2007-10-12 | 2.136 | 2.2 | 97.0909 | -2.9091 | -0.13119 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | 0TCMS101107
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 0050074 | 2007-02-17 | 3.231 | 3.23 | 100.031 | 0.03096 | 0.0018854 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS021507
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 0120137 | 2007-02-17 | 3.065 | 3.23 | 94.8916 | -5.1084 | -0.31109 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS021507
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 0220061 | 2007-02-17 | 3.081 | 3.23 | 95.387 | -4.613 | -0.28092 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS021507
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 0290028 | 2007-02-23 | 2.903 | 3.23 | 89.8762 | -10.1238 | -0.61652 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS022007
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1900084 | 2007-07-27 | 3.29 | 3.23 | 101.8576 | 1.8576 | 0.11312 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS072607
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1970123 | 2007-07-28 | 3.26 | 3.23 | 100.9288 | 0.92879 | 0.056561 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS072707
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2010234 | 2007-08-03 | 3.05 | 3.23 | 94.4272 | -5.5728 | -0.33937 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS080207
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2110136 | 2007-08-23 | 3.07 | 3.23 | 95.0464 | -4.9536 | -0.30166 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25179-75183 | TCMS082207
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2500007 | 2007-10-17 | 2.886 | 2.955 | 97.665 | -2.335 | -0.13294 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101607
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2570071 | 2007-10-19 | 2.834 | 2.955 | 95.9052 | -4.0948 | -0.23312 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101807
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2640051 | 2007-10-19 | 2.787 | 2.955 | 94.3147 | -5.6853 | -0.32367 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS101807
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 2710013 | 2007-10-26 | 2.888 | 2.955 | 97.7327 | -2.2673 | -0.12908 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS102507
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 3480081 | 2007-02-06 | 5.043 | 5.11 | 98.6888 | -1.3112 | -0.11019 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS020507
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 3600109 | 2007-02-17 | 4.944 | 5.11 | 96.7515 | -3.2485 | -0.27301 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS021507
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 0030024 | 2007-04-03 | 4.817 | 5.11 | 94.2661 | -5.7339 | -0.48187 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS040207
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1590295 | 2007-06-22 | 5.1 | 5.11 | 99.8043 | -0.19569 | -0.016446 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS062007
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1660282 | 2007-07-07 | 4.58 | 5.11 | 89.6282 | -10.3718 | -0.87165 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS070507
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1760170 | 2007-07-26 | 4.82 | 5.11 | 94.3249 | -5.6751 | -0.47694 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS072407
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2007 | 1800201 | 2007-07-27 | 5.1 | 5.11 | 99.8043 | -0.19569 | -0.016446 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25183-75181 | TCMS072607
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2750044 | 2007-11-15 | 2.874 | 2.955 | 97.2589 | -2.7411 | -0.15606 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2830033 | 2007-11-15 | 2.919 | 2.955 | 98.7817 | -1.2183 | -0.069359 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2890044 | 2007-11-15 | 3.111 | 2.955 | 105.2792 | 5.2792 | 0.30055 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2960091 | 2007-11-20 | 3.025 | 2.955 | 102.3689 | 2.3689 | 0.13486 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111507
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0930080 | 2008-04-15 | 2.947 | 2.955 | 99.7293 | -0.27073 | -0.015413 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS041408
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1000065 | 2008-04-21 | 3.025 | 2.955 | 102.3689 | 2.3689 | 0.13486 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS042108
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1070167 | 2008-04-28 | 2.91 | 2.955 | 98.4772 | -1.5228 | -0.086698 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1140027 | 2008-04-28 | 2.813 | 2.955 | 95.1946 | -4.8054 | -0.27358 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 3100048 | 2007-11-28 | 2.152 | 2.2075 | 97.4858 | -2.5142 | -0.11369 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS112707
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 3180059 | 2007-12-12 | 2.191 | 2.2075 | 99.2525 | -0.74745 | -0.0338 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | 0TCMS121107
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 3240047 | 2007-12-07 | 2.159 | 2.2075 | 97.8029 | -2.1971 | -0.099351 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS120607A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 3310014 | 2007-12-19 | 2.26 | 2.2075 | 102.3783 | 2.3783 | 0.10754 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS121807
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1270109 | 2008-05-14 | 2.187 | 2.2075 | 99.0713 | -0.92865 | -0.041994 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS051408
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1340120 | 2008-05-23 | 2.149 | 2.2075 | 97.3499 | -2.6501 | -0.11984 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS052208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1420062 | 2008-06-03 | 2.096 | 2.2075 | 94.949 | -5.051 | -0.2284 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 2.208 | 2.2075 | 100.0227 | 0.02265 | 0.0010242 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 2.208 | 2.2075 | 100.0227 | 0.02265 | 0.0010242 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0360058 | 2008-02-13 | 0.3253 | 0.35625 | 91.3123 | -8.6877 | -0.075174 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS021208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0430009 | 2008-02-21 | 0.338 | 0.35625 | 94.8772 | -5.1228 | -0.044327 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS022008
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0510068 | 2008-03-13 | 0.3156 | 0.35625 | 88.5895 | -11.4105 | -0.098734 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0570033 | 2008-03-20 | 0.3278 | 0.35625 | 92.014 | -7.986 | -0.069102 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS031908
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2180102 | 2008-08-12 | 0.3475 | 0.35625 | 97.5439 | -2.4561 | -0.021253 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS081108
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2250168 | 2008-09-02 | 0.3374 | 0.35625 | 94.7088 | -5.2912 | -0.045784 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2320007 | 2008-09-03 | 0.3369 | 0.35625 | 94.5684 | -5.4316 | -0.046999 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2390244 | 2008-09-04 | 0.3274 | 0.35625 | 91.9018 | -8.0982 | -0.070073 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090408
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0090006 | 2008-02-07 | 2.016 | 2.07 | 97.3913 | -2.6087 | -0.11192 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0150164 | 2008-02-07 | 2.038 | 2.07 | 98.4541 | -1.5459 | -0.066322 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0230105 | 2008-02-13 | 2.152 | 2.07 | 103.9614 | 3.9614 | 0.16995 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0300061 | 2008-02-13 | 2.121 | 2.07 | 102.4638 | 2.4638 | 0.1057 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1900015 | 2008-07-29 | 2.022 | 2.07 | 97.6812 | -2.3188 | -0.099484 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS072908
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1970081 | 2008-07-24 | 2.037 | 2.07 | 98.4058 | -1.5942 | -0.068395 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS072408
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2040257 | 2008-08-07 | 2.059 | 2.07 | 99.4686 | -0.5314 | -0.022798 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2110088 | 2008-08-07 | 2.058 | 2.07 | 99.4203 | -0.57971 | -0.024871 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0640055 | 2008-03-20 | 0.2965 | 0.3375 | 87.8519 | -12.1481 | -0.099772 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS031908
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0710046 | 2008-03-24 | 0.3232 | 0.3375 | 95.763 | -4.237 | -0.034798 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032408
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0790010 | 2008-03-27 | 0.292 | 0.3375 | 86.5185 | -13.4815 | -0.11072 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032608
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 0850016 | 2008-04-02 | 0.3525 | 0.3375 | 104.4444 | 4.4444 | 0.036502 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS040108
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2470129 | 2008-09-11 | 0.3382 | 0.3375 | 100.2074 | 0.20741 | 0.0017034 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091108
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2550116 | 2008-09-19 | 0.3107 | 0.3375 | 92.0593 | -7.9407 | -0.065217 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091808
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2620151 | 2008-09-25 | 0.3354 | 0.3375 | 99.3778 | -0.62222 | -0.0051103 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS092508
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 2690201 | 2008-10-07 | 0.34 | 0.3375 | 100.7407 | 0.74074 | 0.0060836 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS100608
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 3380043 | 2008-01-10 | 0.1491 | 0.15 | 99.4 | -0.6 | -0.0022322 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS010808B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 3450001 | 2007-12-26 | 0.1408 | 0.15 | 93.8667 | -6.1333 | -0.022818 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS122607
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 3520008 | 2008-01-30 | 0.1213 | 0.15 | 80.8667 | -19.1333 | -0.071181 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS012908
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 3600056 | 2008-02-06 | 0.1523 | 0.15 | 101.5333 | 1.5333 | 0.0057044 | 0.04 | 3125 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS020408
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1550062 | 2008-06-13 | 0.1465 | 0.15 | 97.6667 | -2.3333 | -0.0086807 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC061208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1620115 | 2008-06-26 | 0.1304 | 0.15 | 86.9333 | -13.0667 | -0.048612 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1690049 | 2008-06-27 | 0.1576 | 0.15 | 105.0667 | 5.0667 | 0.018849 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2008 | 1760108 | 2008-07-11 | 0.1793 | 0.15 | 119.5333 | 19.5333 | 0.07267 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC070808
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-15 | 0.1545 | 0.15 | 103 | 3 | 0.011161 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS101508
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 0.1565 | 0.15 | 104.3333 | 4.3333 | 0.016121 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-04 | 0.1656 | 0.15 | 110.4 | 10.4 | 0.038691 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110308
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 | 0.1566 | 0.15 | 104.4 | 4.4 | 0.016369 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-14 | 0.1477 | 0.15 | 98.4667 | -1.5333 | -0.0057044 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS041409
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-04-27 | 0.1347 | 0.15 | 89.8 | -10.2 | -0.037947 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042709
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 | 0.1582 | 0.15 | 105.4667 | 5.4667 | 0.020338 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 | 0.1544 | 0.15 | 102.9333 | 2.9333 | 0.010913 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 1.325 | 1.25 | 106 | 6 | 0.16718 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 1.318 | 1.25 | 105.44 | 5.44 | 0.15157 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 1.268 | 1.25 | 101.44 | 1.44 | 0.040123 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-11 | 1.243 | 1.25 | 99.44 | -0.56 | -0.015603 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051109
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 1.276 | 1.25 | 102.08 | 2.08 | 0.057955 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-03 | 1.288 | 1.25 | 103.04 | 3.04 | 0.084703 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060309
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 1.353 | 1.25 | 108.24 | 8.24 | 0.22959 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 | 1.679 | 1.725 | 97.3333 | -2.6667 | -0.09824 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 1.739 | 1.725 | 100.8116 | 0.81159 | 0.029899 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 1.71 | 1.725 | 99.1304 | -0.86957 | -0.032035 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 1.776 | 1.725 | 102.9565 | 2.9565 | 0.10892 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-04 | 1.737 | 1.725 | 100.6957 | 0.69565 | 0.025628 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080309
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 | 1.555 | 1.725 | 90.1449 | -9.8551 | -0.36306 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 1.7 | 1.725 | 98.5507 | -1.4493 | -0.053391 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 | 1.796 | 1.725 | 104.1159 | 4.1159 | 0.15163 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 0.857 | 0.87 | 98.5057 | -1.4943 | -0.030028 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 0.8891 | 0.87 | 102.1954 | 2.1954 | 0.044118 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 0.9655 | 0.87 | 110.977 | 10.977 | 0.22059 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 0.8894 | 0.87 | 102.2299 | 2.2299 | 0.044811 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 0.8668 | 0.87 | 99.6322 | -0.36782 | -0.0073915 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 0.8188 | 0.87 | 94.1149 | -5.8851 | -0.11826 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 0.8215 | 0.87 | 94.4253 | -5.5747 | -0.11203 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 0.8517 | 0.87 | 97.8966 | -2.1034 | -0.04227 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 0.7116 | 0.68 | 104.6471 | 4.6471 | 0.074338 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 0.6668 | 0.68 | 98.0588 | -1.9412 | -0.031053 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 0.6896 | 0.68 | 101.4118 | 1.4118 | 0.022584 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 0.6617 | 0.68 | 97.3088 | -2.6912 | -0.04305 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 | 0.662 | 0.68 | 97.3529 | -2.6471 | -0.042345 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 0.7042 | 0.68 | 103.5588 | 3.5588 | 0.05693 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 | 0.6622 | 0.68 | 97.3824 | -2.6176 | -0.041874 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 0.6697 | 0.68 | 98.4853 | -1.5147 | -0.024231 | 0.1 | 3125 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 0.8377 | 0.87 | 96.2874 | -3.7126 | -0.074608 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 0.8556 | 0.87 | 98.3448 | -1.6552 | -0.033262 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 0.9 | 0.87 | 103.4483 | 3.4483 | 0.069295 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 0.879 | 0.87 | 101.0345 | 1.0345 | 0.020789 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 0.8474 | 0.87 | 97.4023 | -2.5977 | -0.052202 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 0.8439 | 0.87 | 97 | -3 | -0.060287 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 | 0.8134 | 0.87 | 93.4943 | -6.5057 | -0.13074 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 | 0.857 | 0.87 | 98.5057 | -1.4943 | -0.030028 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 2.093 | 2.0725 | 100.9891 | 0.98914 | 0.042479 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 2.117 | 2.0725 | 102.1472 | 2.1472 | 0.09221 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 | 2.105 | 2.0725 | 101.5682 | 1.5682 | 0.067344 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 2.209 | 2.0725 | 106.5862 | 6.5862 | 0.28285 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 1.965 | 2.0725 | 94.813 | -5.187 | -0.22275 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 2.046 | 2.0725 | 98.7214 | -1.2786 | -0.054912 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 2.057 | 2.0725 | 99.2521 | -0.74789 | -0.032118 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 2.055 | 2.0725 | 99.1556 | -0.84439 | -0.036262 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 2.037 | 2.015 | 101.0918 | 1.0918 | 0.045812 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 2.034 | 2.015 | 100.9429 | 0.94293 | 0.039565 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 2.015 | 2.015 | 100 | 2.8422e-14 | 9.2476e-16 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 1.952 | 2.015 | 96.8734 | -3.1266 | -0.13119 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 1.879 | 2.015 | 93.2506 | -6.7494 | -0.2832 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 1.983 | 2.015 | 98.4119 | -1.5881 | -0.066636 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 2.041 | 2.015 | 101.2903 | 1.2903 | 0.054142 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 2.088 | 2.015 | 103.6228 | 3.6228 | 0.15201 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 1.24 | 1.3325 | 93.0582 | -6.9418 | -0.20463 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 1.404 | 1.3325 | 105.3659 | 5.3659 | 0.15817 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 1.293 | 1.3325 | 97.0356 | -2.9644 | -0.087383 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 1.273 | 1.3325 | 95.5347 | -4.4653 | -0.13163 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 1.316 | 1.3325 | 98.7617 | -1.2383 | -0.036502 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-03 | 1.277 | 1.3325 | 95.8349 | -4.1651 | -0.12278 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 1.305 | 1.3325 | 97.9362 | -2.0638 | -0.060836 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 1.344 | 1.3325 | 100.863 | 0.86304 | 0.025441 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 1.01 | 1.0425 | 96.8825 | -3.1175 | -0.073854 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 1.081 | 1.0425 | 103.693 | 3.693 | 0.087489 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 1.006 | 1.0425 | 96.4988 | -3.5012 | -0.082944 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 0.9763 | 1.0425 | 93.6499 | -6.3501 | -0.15044 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 1.03 | 1.0425 | 98.801 | -1.199 | -0.028406 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 1.026 | 1.0425 | 98.4173 | -1.5827 | -0.037495 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 0.9677 | 1.0425 | 92.8249 | -7.1751 | -0.16998 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 1.026 | 1.0425 | 98.4173 | -1.5827 | -0.037495 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 1.676 | 1.725 | 97.1594 | -2.8406 | -0.10465 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 1.77 | 1.725 | 102.6087 | 2.6087 | 0.096104 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 3560089 | 2009-12-30 | 1.774 | 1.725 | 102.8406 | 2.8406 | 0.10465 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS123009
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 1.623 | 1.725 | 94.087 | -5.913 | -0.21784 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 1.74 | 1.725 | 100.8696 | 0.86957 | 0.032035 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 1.804 | 1.725 | 104.5797 | 4.5797 | 0.16872 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 1.636 | 1.725 | 94.8406 | -5.1594 | -0.19007 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 | 1.61 | 1.725 | 93.3333 | -6.6667 | -0.2456 | 0.04 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 1.058 | 1.0425 | 101.4868 | 1.4868 | 0.035223 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 1.05 | 1.0425 | 100.7194 | 0.71942 | 0.017043 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 1.022 | 1.0425 | 98.0336 | -1.9664 | -0.046585 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 1.029 | 1.0425 | 98.705 | -1.295 | -0.030678 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 | 0.932 | 1.0425 | 89.4005 | -10.5995 | -0.2511 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 1.071 | 1.0425 | 102.7338 | 2.7338 | 0.064765 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 1.008 | 1.0425 | 96.6906 | -3.3094 | -0.078399 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 0.9916 | 1.0425 | 95.1175 | -4.8825 | -0.11567 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 2.459 | 2.43 | 101.1934 | 1.1934 | 0.058308 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 2.408 | 2.43 | 99.0947 | -0.90535 | -0.044234 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 2.447 | 2.43 | 100.6996 | 0.69959 | 0.034181 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 2.366 | 2.43 | 97.3663 | -2.6337 | -0.12868 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-11 | 2.192 | 2.43 | 90.2058 | -9.7942 | -0.47853 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051111
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 2.358 | 2.43 | 97.037 | -2.963 | -0.14476 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-13 | 2.154 | 2.43 | 88.642 | -11.358 | -0.55493 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 2.402 | 2.43 | 98.8477 | -1.1523 | -0.056297 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 4.35 | 4.2485 | 102.3891 | 2.3891 | 0.1773 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 4.609 | 4.2485 | 108.4853 | 8.4853 | 0.62973 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 4.301 | 4.2485 | 101.2357 | 1.2357 | 0.091709 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 4.384 | 4.2485 | 103.1894 | 3.1894 | 0.2367 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 3.849 | 4.2485 | 90.5967 | -9.4033 | -0.69786 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 4.422 | 4.2485 | 104.0838 | 4.0838 | 0.30308 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-25 | 4.064 | 4.2485 | 95.6573 | -4.3427 | -0.32229 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS082511
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 | 3.948 | 4.2485 | 92.9269 | -7.0731 | -0.52492 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 1.649 | 1.6455 | 100.2127 | 0.2127 | 0.0075275 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 1.721 | 1.6455 | 104.5883 | 4.5883 | 0.16238 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 1.684 | 1.6455 | 102.3397 | 2.3397 | 0.082803 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 1.672 | 1.6455 | 101.6105 | 1.6105 | 0.056994 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 1.617 | 1.6455 | 98.268 | -1.732 | -0.061296 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 1.633 | 1.6455 | 99.2404 | -0.75965 | -0.026884 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 1.586 | 1.6455 | 96.3841 | -3.6159 | -0.12797 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 1.573 | 1.6455 | 95.594 | -4.406 | -0.15593 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 4.051 | 4.1625 | 97.3213 | -2.6787 | -0.19599 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 4.224 | 4.1625 | 101.4775 | 1.4775 | 0.1081 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-04 | 4.219 | 4.1625 | 101.3574 | 1.3574 | 0.099313 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040411
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 4.004 | 4.1625 | 96.1922 | -3.8078 | -0.2786 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 | 3.836 | 4.1625 | 92.1562 | -7.8438 | -0.5739 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 3.925 | 4.1625 | 94.2943 | -5.7057 | -0.41746 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 4.081 | 4.1625 | 98.042 | -1.958 | -0.14326 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 4.017 | 4.1625 | 96.5045 | -3.4955 | -0.25575 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 0.5948 | 0.6055 | 98.2329 | -1.7671 | -0.025355 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 0.5708 | 0.6055 | 94.2692 | -5.7308 | -0.082226 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 0.6013 | 0.6055 | 99.3064 | -0.69364 | -0.0099524 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 0.6144 | 0.6055 | 101.4699 | 1.4699 | 0.02109 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 0.5722 | 0.6055 | 94.5004 | -5.4996 | -0.078909 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 0.583 | 0.6055 | 96.2841 | -3.7159 | -0.053317 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 0.5934 | 0.6055 | 98.0017 | -1.9983 | -0.028672 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 0.5812 | 0.6055 | 95.9868 | -4.0132 | -0.057582 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2770117 | 2011-11-16 | 3.9 | 4.1625 | 93.6937 | -6.3063 | -1.2613 | 0.02 | 3125 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS111411
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2860100 | 2011-11-03 | 4.103 | 4.1625 | 98.5706 | -1.4294 | -0.28589 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS110211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2920082 | 2011-11-23 | 4.001 | 4.1625 | 96.1201 | -3.8799 | -0.77598 | 0.02 | 3125 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2980078 | 2011-11-23 | 4.141 | 4.1625 | 99.4835 | -0.51652 | -0.1033 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS112211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0940055 | 2012-04-11 | 4.202 | 4.1625 | 100.9489 | 0.94895 | 0.18979 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041012
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1020091 | 2012-04-18 | 4.04 | 4.1625 | 97.0571 | -2.9429 | -0.58859 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041812
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1080125 | 2012-04-30 | 4.227 | 4.1625 | 101.5495 | 1.5495 | 0.30991 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS043012
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1150162 | 2012-05-09 | 4.145 | 4.1625 | 99.5796 | -0.42042 | -0.084084 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS050312
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 3120087 | 2011-11-30 | 3.876 | 4.1625 | 93.1171 | -6.8829 | -1.3766 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS113011
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 3210038 | 2011-12-12 | 4.184 | 4.1625 | 100.5165 | 0.51652 | 0.1033 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 3260064 | 2011-12-12 | 4.298 | 4.1625 | 103.2553 | 3.2553 | 0.65105 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 3340064 | 2011-12-13 | 4.311 | 4.1625 | 103.5676 | 3.5676 | 0.71351 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS121211
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1300076 | 2012-05-15 | 4.367 | 4.1625 | 104.9129 | 4.9129 | 0.98258 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS51412B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1380009 | 2012-05-29 | 4.128 | 4.1625 | 99.1712 | -0.82883 | -0.16577 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS052912
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1430152 | 2012-05-31 | 3.668 | 4.1625 | 88.1201 | -11.8799 | -2.376 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS053112
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1520237 | 2012-06-19 | 3.854 | 4.1625 | 92.5886 | -7.4114 | -1.4823 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS061912
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0380030 | 2012-02-15 | 8.214 | 8.5125 | 96.4934 | -3.5066 | -0.70132 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS021512
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0460093 | 2012-02-23 | 8.425 | 8.5125 | 98.9721 | -1.0279 | -0.20558 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022212
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0550042 | 2012-02-29 | 8.806 | 8.5125 | 103.4479 | 3.4479 | 0.68957 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS022812
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0610070 | 2012-03-07 | 8.365 | 8.5125 | 98.2673 | -1.7327 | -0.34655 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS030612
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2200016 | 2012-08-15 | 8.512 | 8.5125 | 99.9941 | -0.0058737 | -0.0011747 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS081512
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2280055 | 2012-08-23 | 8.329 | 8.5125 | 97.8443 | -2.1557 | -0.43113 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS082212
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2360063 | 2012-08-30 | 8.66 | 8.5125 | 101.7327 | 1.7327 | 0.34655 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS083012
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2430006 | 2012-09-06 | 8.764 | 8.5125 | 102.9545 | 2.9545 | 0.5909 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | TCMS090612
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0090029 | 2012-01-18 | 4.432 | 4.4182 | 100.3112 | 0.31121 | 0.062242 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0120081 | 2012-01-18 | 4.461 | 4.4182 | 100.9676 | 0.96758 | 0.19352 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS011812
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0180052 | 2012-01-23 | 4.354 | 4.4182 | 98.5458 | -1.4542 | -0.29084 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS012312
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0250006 | 2012-02-01 | 4.188 | 4.4182 | 94.7887 | -5.2113 | -1.0423 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS020112
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1870029 | 2012-07-25 | 5.269 | 4.4182 | 119.2554 | 19.2554 | 3.8511 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1950050 | 2012-07-26 | 4.289 | 4.4182 | 97.0746 | -2.9254 | -0.58507 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS072512
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2000154 | 2012-07-31 | 4.485 | 4.4182 | 101.5108 | 1.5108 | 0.30216 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS073012
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2080190 | 2012-08-02 | 4.549 | 4.4182 | 102.9593 | 2.9593 | 0.59186 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | TCMS080112
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0670106 | 2012-03-14 | 12.72 | 13.05 | 97.4713 | -2.5287 | -0.50575 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS031312
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0760154 | 2012-03-23 | 12.96 | 13.05 | 99.3103 | -0.68966 | -0.13793 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032212
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0820026 | 2012-03-29 | 12.86 | 13.05 | 98.5441 | -1.4559 | -0.29119 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS032812
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 0880123 | 2012-04-03 | 13.05 | 13.05 | 100 | 2.8422e-14 | 2.7224e-15 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040212
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2500240 | 2012-09-13 | 11.73 | 13.05 | 89.8851 | -10.1149 | -2.023 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091212
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2560009 | 2012-09-18 | 13.53 | 13.05 | 103.6782 | 3.6782 | 0.73563 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS091712
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2650052 | 2012-10-04 | 12.43 | 13.05 | 95.249 | -4.751 | -0.95019 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 2700120 | 2012-10-04 | 11.36 | 13.05 | 87.0498 | -12.9502 | -2.59 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS100312
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 3470033 | 2011-12-19 | 1.432 | 1.4558 | 98.3685 | -1.6315 | -0.29414 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS121911
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 3500189 | 2012-01-10 | 1.55 | 1.4558 | 106.4743 | 6.4743 | 1.1673 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS010912
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 3550122 | 2012-01-10 | 1.569 | 1.4558 | 107.7795 | 7.7795 | 1.4026 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011012
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 3640040 | 2012-01-12 | 1.493 | 1.4558 | 102.5588 | 2.5588 | 0.46134 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS011112
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1590139 | 2012-06-29 | 1.477 | 1.4558 | 101.4597 | 1.4597 | 0.26318 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS062812
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1670028 | 2012-07-04 | 1.448 | 1.4558 | 99.4676 | -0.53237 | -0.095983 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1730009 | 2012-07-04 | 1.402 | 1.4558 | 96.3077 | -3.6923 | -0.66569 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS070212
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2012 | 1810010 | 2012-07-25 | 1.521 | 1.4558 | 104.4822 | 4.4822 | 0.80811 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | TCMS072412
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 | 12.64 | 13.05 | 96.8582 | -3.1418 | -0.62835 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 13 | 13.05 | 99.6169 | -0.38314 | -0.076628 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 12.97 | 13.05 | 99.387 | -0.61303 | -0.12261 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 12.88 | 13.05 | 98.6973 | -1.3027 | -0.26054 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 13.24 | 13.05 | 101.4559 | 1.4559 | 0.29119 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 12.88 | 13.05 | 98.6973 | -1.3027 | -0.26054 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 12.83 | 13.05 | 98.3142 | -1.6858 | -0.33716 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 12.88 | 13.05 | 98.6973 | -1.3027 | -0.26054 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 4.582 | 4.7693 | 96.0738 | -3.9262 | -0.78524 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 4.585 | 4.7693 | 96.1367 | -3.8633 | -0.77266 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 4.636 | 4.7693 | 97.2061 | -2.7939 | -0.55879 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 4.503 | 4.7693 | 94.4174 | -5.5826 | -1.1165 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-05-28 | 5.096 | 4.7693 | 106.8512 | 6.8512 | 1.3702 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 5.076 | 4.7693 | 106.4318 | 6.4318 | 1.2864 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 4.7 | 4.7693 | 98.548 | -1.452 | -0.2904 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 4.654 | 4.7693 | 97.5835 | -2.4165 | -0.4833 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 12.54 | 13.281 | 94.4206 | -5.5794 | -1.1159 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-26 | 13.74 | 13.281 | 103.4561 | 3.4561 | 0.69121 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022613
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 13.09 | 13.281 | 98.5619 | -1.4381 | -0.28763 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 13.49 | 13.281 | 101.5737 | 1.5737 | 0.31474 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 12.91 | 13.281 | 97.2065 | -2.7935 | -0.55869 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 14.44 | 13.281 | 108.7268 | 8.7268 | 1.7454 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 13.17 | 13.281 | 99.1642 | -0.83578 | -0.16716 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 13.09 | 13.281 | 98.5619 | -1.4381 | -0.28763 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 | 0.7712 | 0.83275 | 92.6088 | -7.3912 | -1.1851 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-24 | 0.7394 | 0.83275 | 88.7902 | -11.2098 | -1.7974 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012413
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-02-12 | 0.8173 | 0.83275 | 98.1447 | -1.8553 | -0.29748 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 0.7746 | 0.83275 | 93.0171 | -6.9829 | -1.1196 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 0.8158 | 0.83275 | 97.9646 | -2.0354 | -0.32636 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 0.7673 | 0.83275 | 92.1405 | -7.8595 | -1.2602 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 0.8015 | 0.83275 | 96.2474 | -3.7526 | -0.6017 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 0.7769 | 0.83275 | 93.2933 | -6.7067 | -1.0754 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 0.6707 | 0.693 | 96.7821 | -3.2179 | -0.49039 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 0.5965 | 0.693 | 86.075 | -13.925 | -2.1221 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-04-03 | 0.6947 | 0.693 | 100.2453 | 0.24531 | 0.037384 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 0.7741 | 0.693 | 111.7027 | 11.7027 | 1.7834 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 0.6841 | 0.693 | 98.7157 | -1.2843 | -0.19571 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 0.6228 | 0.693 | 89.8701 | -10.1299 | -1.5437 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 0.6518 | 0.693 | 94.0548 | -5.9452 | -0.90601 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-05 | 0.6393 | 0.693 | 92.2511 | -7.7489 | -1.1809 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120513
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-19 | 0.4221 | 0.41925 | 100.6798 | 0.67979 | 0.086848 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 0.389 | 0.41925 | 92.7847 | -7.2153 | -0.9218 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-14 | 0.3745 | 0.41925 | 89.3262 | -10.6738 | -1.3637 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS011413
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-14 | 0.3912 | 0.41925 | 93.3095 | -6.6905 | -0.85476 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS011413
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 0.3603 | 0.41925 | 85.9392 | -14.0608 | -1.7964 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 0.3784 | 0.41925 | 90.2564 | -9.7436 | -1.2448 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 0.3902 | 0.41925 | 93.071 | -6.929 | -0.88524 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 0.4065 | 0.41925 | 96.9589 | -3.0411 | -0.38853 | 0.02 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 0.6841 | 0.693 | 98.7157 | -1.2843 | -0.19571 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 0.6353 | 0.693 | 91.6739 | -8.3261 | -1.2688 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 0.6207 | 0.693 | 89.5671 | -10.4329 | -1.5899 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 0.5768 | 0.693 | 83.2323 | -16.7677 | -2.5553 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 0.6917 | 0.693 | 99.8124 | -0.18759 | -0.028588 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 | 0.5957 | 0.732 | 81.3798 | -18.6202 | -2.883 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 0.7046 | 0.732 | 96.2568 | -3.7432 | -0.57955 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 | 0.7235 | 0.732 | 98.8388 | -1.1612 | -0.17979 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 0.6548 | 0.732 | 89.4536 | -10.5464 | -1.6329 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 0.6539 | 0.732 | 89.3306 | -10.6694 | -1.6519 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 0.6743 | 0.732 | 92.1175 | -7.8825 | -1.2204 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 0.6835 | 0.732 | 93.3743 | -6.6257 | -1.0259 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 0.6736 | 0.732 | 92.0219 | -7.9781 | -1.2353 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 0.6948 | 0.754 | 92.1485 | -7.8515 | -1.2258 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 0.7161 | 0.754 | 94.9735 | -5.0265 | -0.78476 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 0.7111 | 0.754 | 94.3103 | -5.6897 | -0.88829 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 0.6768 | 0.754 | 89.7613 | -10.2387 | -1.5985 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 0.6898 | 0.754 | 91.4854 | -8.5146 | -1.3293 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 0.6954 | 0.754 | 92.2281 | -7.7719 | -1.2134 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 0.7008 | 0.754 | 92.9443 | -7.0557 | -1.1016 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 0.7134 | 0.754 | 94.6154 | -5.3846 | -0.84067 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 0.2442 | 0.297 | 82.2222 | -17.7778 | -1.9438 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 0.2756 | 0.297 | 92.7946 | -7.2054 | -0.78783 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 0.2679 | 0.297 | 90.202 | -9.798 | -1.0713 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 0.2638 | 0.297 | 88.8215 | -11.1785 | -1.2222 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 0.2571 | 0.297 | 86.5657 | -13.4343 | -1.4689 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 0.2555 | 0.297 | 86.0269 | -13.9731 | -1.5278 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 0.2765 | 0.297 | 93.0976 | -6.9024 | -0.7547 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 0.2633 | 0.297 | 88.6532 | -11.3468 | -1.2406 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 0.0526 | 0.066 | 79.697 | -20.303 | -0.71467 | 0.05 | 3125 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 0.05 | 0.066 | 75.7576 | -24.2424 | -0.85333 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 0.05 | 0.066 | 75.7576 | -24.2424 | -0.85333 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 0.0563 | 0.066 | 85.303 | -14.697 | -0.51733 | 0.05 | 3125 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 0.0558 | 0.066 | 84.5455 | -15.4545 | -0.544 | 0.05 | 3125 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 0.0565 | 0.066 | 85.6061 | -14.3939 | -0.50667 | 0.05 | 3125 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 0.0505 | 0.066 | 76.5152 | -23.4848 | -0.82667 | 0.05 | 3125 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 0.05 | 0.066 | 75.7576 | -24.2424 | -0.85333 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 0.8835 | 0.937 | 94.2903 | -5.7097 | -0.94262 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 0.9329 | 0.937 | 99.5624 | -0.43757 | -0.072238 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 0.9102 | 0.937 | 97.1398 | -2.8602 | -0.47219 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 0.91 | 0.937 | 97.1185 | -2.8815 | -0.47571 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 0.8754 | 0.937 | 93.4258 | -6.5742 | -1.0853 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 0.9073 | 0.937 | 96.8303 | -3.1697 | -0.52328 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 0.8769 | 0.937 | 93.5859 | -6.4141 | -1.0589 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 0.8677 | 0.937 | 92.6041 | -7.3959 | -1.221 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 0.05 | 0.066 | 75.7576 | -24.2424 | -0.85333 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 0.05 | 0.066 | 75.7576 | -24.2424 | -0.85333 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 0.0501 | 0.066 | 75.9091 | -24.0909 | -0.848 | 0.05 | 3125 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 0.05 | 0.066 | 75.7576 | -24.2424 | -0.85333 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 1.56 | 1.7295 | 90.1995 | -9.8005 | -1.8147 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 1.638 | 1.7295 | 94.7095 | -5.2905 | -0.97964 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 1.788 | 1.7295 | 103.3825 | 3.3825 | 0.62632 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 0.5619 | 0.5835 | 96.2982 | -3.7018 | -0.53451 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 0.5652 | 0.5835 | 96.8638 | -3.1362 | -0.45285 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 0.5022 | 0.553 | 90.8137 | -9.1863 | -1.3025 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 0.5006 | 0.553 | 90.5244 | -9.4756 | -1.3436 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 0.5038 | 0.553 | 91.1031 | -8.8969 | -1.2615 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 0.5722 | 0.553 | 103.472 | 3.472 | 0.4923 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 0.5428 | 0.5835 | 93.0249 | -6.9751 | -1.0072 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 0.5645 | 0.5835 | 96.7438 | -3.2562 | -0.47017 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 0.0587 | 0.066 | 88.9394 | -11.0606 | -0.38933 | 0.05 | 3125 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 0.0577 | 0.066 | 87.4242 | -12.5758 | -0.44267 | 0.05 | 3125 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 1.662 | 1.7295 | 96.0971 | -3.9029 | -0.72268 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 1.623 | 1.7295 | 93.8422 | -6.1578 | -1.1402 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 | 1.525 | 1.5525 | 98.2287 | -1.7713 | -0.3227 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 1.443 | 1.5525 | 92.9469 | -7.0531 | -1.2849 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 0.5177 | 0.531 | 97.4953 | -2.5047 | -0.35015 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 0.4795 | 0.531 | 90.3013 | -9.6987 | -1.3559 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 0.5108 | 0.531 | 96.1959 | -3.8041 | -0.53181 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 0.4794 | 0.531 | 90.2825 | -9.7175 | -1.3585 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 1.419 | 1.5525 | 91.401 | -8.599 | -1.5666 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM11 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 1.498 | 1.5525 | 96.4895 | -3.5105 | -0.63954 | 0.05 | 3125 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114