## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | 15.5222 | 20.06 | 77.3787 | -22.6213 | -2.7934 | 1.2 | 0722 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 | 20.3982 | 20.06 | 101.686 | 1.686 | 0.045096 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | 19.02 | 17.3 | 109.9422 | 9.9422 | 0.22933 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | 18.4943 | 17.3 | 106.9033 | 6.9033 | 0.15924 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 | 18.2633 | 17.3 | 105.5683 | 5.5683 | 0.12844 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 | 19.2631 | 17.3 | 111.3476 | 11.3476 | 0.26175 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | 20.0474 | 20.06 | 99.9373 | -0.062662 | -0.0077379 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 | 19.9823 | 20.06 | 99.6129 | -0.38714 | -0.010355 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 | 30.1557 | 28.75 | 104.8895 | 4.8895 | 0.18743 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 | 29.6298 | 28.75 | 103.0603 | 3.0603 | 0.11731 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 | 30.7785 | 28.75 | 107.0557 | 7.0557 | 0.95303 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 | 29.5886 | 28.75 | 102.9169 | 2.9169 | 0.11181 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2880102 | 2002-10-29 | 6.5307 | 6.128 | 106.5713 | 6.5713 | 0.053692 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02302A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1040083 | 2003-04-16 | 5.9935 | 6.128 | 97.8058 | -2.1942 | -0.017928 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03106A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2810016 | 2002-10-29 | 6.166 | 4.9 | 125.8373 | 25.8373 | 0.1688 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP02302A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180167 | 2002-12-20 | 14.39 | 13.885 | 103.637 | 3.637 | 0.067333 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02350A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350067 | 2003-05-21 | 12.3158 | 13.885 | 88.6985 | -11.3015 | -0.20923 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03141A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-11-12 | 11.6771 | 11.3 | 103.3368 | 3.3368 | 0.050275 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02316A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 | 10.0465 | 11.3 | 88.9067 | -11.0933 | -0.16714 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440104 | 2003-02-19 | 12.4891 | 13.885 | 89.9468 | -10.0532 | -0.18612 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03050A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260053 | 2003-08-22 | 12.19 | 13.885 | 87.7926 | -12.2074 | -0.452 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03233C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-13 | 9.2959 | 11.3 | 82.2645 | -17.7355 | -0.26721 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03044B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 | 10.83 | 11.3 | 95.8407 | -4.1593 | -0.12533 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0160117 | 2003-01-29 | 6.938 | 6.128 | 113.2185 | 13.2185 | 0.108 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03029A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980177 | 2003-07-19 | 4.857 | 6.128 | 79.2591 | -20.7409 | -0.33893 | 5 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03199D
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0100112 | 2003-01-16 | 5.128 | 4.9 | 104.6531 | 4.6531 | 0.0304 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICAP03016A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1950125 | 2003-07-15 | 4.049 | 4.9 | 82.6327 | -17.3673 | -0.22693 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICPOE03196B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730208 | 2003-03-17 | 22.2255 | 21.1 | 105.3342 | 5.3342 | 0.15007 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03076A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590136 | 2003-09-26 | 20.5958 | 21.1 | 97.6104 | -2.3896 | -0.13445 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 | 20.6799 | 18.993 | 108.8818 | 8.8818 | 0.22492 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 | 19.1479 | 18.993 | 100.8156 | 0.81556 | 0.041307 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470183 | 2002-12-20 | 20.26 | 21.1 | 96.019 | -3.981 | -0.112 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640097 | 2003-06-21 | 19.23 | 21.1 | 91.1374 | -8.8626 | -0.49867 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 | 19.48 | 18.993 | 102.5641 | 2.5641 | 0.064933 | 10 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 | 18.57 | 18.993 | 97.7729 | -2.2271 | -0.1128 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 | 4.3122 | 2.325 | 185.471 | 85.471 | 1.2617 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03283A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 | 2.9804 | 2.325 | 128.1892 | 28.1892 | 0.41613 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 | 2.9036 | 2.325 | 124.886 | 24.886 | 0.36737 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 | 3.9549 | 2.325 | 170.1032 | 70.1032 | 1.0349 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03301B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 | 2.74 | 2.325 | 117.8495 | 17.8495 | 0.26349 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 | 2.69 | 2.325 | 115.6989 | 15.6989 | 0.23175 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04105A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 | 2.79 | 2.325 | 120 | 20 | 0.29524 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04118A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 | 2.51 | 2.325 | 107.957 | 7.957 | 0.11746 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-12-24 | 5.9318 | 2.325 | 255.1312 | 155.1312 | 2.29 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 | 3.08 | 2.325 | 132.4731 | 32.4731 | 0.47937 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 | 2.7706 | 2.325 | 119.1656 | 19.1656 | 0.28292 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-24 | 3.1044 | 2.325 | 133.5226 | 33.5226 | 0.49486 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03357B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 | 2.44 | 2.325 | 104.9462 | 4.9462 | 0.073016 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 | 2.33 | 2.325 | 100.2151 | 0.21505 | 0.0031746 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 | 2.78 | 2.325 | 119.5699 | 19.5699 | 0.28889 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 | 2.48 | 2.325 | 106.6667 | 6.6667 | 0.098413 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 | 2.91 | 2.325 | 125.1613 | 25.1613 | 0.37143 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04043A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 | 2.54 | 2.325 | 109.2473 | 9.2473 | 0.13651 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04054A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 | 3.05 | 2.325 | 131.1828 | 31.1828 | 0.46032 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04058A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 | 3.75 | 2.325 | 161.2903 | 61.2903 | 0.90476 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04222A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 | 2.72 | 2.325 | 116.9892 | 16.9892 | 0.25079 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 | 3.0052 | 2.325 | 129.2559 | 29.2559 | 0.43187 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04007A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 | 3.6177 | 2.325 | 155.6 | 55.6 | 0.82076 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 | 3.24 | 2.325 | 139.3548 | 39.3548 | 0.58095 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 | 3.65 | 2.325 | 156.9892 | 56.9892 | 0.84127 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04035A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 | 3.07 | 2.325 | 132.043 | 32.043 | 0.47302 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 | 3.07 | 2.325 | 132.043 | 32.043 | 0.47302 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 | 2.98 | 2.325 | 128.172 | 28.172 | 0.41587 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 | 2.66 | 2.325 | 114.4086 | 14.4086 | 0.2127 | 4.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 | 14.9 | 12.85 | 115.9533 | 15.9533 | 1.3016 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 | 13.8 | 12.85 | 107.393 | 7.393 | 0.60317 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 | 13.9 | 12.85 | 108.1712 | 8.1712 | 0.66667 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 | 13.8 | 12.85 | 107.393 | 7.393 | 0.60317 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 | 12.6 | 12.85 | 98.0545 | -1.9455 | -0.15873 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 | 12.9 | 12.85 | 100.3891 | 0.38911 | 0.031746 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 | 13.84 | 12.85 | 107.7043 | 7.7043 | 0.62857 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 | 13.62 | 12.85 | 105.9922 | 5.9922 | 0.48889 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-24 | 14.5578 | 12.85 | 113.2903 | 13.2903 | 1.0843 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 | 15.7172 | 12.85 | 122.3128 | 22.3128 | 1.8204 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 | 14.8972 | 12.85 | 115.9315 | 15.9315 | 1.2998 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 | 14.4493 | 12.85 | 112.4459 | 12.4459 | 1.0154 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 | 12.4 | 12.85 | 96.4981 | -3.5019 | -0.28571 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 | 13.4 | 12.85 | 104.2802 | 4.2802 | 0.34921 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 | 13.9 | 12.85 | 108.1712 | 8.1712 | 0.66667 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-06-30 | 14.8 | 12.85 | 115.1751 | 15.1751 | 1.2381 | 4.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 | 1.285 | 0.965 | 133.1606 | 33.1606 | 0.42667 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 | 1.266 | 0.965 | 131.1917 | 31.1917 | 0.40133 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 | 1.778 | 1.55 | 114.7097 | 14.7097 | 0.304 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | 2.182 | 1.55 | 140.7742 | 40.7742 | 0.84267 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 | 1.832 | 1.55 | 118.1935 | 18.1935 | 0.376 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 | 1.533 | 1.55 | 98.9032 | -1.0968 | -0.022667 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-11-02 | 1.882 | 1.55 | 121.4194 | 21.4194 | 0.44267 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 | 1.63 | 1.55 | 105.1613 | 5.1613 | 0.10667 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 | 1.754 | 1.55 | 113.1613 | 13.1613 | 0.272 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 | 2.688 | 2.2225 | 120.9449 | 20.9449 | 0.62067 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 | 3.03 | 2.2225 | 136.333 | 36.333 | 1.0767 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 | 2.063 | 2.2225 | 92.8234 | -7.1766 | -0.21267 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 | 2.408 | 2.2225 | 108.3465 | 8.3465 | 0.24733 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 | 3.172 | 2.44 | 130 | 30 | 0.976 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 | 2.469 | 2.44 | 101.1885 | 1.1885 | 0.038667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 | 2.921 | 2.44 | 119.7131 | 19.7131 | 0.64133 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 | 3.414 | 2.44 | 139.918 | 39.918 | 1.2987 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 | 2.96 | 2.2225 | 133.1834 | 33.1834 | 0.98333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 | 2.45 | 2.2225 | 110.2362 | 10.2362 | 0.30333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 | 2.593 | 2.2225 | 116.6704 | 16.6704 | 0.494 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 | 2.91 | 2.2225 | 130.9336 | 30.9336 | 0.91667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 | 2.767 | 2.2225 | 124.4994 | 24.4994 | 0.726 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 | 2.715 | 2.2225 | 122.1597 | 22.1597 | 0.65667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 | 2.299 | 2.2225 | 103.4421 | 3.4421 | 0.102 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 | 2.653 | 2.2225 | 119.3701 | 19.3701 | 0.574 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 | 3.703 | 2.44 | 151.7623 | 51.7623 | 1.684 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 | 3.576 | 2.44 | 146.5574 | 46.5574 | 1.5147 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 | 3.248 | 2.44 | 133.1148 | 33.1148 | 1.0773 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05049A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 | 3.653 | 2.44 | 149.7131 | 49.7131 | 1.6173 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 | 4.642 | 3.405 | 136.3289 | 36.3289 | 1.6493 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 | 3.647 | 3.405 | 107.1072 | 7.1072 | 0.32267 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 | 4.796 | 3.405 | 140.8517 | 40.8517 | 1.8547 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 | 4.751 | 3.405 | 139.5301 | 39.5301 | 1.7947 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 | 1.562 | 0.965 | 161.8653 | 61.8653 | 0.796 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 | 1.355 | 0.965 | 140.4145 | 40.4145 | 0.52 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 | 1.169 | 0.965 | 121.1399 | 21.1399 | 0.272 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 | 5.369 | 3.99 | 134.5614 | 34.5614 | 1.8387 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 | 4.934 | 3.99 | 123.6591 | 23.6591 | 1.2587 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 | 5.668 | 3.99 | 142.0551 | 42.0551 | 2.2373 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 | 4.645 | 3.99 | 116.416 | 16.416 | 0.87333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 | 4.668 | 3.405 | 137.0925 | 37.0925 | 1.684 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 | 4.354 | 3.405 | 127.8708 | 27.8708 | 1.2653 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 | 4.257 | 3.405 | 125.022 | 25.022 | 1.136 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 | 4.177 | 3.405 | 122.6725 | 22.6725 | 1.0293 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2480072 | 2006-09-09 | 3.371 | 3.165 | 106.5087 | 6.5087 | 0.27467 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06251A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2560143 | 2006-09-14 | 3.241 | 3.165 | 102.4013 | 2.4013 | 0.10133 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06257A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2630117 | 2006-09-22 | 3.098 | 3.165 | 97.8831 | -2.1169 | -0.089333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06264A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2700087 | 2006-09-29 | 3.313 | 3.165 | 104.6761 | 4.6761 | 0.19733 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06271A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1160104 | 2006-05-01 | 1.439 | 0.965 | 149.1192 | 49.1192 | 0.632 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE06121A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2770189 | 2005-10-06 | 1.1 | 0.965 | 113.9896 | 13.9896 | 0.18 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05279C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2990128 | 2005-10-27 | 1.46 | 0.965 | 151.2953 | 51.2953 | 0.66 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05300A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1570194 | 2006-06-07 | 6.926 | 6.36 | 108.8994 | 8.8994 | 0.70902 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06158A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1650118 | 2006-06-16 | 7.713 | 6.36 | 121.2736 | 21.2736 | 1.6949 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1730126 | 2006-06-27 | 7.307 | 6.36 | 114.8899 | 14.8899 | 1.1863 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06177A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1790180 | 2006-07-07 | 6.704 | 6.36 | 105.4088 | 5.4088 | 0.43093 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06187A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2150114 | 2006-08-04 | 3.809 | 3.5725 | 106.62 | 6.62 | 0.31533 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06216D
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2210198 | 2006-08-10 | 3.811 | 3.5725 | 106.676 | 6.676 | 0.318 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06222A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2280131 | 2006-08-17 | 3.943 | 3.5725 | 110.3709 | 10.3709 | 0.494 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06229A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2360201 | 2006-08-25 | 3.992 | 3.5725 | 111.7425 | 11.7425 | 0.55933 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06237A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3060047 | 2005-11-04 | 7.8233 | 7.43 | 105.2934 | 5.2934 | 0.4629 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05308A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3130035 | 2005-11-14 | 7.527 | 7.43 | 101.3055 | 1.3055 | 0.11417 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05318B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3210143 | 2005-11-18 | 7.705 | 7.43 | 103.7012 | 3.7012 | 0.32367 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05322A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3320016 | 2005-12-01 | 7.231 | 7.43 | 97.3217 | -2.6783 | -0.23422 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE05335A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1220155 | 2006-05-05 | 8.593 | 7.43 | 115.6528 | 15.6528 | 1.3688 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06123A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1290065 | 2006-05-10 | 8.092 | 7.43 | 108.9098 | 8.9098 | 0.77915 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06130A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1360164 | 2006-05-17 | 7.768 | 7.43 | 104.5491 | 4.5491 | 0.39782 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06137A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1430053 | 2006-05-24 | 7.677 | 7.43 | 103.3244 | 3.3244 | 0.29071 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25179-75177 | ICPOE06144D
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0330067 | 2006-02-07 | 3.342 | 3.5725 | 93.5479 | -6.4521 | -0.30733 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06038A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0400070 | 2006-02-13 | 3.03 | 3.5725 | 84.8146 | -15.1854 | -0.72333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06041A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0470068 | 2006-02-22 | 3.874 | 3.5725 | 108.4395 | 8.4395 | 0.402 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06053A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0580120 | 2006-03-02 | 3.441 | 3.5725 | 96.3191 | -3.6809 | -0.17533 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25177-75175 | ICPOE06060A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0040037 | 2006-01-10 | 1.087 | 1.4475 | 75.095 | -24.905 | -0.48067 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06010A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0110064 | 2006-01-17 | 1.465 | 1.4475 | 101.209 | 1.209 | 0.023333 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06013A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0190007 | 2006-01-24 | 1.103 | 1.4475 | 76.2003 | -23.7997 | -0.45933 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06024A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0260063 | 2006-01-27 | 1.187 | 1.4475 | 82.0035 | -17.9965 | -0.34733 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06027A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0610058 | 2006-03-06 | 2.985 | 3.165 | 94.3128 | -5.6872 | -0.24 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06065B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0680005 | 2006-03-10 | 2.638 | 3.165 | 83.3491 | -16.6509 | -0.70267 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06069A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0750092 | 2006-03-17 | 3.47 | 3.165 | 109.6367 | 9.6367 | 0.40667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06076B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 0830215 | 2006-03-27 | 3.036 | 3.165 | 95.9242 | -4.0758 | -0.172 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06086B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3390049 | 2005-12-09 | 6.432 | 6.36 | 101.1321 | 1.1321 | 0.090194 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05342A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3460031 | 2005-12-13 | 6.178 | 6.36 | 97.1384 | -2.8616 | -0.22799 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05347A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3530067 | 2005-12-21 | 6.324 | 6.36 | 99.434 | -0.56604 | -0.045097 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE05354A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 3620021 | 2006-01-04 | 6.197 | 6.36 | 97.4371 | -2.5629 | -0.20419 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50177-50179 | ICPOE06004A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1860015 | 2006-07-12 | 1.892 | 1.4475 | 130.7081 | 30.7081 | 0.59267 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06192A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1930120 | 2006-07-13 | 1.646 | 1.4475 | 113.7133 | 13.7133 | 0.26467 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06194A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 1990164 | 2006-07-21 | 1.821 | 1.4475 | 125.8031 | 25.8031 | 0.498 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06201A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2006 | 2060031 | 2006-07-27 | 1.61 | 1.4475 | 111.2263 | 11.2263 | 0.21667 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75175-25DIW | ICPOE06207A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2760028 | 2006-10-06 | 3.509 | 3.165 | 110.8689 | 10.8689 | 0.45867 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06278C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2840126 | 2006-10-12 | 2.767 | 3.165 | 87.425 | -12.575 | -0.53067 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06285D
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2920086 | 2006-11-20 | 2.837 | 3.165 | 89.6367 | -10.3633 | -0.43733 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06324A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2990117 | 2006-11-01 | 3.686 | 3.165 | 116.4613 | 16.4613 | 0.69467 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE06304A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0940074 | 2007-04-16 | 3.209 | 3.165 | 101.3902 | 1.3902 | 0.058667 | 2 | 0722 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE07106A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1000078 | 2007-04-12 | 2.836 | 3.165 | 89.6051 | -10.3949 | -0.43867 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE07102A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1070146 | 2007-04-18 | 3.052 | 3.165 | 96.4297 | -3.5703 | -0.15067 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE07108A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1140107 | 2007-04-25 | 3.249 | 3.165 | 102.654 | 2.654 | 0.112 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75179-25DIW | ICPOE07115A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 3070099 | 2006-11-08 | 4.12 | 4.23 | 97.3995 | -2.6005 | -0.14667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE06311A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 3170117 | 2006-12-26 | 3.918 | 4.23 | 92.6241 | -7.3759 | -0.416 | 2 | 0722 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE06353A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 3210244 | 2006-11-20 | 3.853 | 4.23 | 91.0875 | -8.9125 | -0.50267 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE06324A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 3310025 | 2006-12-01 | 3.854 | 4.23 | 91.1111 | -8.8889 | -0.50133 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE06334A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1230071 | 2007-05-07 | 4.611 | 4.23 | 109.0071 | 9.0071 | 0.508 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE07127A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1290130 | 2007-05-11 | 3.911 | 4.23 | 92.4586 | -7.5414 | -0.42533 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE07130A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1360117 | 2007-05-17 | 4.46 | 4.23 | 105.4374 | 5.4374 | 0.30667 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE07137A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1430017 | 2007-05-24 | 4.076 | 4.23 | 96.3593 | -3.6407 | -0.20533 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75181-25DIW | ICPOE07144B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0370102 | 2007-02-16 | 4.718 | 4.575 | 103.1257 | 3.1257 | 0.19067 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07046A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0430021 | 2007-02-15 | 4.192 | 4.575 | 91.6284 | -8.3716 | -0.51067 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07044A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0510069 | 2007-02-22 | 4.156 | 4.575 | 90.8415 | -9.1585 | -0.55867 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07052A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0570084 | 2007-02-27 | 5.322 | 4.575 | 116.3279 | 16.3279 | 0.996 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07058A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2200111 | 2007-08-15 | 3.388 | 4.575 | 74.0546 | -25.9454 | -1.5827 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07226A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2280053 | 2007-08-21 | 4.734 | 4.575 | 103.4754 | 3.4754 | 0.212 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07232B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2340048 | 2007-10-01 | 4.729 | 4.575 | 103.3661 | 3.3661 | 0.20533 | 2 | 0722 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07271A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2410210 | 2007-10-03 | 4.463 | 4.575 | 97.5519 | -2.4481 | -0.14933 | 2 | 0722 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25181-75179 | ICPOE07276A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0040038 | 2007-01-10 | 4.856 | 4.7575 | 102.0704 | 2.0704 | 0.13133 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07009C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0100032 | 2007-01-12 | 4.948 | 4.7575 | 104.0042 | 4.0042 | 0.254 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07012A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0190051 | 2007-01-25 | 4.602 | 4.7575 | 96.7315 | -3.2685 | -0.20733 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07024A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0260111 | 2007-01-29 | 4.895 | 4.7575 | 102.8902 | 2.8902 | 0.18333 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07029B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1870126 | 2007-07-26 | 4.726 | 4.7575 | 99.3379 | -0.66211 | -0.042 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07206A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1930326 | 2007-07-26 | 5.008 | 4.7575 | 105.2654 | 5.2654 | 0.334 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07206B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1990226 | 2007-07-28 | 4.859 | 4.7575 | 102.1335 | 2.1335 | 0.13533 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07208A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2060059 | 2007-08-05 | 5.648 | 4.7575 | 118.7178 | 18.7178 | 1.1873 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07215C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0730118 | 2007-03-15 | 1.884 | 1.5825 | 119.0521 | 19.0521 | 0.402 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07074A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0790010 | 2007-03-21 | 1.676 | 1.5825 | 105.9084 | 5.9084 | 0.12467 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07080A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 0860197 | 2007-03-29 | 1.493 | 1.5825 | 94.3444 | -5.6556 | -0.11933 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07088A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2480028 | 2007-09-08 | 2.089 | 1.5825 | 132.0063 | 32.0063 | 0.67533 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07250A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2550055 | 2007-09-18 | 2.054 | 1.5825 | 129.7946 | 29.7946 | 0.62867 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07260A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2620030 | 2007-09-20 | 2.277 | 1.5825 | 143.8863 | 43.8863 | 0.926 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07263A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 2690069 | 2007-10-01 | 1.937 | 1.5825 | 122.4013 | 22.4013 | 0.47267 | 2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07271A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 3460028 | 2006-12-14 | 4.504 | 4.7575 | 94.6716 | -5.3284 | -0.338 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE06347A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 3530029 | 2006-12-27 | 4.243 | 4.7575 | 89.1855 | -10.8145 | -0.686 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE06360A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 3610061 | 2006-12-29 | 4.687 | 4.7575 | 98.5181 | -1.4819 | -0.094 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE06362A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1570096 | 2007-06-12 | 5.531 | 4.7575 | 116.2585 | 16.2585 | 1.0313 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07158B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1650187 | 2007-06-15 | 4.507 | 4.7575 | 94.7346 | -5.2654 | -0.334 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07166A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1720232 | 2007-07-17 | 4.967 | 4.7575 | 104.4036 | 4.4036 | 0.27933 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07197A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2007 | 1780189 | 2007-07-21 | 4.921 | 4.7575 | 103.4367 | 3.4367 | 0.218 | 2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25183-75181 | ICPOE07201A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 2780064 | 2007-10-10 | 2.303 | 1.5825 | 145.5292 | 45.5292 | 1.2663 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07282A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 2990007 | 2007-10-30 | 1.58 | 1.5825 | 99.842 | -0.15798 | -0.004394 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE07302A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 0980071 | 2008-04-10 | 1.459 | 1.5825 | 92.1959 | -7.8041 | -0.21706 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE08100A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 1050085 | 2008-04-29 | 1.323 | 1.5825 | 83.6019 | -16.3981 | -0.4561 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE08120A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 1120046 | 2008-04-23 | 0.981 | 1.5825 | 61.9905 | -38.0095 | -1.0572 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE08113A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 1190036 | 2008-04-29 | 1.161 | 1.5825 | 73.3649 | -26.6351 | -0.74083 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75183-25DIW | ICPOE08120A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 1650001 | 2008-07-11 | 0.678 | 0.525 | 129.1429 | 29.1429 | 0.29525 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08193A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 2210285 | 2008-09-05 | 1.408 | 0.8025 | 175.4517 | 75.4517 | 1.1392 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08249A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 2420256 | 2008-09-25 | 12.47 | 0.8025 | 1553.8941 | 1453.8941 | 21.9512 | 1.2 | 0722 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08269A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 3130097 | 2007-11-13 | 1.69 | 1.59 | 106.2893 | 6.2893 | 0.17565 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE07317A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 3230080 | 2007-11-20 | 1.182 | 1.59 | 74.3396 | -25.6604 | -0.71664 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE07324A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 3300017 | 2007-11-28 | 1.1 | 1.59 | 69.1824 | -30.8176 | -0.86068 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE07331A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 3340024 | 2007-12-07 | 1.133 | 1.59 | 71.2579 | -28.7421 | -0.80271 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE07340A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 1330032 | 2008-05-16 | 2.2 | 1.59 | 138.3648 | 38.3648 | 1.0715 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE08136A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 1400095 | 2008-05-30 | 0.797 | 1.59 | 50.1258 | -49.8742 | -1.3929 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE08150A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 1480045 | 2008-06-10 | 1.424 | 1.59 | 89.5597 | -10.4403 | -0.29158 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE08161A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 1510045 | 2008-06-10 | 1.798 | 1.59 | 113.0818 | 13.0818 | 0.36535 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | ICPOE08162B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 0560052 | 2008-02-27 | 0.69 | 0.8025 | 85.9813 | -14.0187 | -0.21166 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75185-25DIW | ICPOE08058A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 0110113 | 2008-01-23 | 1.354 | 1.405 | 96.3701 | -3.6299 | -0.091 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08023A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 0280039 | 2008-01-29 | 1.136 | 1.405 | 80.8541 | -19.1459 | -0.47998 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08029A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 0670075 | 2008-03-10 | 0.69 | 0.885 | 77.9661 | -22.0339 | -0.36416 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08070A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 0840035 | 2008-04-04 | 0.647 | 0.885 | 73.1073 | -26.8927 | -0.44446 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08095A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 2680125 | 2008-10-28 | 0.705 | 0.885 | 79.661 | -20.339 | -0.33615 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50185-50187 | ICPOE08301A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 3550027 | 2008-01-09 | 0.635 | 0.525 | 120.9524 | 20.9524 | 0.21227 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE08008A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 1930216 | 2008-08-11 | 1.705 | 1.405 | 121.3523 | 21.3523 | 0.53529 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08224A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 2000126 | 2008-09-02 | 1.76 | 1.405 | 125.2669 | 25.2669 | 0.63343 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08246A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 2070164 | 2008-08-27 | 1.317 | 1.405 | 93.7367 | -6.2633 | -0.15702 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08238A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2008 | 2170062 | 2008-09-03 | 1.373 | 1.405 | 97.7224 | -2.2776 | -0.057098 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | ICPOE08246A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1110127 | 2009-05-13 | 0.736 | 0.525 | 140.1905 | 40.1905 | 0.40718 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1140003 | 2009-05-11 | 0.69 | 0.525 | 131.4286 | 31.4286 | 0.31841 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09127C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1210147 | 2009-05-19 | 0.65 | 0.525 | 123.8095 | 23.8095 | 0.24122 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | ICPOE09139B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1560191 | 2009-06-27 | 2.153 | 2.255 | 95.4767 | -4.5233 | -0.16965 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09176C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1660109 | 2009-07-01 | 2.097 | 2.255 | 92.9933 | -7.0067 | -0.26279 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09182A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1730162 | 2009-07-08 | 1.992 | 2.255 | 88.337 | -11.663 | -0.43743 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09188A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1810002 | 2009-08-10 | 2.269 | 2.255 | 100.6208 | 0.62084 | 0.023285 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09222A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3120099 | 2008-12-04 | 1.288 | 1.975 | 65.2152 | -34.7848 | -1.1688 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08338A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3230069 | 2008-12-08 | 1.706 | 1.975 | 86.3797 | -13.6203 | -0.45764 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08343A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3260104 | 2008-12-11 | 1.608 | 1.975 | 81.4177 | -18.5823 | -0.62436 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08344B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3380023 | 2008-12-12 | 2.472 | 1.975 | 125.1646 | 25.1646 | 0.84553 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE08347A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1320060 | 2009-06-06 | 2.137 | 1.975 | 108.2025 | 8.2025 | 0.2756 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09156A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1350002 | 2009-06-09 | 2.024 | 1.975 | 102.481 | 2.481 | 0.083362 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09160A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1480017 | 2009-06-22 | 1.758 | 1.975 | 89.0127 | -10.9873 | -0.36917 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09173A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1530133 | 2009-06-30 | 2.071 | 1.975 | 104.8608 | 4.8608 | 0.16332 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | ICPOE09181A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0120035 | 2009-01-29 | 1.855 | 2.4375 | 76.1026 | -23.8974 | -0.95492 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09029A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 1.664 | 2.4375 | 68.2667 | -31.7333 | -1.268 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0680035 | 2009-04-02 | 3.022 | 2.8575 | 105.7568 | 5.7568 | 0.26104 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09092A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0720179 | 2009-04-09 | 3.269 | 2.8575 | 114.4007 | 14.4007 | 0.65301 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09097A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0820036 | 2009-03-26 | 2.62 | 2.8575 | 91.6885 | -8.3115 | -0.37689 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09084A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 0860145 | 2009-03-31 | 2.565 | 2.8575 | 89.7638 | -10.2362 | -0.46417 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09090A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2520012 | 2009-09-23 | 2.779 | 2.8575 | 97.2528 | -2.7472 | -0.12457 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09265A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2570069 | 2009-09-24 | 2.517 | 2.8575 | 88.084 | -11.916 | -0.54034 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09267A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2640040 | 2009-11-02 | 2.215 | 2.8575 | 77.5153 | -22.4847 | -1.0196 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09306A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2710103 | 2009-10-05 | 2.603 | 2.8575 | 91.0936 | -8.9064 | -0.40387 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09278A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3430078 | 2008-12-16 | 2.562 | 2.255 | 113.6142 | 13.6142 | 0.51061 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE08351A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 3570018 | 2009-01-27 | 1.149 | 2.255 | 50.9534 | -49.0466 | -1.8395 | 1.2 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50191 | ICPOE09026A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1940072 | 2009-07-18 | 2.241 | 2.4375 | 91.9385 | -8.0615 | -0.32213 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09198A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 1980152 | 2009-08-19 | 2.287 | 2.4375 | 93.8256 | -6.1744 | -0.24672 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09230A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2080169 | 2009-08-10 | 2.57 | 2.4375 | 105.4359 | 5.4359 | 0.21721 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09222A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2009 | 2120003 | 2009-08-12 | 2.461 | 2.4375 | 100.9641 | 0.9641 | 0.038525 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE09223A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2820211 | 2009-10-15 | 2.82 | 2.8575 | 98.6877 | -1.3123 | -0.059509 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09288A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2930100 | 2009-10-23 | 2.677 | 2.8575 | 93.6833 | -6.3167 | -0.28644 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09296A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2960013 | 2009-12-04 | 2.494 | 2.8575 | 87.2791 | -12.7209 | -0.57684 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09338B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3080065 | 2009-11-12 | 2.668 | 2.8575 | 93.3683 | -6.6317 | -0.30072 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE09316A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0990194 | 2010-04-21 | 2.874 | 2.8575 | 100.5774 | 0.57743 | 0.026184 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10106A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1090106 | 2010-04-21 | 2.945 | 2.8575 | 103.0621 | 3.0621 | 0.13885 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10110A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1130195 | 2010-04-28 | 2.832 | 2.8575 | 99.1076 | -0.89239 | -0.040466 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10117A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1200096 | 2010-05-05 | 2.647 | 2.8575 | 92.6334 | -7.3666 | -0.33404 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | ICPOE10124A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1550188 | 2010-07-14 | 2.53 | 2.4375 | 103.7949 | 3.7949 | 0.15164 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10195A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1650129 | 2010-07-23 | 1.926 | 2.4375 | 79.0154 | -20.9846 | -0.83852 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10204A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1720013 | 2010-07-15 | 2.342 | 2.4375 | 96.0821 | -3.9179 | -0.15656 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10195A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1790140 | 2010-08-02 | 2.235 | 2.4375 | 91.6923 | -8.3077 | -0.33197 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10214A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2230036 | 2010-09-14 | 3.053 | 3.39 | 90.059 | -9.941 | -0.51394 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10256A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2250307 | 2010-09-21 | 3.359 | 3.39 | 99.0855 | -0.91445 | -0.047276 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10263A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2350154 | 2010-10-02 | 3.321 | 3.39 | 97.9646 | -2.0354 | -0.10523 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10274A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2390295 | 2010-10-08 | 3.251 | 3.39 | 95.8997 | -4.1003 | -0.21198 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10280A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3100145 | 2009-11-19 | 3.294 | 3.4375 | 95.8255 | -4.1745 | -0.21809 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09322B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3210018 | 2009-11-23 | 3.334 | 3.4375 | 96.9891 | -3.0109 | -0.15729 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09327A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3240198 | 2009-12-02 | 3.392 | 3.4375 | 98.6764 | -1.3236 | -0.069149 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09335A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3350061 | 2009-12-10 | 3.951 | 3.4375 | 114.9382 | 14.9382 | 0.7804 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE09343A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1310094 | 2010-05-13 | 3.53 | 3.4375 | 102.6909 | 2.6909 | 0.14058 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10132A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1380023 | 2010-06-25 | 3.566 | 3.4375 | 103.7382 | 3.7382 | 0.19529 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10175A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1440061 | 2010-06-29 | 3.294 | 3.4375 | 95.8255 | -4.1745 | -0.21809 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10180A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1530005 | 2010-06-17 | 3.602 | 3.4375 | 104.7855 | 4.7855 | 0.25 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | ICPOE10167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0390051 | 2010-02-11 | 3.467 | 3.39 | 102.2714 | 2.2714 | 0.11743 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10041A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0530070 | 2010-02-26 | 3.621 | 3.39 | 106.8142 | 6.8142 | 0.35228 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | ICPOE10055A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0110105 | 2010-01-27 | 4.578 | 3.9525 | 115.8254 | 15.8254 | 0.91619 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10027A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0250040 | 2010-01-27 | 4.139 | 3.9525 | 104.7185 | 4.7185 | 0.27317 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10027A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0670037 | 2010-03-13 | 3.114 | 3 | 103.8 | 3.8 | 0.17896 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10070C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0710174 | 2010-03-16 | 3.331 | 3 | 111.0333 | 11.0333 | 0.51962 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10074A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0780161 | 2010-03-22 | 3.197 | 3 | 106.5667 | 6.5667 | 0.30926 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10081A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 0890054 | 2010-04-01 | 2.83 | 3 | 94.3333 | -5.6667 | -0.26688 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10091A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2580068 | 2010-10-23 | 3.271 | 3 | 109.0333 | 9.0333 | 0.42543 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10294A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2650032 | 2010-10-28 | 2.846 | 3 | 94.8667 | -5.1333 | -0.24176 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10300A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2700167 | 2010-11-03 | 3.246 | 3 | 108.2 | 8.2 | 0.38619 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2780038 | 2010-11-04 | 3.166 | 3 | 105.5333 | 5.5333 | 0.2606 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10308A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3480078 | 2010-01-06 | 1.903 | 2.4375 | 78.0718 | -21.9282 | -0.87623 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10005A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 3630043 | 2010-01-21 | 2.723 | 2.4375 | 111.7128 | 11.7128 | 0.46803 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 1940136 | 2010-08-19 | 3.952 | 3.9525 | 99.9873 | -0.01265 | -0.00073236 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10223A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 3.771 | 3.9525 | 95.408 | -4.592 | -0.26585 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10228A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2070094 | 2010-08-31 | 3.937 | 3.9525 | 99.6078 | -0.39216 | -0.022703 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10243A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2010 | 2140122 | 2010-09-01 | 3.832 | 3.9525 | 96.9513 | -3.0487 | -0.1765 | 1.2 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | ICPOE10243A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2810152 | 2010-11-05 | 3.34 | 3 | 111.3333 | 11.3333 | 0.53375 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10309A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2920118 | 2010-11-10 | 2.961 | 3 | 98.7 | -1.3 | -0.061224 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10313A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2950047 | 2010-11-16 | 3.275 | 3 | 109.1667 | 9.1667 | 0.43171 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10319A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3060022 | 2010-12-01 | 3.095 | 3 | 103.1667 | 3.1667 | 0.14914 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE10334A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0980089 | 2011-05-09 | 2.924 | 3 | 97.4667 | -2.5333 | -0.11931 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11129A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1080034 | 2011-04-22 | 3.165 | 3 | 105.5 | 5.5 | 0.25903 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11111A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1160054 | 2011-04-30 | 3.375 | 3 | 112.5 | 12.5 | 0.5887 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11119A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1220098 | 2011-05-06 | 3.044 | 3 | 101.4667 | 1.4667 | 0.069074 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | ICPOE11124A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1640085 | 2011-07-19 | 1.513 | 1.825 | 82.9041 | -17.0959 | -0.53738 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11200A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1710082 | 2011-07-05 | 1.805 | 1.825 | 98.9041 | -1.0959 | -0.034447 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11186A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1790119 | 2011-07-13 | 1.914 | 1.825 | 104.8767 | 4.8767 | 0.15329 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11192C
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1870011 | 2011-07-16 | 1.575 | 1.825 | 86.3014 | -13.6986 | -0.43059 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11196A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2170145 | 2011-08-17 | 1.526 | 1.25 | 122.08 | 22.08 | 0.4991 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11228A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2350157 | 2011-08-30 | 1.622 | 1.25 | 129.76 | 29.76 | 0.67269 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11241A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2420140 | 2011-09-08 | 1.529 | 1.25 | 122.32 | 22.32 | 0.50452 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11251A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3090215 | 2010-12-04 | 3.707 | 3.325 | 111.4887 | 11.4887 | 0.58535 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10336B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3200115 | 2010-12-09 | 3.722 | 3.325 | 111.9398 | 11.9398 | 0.60834 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10342A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3270060 | 2010-12-14 | 3.721 | 3.325 | 111.9098 | 11.9098 | 0.6068 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10347A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3340091 | 2010-12-16 | 3.53 | 3.325 | 106.1654 | 6.1654 | 0.31413 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE10350B
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1260086 | 2011-05-11 | 3.251 | 3.325 | 97.7744 | -2.2256 | -0.11339 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11131A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1370057 | 2011-05-21 | 3.479 | 3.325 | 104.6316 | 4.6316 | 0.23598 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11139A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1430220 | 2011-06-10 | 2.702 | 3.325 | 81.2632 | -18.7368 | -0.95464 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11158A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1510163 | 2011-06-16 | 3.258 | 3.325 | 97.985 | -2.015 | -0.10267 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | ICPOE11167A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0390005 | 2011-02-10 | 2.184 | 1.25 | 174.72 | 74.72 | 1.689 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11041A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0530083 | 2011-03-15 | 1.956 | 1.25 | 156.48 | 56.48 | 1.2767 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | ICPOE11074A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0100014 | 2011-01-12 | 1.271 | 1.15 | 110.5217 | 10.5217 | 0.22072 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11011A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0250098 | 2011-01-29 | 1.307 | 1.15 | 113.6522 | 13.6522 | 0.28639 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11027A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0700076 | 2011-03-17 | 1.209 | 0.975 | 124 | 24 | 0.43349 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11075A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0800068 | 2011-03-26 | 1.535 | 0.975 | 157.4359 | 57.4359 | 1.0374 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11084A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0840103 | 2011-04-12 | 1.397 | 0.975 | 143.2821 | 43.2821 | 0.78177 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11101A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 0950058 | 2011-04-13 | 1.802 | 0.975 | 184.8205 | 84.8205 | 1.532 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11101A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2520217 | 2011-09-22 | 1.167 | 0.975 | 119.6923 | 19.6923 | 0.35569 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11264A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2630069 | 2011-09-29 | 1.408 | 0.975 | 144.4103 | 44.4103 | 0.80215 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11272A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2660133 | 2011-11-01 | 1.456 | 0.975 | 149.3333 | 49.3333 | 0.89107 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11305A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3470104 | 2011-01-04 | 1.833 | 1.825 | 100.4384 | 0.43836 | 0.013779 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11004A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 3630037 | 2011-01-07 | 2.123 | 1.825 | 116.3288 | 16.3288 | 0.51326 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | ICPOE11007A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1940097 | 2011-07-23 | 1.338 | 1.15 | 116.3478 | 16.3478 | 0.34294 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11203A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 1990080 | 2011-07-28 | 1.187 | 1.15 | 103.2174 | 3.2174 | 0.067494 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11208A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2070166 | 2011-08-03 | 1.459 | 1.15 | 126.8696 | 26.8696 | 0.56366 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11215A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2011 | 2100275 | 2011-08-09 | 1.238 | 1.15 | 107.6522 | 7.6522 | 0.16053 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | ICPOE11221A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 2940003 | 2013-11-13 | 0.6 | 0.81 | 74.0741 | -25.9259 | -0.93333 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3030015 | 2013-11-27 | 0.6 | 0.81 | 74.0741 | -25.9259 | -0.93333 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13331A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 0940008 | 2014-04-07 | 0.6 | 0.81 | 74.0741 | -25.9259 | -0.93333 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14097A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 0.722 | 0.81 | 89.1358 | -10.8642 | -0.39111 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14113A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1130031 | 2014-04-29 | 0.916 | 0.81 | 113.0864 | 13.0864 | 0.47111 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14119A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1190011 | 2014-05-02 | 1.185 | 0.81 | 146.2963 | 46.2963 | 1.6667 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1600104 | 2014-06-13 | 0.782 | 0.8985 | 87.0339 | -12.9661 | -0.51778 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14163A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680071 | 2014-06-20 | 0.6 | 0.8985 | 66.778 | -33.222 | -1.3267 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14170A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1750061 | 2014-06-28 | 0.6 | 0.8985 | 66.778 | -33.222 | -1.3267 | 0.6 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14178A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 1810177 | 2014-07-08 | 0.633 | 0.8985 | 70.4508 | -29.5492 | -1.18 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14188A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 0160095 | 2014-02-12 | 0.674 | 0.37125 | 181.5488 | 81.5488 | 1.3456 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14043A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3430117 | 2014-01-25 | 0.876 | 0.8985 | 97.4958 | -2.5042 | -0.1 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14024A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3500048 | 2014-01-28 | 0.679 | 0.8985 | 75.5704 | -24.4296 | -0.97556 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14028A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3580044 | 2014-02-06 | 1 | 0.8985 | 111.2966 | 11.2966 | 0.45111 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14034A
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 2014 | 3610044 | 2014-02-05 | 0.839 | 0.8985 | 93.3779 | -6.6221 | -0.26444 | 0.6 | 0722 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14035A