## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | 18.947 | 17.9 | 105.8491 | 5.8491 | 0.63277 | 2 | 0657 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 1140079 | 2002-04-26 | 17.991 | 17.9 | 100.5084 | 0.50838 | 0.02092 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02115A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | 11.1 | 11 | 100.9091 | 0.90909 | 0.022989 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | 9.6874 | 11 | 88.0669 | -11.9331 | -0.30176 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 | 9.9082 | 11 | 90.0742 | -9.9258 | -0.251 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 | 10.9331 | 11 | 99.3921 | -0.60791 | -0.015372 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | 18.3867 | 17.9 | 102.7191 | 2.7191 | 0.29416 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 | 17.3726 | 17.9 | 97.0538 | -2.9462 | -0.12123 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 | 29.703 | 30.55 | 97.2274 | -2.7726 | -0.19472 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-03 | 29.6203 | 30.55 | 96.957 | -3.043 | -0.21371 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02276A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 | 30.9168 | 30.55 | 101.2008 | 1.2008 | 0.1659 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 | 29.5131 | 30.55 | 96.606 | -3.394 | -0.23836 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 2880102 | 2002-11-07 | 11.5756 | 10.725 | 107.9306 | 7.9306 | 0.19553 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02311A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 1040083 | 2003-04-16 | 10.1892 | 10.725 | 95.0044 | -4.9956 | -0.12317 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03106A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 3180167 | 2002-11-21 | 3.201 | 8.085 | 39.5921 | -60.4079 | -1.1228 | 5.8 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02325A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 1350067 | 2003-05-21 | 8.57 | 8.085 | 105.9988 | 5.9988 | 0.11149 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03141A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 3120043 | 2002-12-26 | 8.3024 | 10.3 | 80.6059 | -19.3941 | -0.45922 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP02360A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 1290298 | 2003-05-13 | 10.9815 | 10.3 | 106.6161 | 6.6161 | 0.15666 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03132B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 0440104 | 2003-03-04 | 6.4309 | 8.085 | 79.5406 | -20.4594 | -0.38026 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03063A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 2260053 | 2003-08-22 | 7.602 | 8.085 | 94.026 | -5.974 | -0.092 | 7 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03233C
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 0380146 | 2003-02-19 | 8.0124 | 10.3 | 77.7903 | -22.2097 | -0.52589 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICAP03050A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 2230158 | 2003-09-04 | 10.25 | 10.3 | 99.5146 | -0.48544 | -0.0095238 | 7 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICPOE03246B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 0160117 | 2003-01-29 | 11.8778 | 10.725 | 110.7489 | 10.7489 | 0.26502 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03029A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 1980177 | 2003-07-19 | 8.334 | 10.725 | 77.7063 | -22.2937 | -0.45543 | 7 | 0657 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03199D
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 0730208 | 2003-03-17 | 11.0436 | 11.235 | 98.2966 | -1.7034 | -0.043995 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03076A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 2590136 | 2003-09-26 | 11.9999 | 11.235 | 106.8082 | 6.8082 | 0.1457 | 7 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03268B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 0690046 | 2003-03-17 | 19.1423 | 19.025 | 100.6165 | 0.61645 | 0.026961 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP03076A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520129 | 2003-09-19 | 21.0449 | 19.025 | 110.6171 | 10.6171 | 0.38474 | 7 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03261B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 3470183 | 2002-12-30 | 13.7104 | 11.235 | 122.0326 | 22.0326 | 0.56905 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02364A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 1640097 | 2003-06-21 | 11.72 | 11.235 | 104.3169 | 4.3169 | 0.092381 | 7 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03168A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 3440055 | 2002-12-20 | 19.98 | 19.025 | 105.0197 | 5.0197 | 0.21954 | 5.8 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICAP02350A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2003 | 1600205 | 2003-06-11 | 18.5 | 19.025 | 97.2405 | -2.7595 | -9999999999999970 | 7 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICPOE03162B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 | 11.2 | 10.8 | 103.7037 | 3.7037 | 0.21333 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 | 11.9 | 10.8 | 110.1852 | 10.1852 | 0.58667 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 | 11.5 | 10.8 | 106.4815 | 6.4815 | 0.37333 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 | 11.2 | 10.8 | 103.7037 | 3.7037 | 0.21333 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 | 9.72 | 10.8 | 90 | -10 | -0.576 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 | 11.4 | 10.8 | 105.5556 | 5.5556 | 0.32 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 | 10.83 | 10.8 | 100.2778 | 0.27778 | 0.016 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 | 10.55 | 10.8 | 97.6852 | -2.3148 | -0.13333 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-24 | 11.5 | 10.8 | 106.4815 | 6.4815 | 0.37333 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03357B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 | 11.7174 | 10.8 | 108.4944 | 8.4944 | 0.48928 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 | 10.4504 | 10.8 | 96.763 | -3.237 | -0.18645 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 | 11.3828 | 10.8 | 105.3963 | 5.3963 | 0.31083 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-24 | 10.57 | 10.8 | 97.8704 | -2.1296 | -0.12267 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175C
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-30 | 9.83 | 10.8 | 91.0185 | -8.9815 | -0.51733 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-07-20 | 11.1 | 10.8 | 102.7778 | 2.7778 | 0.16 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04198A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-07-14 | 10.2 | 10.8 | 94.4444 | -5.5556 | -0.32 | 5 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04191C
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 | 1.273 | 0.925 | 137.6216 | 37.6216 | 0.45128 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 | 1.365 | 0.925 | 147.5676 | 47.5676 | 0.57058 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | 1.217 | 0.5 | 243.4 | 143.4 | 0.95257 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 | 1.017 | 0.5 | 203.4 | 103.4 | 0.68686 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 | 1.359 | 0.5 | 271.8 | 171.8 | 1.1412 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 | 1.456 | 1.6375 | 88.916 | -11.084 | -0.22629 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 | 4.834 | 1.6375 | 295.2061 | 195.2061 | 3.9853 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 | 1.529 | 1.6375 | 93.374 | -6.626 | -0.13528 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 | 2.607 | 3.75 | 69.52 | -30.48 | -1.2789 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-26 | 3.744 | 3.75 | 99.84 | -0.16 | -0.0067133 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05237A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 | 3.498 | 3.75 | 93.28 | -6.72 | -0.28196 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 | 3.478 | 3.75 | 92.7467 | -7.2533 | -0.30434 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 | 1.623 | 1.6375 | 99.1145 | -0.8855 | -0.018078 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 | 1.92 | 1.6375 | 117.2519 | 17.2519 | 0.35221 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 | 2.032 | 1.6375 | 124.0916 | 24.0916 | 0.49185 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 | 2.472 | 1.6375 | 150.9618 | 50.9618 | 1.0404 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 | 1.737 | 1.6375 | 106.0763 | 6.0763 | 0.12405 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 | 1.937 | 1.6375 | 118.2901 | 18.2901 | 0.37341 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-06-01 | 1.672 | 1.6375 | 102.1069 | 2.1069 | 0.043014 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-01 | 2.706 | 1.6375 | 165.2519 | 65.2519 | 1.3322 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05151A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 | 1.059 | 0.925 | 114.4865 | 14.4865 | 0.17377 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 | 1.346 | 0.925 | 145.5135 | 45.5135 | 0.54594 | 2 | 0657 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-11 | 5.523 | 4.675 | 118.139 | 18.139 | 0.90802 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05189A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 | 4.47 | 4.675 | 95.615 | -4.385 | -0.21951 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 | 4.877 | 4.675 | 104.3209 | 4.3209 | 0.2163 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 | 5.15 | 4.675 | 110.1604 | 10.1604 | 0.50862 | 2 | 0657 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A