## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 2990070 | 2001-10-26 | 18.8933 | 17.9 | 105.5491 | 5.5491 | 0.60032 | 1.2 | 1559 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 1140067 | 2002-05-03 | 17.8181 | 17.9 | 99.5427 | -0.45735 | -0.049477 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT120B
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | 17.5512 | 17.9 | 98.0516 | -1.9484 | -0.21079 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-24 | 17.1377 | 17.9 | 95.7413 | -4.2587 | -0.46072 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT114A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 3270059 | 2001-11-23 | 29.1648 | 26.85 | 108.6211 | 8.6211 | 1.13 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 1410015 | 2002-05-29 | 24.5504 | 26.85 | 91.4354 | -8.5646 | -1.1226 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT149B
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 11.3158 | 11 | 102.8705 | 2.8705 | 0.23372 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-15 | 11.538 | 11 | 104.8908 | 4.8908 | 0.39822 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT135A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 0530016 | 2002-03-12 | 25.8326 | 26.85 | 96.2107 | -3.7893 | -0.4967 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT070A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 2380007 | 2002-09-18 | 27.603 | 26.85 | 102.8043 | 2.8043 | 0.36758 | 2.4 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | GFAT259A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-03-05 | 11.3148 | 11 | 102.8619 | 2.8619 | 0.23302 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT063A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-27 | 13.0098 | 11 | 118.2708 | 18.2708 | 1.4876 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT232B
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 0240013 | 2002-01-24 | 17.3507 | 17.9 | 96.9314 | -3.0686 | -0.33198 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 2050294 | 2002-08-16 | 17.2015 | 17.9 | 96.0978 | -3.9022 | -0.42215 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT225A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 17.3246 | 17.9 | 96.7854 | -3.2146 | -0.34776 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-23 | 18.2947 | 17.9 | 102.2049 | 2.2049 | 0.23853 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFAT204A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 0810198 | 2002-04-09 | 8.9612 | 11 | 81.4651 | -18.5349 | -1.5091 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT099A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 2680108 | 2002-10-03 | 11.4608 | 11 | 104.1887 | 4.1887 | 0.34105 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT276A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-04-09 | 21.4523 | 30.55 | 70.2203 | -29.7797 | -4.1144 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT099A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-01 | 30.661 | 30.55 | 100.3634 | 0.36342 | 0.05021 | 2.4 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT274A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 3620061 | 2001-12-28 | 10.9181 | 11 | 99.2553 | -0.74466 | -0.060631 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 1720151 | 2002-06-27 | 11.1065 | 11 | 100.9683 | 0.96832 | 0.078842 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFAT178B
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 31.4098 | 30.55 | 102.8145 | 2.8145 | 0.38885 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-24 | 33.422 | 30.55 | 109.4008 | 9.4008 | 1.2988 | 2.4 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFAT175A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 2800031 | 2002-10-15 | 0.94912 | 0.468 | 202.8036 | 102.8036 | 0.53458 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAT288A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 1110113 | 2003-05-21 | 0.65204 | 0.468 | 139.3259 | 39.3259 | 0.20449 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAT139A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 3100085 | 2002-11-21 | 9.6537 | 10.725 | 90.0115 | -9.9885 | -0.89536 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT323A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 3260094 | 2002-12-18 | 10.6777 | 10.725 | 99.5586 | -0.44142 | -0.039568 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT343B
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 1280127 | 2003-06-11 | 10.4215 | 10.725 | 97.17 | -2.83 | -0.25368 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT162A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 1420133 | 2003-06-30 | 9.9286 | 10.725 | 92.5748 | -7.4252 | -0.66559 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT03181A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 0370068 | 2003-03-05 | 10.7279 | 10.725 | 100.0273 | 0.027319 | 0.0024489 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT062A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 0550131 | 2003-04-01 | 10.6928 | 10.725 | 99.6995 | -0.30049 | -0.026936 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT090A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 2190296 | 2003-08-20 | 12.4326 | 10.725 | 115.9213 | 15.9213 | 1.4272 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT03230A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 2370105 | 2003-09-08 | 4.8756 | 10.725 | 45.4603 | -54.5397 | -4.8889 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | GFAT03247A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 0240111 | 2003-02-06 | 1.0312 | 0.468 | 220.3491 | 120.3491 | 0.62582 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | GFAT030A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 0660193 | 2003-04-03 | 9.7716 | 10.3 | 94.8702 | -5.1298 | -0.44852 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT092A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 0800095 | 2003-04-23 | 10.7743 | 10.3 | 104.6053 | 4.6053 | 0.40266 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT112A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 2520124 | 2003-10-07 | 10.9712 | 10.3 | 106.516 | 6.516 | 0.56973 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT03274A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 2650127 | 2003-10-20 | 10.4327 | 10.3 | 101.288 | 1.288 | 0.11262 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT03289A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 3400089 | 2003-01-07 | 10.2722 | 10.3 | 99.7301 | -0.26986 | -0.023596 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT006A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 3540047 | 2003-01-13 | 10.1779 | 10.3 | 98.8145 | -1.1855 | -0.10365 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT013A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 1570332 | 2003-07-15 | 9.6374 | 10.3 | 93.5675 | -6.4325 | -0.56243 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT03196A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2003 | 1740036 | 2003-07-21 | 10.9433 | 10.3 | 106.246 | 6.246 | 0.54612 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | GFAT03197A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2830157 | 2003-12-15 | 19.7848 | 19.025 | 103.9939 | 3.9939 | 0.48811 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03349A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2930066 | 2003-11-06 | 19.9221 | 19.025 | 104.7156 | 4.7156 | 0.57631 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03309A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3000110 | 2003-11-06 | 20.2858 | 19.025 | 106.6269 | 6.6269 | 0.80991 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03309A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3070098 | 2003-12-02 | 20.2641 | 19.025 | 106.5132 | 6.5132 | 0.79601 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT03335A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1030047 | 2004-04-21 | 19.8189 | 19.025 | 104.1728 | 4.1728 | 0.50998 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04112A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1100106 | 2004-04-28 | 19.1867 | 19.025 | 100.8499 | 0.84993 | 0.10387 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04119A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1170095 | 2004-05-19 | 22.1737 | 19.025 | 116.5501 | 16.5501 | 2.0227 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04139A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1240073 | 2004-05-19 | 21.0652 | 19.025 | 110.7236 | 10.7236 | 1.3106 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04139A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3110125 | 2003-12-02 | 11.7438 | 10.8 | 108.7389 | 8.7389 | 0.78668 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03335A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3210079 | 2003-12-02 | 11.8127 | 10.8 | 109.3771 | 9.3771 | 0.84414 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03335A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3290002 | 2003-12-02 | 10.6855 | 10.8 | 98.9403 | -1.0597 | -0.095398 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03335A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3350068 | 2003-12-09 | 10.963 | 10.8 | 101.5089 | 1.5089 | 0.13584 | 2.4 | 1559 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT03342A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1310151 | 2004-05-19 | 12.8283 | 10.8 | 118.7805 | 18.7805 | 1.6906 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04139A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1380194 | 2004-06-03 | 11.1513 | 10.8 | 103.2527 | 3.2527 | 0.29281 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04155A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1450201 | 2004-06-03 | 11.2672 | 10.8 | 104.3259 | 4.3259 | 0.38942 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04155A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1480239 | 2004-08-06 | 13.703 | 10.8 | 126.8796 | 26.8796 | 2.4197 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04216A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 0400041 | 2004-03-25 | 12.7922 | 10.8 | 118.4466 | 18.4466 | 1.6606 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04084A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 0480046 | 2004-03-01 | 11.2748 | 10.8 | 104.3967 | 4.3967 | 0.3958 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04061A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 0550021 | 2004-03-01 | 11.519 | 10.8 | 106.6572 | 6.6572 | 0.59929 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04061A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 0610096 | 2004-03-04 | 10.9135 | 10.8 | 101.0511 | 1.0511 | 0.094621 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04064A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2230162 | 2004-08-25 | 12.2444 | 10.8 | 113.3744 | 13.3744 | 1.204 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04238A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2310192 | 2004-08-31 | 12.2342 | 10.8 | 113.2793 | 13.2793 | 1.1954 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04244A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2370249 | 2004-09-09 | 11.6894 | 10.8 | 108.2352 | 8.2352 | 0.74134 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04252A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2450031 | 2004-09-14 | 11.7249 | 10.8 | 108.5637 | 8.5637 | 0.77091 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | GFAT04258A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 0090099 | 2004-02-02 | 20.3109 | 19.025 | 106.7588 | 6.7588 | 0.82603 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04029A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 0160108 | 2004-02-24 | 18.6224 | 19.025 | 97.8839 | -2.1161 | -0.25862 | 2.4 | 1559 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04054A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 0260156 | 2004-02-24 | 18.7951 | 19.025 | 98.7919 | -1.2081 | -0.14765 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04054A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 0330060 | 2004-03-25 | 20.7435 | 19.025 | 109.0326 | 9.0326 | 1.1039 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04084A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1940079 | 2004-08-06 | 22.0546 | 19.025 | 115.9241 | 15.9241 | 1.9462 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04216A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2010329 | 2004-07-29 | 21.4935 | 19.025 | 112.9751 | 12.9751 | 1.5858 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04210A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2090126 | 2004-08-06 | 23.2909 | 19.025 | 122.4228 | 22.4228 | 2.7404 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04216A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2150100 | 2004-08-09 | 23.69 | 19.025 | 124.5204 | 24.5204 | 2.9968 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | GFAT04222A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2530302 | 2004-09-16 | 0.93105 | 0.5 | 186.2094 | 86.2094 | 0.57267 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04260A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2610095 | 2004-09-29 | 1.1764 | 0.5 | 235.273 | 135.273 | 0.89859 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04273A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2710023 | 2004-10-20 | 0.77157 | 0.5 | 154.3136 | 54.3136 | 0.36079 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 2740156 | 2004-10-20 | 0.84985 | 0.5 | 169.9696 | 69.9696 | 0.46479 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3430221 | 2003-12-22 | 18.9791 | 0.5 | 3795.8244 | 3695.8244 | 24.5504 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT03356A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3500093 | 2003-12-22 | 0.79424 | 0.5 | 158.8484 | 58.8484 | 0.39092 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT03356A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3570149 | 2004-01-14 | 1.8815 | 0.5 | 376.3064 | 276.3064 | 1.8354 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04014A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 3650050 | 2004-02-02 | 0.82813 | 0.5 | 165.6262 | 65.6262 | 0.43594 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04029A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1620330 | 2004-07-02 | 4.6563 | 0.5 | 931.2674 | 831.2674 | 5.5219 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04182A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1690253 | 2004-07-02 | 0.86267 | 0.5 | 172.5346 | 72.5346 | 0.48183 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04182A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1760251 | 2004-07-12 | 1.1082 | 0.5 | 221.633 | 121.633 | 0.80798 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04194A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2004 | 1830130 | 2004-07-12 | 0.96197 | 0.5 | 192.3934 | 92.3934 | 0.61375 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04194A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 2790158 | 2004-10-20 | 1.0758 | 0.5 | 215.1648 | 115.1648 | 0.76501 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04294A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 2820220 | 2004-10-28 | 1.0772 | 0.5 | 215.4454 | 115.4454 | 0.76688 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04302A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 2870067 | 2004-10-28 | 1.3512 | 0.5 | 270.234 | 170.234 | 1.1308 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04302A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 2890202 | 2004-10-28 | 1.2757 | 0.5 | 255.14 | 155.14 | 1.0306 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04302A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 2940104 | 2004-11-10 | 1.0419 | 0.5 | 208.3784 | 108.3784 | 0.71993 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 2960266 | 2004-11-10 | 0.70005 | 0.5 | 140.0104 | 40.0104 | 0.26578 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3010209 | 2004-11-10 | 0.91111 | 0.5 | 182.2218 | 82.2218 | 0.54618 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT04314A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0960148 | 2005-04-14 | 1.1873 | 0.5 | 237.4618 | 137.4618 | 0.91312 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05104A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0980169 | 2005-04-14 | 0.73364 | 0.5 | 146.729 | 46.729 | 0.31041 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05104A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1030093 | 2005-04-28 | 1.2993 | 0.5 | 259.8552 | 159.8552 | 1.0619 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1050220 | 2005-04-28 | 1.8504 | 0.5 | 370.0744 | 270.0744 | 1.794 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1100121 | 2005-04-28 | 1.3122 | 0.5 | 262.442 | 162.442 | 1.0791 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1120325 | 2005-04-28 | 1.5282 | 0.5 | 305.6498 | 205.6498 | 1.3661 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05118A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1170146 | 2005-05-12 | 1.2408 | 0.5 | 248.1636 | 148.1636 | 0.98421 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05132A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1190255 | 2005-05-12 | 0.8782 | 0.5 | 175.6404 | 75.6404 | 0.50246 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | GFAT05132A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3080119 | 2004-11-19 | 1.5288 | 1.6375 | 93.3625 | -6.6375 | -0.13551 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3100045 | 2004-11-19 | 8.6119 | 1.6375 | 525.9159 | 425.9159 | 8.6955 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3150133 | 2004-11-19 | 2.5666 | 1.6375 | 156.7392 | 56.7392 | 1.1584 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3200083 | 2004-11-19 | 2.3231 | 1.6375 | 141.8669 | 41.8669 | 0.85475 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04324A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3270047 | 2004-12-02 | 2.0642 | 1.6375 | 126.0598 | 26.0598 | 0.53204 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3270055 | 2004-12-02 | 1.8615 | 1.6375 | 113.6797 | 13.6797 | 0.27928 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3310073 | 2004-12-02 | 1.8584 | 1.6375 | 113.4925 | 13.4925 | 0.27546 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04336A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3350090 | 2004-12-10 | 2.3342 | 1.6375 | 142.5461 | 42.5461 | 0.86862 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT04344A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1240240 | 2005-05-12 | 3.1006 | 1.6375 | 189.3503 | 89.3503 | 1.8242 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05132A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1260177 | 2005-05-12 | 2.8431 | 1.6375 | 173.6215 | 73.6215 | 1.5031 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05132A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1310147 | 2005-05-23 | 2.9589 | 1.6375 | 180.6958 | 80.6958 | 1.6475 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05140A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1330244 | 2005-06-17 | 2.2043 | 1.6375 | 134.6113 | 34.6113 | 0.70662 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1380127 | 2005-06-17 | 3.1602 | 1.6375 | 192.9922 | 92.9922 | 1.8985 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1400211 | 2005-06-17 | 2.0308 | 1.6375 | 124.0155 | 24.0155 | 0.4903 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1450132 | 2005-06-17 | 2.3258 | 1.6375 | 142.0339 | 42.0339 | 0.85816 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 1510152 | 2005-06-17 | 2.321 | 1.6375 | 141.74 | 41.74 | 0.85216 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | GFAT05168A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0380083 | 2005-02-23 | 20.8574 | 3.75 | 556.1979 | 456.1979 | 19.1412 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05054A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0470027 | 2005-03-02 | 4.8793 | 3.75 | 130.1154 | 30.1154 | 1.2636 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05061A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0530103 | 2005-03-02 | 5.0508 | 3.75 | 134.6876 | 34.6876 | 1.4554 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05061A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0590069 | 2005-03-17 | 5.265 | 3.75 | 140.4002 | 40.4002 | 1.6951 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | GFAT05076A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0070093 | 2005-01-20 | 5.5758 | 4.675 | 119.2687 | 19.2687 | 0.96458 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05020A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0180072 | 2005-02-02 | 4.7838 | 4.675 | 102.3279 | 2.3279 | 0.11653 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05033A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0240052 | 2005-02-23 | 6.3641 | 4.675 | 136.13 | 36.13 | 1.8086 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05054A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0310045 | 2005-02-23 | 6.3945 | 4.675 | 136.7804 | 36.7804 | 1.8412 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | GFAT05054A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0620102 | 2005-03-17 | 1.2779 | 0.925 | 138.1542 | 38.1542 | 0.45766 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05076A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0660059 | 2005-03-17 | 1.8798 | 0.925 | 203.2238 | 103.2238 | 1.2382 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05076A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0700204 | 2005-03-17 | 1.7515 | 0.925 | 189.3556 | 89.3556 | 1.0718 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05076A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0730076 | 2005-03-25 | 1.1711 | 0.925 | 126.6077 | 26.6077 | 0.31916 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05084A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0760178 | 2005-03-25 | 0.78994 | 0.925 | 85.3992 | -14.6008 | -0.17514 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05084A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0810030 | 2005-04-14 | 1.3249 | 0.925 | 143.2301 | 43.2301 | 0.51855 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05104A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0840178 | 2005-04-14 | 0.9309 | 0.925 | 100.6376 | 0.63762 | 0.0076484 | 1.2 | 1559 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05104A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 0870070 | 2005-04-14 | 3.7637 | 0.925 | 406.8884 | 306.8884 | 3.6812 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | GFAT05104A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3430169 | 2004-12-21 | 5.485 | 4.25 | 129.0583 | 29.0583 | 1.349 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT04355A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3500122 | 2005-01-10 | 9.0682 | 4.25 | 213.3687 | 113.3687 | 5.2632 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05006A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3570033 | 2005-01-10 | 4.3665 | 4.25 | 102.7422 | 2.7422 | 0.12731 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05006A
Copper, UNF, GFAA | 01042 | GF099 | UNF | 2005 | 3640101 | 2005-01-10 | 2.4142 | 4.25 | 56.8053 | -43.1947 | -2.0053 | 1.2 | 1559 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | GFAT05006A