## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 2830038 | 2001-10-10 | 0.117 | 0.105 | 111.4286 | 11.4286 | 0.49261 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 0980064 | 2002-04-29 | 0.113 | 0.105 | 107.619 | 7.619 | 0.32841 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33 | ICLL02113A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 3100005 | 2001-11-06 | 0.251 | 0.238 | 105.4622 | 5.4622 | 0.45429 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P35
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 1300025 | 2002-06-21 | 0.247 | 0.238 | 103.7815 | 3.7815 | 0.31451 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02151A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 0370021 | 2002-03-04 | 0.235 | 0.238 | 98.7395 | -1.2605 | -0.10484 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02058A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 2200199 | 2002-10-09 | 0.232 | 0.238 | 97.479 | -2.521 | -0.20967 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P35 | ICLL02275A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 0080017 | 2002-01-08 | 0.115 | 0.105 | 109.5238 | 9.5238 | 0.41051 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 1900134 | 2002-08-07 | 0.108 | 0.105 | 102.8571 | 2.8571 | 0.12315 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P33 | ICLL02218A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 0670008 | 2002-04-23 | 0.166 | 0.161 | 103.1056 | 3.1056 | 0.19119 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02107A
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 2530247 | 2002-10-23 | 0.164 | 0.161 | 101.8634 | 1.8634 | 0.11471 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02295B
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 3440136 | 2001-12-10 | 0.199 | 0.161 | 123.6025 | 23.6025 | 1.453 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P34
Fluoride, FIL, IC, LL | 00950 | IC024 | FIL | 2002 | 1560212 | 2002-06-26 | 0.153 | 0.161 | 95.0311 | -4.9689 | -0.3059 | 0.01 | 1260 |  |  |  | mg/L | P34 | ICLL02176A