## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1130097 | 2003-05-24 | 0.5599 | 0.55 | 101.8 | 1.8 | 0.0825 | [5 empty] | mg/L | 25160-75DIW | KDT143B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1150193 | 2003-05-24 | 0.528 | 0.55 | 96 | -4 | -0.18333 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT143B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1120093 | 2003-05-23 | 2.495 | 2.4 | 103.9583 | 3.9583 | 0.57133 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT143A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1150025 | 2003-05-24 | 2.5732 | 2.4 | 107.2167 | 7.2167 | 1.0416 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT143B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1180099 | 2003-05-27 | 2.5471 | 2.4 | 106.1292 | 6.1292 | 0.88465 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT147A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1110111 | 2003-05-23 | 0.5364 | 0.55 | 97.5273 | -2.4727 | -0.11333 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT143A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1120094 | 2003-05-23 | 0.5659 | 0.55 | 102.8909 | 2.8909 | 0.1325 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT143A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1190077 | 2003-05-27 | 0.5845 | 0.55 | 106.2727 | 6.2727 | 0.2875 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT147A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1260073 | 2003-05-28 | 0.8445 | 0.855 | 98.7719 | -1.2281 | -0.0875 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT147B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1320145 | 2003-05-29 | 0.8623 | 0.855 | 100.8538 | 0.8538 | 0.060833 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT148B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1400131 | 2003-05-30 | 0.9067 | 0.855 | 106.0468 | 6.0468 | 0.43083 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT150B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1480077 | 2003-06-05 | 0.9782 | 0.855 | 114.4094 | 14.4094 | 1.0267 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | ICPOE03155A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1490130 | 2003-06-05 | 0.9806 | 0.855 | 114.6901 | 14.6901 | 1.0467 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | ICPOE03155B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1260087 | 2003-05-28 | 2.704 | 2.7 | 100.1481 | 0.14815 | 0.021895 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT147B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1270137 | 2003-05-28 | 2.719 | 2.7 | 100.7037 | 0.7037 | 0.104 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT147B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1320146 | 2003-05-29 | 2.67 | 2.7 | 98.8889 | -1.1111 | -0.16421 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT148B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1350068 | 2003-05-29 | 2.8045 | 2.7 | 103.8704 | 3.8704 | 0.57201 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT149A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1390112 | 2003-05-30 | 2.9648 | 2.7 | 109.8074 | 9.8074 | 1.4494 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT150B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1410149 | 2003-05-30 | 2.8041 | 2.7 | 103.8556 | 3.8556 | 0.56982 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT150B
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1430043 | 2003-05-30 | 2.719 | 2.7 | 100.7037 | 0.7037 | 0.104 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT150C
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1480216 | 2003-06-05 | 2.907 | 2.7 | 107.6667 | 7.6667 | 1.1331 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | ICPOE03155A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1540024 | 2003-06-10 | 2.8276 | 2.7 | 104.7259 | 4.7259 | 0.69845 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | ICPOE03160A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1280124 | 2003-05-28 | 0.8663 | 0.855 | 101.3216 | 1.3216 | 0.094167 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT148A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1290293 | 2003-05-28 | 0.8933 | 0.855 | 104.4795 | 4.4795 | 0.31917 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT148A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1340122 | 2003-05-29 | 0.8924 | 0.855 | 104.3743 | 4.3743 | 0.31167 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT149A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1420130 | 2003-05-30 | 0.8628 | 0.855 | 100.9123 | 0.91228 | 0.065 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT150C
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1430042 | 2003-05-30 | 0.8965 | 0.855 | 104.8538 | 4.8538 | 0.34583 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT150C
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1540185 | 2003-06-10 | 0.9167 | 0.855 | 107.2164 | 7.2164 | 0.51417 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | ICPOE03160A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1550182 | 2003-06-10 | 2.191 | 2.083 | 105.1848 | 5.1848 | 0.72512 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03160A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1620039 | 2003-06-12 | 2.2666 | 2.083 | 108.8142 | 8.8142 | 1.2327 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03163A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1540186 | 2003-06-10 | 1.9894 | 1.955 | 101.7596 | 1.7596 | 0.24236 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | ICPOE03160A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1560232 | 2003-06-10 | 2.1906 | 1.955 | 112.0512 | 12.0512 | 1.6599 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | ICPOE03160A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1620214 | 2003-06-12 | 2.0917 | 1.955 | 106.9923 | 6.9923 | 0.96309 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | ICPOE03163A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1640073 | 2003-06-21 | 1.999 | 1.955 | 102.2506 | 2.2506 | 0.30999 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | ICPOE03168A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1680009 | 2003-06-28 | 1.839 | 1.955 | 94.0665 | -5.9335 | -0.81726 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | ICPOE03178A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1570331 | 2003-06-10 | 2.2122 | 2.083 | 106.2026 | 6.2026 | 0.86746 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03160A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1600203 | 2003-06-28 | 1.988 | 2.083 | 95.4393 | -4.5607 | -0.63784 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03178A
Potassium, FIL | 00935 |  | FIL | 2003 | 1640004 | 2003-06-21 | 2.078 | 2.083 | 99.76 | -0.24004 | -0.033571 | 0.16 |  |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | ICPOE03168A