## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2760038 | 2001-10-03 | 1.05 | 1.065 | 98.5915 | -1.4085 | -0.16113 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2780230 | 2001-10-05 | 0.9 | 1.065 | 84.507 | -15.493 | -1.7724 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2900238 | 2001-10-17 | 0.99 | 1.065 | 92.9577 | -7.0423 | -0.80563 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2920095 | 2001-10-19 | 1.1 | 1.065 | 103.2864 | 3.2864 | 0.37596 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2990069 | 2001-10-26 | 0.96 | 1.065 | 90.1408 | -9.8592 | -1.1279 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0920037 | 2002-04-04 | 1.08 | 1.065 | 101.4085 | 1.4085 | 0.16113 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT094B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0980060 | 2002-04-09 | 1.06 | 1.065 | 99.5305 | -0.46948 | -0.053709 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT099A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1070006 | 2002-04-19 | 1.03 | 1.065 | 96.7136 | -3.2864 | -0.37596 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT109A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1090187 | 2002-04-24 | 1.03 | 1.065 | 96.7136 | -3.2864 | -0.37596 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT114A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1160080 | 2002-04-29 | 1.17 | 1.065 | 109.8592 | 9.8592 | 1.1279 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT119A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2760042 | 2001-10-03 | 1.65 | 1.598 | 103.2541 | 3.2541 | 0.4105 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2780228 | 2001-10-05 | 1.59 | 1.598 | 99.4994 | -0.50063 | -0.063154 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2840020 | 2001-10-11 | 1.57 | 1.598 | 98.2478 | -1.7522 | -0.22104 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2880145 | 2001-10-15 | 1.79 | 1.598 | 112.015 | 12.015 | 1.5157 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2920096 | 2001-10-19 | 1.65 | 1.598 | 103.2541 | 3.2541 | 0.4105 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2950108 | 2001-10-22 | 1.64 | 1.598 | 102.6283 | 2.6283 | 0.33156 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2990066 | 2001-10-26 | 1.48 | 1.598 | 92.6158 | -7.3842 | -0.93153 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2990067 | 2001-10-26 | 1.53 | 1.598 | 95.7447 | -4.2553 | -0.53681 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3050001 | 2001-11-01 | 1.6 | 1.598 | 100.1252 | 0.12516 | 0.015789 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0930205 | 2002-04-08 | 1.49 | 1.598 | 93.2416 | -6.7584 | -0.85258 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT098A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0980062 | 2002-04-09 | 1.56 | 1.598 | 97.622 | -2.378 | -0.29998 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT099A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1000068 | 2002-04-11 | 1.45 | 1.598 | 90.7384 | -9.2616 | -1.1684 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT101A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1020015 | 2002-04-16 | 1.52 | 1.598 | 95.1189 | -4.8811 | -0.61575 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT106A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1070005 | 2002-04-19 | 1.59 | 1.598 | 99.4994 | -0.50063 | -0.063154 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT109A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1090189 | 2002-04-24 | 1.5 | 1.598 | 93.8673 | -6.1327 | -0.77364 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT114A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1140065 | 2002-04-29 | 1.58 | 1.598 | 98.8736 | -1.1264 | -0.1421 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT119A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1160078 | 2002-04-29 | 1.77 | 1.598 | 110.7635 | 10.7635 | 1.3578 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT119A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1210021 | 2002-05-02 | 1.46 | 1.598 | 91.3642 | -8.6358 | -1.0894 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT122A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2760041 | 2001-10-03 | 1.18 | 1.065 | 110.7981 | 10.7981 | 1.2353 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2780229 | 2001-10-05 | 0.91 | 1.065 | 85.446 | -14.554 | -1.665 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2880144 | 2001-10-15 | 1.11 | 1.065 | 104.2254 | 4.2254 | 0.48338 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2900237 | 2001-10-17 | 0.99 | 1.065 | 92.9577 | -7.0423 | -0.80563 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2950109 | 2001-10-22 | 1.13 | 1.065 | 106.1033 | 6.1033 | 0.69821 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3030146 | 2001-10-30 | 1.02 | 1.065 | 95.7746 | -4.2254 | -0.48338 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0920039 | 2002-04-04 | 1.16 | 1.065 | 108.9202 | 8.9202 | 1.0205 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT094B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0980061 | 2002-04-09 | 1.06 | 1.065 | 99.5305 | -0.46948 | -0.053709 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT099A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1020016 | 2002-04-16 | 1.02 | 1.065 | 95.7746 | -4.2254 | -0.48338 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT106A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1070004 | 2002-04-19 | 0.96 | 1.065 | 90.1408 | -9.8592 | -1.1279 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT109A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1090188 | 2002-04-24 | 0.99 | 1.065 | 92.9577 | -7.0423 | -0.80563 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT114A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1160079 | 2002-04-29 | 1.18 | 1.065 | 110.7981 | 10.7981 | 1.2353 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT119A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0070002 | 2002-01-07 | 0.98 | 1.065 | 92.0188 | -7.9812 | -0.91305 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0160027 | 2002-01-22 | 1 | 1.065 | 93.8967 | -6.1033 | -0.69821 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT022A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0230033 | 2002-01-23 | 1.07 | 1.065 | 100.4695 | 0.46948 | 0.053709 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0280073 | 2002-01-28 | 0.94 | 1.065 | 88.2629 | -11.7371 | -1.3427 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0310010 | 2002-02-01 | 0.94 | 1.065 | 88.2629 | -11.7371 | -1.3427 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT032A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1830139 | 2002-07-10 | 1.04 | 1.065 | 97.6526 | -2.3474 | -0.26854 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT190B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1890116 | 2002-07-15 | 0.94 | 1.065 | 88.2629 | -11.7371 | -1.3427 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT196A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1980202 | 2002-07-24 | 1.02 | 1.065 | 95.7746 | -4.2254 | -0.48338 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT205A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2000255 | 2002-07-29 | 1.11 | 1.065 | 104.2254 | 4.2254 | 0.48338 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT210B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2070109 | 2002-08-07 | 1.06 | 1.065 | 99.5305 | -0.46948 | -0.053709 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT219A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0080012 | 2002-01-08 | 1.53 | 1.598 | 95.7447 | -4.2553 | -0.53681 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0100004 | 2002-01-10 | 1.62 | 1.598 | 101.3767 | 1.3767 | 0.17367 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0150021 | 2002-01-15 | 1.54 | 1.598 | 96.3705 | -3.6295 | -0.45787 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0170011 | 2002-01-17 | 1.58 | 1.598 | 98.8736 | -1.1264 | -0.1421 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0230028 | 2002-01-23 | 1.65 | 1.598 | 103.2541 | 3.2541 | 0.4105 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0240011 | 2002-01-24 | 1.66 | 1.598 | 103.8798 | 3.8798 | 0.48945 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0280072 | 2002-01-28 | 1.46 | 1.598 | 91.3642 | -8.6358 | -1.0894 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0300030 | 2002-01-30 | 1.49 | 1.598 | 93.2416 | -6.7584 | -0.85258 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0320084 | 2002-02-01 | 1.57 | 1.598 | 98.2478 | -1.7522 | -0.22104 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1830137 | 2002-07-10 | 1.56 | 1.598 | 97.622 | -2.378 | -0.29998 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT190B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1900133 | 2002-07-15 | 1.44 | 1.598 | 90.1126 | -9.8874 | -1.2473 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT196A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1920192 | 2002-07-19 | 1.56 | 1.598 | 97.622 | -2.378 | -0.29998 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT200A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1970104 | 2002-07-23 | 1.57 | 1.598 | 98.2478 | -1.7522 | -0.22104 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT204A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2000043 | 2002-07-29 | 1.56 | 1.598 | 97.622 | -2.378 | -0.29998 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT210C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2050013 | 2002-08-01 | 1.62 | 1.598 | 101.3767 | 1.3767 | 0.17367 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT213C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2050295 | 2002-08-06 | 1.47 | 1.598 | 91.99 | -8.01 | -1.0105 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT218A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2070107 | 2002-08-07 | 1.64 | 1.598 | 102.6283 | 2.6283 | 0.33156 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT219A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2110239 | 2002-08-12 | 1.63 | 1.598 | 102.0025 | 2.0025 | 0.25262 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25DIW-75156 | KDT224B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0080013 | 2002-01-08 | 1.05 | 1.065 | 98.5915 | -1.4085 | -0.16113 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0150020 | 2002-01-15 | 1 | 1.065 | 93.8967 | -6.1033 | -0.69821 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0160026 | 2002-01-22 | 1.01 | 1.065 | 94.8357 | -5.1643 | -0.59079 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT022A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0230029 | 2002-01-23 | 1.11 | 1.065 | 104.2254 | 4.2254 | 0.48338 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0300029 | 2002-01-30 | 0.98 | 1.065 | 92.0188 | -7.9812 | -0.91305 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0310011 | 2002-01-31 | 0.94 | 1.065 | 88.2629 | -11.7371 | -1.3427 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1830138 | 2002-07-10 | 1.03 | 1.065 | 96.7136 | -3.2864 | -0.37596 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT190B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1920193 | 2002-07-19 | 0.98 | 1.065 | 92.0188 | -7.9812 | -0.91305 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT200A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1970105 | 2002-07-23 | 1.11 | 1.065 | 104.2254 | 4.2254 | 0.48338 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT204A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2000044 | 2002-07-29 | 1.03 | 1.065 | 96.7136 | -3.2864 | -0.37596 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT210C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2050014 | 2002-08-01 | 1.03 | 1.065 | 96.7136 | -3.2864 | -0.37596 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT213C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2100333 | 2002-08-12 | 1.06 | 1.065 | 99.5305 | -0.46948 | -0.053709 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50156-50DIW | KDT224A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3090193 | 2001-11-05 | 4.27 | 4.54 | 94.0529 | -5.9471 | -0.86533 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3190003 | 2001-11-15 | 4.28 | 4.54 | 94.2731 | -5.7269 | -0.83328 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3250010 | 2001-11-21 | 4.36 | 4.54 | 96.0352 | -3.9648 | -0.57689 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3320138 | 2001-11-28 | 4.24 | 4.54 | 93.3921 | -6.6079 | -0.96148 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3340127 | 2001-11-30 | 4.56 | 4.54 | 100.4405 | 0.44053 | 0.064098 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1210022 | 2002-05-02 | 4.22 | 4.54 | 92.9515 | -7.0485 | -1.0256 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT122A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1340164 | 2002-05-20 | 4.35 | 4.54 | 95.815 | -4.185 | -0.60894 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT140A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1370048 | 2002-05-22 | 4.27 | 4.54 | 94.0529 | -5.9471 | -0.86533 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT142A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1430036 | 2002-05-29 | 4.23 | 4.54 | 93.1718 | -6.8282 | -0.99353 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT149A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1500003 | 2002-06-04 | 4.37 | 4.54 | 96.2555 | -3.7445 | -0.54484 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT155A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3090191 | 2001-11-05 | 1.79 | 1.913 | 93.5703 | -6.4297 | -0.83948 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3120033 | 2001-11-08 | 1.93 | 1.913 | 100.8887 | 0.88866 | 0.11603 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3180053 | 2001-11-14 | 1.91 | 1.913 | 99.8432 | -0.15682 | -0.020475 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3250009 | 2001-11-21 | 1.8 | 1.913 | 94.093 | -5.907 | -0.77123 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3250008 | 2001-11-21 | 1.82 | 1.913 | 95.1385 | -4.8615 | -0.63473 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3270060 | 2001-11-23 | 1.75 | 1.913 | 91.4794 | -8.5206 | -1.1125 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3320135 | 2001-11-28 | 1.8 | 1.913 | 94.093 | -5.907 | -0.77123 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3330012 | 2001-11-29 | 1.82 | 1.913 | 95.1385 | -4.8615 | -0.63473 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3370122 | 2001-12-03 | 2.31 | 1.913 | 120.7527 | 20.7527 | 2.7095 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1260120 | 2002-05-09 | 1.82 | 1.913 | 95.1385 | -4.8615 | -0.63473 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT129A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1300053 | 2002-05-14 | 1.83 | 1.913 | 95.6613 | -4.3387 | -0.56648 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT134A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1300052 | 2002-05-14 | 1.85 | 1.913 | 96.7067 | -3.2933 | -0.42998 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT134A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1350035 | 2002-05-20 | 1.82 | 1.913 | 95.1385 | -4.8615 | -0.63473 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT140A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1370066 | 2002-05-22 | 1.87 | 1.913 | 97.7522 | -2.2478 | -0.29348 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT142A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1410014 | 2002-05-28 | 1.9 | 1.913 | 99.3204 | -0.67956 | -0.088726 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT148A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1430035 | 2002-05-29 | 1.82 | 1.913 | 95.1385 | -4.8615 | -0.63473 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT149A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1490009 | 2002-06-03 | 1.87 | 1.913 | 97.7522 | -2.2478 | -0.29348 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT154A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1510055 | 2002-06-04 | 1.9 | 1.913 | 99.3204 | -0.67956 | -0.088726 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT155A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3090192 | 2001-11-05 | 4.36 | 4.54 | 96.0352 | -3.9648 | -0.57689 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3180054 | 2001-11-14 | 4.71 | 4.54 | 103.7445 | 3.7445 | 0.54484 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3190005 | 2001-11-15 | 4.44 | 4.54 | 97.7974 | -2.2026 | -0.32049 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3250007 | 2001-11-21 | 4.4 | 4.54 | 96.9163 | -3.0837 | -0.44869 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3320134 | 2001-11-28 | 4.27 | 4.54 | 94.0529 | -5.9471 | -0.86533 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3340128 | 2001-11-30 | 4.59 | 4.54 | 101.1013 | 1.1013 | 0.16025 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1260121 | 2002-05-09 | 4.36 | 4.54 | 96.0352 | -3.9648 | -0.57689 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT129A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1300051 | 2002-05-14 | 4.17 | 4.54 | 91.8502 | -8.1498 | -1.1858 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT134A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1340163 | 2002-05-20 | 4.37 | 4.54 | 96.2555 | -3.7445 | -0.54484 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT140A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1370065 | 2002-05-22 | 4.33 | 4.54 | 95.3744 | -4.6256 | -0.67303 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT142A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1440014 | 2002-05-30 | 4.39 | 4.54 | 96.696 | -3.304 | -0.48074 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT150A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1500002 | 2002-06-03 | 3.91 | 4.54 | 86.1233 | -13.8767 | -2.0191 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT154A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0370004 | 2002-02-06 | 4.39 | 4.54 | 96.696 | -3.304 | -0.48074 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0460022 | 2002-02-15 | 4.31 | 4.54 | 94.9339 | -5.0661 | -0.73713 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0510112 | 2002-02-22 | 4.24 | 4.54 | 93.3921 | -6.6079 | -0.96148 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT053A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0570005 | 2002-02-28 | 4.33 | 4.54 | 95.3744 | -4.6256 | -0.67303 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT059A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0600003 | 2002-03-04 | 4.48 | 4.54 | 98.6784 | -1.3216 | -0.1923 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT063A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2180108 | 2002-08-20 | 4.3 | 4.54 | 94.7137 | -5.2863 | -0.76918 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT232B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2280226 | 2002-08-29 | 4.47 | 4.54 | 98.4581 | -1.5419 | -0.22434 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT241A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2330051 | 2002-09-03 | 4.42 | 4.54 | 97.3568 | -2.6432 | -0.38459 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT242A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2400003 | 2002-09-11 | 4.49 | 4.54 | 98.8987 | -1.1013 | -0.16025 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT254A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2470182 | 2002-09-17 | 4.21 | 4.54 | 92.7313 | -7.2687 | -1.0576 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT260A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0370005 | 2002-02-06 | 1.9 | 1.913 | 99.3204 | -0.67956 | -0.088726 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0370018 | 2002-02-06 | 1.88 | 1.913 | 98.275 | -1.725 | -0.22523 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0390009 | 2002-02-08 | 1.82 | 1.913 | 95.1385 | -4.8615 | -0.63473 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0430021 | 2002-02-19 | 1.84 | 1.913 | 96.184 | -3.816 | -0.49823 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT050B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0460020 | 2002-02-15 | 1.81 | 1.913 | 94.6158 | -5.3842 | -0.70298 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0510110 | 2002-02-20 | 1.82 | 1.913 | 95.1385 | -4.8615 | -0.63473 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0530015 | 2002-02-27 | 1.81 | 1.913 | 94.6158 | -5.3842 | -0.70298 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT058A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0570002 | 2002-02-28 | 1.85 | 1.913 | 96.7067 | -3.2933 | -0.42998 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT059A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0590016 | 2002-03-04 | 1.84 | 1.913 | 96.184 | -3.816 | -0.49823 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT063A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2200190 | 2002-08-20 | 1.74 | 1.913 | 90.9566 | -9.0434 | -1.1807 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT232C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2240217 | 2002-08-23 | 1.83 | 1.913 | 95.6613 | -4.3387 | -0.56648 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT235A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2270214 | 2002-08-28 | 1.92 | 1.913 | 100.3659 | 0.36592 | 0.047775 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT240A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2310149 | 2002-08-29 | 1.96 | 1.913 | 102.4569 | 2.4569 | 0.32078 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT241B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2330179 | 2002-09-03 | 1.97 | 1.913 | 102.9796 | 2.9796 | 0.38903 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT246A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2380008 | 2002-09-05 | 1.96 | 1.913 | 102.4569 | 2.4569 | 0.32078 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT248B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2400002 | 2002-09-11 | 1.81 | 1.913 | 94.6158 | -5.3842 | -0.70298 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT254A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2420162 | 2002-09-13 | 1.83 | 1.913 | 95.6613 | -4.3387 | -0.56648 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT256B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2470180 | 2002-09-17 | 1.71 | 1.913 | 89.3884 | -10.6116 | -1.3855 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25156-75004 | KDT260A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0370017 | 2002-02-06 | 4.44 | 4.54 | 97.7974 | -2.2026 | -0.32049 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0430020 | 2002-02-19 | 4.37 | 4.54 | 96.2555 | -3.7445 | -0.54484 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT050B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0460019 | 2002-02-15 | 4.39 | 4.54 | 96.696 | -3.304 | -0.48074 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0510111 | 2002-02-22 | 4.31 | 4.54 | 94.9339 | -5.0661 | -0.73713 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT053A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0580134 | 2002-02-28 | 4.21 | 4.54 | 92.7313 | -7.2687 | -1.0576 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT059A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0600002 | 2002-03-04 | 4.33 | 4.54 | 95.3744 | -4.6256 | -0.67303 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT063A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2200189 | 2002-08-20 | 4.3 | 4.54 | 94.7137 | -5.2863 | -0.76918 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT232C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2270215 | 2002-08-28 | 4.58 | 4.54 | 100.8811 | 0.88106 | 0.1282 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT240A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2280225 | 2002-08-29 | 4.37 | 4.54 | 96.2555 | -3.7445 | -0.54484 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT241A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2330180 | 2002-09-03 | 4.56 | 4.54 | 100.4405 | 0.44053 | 0.064098 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT246A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2400200 | 2002-09-12 | 4.22 | 4.54 | 92.9515 | -7.0485 | -1.0256 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT255A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2470179 | 2002-09-17 | 4.27 | 4.54 | 94.0529 | -5.9471 | -0.86533 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50154-50DIW | KDT260A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0730002 | 2002-03-18 | 3.55 | 3.65 | 97.2603 | -2.7397 | -0.3907 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT077A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0740013 | 2002-03-18 | 3.54 | 3.65 | 96.9863 | -3.0137 | -0.42977 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT077A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0790077 | 2002-03-25 | 3.47 | 3.65 | 95.0685 | -4.9315 | -0.70326 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT084A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0850072 | 2002-03-28 | 3.52 | 3.65 | 96.4384 | -3.5616 | -0.50791 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT087A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0920038 | 2002-04-04 | 3.78 | 3.65 | 103.5616 | 3.5616 | 0.50791 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT094B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2470183 | 2002-09-17 | 3.45 | 3.65 | 94.5205 | -5.4795 | -0.7814 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT260A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2490354 | 2002-09-20 | 3.67 | 3.65 | 100.5479 | 0.54795 | 0.07814 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT263A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2610181 | 2002-10-04 | 3.64 | 3.65 | 99.726 | -0.27397 | -0.03907 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT276B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2630179 | 2002-10-06 | 3.47 | 3.65 | 95.0685 | -4.9315 | -0.70326 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT277A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2700211 | 2002-10-09 | 3.86 | 3.65 | 105.7534 | 5.7534 | 0.82047 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT281B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0650158 | 2002-03-12 | 6.95 | 7.27 | 95.5983 | -4.4017 | -0.66114 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT071B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0700077 | 2002-03-12 | 7.01 | 7.27 | 96.4237 | -3.5763 | -0.53718 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT071B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0720157 | 2002-03-18 | 7.06 | 7.27 | 97.1114 | -2.8886 | -0.43388 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT077A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0770062 | 2002-03-18 | 7 | 7.27 | 96.2861 | -3.7139 | -0.55784 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT078A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0790076 | 2002-03-25 | 7.01 | 7.27 | 96.4237 | -3.5763 | -0.53718 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT084A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0810202 | 2002-03-25 | 7.21 | 7.27 | 99.1747 | -0.82531 | -0.12396 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT084A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0850071 | 2002-03-28 | 6.9 | 7.27 | 94.9106 | -5.0894 | -0.76445 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT087A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0870219 | 2002-03-29 | 7.09 | 7.27 | 97.5241 | -2.4759 | -0.37189 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT088A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0920041 | 2002-04-04 | 6.94 | 7.27 | 95.4608 | -4.5392 | -0.6818 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT094B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2490181 | 2002-09-19 | 7.06 | 7.27 | 97.1114 | -2.8886 | -0.43388 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT261B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2520186 | 2002-09-23 | 7.08 | 7.27 | 97.3865 | -2.6135 | -0.39255 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT263B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2560061 | 2002-09-25 | 7.29 | 7.27 | 100.2751 | 0.2751 | 0.041321 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT267B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2590025 | 2002-10-03 | 6.68 | 7.27 | 91.8845 | -8.1155 | -1.219 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT276A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2630178 | 2002-10-06 | 6.9 | 7.27 | 94.9106 | -5.0894 | -0.76445 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT277A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2660137 | 2002-10-06 | 6.79 | 7.27 | 93.3975 | -6.6025 | -0.99172 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT277B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2680106 | 2002-10-07 | 7.38 | 7.27 | 101.5131 | 1.5131 | 0.22727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT281A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2700213 | 2002-10-09 | 7.26 | 7.27 | 99.8624 | -0.13755 | -0.020661 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT281B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2740175 | 2002-10-09 | 7.47 | 7.27 | 102.751 | 2.751 | 0.41321 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT282A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0650159 | 2002-03-12 | 6.72 | 7.27 | 92.4347 | -7.5653 | -1.1363 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT071B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0720156 | 2002-03-18 | 7.26 | 7.27 | 99.8624 | -0.13755 | -0.020661 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT077A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0740012 | 2002-03-18 | 6.96 | 7.27 | 95.7359 | -4.2641 | -0.64048 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT077A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0790075 | 2002-03-25 | 7.04 | 7.27 | 96.8363 | -3.1637 | -0.4752 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT084A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0860006 | 2002-03-28 | 6.77 | 7.27 | 93.1224 | -6.8776 | -1.033 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT087A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0920040 | 2002-04-04 | 7.08 | 7.27 | 97.3865 | -2.6135 | -0.39255 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT094B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2470181 | 2002-09-17 | 6.89 | 7.27 | 94.773 | -5.227 | -0.78511 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT260A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2520185 | 2002-09-23 | 7.14 | 7.27 | 98.2118 | -1.7882 | -0.26859 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT263B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2590026 | 2002-10-03 | 6.65 | 7.27 | 91.4718 | -8.5282 | -1.281 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT276A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2610180 | 2002-10-04 | 7.17 | 7.27 | 98.6245 | -1.3755 | -0.20661 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT276B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2660138 | 2002-10-06 | 7.13 | 7.27 | 98.0743 | -1.9257 | -0.28925 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT277B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 2730143 | 2002-10-09 | 6.94 | 7.27 | 95.4608 | -4.5392 | -0.6818 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT281B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3390023 | 2001-12-05 | 3.55 | 3.65 | 97.2603 | -2.7397 | -0.3907 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3400108 | 2001-12-06 | 3.63 | 3.65 | 99.4521 | -0.54795 | -0.07814 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3520046 | 2001-12-18 | 3.48 | 3.65 | 95.3425 | -4.6575 | -0.66419 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3540006 | 2001-12-20 | 3.77 | 3.65 | 103.2877 | 3.2877 | 0.46884 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3620059 | 2001-12-28 | 3.42 | 3.65 | 93.6986 | -6.3014 | -0.89861 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1550124 | 2002-06-07 | 3.59 | 3.65 | 98.3562 | -1.6438 | -0.23442 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT158A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1640126 | 2002-06-19 | 3.89 | 3.65 | 106.5753 | 6.5753 | 0.93768 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT170A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1690123 | 2002-06-19 | 3.61 | 3.65 | 98.9041 | -1.0959 | -0.15628 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT170B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1760167 | 2002-07-02 | 3.53 | 3.65 | 96.7123 | -3.2877 | -0.46884 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT183A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1790030 | 2002-07-03 | 3.63 | 3.65 | 99.4521 | -0.54795 | -0.07814 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25154-75004 | KDT184A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3400010 | 2001-12-06 | 7.17 | 7.27 | 98.6245 | -1.3755 | -0.20661 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3410011 | 2001-12-07 | 6.86 | 7.27 | 94.3604 | -5.6396 | -0.84709 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3460006 | 2001-12-12 | 7.15 | 7.27 | 98.3494 | -1.6506 | -0.24793 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3480019 | 2001-12-14 | 6.93 | 7.27 | 95.3232 | -4.6768 | -0.70246 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3530024 | 2001-12-19 | 7.05 | 7.27 | 96.9739 | -3.0261 | -0.45454 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3620066 | 2001-12-28 | 6.81 | 7.27 | 93.6726 | -6.3274 | -0.95039 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3620067 | 2001-12-28 | 6.75 | 7.27 | 92.8473 | -7.1527 | -1.0744 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3620065 | 2001-12-28 | 6.7 | 7.27 | 92.1596 | -7.8404 | -1.1777 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 0020019 | 2002-01-02 | 7.39 | 7.27 | 101.6506 | 1.6506 | 0.24793 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1550133 | 2002-06-07 | 7.08 | 7.27 | 97.3865 | -2.6135 | -0.39255 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT158A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1580209 | 2002-06-10 | 6.69 | 7.27 | 92.022 | -7.978 | -1.1983 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT161A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1620147 | 2002-06-18 | 6.74 | 7.27 | 92.7098 | -7.2902 | -1.095 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT169B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1650229 | 2002-06-19 | 7.19 | 7.27 | 98.8996 | -1.1004 | -0.16529 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT170B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1690122 | 2002-06-19 | 7.17 | 7.27 | 98.6245 | -1.3755 | -0.20661 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT170B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1720150 | 2002-06-28 | 6.56 | 7.27 | 90.2338 | -9.7662 | -1.4669 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT179A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1760170 | 2002-07-02 | 6.92 | 7.27 | 95.1857 | -4.8143 | -0.72313 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT183A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1790029 | 2002-07-03 | 7.41 | 7.27 | 101.9257 | 1.9257 | 0.28925 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT184A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1790189 | 2002-07-08 | 7.19 | 7.27 | 98.8996 | -1.1004 | -0.16529 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT189A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3390022 | 2001-12-05 | 7.03 | 7.27 | 96.6988 | -3.3012 | -0.49586 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3410012 | 2001-12-07 | 6.93 | 7.27 | 95.3232 | -4.6768 | -0.70246 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3480018 | 2001-12-14 | 6.97 | 7.27 | 95.8735 | -4.1265 | -0.61982 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3520045 | 2001-12-18 | 6.93 | 7.27 | 95.3232 | -4.6768 | -0.70246 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3620068 | 2001-12-28 | 6.79 | 7.27 | 93.3975 | -6.6025 | -0.99172 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 3650045 | 2001-12-31 | 7.21 | 7.27 | 99.1747 | -0.82531 | -0.12396 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1550132 | 2002-06-07 | 6.97 | 7.27 | 95.8735 | -4.1265 | -0.61982 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT158A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1620146 | 2002-06-18 | 6.66 | 7.27 | 91.6094 | -8.3906 | -1.2603 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT169B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1640127 | 2002-06-19 | 7.16 | 7.27 | 98.4869 | -1.5131 | -0.22727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT170A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1690121 | 2002-06-19 | 7.18 | 7.27 | 98.762 | -1.238 | -0.18595 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT170B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1760169 | 2002-07-02 | 6.87 | 7.27 | 94.4979 | -5.5021 | -0.82643 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT183A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2002 | 1790028 | 2002-07-03 | 7.01 | 7.27 | 96.4237 | -3.5763 | -0.53718 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25004-75154 | KDT184A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2760067 | 2002-10-10 | 0.52 | 0.55 | 94.5455 | -5.4545 | -0.36364 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT283A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2830077 | 2002-11-01 | 0.49 | 0.55 | 89.0909 | -10.9091 | -0.72727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT305A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2900104 | 2002-11-07 | 0.52 | 0.55 | 94.5455 | -5.4545 | -0.36364 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT311A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2960192 | 2002-11-12 | 0.52 | 0.55 | 94.5455 | -5.4545 | -0.36364 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT316B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3010053 | 2002-11-14 | 0.52 | 0.55 | 94.5455 | -5.4545 | -0.36364 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT317A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0930108 | 2003-05-13 | 0.49 | 0.55 | 89.0909 | -10.9091 | -0.72727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT133B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 1080051 | 2003-05-14 | 0.47 | 0.55 | 85.4545 | -14.5455 | -0.9697 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT134B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2750140 | 2002-10-10 | 2.51 | 2.4 | 104.5833 | 4.5833 | 0.66153 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT283A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2770156 | 2002-10-11 | 2.36 | 2.4 | 98.3333 | -1.6667 | -0.24056 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT284A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2820098 | 2002-10-15 | 2.43 | 2.4 | 101.25 | 1.25 | 0.18042 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT288A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2880101 | 2002-11-04 | 2.33 | 2.4 | 97.0833 | -2.9167 | -0.42098 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT308A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2890092 | 2002-11-05 | 2.36 | 2.4 | 98.3333 | -1.6667 | -0.24056 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT309A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2910191 | 2002-11-07 | 2.37 | 2.4 | 98.75 | -1.25 | -0.18042 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT311A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2960004 | 2002-11-08 | 2.43 | 2.4 | 101.25 | 1.25 | 0.18042 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT311B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2970192 | 2002-11-12 | 2.34 | 2.4 | 97.5 | -2.5 | -0.36084 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT316B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3010162 | 2002-11-14 | 2.58 | 2.4 | 107.5 | 7.5 | 1.0825 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT317A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0930107 | 2003-05-13 | 2.38 | 2.4 | 99.1667 | -0.83333 | -0.12028 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT133B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0940248 | 2003-05-13 | 2.45 | 2.4 | 102.0833 | 2.0833 | 0.3007 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT133B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 1000050 | 2003-05-13 | 1.62 | 2.4 | 67.5 | -32.5 | -4.6909 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT133B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 1040082 | 2003-05-13 | 2.43 | 2.4 | 101.25 | 1.25 | 0.18042 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT133E
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 1060097 | 2003-05-14 | 2.34 | 2.4 | 97.5 | -2.5 | -0.36084 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT134B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 1080292 | 2003-05-14 | 2.49 | 2.4 | 103.75 | 3.75 | 0.54126 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT134C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2800032 | 2002-10-11 | 0.49 | 0.55 | 89.0909 | -10.9091 | -0.72727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT284A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2810014 | 2002-10-11 | 0.56 | 0.55 | 101.8182 | 1.8182 | 0.12121 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT284A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2840146 | 2002-11-12 | 0.5 | 0.55 | 90.9091 | -9.0909 | -0.60606 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT316A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2940106 | 2002-11-08 | 0.54 | 0.55 | 98.1818 | -1.8182 | -0.12121 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT311B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 2960005 | 2002-11-08 | 0.58 | 0.55 | 105.4545 | 5.4545 | 0.36364 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT311B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3020121 | 2002-11-14 | 0.52 | 0.55 | 94.5455 | -5.4545 | -0.36364 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT318A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0970099 | 2003-05-13 | 0.49 | 0.55 | 89.0909 | -10.9091 | -0.72727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT133B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0980082 | 2003-05-13 | 0.49 | 0.55 | 89.0909 | -10.9091 | -0.72727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT133C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 1010139 | 2003-05-13 | 0.1 | 0.55 | 18.1818 | -81.8182 | -5.4545 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT133D
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0070041 | 2003-01-08 | 0.48 | 0.55 | 87.2727 | -12.7273 | -0.84848 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT008A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0130047 | 2003-01-17 | 0.55 | 0.55 | 100 | 0 | 0 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT017A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0220057 | 2003-01-27 | 0.48 | 0.55 | 87.2727 | -12.7273 | -0.84848 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT027A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0280039 | 2003-01-29 | 0.44 | 0.55 | 80 | -20 | -1.3333 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT028A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0300099 | 2003-01-31 | 0.52 | 0.55 | 94.5455 | -5.4545 | -0.36364 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT031B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0070010 | 2003-01-08 | 2.18 | 2.4 | 90.8333 | -9.1667 | -1.3231 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT008A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0080072 | 2003-01-13 | 2.26 | 2.4 | 94.1667 | -5.8333 | -0.84195 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT013A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0140065 | 2003-01-22 | 2.43 | 2.4 | 101.25 | 1.25 | 0.18042 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT022A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0160116 | 2003-01-22 | 2.29 | 2.4 | 95.4167 | -4.5833 | -0.66153 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT022A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0210039 | 2003-01-23 | 2.37 | 2.4 | 98.75 | -1.25 | -0.18042 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT023A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0230081 | 2003-01-31 | 2.32 | 2.4 | 96.6667 | -3.3333 | -0.48112 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT031B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0280003 | 2003-01-31 | 2.47 | 2.4 | 102.9167 | 2.9167 | 0.42098 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT031B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0290074 | 2003-01-31 | 2.49 | 2.4 | 103.75 | 3.75 | 0.54126 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT031B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0310104 | 2003-02-05 | 2.36 | 2.4 | 98.3333 | -1.6667 | -0.24056 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 75162-25DIW | KDT036A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0090078 | 2003-01-13 | 0.48 | 0.55 | 87.2727 | -12.7273 | -0.84848 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT013A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0100110 | 2003-01-13 | 0.48 | 0.55 | 87.2727 | -12.7273 | -0.84848 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT013A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0150123 | 2003-01-22 | 0.51 | 0.55 | 92.7273 | -7.2727 | -0.48485 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT022A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0240112 | 2003-01-31 | 0.5 | 0.55 | 90.9091 | -9.0909 | -0.60606 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT031B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0280004 | 2003-01-29 | 0.42 | 0.55 | 76.3636 | -23.6364 | -1.5758 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT028A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0340093 | 2003-02-05 | 0.5 | 0.55 | 90.9091 | -9.0909 | -0.60606 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25160-75DIW | KDT036A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3080088 | 2002-11-19 | 0.79 | 0.855 | 92.3977 | -7.6023 | -0.78788 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT323A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3160038 | 2002-11-22 | 0.81 | 0.855 | 94.7368 | -5.2632 | -0.54545 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT325B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3230098 | 2002-12-02 | 1.04 | 0.855 | 121.6374 | 21.6374 | 2.2424 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT336A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3290105 | 2002-12-05 | 0.83 | 0.855 | 97.076 | -2.924 | -0.30303 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT339A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3330074 | 2002-12-05 | 0.83 | 0.855 | 97.076 | -2.924 | -0.30303 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT339A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3080084 | 2002-11-19 | 2.62 | 2.7 | 97.037 | -2.963 | -0.4379 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT323A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3100091 | 2002-11-19 | 2.48 | 2.7 | 91.8519 | -8.1481 | -1.2042 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT323B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3170023 | 2002-11-22 | 2.57 | 2.7 | 95.1852 | -4.8148 | -0.71159 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT325B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3180166 | 2002-11-25 | 2.47 | 2.7 | 91.4815 | -8.5185 | -1.259 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT329B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3220104 | 2002-12-02 | 2.58 | 2.7 | 95.5556 | -4.4444 | -0.65685 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT336A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3240105 | 2002-12-03 | 2.63 | 2.7 | 97.4074 | -2.5926 | -0.38316 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT337A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3290103 | 2002-12-05 | 2.76 | 2.7 | 102.2222 | 2.2222 | 0.32843 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT339A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3300071 | 2002-12-05 | 2.49 | 2.7 | 92.2222 | -7.7778 | -1.1495 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT339A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3360033 | 2002-12-06 | 2.53 | 2.7 | 93.7037 | -6.2963 | -0.93054 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT340A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3100090 | 2002-11-19 | 0.81 | 0.855 | 94.7368 | -5.2632 | -0.54545 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT323B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3120042 | 2002-11-20 | 0.83 | 0.855 | 97.076 | -2.924 | -0.30303 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT324A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3170162 | 2002-11-25 | 0.79 | 0.855 | 92.3977 | -7.6023 | -0.78788 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT329A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3260092 | 2002-12-04 | 0.87 | 0.855 | 101.7544 | 1.7544 | 0.18182 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT337B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3290104 | 2002-12-05 | 0.88 | 0.855 | 102.924 | 2.924 | 0.30303 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT339A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3360034 | 2002-12-06 | 0.78 | 0.855 | 91.2281 | -8.7719 | -0.90909 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT340A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0360014 | 2003-02-07 | 0.82 | 0.855 | 95.9064 | -4.0936 | -0.42424 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT038A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0420005 | 2003-02-14 | 0.82 | 0.855 | 95.9064 | -4.0936 | -0.42424 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT045A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0510075 | 2003-03-07 | 0.85 | 0.855 | 99.4152 | -0.5848 | -0.060606 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT066A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0580064 | 2003-03-07 | 0.9 | 0.855 | 105.2632 | 5.2632 | 0.54545 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT066C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0590197 | 2003-03-11 | 0.83 | 0.855 | 97.076 | -2.924 | -0.30303 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT070A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0360013 | 2003-02-07 | 2.56 | 2.7 | 94.8148 | -5.1852 | -0.76633 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT038A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0360072 | 2003-02-07 | 2.55 | 2.7 | 94.4444 | -5.5556 | -0.82106 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT038A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0420106 | 2003-02-14 | 2.56 | 2.7 | 94.8148 | -5.1852 | -0.76633 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT045A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0440101 | 2003-02-20 | 2.59 | 2.7 | 95.9259 | -4.0741 | -0.60211 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT051A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0490153 | 2003-02-20 | 2.72 | 2.7 | 100.7407 | 0.74074 | 0.10948 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT051A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0510074 | 2003-03-07 | 2.77 | 2.7 | 102.5926 | 2.5926 | 0.38316 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT066A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0560059 | 2003-03-07 | 2.7 | 2.7 | 100 | 0 | 0 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT066C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0580066 | 2003-03-07 | 2.8 | 2.7 | 103.7037 | 3.7037 | 0.54738 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT066C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0590196 | 2003-03-11 | 2.6 | 2.7 | 96.2963 | -3.7037 | -0.54738 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50162 | KDT070A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0370070 | 2003-02-12 | 0.82 | 0.855 | 95.9064 | -4.0936 | -0.42424 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT043A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0380145 | 2003-02-14 | 0.86 | 0.855 | 100.5848 | 0.5848 | 0.060606 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT045A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0430084 | 2003-02-14 | 0.79 | 0.855 | 92.3977 | -7.6023 | -0.78788 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT045A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0550133 | 2003-03-07 | 0.89 | 0.855 | 104.0936 | 4.0936 | 0.42424 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT066C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0560058 | 2003-03-07 | 0.85 | 0.855 | 99.4152 | -0.5848 | -0.060606 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT066C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0620067 | 2003-03-11 | 0.79 | 0.855 | 92.3977 | -7.6023 | -0.78788 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50158-50DIW | KDT070A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0640079 | 2003-03-11 | 2.02 | 2.083 | 96.9755 | -3.0245 | -0.42299 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT070B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0710083 | 2003-04-22 | 1.98 | 2.083 | 95.0552 | -4.9448 | -0.69155 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT112C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0800092 | 2003-04-23 | 2.03 | 2.083 | 97.4556 | -2.5444 | -0.35585 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT112F
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0840177 | 2003-05-02 | 1.93 | 2.083 | 92.6548 | -7.3452 | -1.0273 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT122B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0860072 | 2003-05-02 | 1.94 | 2.083 | 93.1349 | -6.8651 | -0.96012 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT122C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0630062 | 2003-03-11 | 1.89 | 1.955 | 96.6752 | -3.3248 | -0.45794 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT070B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0660048 | 2003-04-22 | 1.92 | 1.955 | 98.2097 | -1.7903 | -0.24659 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT112B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0710082 | 2003-04-22 | 1.8 | 1.955 | 92.0716 | -7.9284 | -1.092 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT112C
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0730207 | 2003-04-23 | 1.85 | 1.955 | 94.6292 | -5.3708 | -0.73976 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT112E
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0800089 | 2003-04-23 | 1.82 | 1.955 | 93.0946 | -6.9054 | -0.95112 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT112F
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0800086 | 2003-04-23 | 1.83 | 1.955 | 93.6061 | -6.3939 | -0.88066 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT112F
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0840004 | 2003-04-23 | 1.96 | 1.955 | 100.2558 | 0.25575 | 0.035227 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT119B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0850221 | 2003-05-02 | 1.82 | 1.955 | 93.0946 | -6.9054 | -0.95112 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT122B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0900152 | 2003-05-02 | 1.82 | 1.955 | 93.0946 | -6.9054 | -0.95112 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT122D
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0660191 | 2003-04-22 | 2.06 | 2.083 | 98.8958 | -1.1042 | -0.15442 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT112B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0690045 | 2003-04-22 | 2 | 2.083 | 96.0154 | -3.9846 | -0.55727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT112B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0720123 | 2003-04-23 | 1.91 | 2.083 | 91.6947 | -8.3053 | -1.1615 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT112D
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0800094 | 2003-04-23 | 2.09 | 2.083 | 100.3361 | 0.33605 | 0.046999 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT112F
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0840005 | 2003-04-23 | 2.22 | 2.083 | 106.5771 | 6.5771 | 0.91983 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT119B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0900153 | 2003-05-02 | 1.95 | 2.083 | 93.615 | -6.385 | -0.89298 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT122D
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3380054 | 2002-12-06 | 2 | 2.083 | 96.0154 | -3.9846 | -0.55727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT340A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3440075 | 2002-12-11 | 2.13 | 2.083 | 102.2564 | 2.2564 | 0.31556 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT346A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3530113 | 2002-12-27 | 2.12 | 2.083 | 101.7763 | 1.7763 | 0.24842 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT361A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3580034 | 2003-01-02 | 2 | 2.083 | 96.0154 | -3.9846 | -0.55727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT002A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0020019 | 2003-01-08 | 1.86 | 2.083 | 89.2943 | -10.7057 | -1.4972 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT008A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3370141 | 2002-12-06 | 1.87 | 1.955 | 95.6522 | -4.3478 | -0.59885 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT340A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3390070 | 2002-12-06 | 1.91 | 1.955 | 97.6982 | -2.3018 | -0.31704 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT340A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3450058 | 2002-12-13 | 1.75 | 1.955 | 89.5141 | -10.4859 | -1.4443 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT347A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3470184 | 2002-12-23 | 1.9 | 1.955 | 97.1867 | -2.8133 | -0.38749 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT357A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3510216 | 2002-12-26 | 1.9 | 1.955 | 97.1867 | -2.8133 | -0.38749 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT360B
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3530123 | 2002-12-27 | 1.91 | 1.955 | 97.6982 | -2.3018 | -0.31704 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT361A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3570225 | 2003-01-02 | 1.82 | 1.955 | 93.0946 | -6.9054 | -0.95112 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT002A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0020021 | 2003-01-08 | 1.79 | 1.955 | 91.5601 | -8.4399 | -1.1625 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT008A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0020020 | 2003-01-08 | 1.72 | 1.955 | 87.9795 | -12.0205 | -1.6556 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 50160-50158 | KDT008A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3400087 | 2002-12-09 | 1.68 | 2.083 | 80.6529 | -19.3471 | -2.7058 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT343A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3440054 | 2002-12-11 | 2.01 | 2.083 | 96.4954 | -3.5046 | -0.49013 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT346A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3460097 | 2002-12-13 | 2 | 2.083 | 96.0154 | -3.9846 | -0.55727 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT347A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3540045 | 2002-12-27 | 1.95 | 2.083 | 93.615 | -6.385 | -0.89298 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT361A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 3570226 | 2003-01-02 | 2.01 | 2.083 | 96.4954 | -3.5046 | -0.49013 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT002A
Potassium, FIL, AA | 00935 | AA030 | FIL | 2003 | 0020022 | 2003-01-08 | 1.91 | 2.083 | 91.6947 | -8.3053 | -1.1615 | 0.11 | 0054 |  |  |  | mg/L | 25162-75158 | KDT008A