## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3020122 | 2002-10-31 | 0.459 | 0.5 | 91.8 | -8.2 | -0.84536 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL02304A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3030095 | 2002-10-31 | 0.444 | 0.5 | 88.8 | -11.2 | -1.1546 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL02304A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 1050096 | 2003-05-13 | 0.485 | 0.5 | 97 | -3 | -0.30928 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03133A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 1190078 | 2003-05-13 | 0.497 | 0.5 | 99.4 | -0.6 | -0.061856 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03133A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3220010 | 2002-12-06 | 0.144 | 0.17 | 84.7059 | -15.2941 | -0.97788 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL02339A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3360036 | 2002-12-06 | 0.149 | 0.17 | 87.6471 | -12.3529 | -0.78983 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL02339A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0490152 | 2003-02-20 | 0.173 | 0.17 | 101.7647 | 1.7647 | 0.11283 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL03051A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0620066 | 2003-03-05 | 0.179 | 0.17 | 105.2941 | 5.2941 | 0.3385 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P36 | KLL03063A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0170145 | 2003-01-21 | 0.479 | 0.5 | 95.8 | -4.2 | -0.43299 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03021A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0340092 | 2003-02-07 | 0.506 | 0.5 | 101.2 | 1.2 | 0.12371 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P37 | KLL03037A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0760097 | 2003-04-03 | 0.861 | 0.83 | 103.7349 | 3.7349 | 0.44027 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL03093A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0900155 | 2003-04-03 | 0.811 | 0.83 | 97.7108 | -2.2892 | -0.26984 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL03093A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 3500133 | 2002-12-23 | 0.773 | 0.83 | 93.1325 | -6.8675 | -0.80952 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL02357A
Potassium, FIL, AA, LL | 00935 | AA031 | FIL | 2003 | 0020018 | 2003-01-07 | 0.811 | 0.83 | 97.7108 | -2.2892 | -0.26984 | 0.01 | 0833 |  |  |  | mg/L | P38 | KLL03006A