## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 | 24.37 | 20.925 | 116.4636 | 16.4636 | 2.465 | 0.15 | 2381 |  |  |  | ug/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 19.51 | 20.925 | 93.2378 | -6.7622 | -1.0125 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 18.55 | 20.925 | 88.6499 | -11.3501 | -1.6994 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 19.36 | 20.925 | 92.5209 | -7.4791 | -1.1198 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 19.68 | 20.925 | 94.0502 | -5.9498 | -0.89083 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 22.31 | 20.925 | 106.6189 | 6.6189 | 0.991 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 20.1 | 20.925 | 96.0573 | -3.9427 | -0.59031 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 20.64 | 20.925 | 98.638 | -1.362 | -0.20392 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 11.35 | 11.7 | 97.0085 | -2.9915 | -0.37752 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 10.36 | 11.7 | 88.547 | -11.453 | -1.4454 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-12-03 | 11.4 | 11.7 | 97.4359 | -2.5641 | -0.32359 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120312
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 11.59 | 11.7 | 99.0598 | -0.94017 | -0.11865 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 | 12.14 | 11.7 | 103.7607 | 3.7607 | 0.4746 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 12.4 | 11.7 | 105.9829 | 5.9829 | 0.75504 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 11.44 | 11.7 | 97.7778 | -2.2222 | -0.28044 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 11.59 | 11.7 | 99.0598 | -0.94017 | -0.11865 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 19.53 | 21.35 | 91.4754 | -8.5246 | -1.2824 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-27 | 25.49 | 21.35 | 119.3911 | 19.3911 | 2.917 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 21.54 | 21.35 | 100.8899 | 0.88993 | 0.13387 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 22.54 | 21.35 | 105.5738 | 5.5738 | 0.83847 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-20 | 21.44 | 21.35 | 100.4215 | 0.42155 | 0.063414 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112013
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 25.34 | 21.35 | 118.6885 | 18.6885 | 2.8113 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-12-03 | 18.43 | 21.35 | 86.3232 | -13.6768 | -2.0574 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS120313
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 18.07 | 21.35 | 84.637 | -15.363 | -2.3111 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-22 | 3.024 | 2.85 | 106.1053 | 6.1053 | 0.36574 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-24 | 2.735 | 2.85 | 95.9649 | -4.0351 | -0.24172 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012413
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 2.668 | 2.85 | 93.614 | -6.386 | -0.38255 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 2.497 | 2.85 | 87.614 | -12.386 | -0.74199 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 3.032 | 2.85 | 106.386 | 6.386 | 0.38255 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 2.678 | 2.85 | 93.9649 | -6.0351 | -0.36153 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 2.322 | 2.85 | 81.4737 | -18.5263 | -1.1098 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 2.564 | 2.85 | 89.9649 | -10.0351 | -0.60116 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 1.369 | 1.275 | 107.3725 | 7.3725 | 0.23772 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 1.323 | 1.275 | 103.7647 | 3.7647 | 0.12139 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 | 1.347 | 1.275 | 105.6471 | 5.6471 | 0.18208 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 1.42 | 1.275 | 111.3725 | 11.3725 | 0.36669 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 1.283 | 1.275 | 100.6275 | 0.62745 | 0.020231 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 1.175 | 1.275 | 92.1569 | -7.8431 | -0.25289 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 1.232 | 1.275 | 96.6275 | -3.3725 | -0.10874 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 | 1.085 | 1.275 | 85.098 | -14.902 | -0.4805 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 | 4.804 | 4.725 | 101.672 | 1.672 | 0.13826 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 4.577 | 4.725 | 96.8677 | -3.1323 | -0.25902 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 4.899 | 4.725 | 103.6825 | 3.6825 | 0.30453 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 4.881 | 4.725 | 103.3016 | 3.3016 | 0.27303 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 4.63 | 4.725 | 97.9894 | -2.0106 | -0.16627 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 4.373 | 4.725 | 92.5503 | -7.4497 | -0.61606 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 4.268 | 4.725 | 90.328 | -9.672 | -0.79982 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 4.732 | 4.725 | 100.1481 | 0.14815 | 0.012251 | 0.15 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 1.39 | 1.275 | 109.0196 | 9.0196 | 0.29083 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 1.012 | 1.275 | 79.3725 | -20.6275 | -0.66511 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 1.289 | 1.275 | 101.098 | 1.098 | 0.035405 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 0.8861 | 1.275 | 69.498 | -30.502 | -0.9835 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 1.358 | 1.275 | 106.5098 | 6.5098 | 0.2099 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 | 14.02 | 16.65 | 84.2042 | -15.7958 | -2.2297 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 16.69 | 16.65 | 100.2402 | 0.24024 | 0.033911 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 | 15.02 | 16.65 | 90.2102 | -9.7898 | -1.3819 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 15.64 | 16.65 | 93.9339 | -6.0661 | -0.85626 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 16.4 | 16.65 | 98.4985 | -1.5015 | -0.21195 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 14.45 | 16.65 | 86.7868 | -13.2132 | -1.8651 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 16.5 | 16.65 | 99.0991 | -0.9009 | -0.12717 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 15.56 | 16.65 | 93.4535 | -6.5465 | -0.92408 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 18.97 | 17.45 | 108.7106 | 8.7106 | 1.2455 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 18.1 | 17.45 | 103.7249 | 3.7249 | 0.53263 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 16.36 | 17.45 | 93.7536 | -6.2464 | -0.89319 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 16.33 | 17.45 | 93.5817 | -6.4183 | -0.91777 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 17.37 | 17.45 | 99.5415 | -0.45845 | -0.065555 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 19.81 | 17.45 | 113.5244 | 13.5244 | 1.9339 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 17.61 | 17.45 | 100.9169 | 0.91691 | 0.13111 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 18.45 | 17.45 | 105.7307 | 5.7307 | 0.81944 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 2.601 | 2.825 | 92.0708 | -7.9292 | -0.4721 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 2.992 | 2.825 | 105.9115 | 5.9115 | 0.35197 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 2.602 | 2.825 | 92.1062 | -7.8938 | -0.46999 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 2.858 | 2.825 | 101.1681 | 1.1681 | 0.069551 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 2.898 | 2.825 | 102.5841 | 2.5841 | 0.15385 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 2.809 | 2.825 | 99.4336 | -0.56637 | -0.033721 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 3.072 | 2.825 | 108.7434 | 8.7434 | 0.52058 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 2.861 | 2.825 | 101.2743 | 1.2743 | 0.075873 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 2.24 | 2.4 | 93.3333 | -6.6667 | -0.35336 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 2.368 | 2.4 | 98.6667 | -1.3333 | -0.070671 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-04-10 | 2.424 | 2.4 | 101 | 99999999999997168 | 0.053004 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040914
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 2.167 | 2.4 | 90.2917 | -9.7083 | -0.51458 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 2.459 | 2.4 | 102.4583 | 2.4583 | 0.1303 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 2.361 | 2.4 | 98.375 | -1.625 | -0.086131 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 2.427 | 2.4 | 101.125 | 1.125 | 0.059629 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-12-01 | 2.4 | 2.4 | 1e+19 | -2.8422e-14 | -9.8076e-16 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS120114
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 6.892 | 6.825 | 100.9817 | 0.98168 | 0.098751 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 5.304 | 6.825 | 77.7143 | -22.2857 | -2.2418 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 5.558 | 6.825 | 81.4359 | -18.5641 | -1.8674 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 6.219 | 6.825 | 91.1209 | -8.8791 | -0.89318 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 6.588 | 6.825 | 96.5275 | -3.4725 | -0.34931 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 6.973 | 6.825 | 102.1685 | 2.1685 | 0.21814 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 6.484 | 6.825 | 95.0037 | -4.9963 | -0.5026 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 6.572 | 6.825 | 96.293 | -3.707 | -0.3729 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 2.443 | 2.4 | 101.7917 | 1.7917 | 0.094965 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 2.464 | 2.4 | 102.6667 | 2.6667 | 0.14134 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 2.324 | 2.4 | 96.8333 | -3.1667 | -0.16784 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 2.201 | 2.4 | 91.7083 | -8.2917 | -0.43949 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 17.1 | 19.29 | 88.647 | -11.353 | -1.6664 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 19.08 | 19.29 | 98.9114 | -1.0886 | -0.15979 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 18.01 | 19.29 | 93.3644 | -6.6356 | -0.97398 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 2.812 | 2.73 | 103.0037 | 3.0037 | 0.17461 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 2.737 | 2.73 | 100.2564 | 0.25641 | 0.014905 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 57.84 | 55.7 | 103.842 | 3.842 | 0.67484 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 53.19 | 55.7 | 95.4937 | -4.5063 | -0.79152 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 52.65 | 55.7 | 94.5242 | -5.4758 | -0.96181 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 57.91 | 55.7 | 103.9677 | 3.9677 | 0.69692 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 2.451 | 2.73 | 89.7802 | -10.2198 | -0.59408 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 2.789 | 2.73 | 102.1612 | 2.1612 | 0.12563 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 2.397 | 2.4 | 99.875 | -0.125 | -0.0066254 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 2.493 | 2.4 | 103.875 | 3.875 | 0.20539 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 19.03 | 19.29 | 98.6522 | -1.3478 | -0.19784 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 18.64 | 19.29 | 96.6304 | -3.3696 | -0.4946 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 | 1.019 | 0.99 | 102.9293 | 2.9293 | 0.076137 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 0.9818 | 0.99 | 99.1717 | -0.82828 | -0.021529 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 55.55 | 54.9 | 101.184 | 1.184 | 0.20765 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 53.43 | 54.9 | 97.3224 | -2.6776 | -0.4696 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 49.62 | 54.9 | 90.3825 | -9.6175 | -1.6867 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 53.45 | 54.9 | 97.3588 | -2.6412 | -0.46321 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 0.9011 | 0.99 | 91.0202 | -8.9798 | -0.2334 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM48 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 1.024 | 0.99 | 103.4343 | 3.4343 | 0.089265 | 0.22 | 2381 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114