## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0940074 | 2007-04-11 | 3.34 | 3.4425 | 97.0225 | -2.9775 | -0.5955 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07101A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1000078 | 2007-04-19 | 3.464 | 3.4425 | 100.6245 | 0.62455 | 0.12491 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07108B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1070146 | 2007-05-09 | 3.463 | 3.4425 | 100.5955 | 0.5955 | 0.1191 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07129A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1140107 | 2007-05-16 | 3.394 | 3.4425 | 98.5911 | -1.4089 | -0.28177 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75179-25DIW | ICPOE07136B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3070099 | 2006-12-08 | 2.134 | 2.2875 | 93.2896 | -6.7104 | -1.3421 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06342A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3170117 | 2006-12-13 | 2.15 | 2.2875 | 93.9891 | -6.0109 | -1.2022 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06346A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3210244 | 2006-12-15 | 2.191 | 2.2875 | 95.7814 | -4.2186 | -0.84372 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06348B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3310025 | 2006-12-19 | 2.163 | 2.2875 | 94.5574 | -5.4426 | -1.0885 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE06352A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1230071 | 2007-05-24 | 2.218 | 2.2875 | 96.9617 | -3.0383 | -0.60765 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07144A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1290130 | 2007-05-25 | 2.303 | 2.2875 | 100.6776 | 0.6776 | 0.13552 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07145B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1360117 | 2007-05-31 | 2.245 | 2.2875 | 98.1421 | -1.8579 | -0.37158 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07151B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1430017 | 2007-06-05 | 2.243 | 2.2875 | 98.0546 | -1.9454 | -0.38907 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75181-25DIW | ICPOE07156A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0370102 | 2007-02-16 | 4.013 | 4.205 | 95.434 | -4.566 | -0.9132 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07047A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0430021 | 2007-02-21 | 4.104 | 4.205 | 97.5981 | -2.4019 | -0.48038 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07051B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0510069 | 2007-02-27 | 3.964 | 4.205 | 94.2687 | -5.7313 | -1.1463 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07058B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0570084 | 2007-03-08 | 4.022 | 4.205 | 95.648 | -4.352 | -0.87039 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07067B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2200111 | 2007-08-30 | 3.822 | 4.205 | 90.8918 | -9.1082 | -1.8216 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07241B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2280053 | 2007-09-12 | 3.904 | 4.205 | 92.8419 | -7.1581 | -1.4316 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07255B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2340048 | 2007-09-18 | 3.814 | 4.205 | 90.7015 | -9.2985 | -1.8597 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07261B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2410210 | 2007-09-20 | 3.809 | 4.205 | 90.5826 | -9.4174 | -1.8835 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25181-75179 | ICPOE07263B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0040038 | 2007-01-29 | 4.007 | 4.26 | 94.061 | -5.939 | -1.1878 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07029A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0100032 | 2007-01-29 | 3.984 | 4.26 | 93.5211 | -6.4789 | -1.2958 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07029A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0190051 | 2007-02-02 | 3.948 | 4.26 | 92.6761 | -7.3239 | -1.4648 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0260111 | 2007-02-02 | 3.962 | 4.26 | 93.0047 | -6.9953 | -1.3991 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07033B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1870126 | 2007-08-10 | 4.114 | 4.26 | 96.5728 | -3.4272 | -0.68545 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07222A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1930326 | 2007-08-14 | 3.964 | 4.26 | 93.0516 | -6.9484 | -1.3897 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07226B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1990226 | 2007-08-15 | 3.902 | 4.26 | 91.5962 | -8.4038 | -1.6808 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07227B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2060059 | 2007-08-21 | 4.026 | 4.26 | 94.507 | -5.493 | -1.0986 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07232A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0730118 | 2007-03-20 | 5.489 | 5.9175 | 92.7588 | -7.2412 | -1.4482 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07079A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0790010 | 2007-03-30 | 5.661 | 5.9175 | 95.6654 | -4.3346 | -0.86692 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07089A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 0860197 | 2007-04-04 | 5.906 | 5.9175 | 99.8057 | -0.19434 | -0.038868 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07093A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2480028 | 2007-09-25 | 5.523 | 5.9175 | 93.3333 | -6.6667 | -1.3333 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07268B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2550055 | 2007-10-17 | 5.281 | 5.9175 | 89.2438 | -10.7562 | -2.1512 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07282B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2620030 | 2007-10-17 | 5.208 | 5.9175 | 88.0101 | -11.9899 | -2.398 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07282B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 2690069 | 2007-10-29 | 5.426 | 5.9175 | 91.6941 | -8.3059 | -1.6612 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07302B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3460028 | 2007-01-09 | 3.991 | 4.26 | 93.6854 | -6.3146 | -1.2629 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07009B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3530029 | 2007-01-10 | 4.172 | 4.26 | 97.9343 | -2.0657 | -0.41315 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 3610061 | 2007-01-10 | 4.081 | 4.26 | 95.7981 | -4.2019 | -0.84038 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07010A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1570096 | 2007-06-23 | 4.302 | 4.26 | 100.9859 | 0.98592 | 0.19718 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07173B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1650187 | 2007-07-31 | 4.271 | 4.26 | 100.2582 | 0.25822 | 0.051643 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07198B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1720232 | 2007-08-03 | 4.246 | 4.26 | 99.6714 | -0.32864 | -0.065728 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2007 | 1780189 | 2007-08-14 | 3.924 | 4.26 | 92.1127 | -7.8873 | -1.5775 | 0.002 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25183-75181 | ICPOE07226B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2780064 | 2007-10-30 | 5.401 | 5.9175 | 91.2717 | -8.7283 | -1.7457 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07303A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2990007 | 2007-11-02 | 5.471 | 5.9175 | 92.4546 | -7.5454 | -1.5091 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE07306B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0980071 | 2008-04-23 | 5.835 | 5.9175 | 98.6058 | -1.3942 | -0.27883 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08113B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1050085 | 2008-05-16 | 5.835 | 5.9175 | 98.6058 | -1.3942 | -0.27883 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1120046 | 2008-05-16 | 5.771 | 5.9175 | 97.5243 | -2.4757 | -0.49514 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08130A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1190036 | 2008-05-23 | 5.893 | 5.9175 | 99.586 | -0.41403 | -0.082805 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75183-25DIW | ICPOE08143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1580238 | 2008-06-20 | 9.238 | 9.6 | 96.2292 | -3.7708 | -0.75417 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08172A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1650001 | 2008-06-26 | 9.086 | 9.6 | 94.6458 | -5.3542 | -1.0708 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08178B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1720013 | 2008-07-17 | 9.167 | 9.6 | 95.4896 | -4.5104 | -0.90208 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08197A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1790146 | 2008-07-22 | 9.46 | 9.6 | 98.5417 | -1.4583 | -0.29167 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08204B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2210285 | 2008-08-20 | 3.266 | 3.5475 | 92.0648 | -7.9352 | -1.587 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08233B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2280217 | 2008-09-03 | 3.369 | 3.5475 | 94.9683 | -5.0317 | -1.0063 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08247A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2350260 | 2008-09-03 | 3.361 | 3.5475 | 94.7428 | -5.2572 | -1.0514 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08247A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2420256 | 2008-10-03 | 3.326 | 3.5475 | 93.7562 | -6.2438 | -1.2488 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08277B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3130097 | 2007-12-07 | 5.852 | 6.31 | 92.7417 | -7.2583 | -1.4517 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07340B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3230080 | 2007-12-13 | 5.891 | 6.31 | 93.3597 | -6.6403 | -1.3281 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3300017 | 2007-12-13 | 5.774 | 6.31 | 91.5055 | -8.4945 | -1.6989 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07347A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3340024 | 2007-12-20 | 5.98 | 6.31 | 94.7702 | -5.2298 | -1.046 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE07353B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1330032 | 2008-05-30 | 5.926 | 6.31 | 93.9144 | -6.0856 | -1.2171 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08150B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1400095 | 2008-06-06 | 6.03 | 6.31 | 95.5626 | -4.4374 | -0.88748 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08158A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1480045 | 2008-06-12 | 5.987 | 6.31 | 94.8811 | -5.1189 | -1.0238 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1510045 | 2008-06-12 | 6.131 | 6.31 | 97.1632 | -2.8368 | -0.56735 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50183-50185 | ICPOE08164A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0420052 | 2008-03-06 | 3.438 | 3.5475 | 96.9133 | -3.0867 | -0.61734 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08066A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0560052 | 2008-03-20 | 3.404 | 3.5475 | 95.9549 | -4.0451 | -0.80902 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75185-25DIW | ICPOE08078A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0110113 | 2008-01-30 | 9.488 | 10.345 | 91.7158 | -8.2842 | -1.6568 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08030A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0280039 | 2008-02-20 | 9.686 | 10.345 | 93.6298 | -6.3702 | -1.274 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08050B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0670075 | 2008-03-27 | 8.364 | 8.765 | 95.425 | -4.575 | -0.915 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08084A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0740037 | 2008-04-03 | 8.094 | 8.765 | 92.3446 | -7.6554 | -1.5311 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08094B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0840035 | 2008-04-10 | 8.348 | 8.765 | 95.2424 | -4.7576 | -0.95151 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 0880039 | 2008-04-10 | 8.35 | 8.765 | 95.2653 | -4.7347 | -0.94695 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08101A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2530084 | 2008-09-24 | 8.437 | 8.765 | 96.2578 | -3.7422 | -0.74843 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08267B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2600163 | 2008-09-29 | 8.264 | 8.765 | 94.2841 | -5.7159 | -1.1432 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08273A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2680125 | 2008-10-03 | 8.193 | 8.765 | 93.474 | -6.526 | -1.3052 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08277B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2740096 | 2008-10-16 | 8.483 | 8.765 | 96.7827 | -3.2173 | -0.64347 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50185-50187 | ICPOE08289A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3410190 | 2007-12-28 | 9.068 | 9.6 | 94.4583 | -5.5417 | -1.1083 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE07362A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 3550027 | 2008-01-24 | 8.814 | 9.6 | 91.8125 | -8.1875 | -1.6375 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08023B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 1930216 | 2008-07-24 | 10.03 | 10.345 | 96.9551 | -3.0449 | -0.60899 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2000126 | 2008-07-24 | 10.53 | 10.345 | 101.7883 | 1.7883 | 0.35766 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08206A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2070164 | 2008-08-08 | 10.52 | 10.345 | 101.6916 | 1.6916 | 0.33833 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08221B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2008 | 2170062 | 2008-08-14 | 10.5 | 10.345 | 101.4983 | 1.4983 | 0.29966 | 0.004 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50183 | ICPOE08227A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3020160 | 2008-11-21 | 8.782 | 9.6 | 91.4792 | -8.5208 | -1.7042 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08318C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3080062 | 2008-12-01 | 9.001 | 9.6 | 93.7604 | -6.2396 | -1.2479 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE08333A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1000113 | 2009-04-28 | 8.63 | 9.6 | 89.8958 | -10.1042 | -2.0208 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09117B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1110127 | 2009-05-12 | 8.961 | 9.6 | 93.3437 | -6.6563 | -1.3313 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09131A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1140003 | 2009-05-07 | 8.865 | 9.6 | 92.3437 | -7.6563 | -1.5313 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09126B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1210147 | 2009-05-21 | 8.793 | 9.6 | 91.5937 | -8.4063 | -1.6813 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75187-25DIW | ICPOE09140B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1560191 | 2009-06-25 | 7.396 | 8.34 | 88.6811 | -11.3189 | -2.2638 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09176B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1660109 | 2009-06-30 | 7.557 | 8.34 | 90.6115 | -9.3885 | -1.8777 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09180B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1730162 | 2009-07-09 | 8.022 | 8.34 | 96.1871 | -3.8129 | -0.76259 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09189B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1810002 | 2009-07-16 | 7.795 | 8.34 | 93.4652 | -6.5348 | -1.307 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09197B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3120099 | 2008-12-01 | 10.02 | 10.465 | 95.7477 | -4.2523 | -0.85045 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08333A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3230069 | 2009-01-06 | 10.17 | 10.465 | 97.1811 | -2.8189 | -0.56378 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09005A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3260104 | 2008-12-19 | 11.19 | 10.465 | 106.9279 | 6.9279 | 1.3856 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE08354A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3380023 | 2009-01-09 | 10.2 | 10.465 | 97.4677 | -2.5323 | -0.50645 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09009A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1320060 | 2009-06-02 | 9.703 | 10.465 | 92.7186 | -7.2814 | -1.4563 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09153B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1350002 | 2009-06-04 | 10.04 | 10.465 | 95.9388 | -4.0612 | -0.81223 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09154B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1480017 | 2009-06-12 | 9.505 | 10.465 | 90.8266 | -9.1734 | -1.8347 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09162B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1530133 | 2009-06-18 | 9.484 | 10.465 | 90.6259 | -9.3741 | -1.8748 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50189 | ICPOE09169C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0120035 | 2009-02-02 | 6.273 | 6.0975 | 102.8782 | 2.8782 | 0.57565 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09033B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0270003 | 2009-02-04 | 6.089 | 6.0975 | 99.8606 | -0.1394 | -0.02788 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09035B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0680035 | 2009-03-19 | 2.774 | 2.91 | 95.3265 | -4.6735 | -0.93471 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09078B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0720179 | 2009-04-03 | 2.734 | 2.91 | 93.9519 | -6.0481 | -1.2096 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09089B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0820036 | 2009-04-14 | 2.617 | 2.91 | 89.9313 | -10.0687 | -2.0137 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 0860145 | 2009-04-14 | 2.608 | 2.91 | 89.622 | -10.378 | -2.0756 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09103B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2520012 | 2009-09-30 | 2.689 | 2.91 | 92.4055 | -7.5945 | -1.5189 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2570069 | 2009-09-30 | 2.716 | 2.91 | 93.3333 | -6.6667 | -1.3333 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09272B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2640040 | 2009-10-21 | 2.65 | 2.91 | 91.0653 | -8.9347 | -1.7869 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09287A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2710103 | 2009-11-12 | 2.611 | 2.91 | 89.7251 | -10.2749 | -2.055 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3430078 | 2009-01-06 | 8.064 | 8.34 | 96.6906 | -3.3094 | -0.66187 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09005A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 3570018 | 2009-01-15 | 8.322 | 8.34 | 99.7842 | -0.21583 | -0.043165 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 50187-50191 | ICPOE09015B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1940072 | 2009-08-06 | 5.471 | 6.0975 | 89.7253 | -10.2747 | -2.0549 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 1980152 | 2009-08-06 | 5.636 | 6.0975 | 92.4313 | -7.5687 | -1.5137 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09217B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2080169 | 2009-08-26 | 5.639 | 6.0975 | 92.4805 | -7.5195 | -1.5039 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09238A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2009 | 2120003 | 2009-08-26 | 5.595 | 6.0975 | 91.7589 | -8.2411 | -1.6482 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE09238A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2820211 | 2009-11-12 | 2.676 | 2.91 | 91.9588 | -8.0412 | -1.6082 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09314A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2930100 | 2009-11-25 | 2.676 | 2.91 | 91.9588 | -8.0412 | -1.6082 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2960013 | 2009-11-26 | 2.619 | 2.91 | 90 | -10 | -2 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09328B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3080065 | 2010-01-05 | 2.784 | 2.91 | 95.6701 | -4.3299 | -0.86598 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE09357A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0990194 | 2010-05-01 | 3.108 | 2.91 | 106.8041 | 6.8041 | 1.3608 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10119B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1090106 | 2010-05-14 | 2.65 | 2.91 | 91.0653 | -8.9347 | -1.7869 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10134A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1130195 | 2010-05-18 | 2.692 | 2.91 | 92.5086 | -7.4914 | -1.4983 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10138A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1200096 | 2010-06-03 | 2.662 | 2.91 | 91.4777 | -8.5223 | -1.7045 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75191-25DIW | ICPOE10153A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1550188 | 2010-06-29 | 5.53 | 6.0975 | 90.6929 | -9.3071 | -1.8614 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10180B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1650129 | 2010-07-13 | 5.521 | 6.0975 | 90.5453 | -9.4547 | -1.8909 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10193B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1720013 | 2010-07-22 | 5.436 | 6.0975 | 89.1513 | -10.8487 | -2.1697 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10202B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1790140 | 2010-07-28 | 5.375 | 6.0975 | 88.1509 | -11.8491 | -2.3698 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10208B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2230036 | 2010-09-08 | 6.681 | 7.0675 | 94.5313 | -5.4687 | -1.0937 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10251B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2250307 | 2010-09-11 | 6.452 | 7.0675 | 91.2911 | -8.7089 | -1.7418 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10252B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2350154 | 2010-09-22 | 6.312 | 7.0675 | 89.3102 | -10.6898 | -2.138 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2390295 | 2010-10-05 | 6.558 | 7.0675 | 92.7909 | -7.2091 | -1.4418 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10277B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3100145 | 2010-01-06 | 6.643 | 7.2575 | 91.5329 | -8.4671 | -1.6934 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE09357A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3210018 | 2010-01-12 | 6.643 | 7.2575 | 91.5329 | -8.4671 | -1.6934 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3240198 | 2010-01-12 | 7.283 | 7.2575 | 100.3514 | 0.35136 | 0.070272 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10005B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3350061 | 2010-01-21 | 6.514 | 7.2575 | 89.7554 | -10.2446 | -2.0489 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10019B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1310094 | 2010-06-17 | 6.596 | 7.2575 | 90.8853 | -9.1147 | -1.8229 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10165B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1380023 | 2010-06-24 | 6.512 | 7.2575 | 89.7279 | -10.2721 | -2.0544 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1440061 | 2010-06-22 | 6.491 | 7.2575 | 89.4385 | -10.5615 | -2.1123 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10172B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1530005 | 2010-06-25 | 6.705 | 7.2575 | 92.3872 | -7.6128 | -1.5226 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25193 | ICPOE10174A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0390051 | 2010-02-19 | 6.584 | 7.0675 | 93.1588 | -6.8412 | -1.3682 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10049B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0530070 | 2010-03-08 | 6.359 | 7.0675 | 89.9752 | -10.0248 | -2.005 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25191 | ICPOE10067B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0110105 | 2010-02-04 | 4.218 | 4.45 | 94.7865 | -5.2135 | -1.0427 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10034A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0250040 | 2010-02-05 | 4.167 | 4.45 | 93.6404 | -6.3596 | -1.2719 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10036B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0670037 | 2010-03-25 | 3.044 | 3.48 | 87.4713 | -12.5287 | -2.5057 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10084A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0710174 | 2010-04-06 | 3.068 | 3.48 | 88.1609 | -11.8391 | -2.3678 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0780161 | 2010-04-06 | 3.04 | 3.48 | 87.3563 | -12.6437 | -2.5287 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10096B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 0890054 | 2010-04-24 | 3.2 | 3.48 | 91.954 | -8.046 | -1.6092 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10113B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2580068 | 2010-10-20 | 3.377 | 3.48 | 97.0402 | -2.9598 | -0.59195 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10291B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2650032 | 2010-10-23 | 3.325 | 3.48 | 95.546 | -4.454 | -0.8908 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10295A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2700167 | 2010-10-28 | 3.397 | 3.48 | 97.6149 | -2.3851 | -0.47701 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2780038 | 2010-10-28 | 3.384 | 3.48 | 97.2414 | -2.7586 | -0.55172 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10301B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3480078 | 2010-01-23 | 5.657 | 6.0975 | 92.7757 | -7.2243 | -1.4449 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10020B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 3630043 | 2010-01-27 | 5.503 | 6.0975 | 90.2501 | -9.7499 | -1.95 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75189-25DIW | ICPOE10026A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 1940136 | 2010-08-11 | 4.228 | 4.45 | 95.0112 | -4.9888 | -0.99775 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10221B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2000041 | 2010-08-17 | 4.108 | 4.45 | 92.3146 | -7.6854 | -1.5371 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10229B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2070094 | 2010-08-19 | 4.133 | 4.45 | 92.8764 | -7.1236 | -1.4247 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10230B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2010 | 2140122 | 2010-08-26 | 4.009 | 4.45 | 90.0899 | -9.9101 | -1.982 | 0.008 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25191-75193 | ICPOE10237B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2810152 | 2010-11-02 | 3.438 | 3.48 | 98.7931 | -1.2069 | -0.24138 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10306A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2920118 | 2010-11-17 | 3.354 | 3.48 | 96.3793 | -3.6207 | -0.72414 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2950047 | 2010-11-17 | 3.346 | 3.48 | 96.1494 | -3.8506 | -0.77011 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10320B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3060022 | 2010-11-30 | 3.288 | 3.48 | 94.4828 | -5.5172 | -1.1034 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE10333A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0980089 | 2011-04-28 | 3.4965 | 3.48 | 100.4741 | 0.47414 | 0.094828 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11117B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1080034 | 2011-05-26 | 3.5038 | 3.48 | 100.6839 | 0.68391 | 0.13678 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1160054 | 2011-06-17 | 3.5089 | 3.48 | 100.8305 | 0.83046 | 0.16609 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11166B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1220098 | 2011-05-31 | 3.4899 | 3.48 | 100.2845 | 0.28448 | 0.056897 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25DIW | ICPOE11151B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1640085 | 2011-07-14 | 3.6142 | 3.635 | 99.4278 | -0.57221 | -0.11444 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11193A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1710082 | 2011-07-19 | 3.761 | 3.635 | 103.4663 | 3.4663 | 0.69326 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11199A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1790119 | 2011-08-03 | 3.6514 | 3.635 | 100.4512 | 0.45117 | 0.090234 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11213B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1870011 | 2011-08-05 | 3.6241 | 3.635 | 99.7001 | -0.29986 | -0.059972 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11216B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2170145 | 2011-09-22 | 18.575 | 18.825 | 98.672 | -1.328 | -0.2656 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2350157 | 2011-09-22 | 19.261 | 18.825 | 102.3161 | 2.3161 | 0.46321 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2420140 | 2011-09-30 | 19.287 | 18.825 | 102.4542 | 2.4542 | 0.49084 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11269B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3090215 | 2010-12-10 | 8.812 | 9.48 | 92.9536 | -7.0464 | -1.4093 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10342B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3200115 | 2010-12-17 | 9.038 | 9.48 | 95.3376 | -4.6624 | -0.93249 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3270060 | 2010-12-17 | 9.029 | 9.48 | 95.2426 | -4.7574 | -0.95148 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10350A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3340091 | 2010-12-22 | 9.056 | 9.48 | 95.5274 | -4.4726 | -0.89451 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE10356A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1260086 | 2011-05-31 | 9.3859 | 9.48 | 99.0074 | -0.99262 | -0.19852 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11151B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1370057 | 2011-06-03 | 9.4257 | 9.48 | 99.4272 | -0.57278 | -0.11456 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11152A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1430220 | 2011-06-17 | 9.2485 | 9.48 | 97.558 | -2.442 | -0.4884 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11166B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1510163 | 2011-07-06 | 9.3886 | 9.48 | 99.0359 | -0.96414 | -0.19283 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75193-25197 | ICPOE11187B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0390005 | 2011-02-22 | 18.53 | 18.825 | 98.4329 | -1.5671 | -0.31341 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11053B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0530083 | 2011-03-08 | 17.75 | 18.825 | 94.2895 | -5.7105 | -1.1421 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25195-75197 | ICPOE11067A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0100014 | 2011-02-04 | 7.724 | 8.475 | 91.1386 | -8.8614 | -1.7723 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11034A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0250098 | 2011-02-16 | 7.848 | 8.475 | 92.6018 | -7.3982 | -1.4796 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11047B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0700076 | 2011-03-24 | 17.53 | 18 | 97.3889 | -2.6111 | -0.52222 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11083A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0800068 | 2011-04-13 | 17.375 | 18 | 96.5278 | -3.4722 | -0.69444 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0840103 | 2011-04-13 | 17.865 | 18 | 99.25 | -0.75 | -0.15 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11103B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 0950058 | 2011-04-22 | 17.818 | 18 | 98.9889 | -1.0111 | -0.20222 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11111B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 | 17.7 | 18 | 98.3333 | -1.6667 | -0.33333 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 | 18.3 | 18 | 101.6667 | 1.6667 | 0.33333 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 | 17.706 | 18 | 98.3667 | -1.6333 | -0.32667 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 | 17.805 | 18 | 98.9167 | -1.0833 | -0.21667 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3470104 | 2011-01-12 | 3.492 | 3.635 | 96.066 | -3.934 | -0.7868 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11011B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 3630037 | 2011-01-20 | 3.547 | 3.635 | 97.5791 | -2.4209 | -0.48418 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25193-75195 | ICPOE11018B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1940097 | 2011-08-11 | 8.5374 | 8.475 | 100.7363 | 0.73628 | 0.14726 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11222B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 1990080 | 2011-09-22 | 8.2779 | 8.475 | 97.6743 | -2.3257 | -0.46513 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2070166 | 2011-08-19 | 24.596 | 8.475 | 290.2183 | 190.2183 | 38.0437 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11230B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2011 | 2100275 | 2011-09-22 | 8.1879 | 8.475 | 96.6124 | -3.3876 | -0.67752 | 0.005 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75195-25197 | ICPOE11264B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 | 18.227 | 18 | 101.2611 | 1.2611 | 0.25222 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 | 17.32 | 18 | 96.2222 | -3.7778 | -0.75556 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 | 17.503 | 18 | 97.2389 | -2.7611 | -0.55222 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-12-13 | 18.057 | 18 | 100.3167 | 0.31667 | 0.063333 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11346A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 | 17.735 | 18 | 98.5278 | -1.4722 | -0.29444 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 | 17.574 | 18 | 97.6333 | -2.3667 | -0.47333 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 | 17.722 | 18 | 98.4556 | -1.5444 | -0.30889 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 | 18.15 | 18 | 100.8333 | 0.83333 | 0.16667 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 | 10.733 | 10.65 | 100.7793 | 0.77934 | 0.15587 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 | 10.635 | 10.65 | 99.8592 | -0.14085 | -0.028169 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 | 10.685 | 10.65 | 100.3286 | 0.32864 | 0.065728 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 | 10.489 | 10.65 | 98.4883 | -1.5117 | -0.30235 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 | 23.993 | 23.95 | 100.1795 | 0.17954 | 0.035908 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 | 23.346 | 23.95 | 97.4781 | -2.5219 | -0.50438 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 | 24.438 | 23.95 | 102.0376 | 2.0376 | 0.40752 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 | 23.34 | 23.95 | 97.453 | -2.547 | -0.50939 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 | 19.106 | 19.4 | 98.4845 | -1.5155 | -0.30309 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 | 18.991 | 19.4 | 97.8918 | -2.1082 | -0.42165 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 | 19.003 | 19.4 | 97.9536 | -2.0464 | -0.40928 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 | 18.641 | 19.4 | 96.0876 | -3.9124 | -0.78247 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 | 19.147 | 19.4 | 98.6959 | -1.3041 | -0.26082 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 | 19.47 | 19.4 | 100.3608 | 0.36082 | 0.072165 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 | 18.712 | 19.4 | 96.4536 | -3.5464 | -0.70928 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 | 19.463 | 19.4 | 100.3247 | 0.32474 | 0.064948 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 | 23.584 | 23.95 | 98.4718 | -1.5282 | -0.30564 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 | 23.519 | 23.95 | 98.2004 | -1.7996 | -0.35992 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 | 10.398 | 10.6 | 98.0943 | -1.9057 | -0.38113 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 | 10.382 | 10.6 | 97.9434 | -2.0566 | -0.41132 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 | 17.336 | 17.85 | 97.1204 | -2.8796 | -0.57591 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 | 17.291 | 17.85 | 96.8683 | -3.1317 | -0.62633 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 | 17.489 | 17.85 | 97.9776 | -2.0224 | -0.40448 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 | 17.671 | 17.85 | 98.9972 | -1.0028 | -0.20056 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 | 17.458 | 17.85 | 97.8039 | -2.1961 | -0.43922 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-09 | 17.677 | 17.85 | 99.0308 | -0.96919 | -0.19384 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-09 | 17.77 | 17.85 | 99.5518 | -0.44818 | -0.089636 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 | 17.023 | 17.85 | 95.3669 | -4.6331 | -0.92661 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 | 10.381 | 10.65 | 97.4742 | -2.5258 | -0.50516 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 | 10.468 | 10.65 | 98.2911 | -1.7089 | -0.34178 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 | 10.222 | 10.6 | 96.434 | -3.566 | -0.71321 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 | 10.316 | 10.6 | 97.3208 | -2.6792 | -0.53585 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 | 10.391 | 10.6 | 98.0283 | -1.9717 | -0.39434 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 | 10.442 | 10.6 | 98.5094 | -1.4906 | -0.29811 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 | 17.147 | 17.85 | 96.0616 | -3.9384 | -0.78768 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 17.431 | 17.85 | 97.6527 | -2.3473 | -0.46947 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 17.524 | 17.85 | 98.1737 | -1.8263 | -0.36527 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | 17.238 | 17.85 | 96.5714 | -3.4286 | -0.68571 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 17.444 | 17.85 | 97.7255 | -2.2745 | -0.4549 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 17.072 | 17.85 | 95.6415 | -4.3585 | -0.87171 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 18.235 | 17.85 | 102.1569 | 2.1569 | 0.43137 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 17.473 | 17.85 | 97.888 | -2.112 | -0.42241 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 0.9756 | 0.9375 | 104.064 | 4.064 | 0.8128 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-08-08 | 0.968 | 0.9375 | 103.2533 | 3.2533 | 0.65067 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 0.9755 | 0.9375 | 104.0533 | 4.0533 | 0.81067 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 | 0.9519 | 0.9375 | 101.536 | 1.536 | 0.3072 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 | 18.242 | 18.43 | 98.9799 | -1.0201 | -0.20402 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 | 18.068 | 18.43 | 98.0358 | -1.9642 | -0.39284 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 18.129 | 18.43 | 98.3668 | -1.6332 | -0.32664 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 | 17.664 | 18.43 | 95.8437 | -4.1563 | -0.83125 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-04 | 7.327 | 6.8875 | 106.3811 | 6.3811 | 1.2762 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12338A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 6.7852 | 6.8875 | 98.5147 | -1.4853 | -0.29706 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 6.662 | 6.8875 | 96.726 | -3.274 | -0.65481 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 | 6.8548 | 6.8875 | 99.5252 | -0.47477 | -0.094955 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 6.92 | 6.8875 | 100.4719 | 0.47187 | 0.094374 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 6.7068 | 6.8875 | 97.3764 | -2.6236 | -0.52472 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 6.6465 | 6.8875 | 96.5009 | -3.4991 | -0.69982 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 6.9712 | 6.8875 | 101.2152 | 1.2152 | 0.24305 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 | 17.88 | 18.43 | 97.0157 | -2.9843 | -0.59685 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 | 17.992 | 18.43 | 97.6234 | -2.3766 | -0.47531 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 2.1311 | 2.0525 | 103.8295 | 3.8295 | 0.7659 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 2.0849 | 2.0525 | 101.5786 | 1.5786 | 0.31571 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 1.7514 | 1.74 | 100.6552 | 0.65517 | 0.13103 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 | 1.8078 | 1.74 | 103.8966 | 3.8966 | 0.77931 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 1.7763 | 1.74 | 102.0862 | 2.0862 | 0.41724 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 | 1.7847 | 1.74 | 102.569 | 2.569 | 0.51379 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 | 1.7781 | 1.74 | 102.1897 | 2.1897 | 0.43793 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-13 | 1.6546 | 1.74 | 95.092 | -4.908 | -0.98161 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14044A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 1.7158 | 1.74 | 98.6092 | -1.3908 | -0.27816 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 | 1.758 | 1.74 | 101.0345 | 1.0345 | 0.2069 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 0.9641 | 0.9375 | 102.8373 | 2.8373 | 0.56747 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 0.9753 | 0.9375 | 104.032 | 4.032 | 0.8064 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 | 2.0935 | 2.0525 | 101.9976 | 1.9976 | 0.39951 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 2.0105 | 2.0525 | 97.9537 | -2.0463 | -0.40926 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 | 2.0085 | 2.0525 | 97.8563 | -2.1437 | -0.42875 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 2.0821 | 2.0525 | 101.4421 | 1.4421 | 0.28843 | 0.007 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 | 1.71 | 1.74 | 98.2759 | -1.7241 | -0.34483 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-11 | 1.7228 | 1.74 | 99.0115 | -0.98851 | -0.1977 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-28 | 1.7016 | 1.74 | 97.7931 | -2.2069 | -0.44138 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 1.7449 | 1.74 | 100.2816 | 0.28161 | 0.056322 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 | 1.6925 | 1.74 | 97.2701 | -2.7299 | -0.54598 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-06 | 1.8056 | 1.74 | 103.7701 | 3.7701 | 0.75402 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14126A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 | 3.4281 | 3.2875 | 104.2768 | 4.2768 | 0.85536 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 | 3.2747 | 3.2875 | 99.6106 | -0.38935 | -0.077871 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 | 3.3317 | 3.2875 | 101.3445 | 1.3445 | 0.2689 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-22 | 3.3189 | 3.2875 | 100.9551 | 0.95513 | 0.19103 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14199A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 | 5.8193 | 5.87 | 99.1363 | -0.86371 | -0.17274 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 | 5.9493 | 5.87 | 101.3509 | 1.3509 | 0.27019 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 | 5.9624 | 5.87 | 101.5741 | 1.5741 | 0.31482 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-10-15 | 6.183 | 5.87 | 105.3322 | 5.3322 | 1.0664 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14288A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 | 4.7366 | 4.6425 | 102.0269 | 2.0269 | 0.40539 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 | 4.7455 | 4.6425 | 102.2186 | 2.2186 | 0.44373 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 | 4.6493 | 4.6425 | 100.1465 | 0.14647 | 0.029295 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 | 4.6684 | 4.6425 | 100.5579 | 0.55789 | 0.11158 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 | 4.9706 | 4.6425 | 107.0673 | 7.0673 | 1.4135 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-25 | 4.6187 | 4.6425 | 99.4873 | -0.51265 | -0.10253 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14170B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 | 4.6809 | 4.6425 | 100.8271 | 0.82714 | 0.16543 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 | 4.8432 | 4.6425 | 104.3231 | 4.3231 | 0.86462 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-02-26 | 5.9071 | 5.87 | 100.632 | 0.63203 | 0.12641 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 | 5.889 | 5.87 | 100.3237 | 0.32368 | 0.064736 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 | 5.8863 | 5.87 | 100.2777 | 0.27768 | 0.055537 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-19 | 5.6365 | 5.87 | 96.0221 | -3.9779 | -0.79557 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14078B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 | 4.3326 | 4.2625 | 101.6446 | 1.6446 | 0.32891 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 | 4.1669 | 4.2625 | 97.7572 | -2.2428 | -0.44856 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 | 4.2137 | 4.2625 | 98.8551 | -1.1449 | -0.22897 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 | 4.3395 | 4.2625 | 101.8065 | 1.8065 | 0.36129 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-26 | 3.6059 | 3.6825 | 97.9199 | -2.0801 | -0.41602 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 | 3.5854 | 3.6825 | 97.3632 | -2.6368 | -0.52736 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 | 3.6158 | 3.6825 | 98.1887 | -1.8113 | -0.36225 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 | 3.6717 | 3.6825 | 99.7067 | -0.29328 | -0.058656 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-10-27 | 3.7425 | 3.6825 | 101.6293 | 1.6293 | 0.32587 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-10-28 | 3.6803 | 3.6825 | 99.9403 | -0.059742 | -0.011948 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14296B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 | 3.7067 | 3.6825 | 100.6572 | 0.65716 | 0.13143 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-05 | 3.754 | 3.6825 | 101.9416 | 1.9416 | 0.38832 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 | 3.2767 | 3.2875 | 99.6715 | -0.32852 | -0.065703 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 | 3.2843 | 3.2875 | 99.9027 | -0.097338 | -0.019468 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 | 3.1416 | 3.2875 | 95.562 | -4.438 | -0.8876 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 | 3.2505 | 3.2875 | 98.8745 | -1.1255 | -0.2251 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 | 4.3456 | 4.2625 | 101.9496 | 1.9496 | 0.38991 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 | 4.3456 | 4.2625 | 101.9496 | 1.9496 | 0.38991 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-08-28 | 4.1445 | 4.2625 | 97.2317 | -2.7683 | -0.55367 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 | 4.2464 | 4.2625 | 99.6223 | -0.37771 | -0.075543 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-07 | 4.9736 | 4.93 | 100.8844 | 0.88438 | 0.17688 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14309C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 5.15 | 4.93 | 104.4625 | 4.4625 | 0.89249 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 3.7133 | 3.6825 | 100.8364 | 0.83639 | 0.16728 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 3.676 | 3.6825 | 99.8235 | -0.17651 | -0.035302 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 4.7682 | 4.985 | 95.651 | -4.349 | -0.86981 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 | 5.1095 | 4.985 | 102.4975 | 2.4975 | 0.4995 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 4.3281 | 4.295 | 100.7707 | 0.77066 | 0.15413 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-03 | 4.3123 | 4.295 | 100.4028 | 0.40279 | 0.080559 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14336B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 5.0276 | 4.985 | 100.8546 | 0.85456 | 0.17091 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 4.9207 | 4.985 | 98.7101 | -1.2899 | -0.25797 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 4.8777 | 4.93 | 98.9391 | -1.0609 | -0.21217 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 5.1373 | 4.93 | 104.2049 | 4.2049 | 0.84097 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 | 3.0902 | 3.0675 | 100.74 | 0.74002 | 0.148 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 | 3.9298 | 3.9075 | 100.5707 | 0.5707 | 0.11414 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 3.9045 | 3.9075 | 99.9232 | -0.076775 | -0.015355 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 3.7584 | 3.9075 | 96.1843 | -3.8157 | -0.76315 | 0.01 | 2362 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A