## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 2880021 | 2001-10-15 | 5.3839 | 6.3 | 85.4591 | -14.5409 | -0.67857 | 1.8 | 1999 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 1010040 | 2002-04-26 | 5.5558 | 6.3 | 88.188 | -11.812 | -0.55122 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFMT116A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 3180052 | 2001-11-14 | 7.1424 | 9.45 | 75.5805 | -24.4195 | -1.6059 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 1300024 | 2002-05-23 | 6.5905 | 9.45 | 69.7404 | -30.2596 | -1.9899 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFMT137A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 0430023 | 2002-03-06 | 8.9106 | 9.45 | 94.2925 | -5.7075 | -0.37534 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFMT065A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 2250066 | 2002-08-16 | 9.0027 | 9.45 | 95.2662 | -4.7338 | -0.3113 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | GFMT228A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 0110019 | 2002-01-11 | 5.6685 | 6.3 | 89.9763 | -10.0237 | -0.46777 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 1930145 | 2002-07-31 | 6.1053 | 6.3 | 96.9091 | -3.0909 | -0.14424 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | GFMT212A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 0720161 | 2002-04-02 | 31.6604 | 35.775 | 88.4987 | -11.5013 | -1.364 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFMT092A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 2560317 | 2002-10-04 | 31.9762 | 35.775 | 89.3813 | -10.6187 | -1.2594 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFMT277A
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 3470012 | 2001-12-13 | 31.0288 | 35.775 | 86.7331 | -13.2669 | -1.5734 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Molybdenum, UNF, GFAA | 01062 | GF095 | UNF | 2002 | 1620159 | 2002-06-24 | 29.556 | 35.775 | 82.6163 | -17.3837 | -2.0617 | 1.8 | 1999 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | GFMT175A