## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 0970086 | 2004-04-15 | 0.368 | 0.384 | 95.8333 | -4.1667 | -0.18777 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N81 | PANP104A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 1110134 | 2004-05-05 | 0.383 | 0.384 | 99.7396 | -0.26042 | -0.011735 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N81 | PANP120A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 2800053 | 2003-10-16 | 0.309 | 0.336 | 91.9643 | -8.0357 | -0.32922 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N79c | PANP290A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 2940232 | 2003-11-13 | 0.297 | 0.336 | 88.3929 | -11.6071 | -0.47554 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N79c | PANP316A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 1250057 | 2004-05-14 | 2.529 | 2.505 | 100.9581 | 0.95808 | 0.10587 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N82 | PANP134A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 1390167 | 2004-06-01 | 2.526 | 2.505 | 100.8383 | 0.83832 | 0.09264 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N82 | PANP147A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 3100096 | 2003-11-13 | 1.726 | 1.675 | 103.0448 | 3.0448 | 0.29768 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N80 | PANP316A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 3220123 | 2003-12-09 | 1.75 | 1.675 | 104.4776 | 4.4776 | 0.43777 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N80 | PANP342A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 0350011 | 2004-02-12 | 0.268 | 0.28 | 95.7143 | -4.2857 | -0.1533 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N79 | PANP042A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 0490050 | 2004-02-25 | 0.243 | 0.28 | 86.7857 | -13.2143 | -0.47269 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N79 | PANP051A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 2170219 | 2004-08-05 | 0.17 | 0.384 | 44.2708 | -55.7292 | -2.5114 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N81 | PANP217A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 2310188 | 2004-08-25 | 0.384 | 0.384 | 100 | 0 | 0 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N81 | PANP237A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 0050036 | 2004-01-14 | 1.593 | 1.675 | 95.1045 | -4.8955 | -0.47863 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N80 | PANP013A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 0210226 | 2004-02-03 | 1.627 | 1.675 | 97.1343 | -2.8657 | -0.28017 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N80 | PANP033A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 1880088 | 2004-07-13 | 2.42 | 2.505 | 96.6068 | -3.3932 | -0.37497 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N82 | PANP188A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 2030083 | 2004-07-29 | 2.506 | 2.505 | 100.0399 | 0.03992 | 0.0044114 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N82 | PANP209A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 0620101 | 2004-03-04 | 1.691 | 1.675 | 100.9552 | 0.95522 | 0.093391 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N80 | PANP063A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 0760008 | 2004-03-26 | 1.681 | 1.675 | 100.3582 | 0.35821 | 0.035022 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N80 | PANP079A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 2470058 | 2004-09-14 | 2.585 | 2.505 | 103.1936 | 3.1936 | 0.35291 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N82 | PANP257A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 2610100 | 2004-09-29 | 2.54 | 2.505 | 101.3972 | 1.3972 | 0.1544 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N82 | PANP272A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 1560047 | 2004-06-09 | 0.369 | 0.384 | 96.0938 | -3.9062 | -0.17603 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N81 | PANP160A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 1700347 | 2004-06-22 | 0.365 | 0.384 | 95.0521 | -4.9479 | -0.22297 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N81 | PANP173A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2004 | 3370086 | 2003-12-09 | 0.249 | 0.28 | 88.9286 | -11.0714 | -0.39603 | 0.03 | 2755 |  |  |  | mg/L | N79 | PANP342A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2510183 | 2005-09-22 | 1.672 | 1.711 | 97.7206 | -2.2794 | -0.22449 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP263A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2580121 | 2005-09-22 | 1.753 | 1.711 | 102.4547 | 2.4547 | 0.24176 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP263A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2720019 | 2005-10-07 | 1.729 | 1.711 | 101.052 | 1.052 | 0.10361 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP279A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0980172 | 2005-04-14 | 0.357 | 0.365 | 97.8082 | -2.1918 | -0.0953 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP102A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1050226 | 2005-04-29 | 0.337 | 0.365 | 92.3288 | -7.6712 | -0.33355 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP118A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1120323 | 2005-04-29 | 0.346 | 0.365 | 94.7945 | -5.2055 | -0.22634 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP118A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1190259 | 2005-05-11 | 0.361 | 0.365 | 98.9041 | -1.0959 | -0.04765 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP130A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1600265 | 2005-06-24 | 0.358 | 0.365 | 98.0822 | -1.9178 | -0.083387 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP173A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1670204 | 2005-06-24 | 0.351 | 0.365 | 96.1644 | -3.8356 | -0.16677 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP173A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1740226 | 2005-07-08 | 0.36 | 0.365 | 98.6301 | -1.3699 | -0.059562 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP187A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1810182 | 2005-07-08 | 0.346 | 0.365 | 94.7945 | -5.2055 | -0.22634 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP187A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2820222 | 2004-10-19 | 0.386 | 0.312 | 123.7179 | 23.7179 | 0.92028 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N83 | PANP292A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2890207 | 2004-10-19 | 0.302 | 0.312 | 96.7949 | -3.2051 | -0.12436 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N83 | PANP292A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2960270 | 2004-11-10 | 0.309 | 0.312 | 99.0385 | -0.96154 | -0.037309 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N83 | PANP314A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 3060021 | 2004-11-10 | 0.322 | 0.312 | 103.2051 | 3.2051 | 0.12436 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N83 | PANP314A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2170137 | 2005-08-16 | 0.356 | 0.365 | 97.5342 | -2.4658 | -0.10721 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP221A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2240422 | 2005-08-16 | 0.35 | 0.365 | 95.8904 | -4.1096 | -0.17869 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP221A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2310004 | 2005-08-31 | 0.353 | 0.365 | 96.7123 | -3.2877 | -0.14295 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP238A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2380170 | 2005-08-31 | 0.327 | 0.365 | 89.589 | -10.411 | -0.45267 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N85 | PANP238A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0380085 | 2005-02-16 | 0.32 | 0.312 | 102.5641 | 2.5641 | 0.09949 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N83 | PANP046A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0470020 | 2005-02-24 | 0.33 | 0.312 | 105.7692 | 5.7692 | 0.22385 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N83 | PANP053A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0530100 | 2005-02-24 | 0.317 | 0.312 | 101.6026 | 1.6026 | 0.062181 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N83 | PANP053A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0590067 | 2005-03-03 | 0.291 | 0.312 | 93.2692 | -6.7308 | -0.26116 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N83 | PANP060A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 3100047 | 2004-11-10 | 2.305 | 2.25 | 102.4444 | 2.4444 | 0.26231 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP314A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 3200079 | 2004-11-23 | 2.248 | 2.25 | 99.9111 | -0.088889 | -0.0095386 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP327A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 3270051 | 2004-12-01 | 2.295 | 2.25 | 102 | 2 | 0.21462 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP335A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 3350093 | 2004-12-10 | 2.343 | 2.25 | 104.1333 | 4.1333 | 0.44354 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP343A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1260180 | 2005-05-11 | 1.705 | 1.711 | 99.6493 | -0.35067 | -0.034538 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP130A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1330239 | 2005-05-24 | 1.659 | 1.711 | 96.9608 | -3.0392 | -0.29933 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP143A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1400206 | 2005-05-24 | 1.676 | 1.711 | 97.9544 | -2.0456 | -0.20147 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP143A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1510151 | 2005-06-08 | 1.656 | 1.711 | 96.7855 | -3.2145 | -0.31659 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP154A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0070090 | 2005-01-11 | 2.275 | 2.25 | 101.1111 | 1.1111 | 0.11923 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP007A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0180075 | 2005-01-25 | 2.287 | 2.25 | 101.6444 | 1.6444 | 0.17646 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP021A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0240054 | 2005-02-16 | 2.263 | 2.25 | 100.5778 | 0.57778 | 0.062001 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP046A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0310043 | 2005-02-16 | 2.297 | 2.25 | 102.0889 | 2.0889 | 0.22416 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP046A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0660062 | 2005-03-17 | 2.229 | 2.25 | 99.0667 | -0.93333 | -0.10016 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP074A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 0810037 | 2005-04-14 | 2.233 | 2.25 | 99.2444 | -0.75556 | -0.081078 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N84 | PANP102A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1890257 | 2005-07-18 | 1.655 | 1.711 | 96.7271 | -3.2729 | -0.32235 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP195A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 1960085 | 2005-07-18 | 1.642 | 1.711 | 95.9673 | -4.0327 | -0.39718 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP195A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2030276 | 2005-08-16 | 1.709 | 1.711 | 99.8831 | -0.11689 | -0.011513 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP221A
Total Nitrogen (NH3+NO3+NO2+org N as N), FIL, CFA, ALK-P, ACD | 62854 | CL062 | FIL | 2005 | 2100065 | 2005-08-16 | 1.692 | 1.711 | 98.8895 | -1.1105 | -0.10937 | 0.06 | 2755 |  |  |  | mg/L | N86 | PANP221A