## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2750044 | 2007-11-15 | 3.79 | 3.6075 | 105.0589 | 5.0589 | 0.24436 | 0.14 | 2373 |  |  |  | ug/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2830033 | 2007-11-15 | 4.191 | 3.6075 | 116.1746 | 16.1746 | 0.78128 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2890044 | 2007-11-15 | 4.07 | 3.6075 | 112.8205 | 12.8205 | 0.61927 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2960091 | 2007-11-20 | 3.994 | 3.6075 | 110.7138 | 10.7138 | 0.5175 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111507
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0930080 | 2008-04-15 | 3.584 | 3.6075 | 99.3486 | -0.65142 | -0.031465 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS041408
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1000065 | 2008-04-21 | 3.628 | 3.6075 | 100.5683 | 0.56826 | 0.027449 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS042108
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1070167 | 2008-04-28 | 4.04 | 3.6075 | 111.9889 | 11.9889 | 0.5791 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1140027 | 2008-04-28 | 3.945 | 3.6075 | 109.3555 | 9.3555 | 0.4519 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 3100048 | 2007-11-28 | 3.044 | 2.71 | 112.3247 | 12.3247 | 0.47924 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS112707
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 3180059 | 2007-12-12 | 2.934 | 2.71 | 108.2657 | 8.2657 | 0.3214 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | 0TCMS121107
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 3240047 | 2007-12-07 | 2.952 | 2.71 | 108.9299 | 8.9299 | 0.34723 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS120607A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1270109 | 2008-05-20 | 2.889 | 2.71 | 106.6052 | 6.6052 | 0.25684 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS052008B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1340120 | 2008-05-23 | 2.773 | 2.71 | 102.3247 | 2.3247 | 0.090395 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS052208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1420062 | 2008-06-03 | 2.81 | 2.71 | 103.69 | 3.69 | 0.14348 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 2.917 | 2.71 | 107.6384 | 7.6384 | 0.29701 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 2.917 | 2.71 | 107.6384 | 7.6384 | 0.29701 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0360058 | 2008-02-13 | 0.4736 | 0.4575 | 103.5191 | 3.5191 | 0.028163 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS021208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0430009 | 2008-02-21 | 0.4581 | 0.4575 | 100.1311 | 0.13115 | 0.0010495 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS022008
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0510068 | 2008-03-13 | 0.4444 | 0.4575 | 97.1366 | -2.8634 | -0.022915 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0570033 | 2008-03-13 | 0.5008 | 0.4575 | 109.4645 | 9.4645 | 0.075741 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2180102 | 2008-08-12 | 0.4501 | 0.4575 | 98.3825 | -1.6175 | -0.012944 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS081108
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2250168 | 2008-09-02 | 0.462 | 0.4575 | 100.9836 | 0.98361 | 0.0078715 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2320007 | 2008-09-03 | 0.4673 | 0.4575 | 102.1421 | 2.1421 | 0.017142 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2390244 | 2008-09-17 | 0.4745 | 0.4575 | 103.7158 | 3.7158 | 0.029737 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS091708
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0090006 | 2008-02-07 | 2.413 | 2.525 | 95.5644 | -4.4356 | -0.16311 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0150164 | 2008-02-07 | 2.438 | 2.525 | 96.5545 | -3.4455 | -0.1267 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0230105 | 2008-02-13 | 2.611 | 2.525 | 103.4059 | 3.4059 | 0.12524 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0300061 | 2008-02-13 | 2.543 | 2.525 | 100.7129 | 0.71287 | 0.026214 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1900015 | 2008-07-17 | 2.429 | 2.525 | 96.198 | -3.802 | -0.13981 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TC071708
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1970081 | 2008-07-24 | 2.571 | 2.525 | 101.8218 | 1.8218 | 0.066991 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS072408
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2040257 | 2008-08-07 | 2.432 | 2.525 | 96.3168 | -3.6832 | -0.13544 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2110088 | 2008-08-07 | 2.578 | 2.525 | 102.099 | 2.099 | 0.077186 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0640055 | 2008-03-20 | 0.4105 | 0.425 | 96.5882 | -3.4118 | -0.025444 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS031908
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0710046 | 2008-03-24 | 0.4332 | 0.425 | 101.9294 | 1.9294 | 0.014389 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032408
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0790010 | 2008-03-27 | 0.43 | 0.425 | 101.1765 | 1.1765 | 0.0087739 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032608
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 0850016 | 2008-04-02 | 0.4388 | 0.425 | 103.2471 | 3.2471 | 0.024216 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS040108
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2470129 | 2008-09-11 | 0.3934 | 0.425 | 92.5647 | -7.4353 | -0.055451 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091108
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2550116 | 2008-09-19 | 0.4553 | 0.425 | 107.1294 | 7.1294 | 0.05317 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091808
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2620151 | 2008-09-25 | 0.4257 | 0.425 | 100.1647 | 0.16471 | 0.0012283 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS092508
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 2690201 | 2008-10-07 | 0.4498 | 0.425 | 105.8353 | 5.8353 | 0.043518 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS100608
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 3380043 | 2007-12-19 | 0.137 | 0.18 | 76.1111 | -23.8889 | -0.077303 | 0.14 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS121807
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 3520008 | 2008-01-30 | 0.1801 | 0.18 | 100.0556 | 0.055556 | 0.00017978 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS012908
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 3600056 | 2008-02-13 | 0.1126 | 0.18 | 62.5556 | -37.4444 | -0.12117 | 0.14 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS021208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1550062 | 2008-06-13 | 0.1804 | 0.18 | 100.2222 | 0.22222 | 0.0007191 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC061208
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1620115 | 2008-06-26 | 0.1319 | 0.18 | 73.2778 | -26.7222 | -0.086472 | 0.14 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1690049 | 2008-07-29 | 0.14 | 0.18 | 77.7778 | -22.2222 | -0.07191 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS072908
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2008 | 1760108 | 2008-07-11 | 0.202 | 0.18 | 112.2222 | 12.2222 | 0.039551 | 0.14 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC070808
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 0.2022 | 0.18 | 112.3333 | 12.3333 | 0.03991 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 0.2867 | 0.3 | 95.5667 | -4.4333 | -0.023627 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 0.3103 | 0.3 | 103.4333 | 3.4333 | 0.018297 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 0.2871 | 0.3 | 95.7 | -4.3 | -0.022916 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-11 | 0.2854 | 0.3 | 95.1333 | -4.8667 | -0.025936 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051109
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 0.2647 | 0.3 | 88.2333 | -11.7667 | -0.062708 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-10 | 0.3442 | 0.3 | 114.7333 | 14.7333 | 0.078519 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS061009
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 0.3583 | 0.3 | 119.4333 | 19.4333 | 0.10357 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 | 0.3222 | 0.27 | 119.3333 | 19.3333 | 0.093006 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 0.2555 | 0.27 | 94.6296 | -5.3704 | -0.025835 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 0.3159 | 0.27 | 117 | 17 | 0.081781 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 0.3099 | 0.27 | 114.7778 | 14.7778 | 0.071091 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-04 | 0.2525 | 0.27 | 93.5185 | -6.4815 | -0.03118 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080309
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 | 0.2332 | 0.27 | 86.3704 | -13.6296 | -0.065567 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 0.2529 | 0.27 | 93.6667 | -6.3333 | -0.030467 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 | 0.2429 | 0.27 | 89.963 | -10.037 | -0.048285 | 0.4 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 1.414 | 1.395 | 101.362 | 1.362 | 0.030458 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 1.414 | 1.395 | 101.362 | 1.362 | 0.030458 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 1.433 | 1.395 | 102.724 | 2.724 | 0.060915 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 1.432 | 1.395 | 102.6523 | 2.6523 | 0.059312 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 1.447 | 1.395 | 103.7276 | 3.7276 | 0.083358 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 1.371 | 1.395 | 98.2796 | -1.7204 | -0.038473 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 1.394 | 1.395 | 99.9283 | -0.071685 | -0.001603 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 1.409 | 1.395 | 101.0036 | 1.0036 | 0.022443 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 1.102 | 1.05 | 104.9524 | 4.9524 | 0.086003 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 1.063 | 1.05 | 101.2381 | 1.2381 | 0.021501 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 1.083 | 1.05 | 103.1429 | 3.1429 | 0.054579 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 1.079 | 1.05 | 102.7619 | 2.7619 | 0.047963 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 | 1.181 | 1.05 | 112.4762 | 12.4762 | 0.21666 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 1.164 | 1.05 | 110.8571 | 10.8571 | 0.18854 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 | 1.04 | 1.05 | 99.0476 | -0.95238 | -0.016539 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 1.054 | 1.05 | 100.381 | 0.38095 | 0.0066156 | 0.4 | 2373 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 1.426 | 1.395 | 102.2222 | 2.2222 | 0.049694 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 1.427 | 1.395 | 102.2939 | 2.2939 | 0.051297 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 1.417 | 1.395 | 101.5771 | 1.5771 | 0.035267 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 1.39 | 1.395 | 99.6416 | -0.35842 | -0.0080152 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 1.371 | 1.395 | 98.2796 | -1.7204 | -0.038473 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 1.38 | 1.395 | 98.9247 | -1.0753 | -0.024046 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 | 1.277 | 1.395 | 91.5412 | -8.4588 | -0.18916 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-18 | 1.282 | 1.395 | 91.8996 | -8.1004 | -0.18114 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051810
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 0.6758 | 0.6825 | 99.0183 | -0.98168 | -0.011469 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 0.6291 | 0.6825 | 92.1758 | -7.8242 | -0.091408 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 | 0.6592 | 0.6825 | 96.5861 | -3.4139 | -0.039884 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 0.6899 | 0.6825 | 101.0842 | 1.0842 | 0.012667 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 0.6771 | 0.6825 | 99.2088 | -0.79121 | -0.0092435 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 0.6346 | 0.6825 | 92.9817 | -7.0183 | -0.081993 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 0.6316 | 0.6825 | 92.5421 | -7.4579 | -0.087129 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 0.6268 | 0.6825 | 91.8388 | -8.1612 | -0.095345 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 0.6664 | 0.735 | 90.6667 | -9.3333 | -0.11684 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 0.7163 | 0.735 | 97.4558 | -2.5442 | -0.031851 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 0.6916 | 0.735 | 94.0952 | -5.9048 | -0.073921 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 0.7333 | 0.735 | 99.7687 | -0.23129 | -0.0028955 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 0.6824 | 0.735 | 92.8435 | -7.1565 | -0.089591 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 0.6458 | 0.735 | 87.8639 | -12.1361 | -0.15193 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 0.7419 | 0.735 | 100.9388 | 0.93878 | 0.011752 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 0.7267 | 0.735 | 98.8707 | -1.1293 | -0.014137 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 1.677 | 1.7025 | 98.5022 | -1.4978 | -0.039787 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 1.613 | 1.7025 | 94.743 | -5.257 | -0.13964 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 1.678 | 1.7025 | 98.5609 | -1.4391 | -0.038227 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 1.686 | 1.7025 | 99.0308 | -0.96916 | -0.025744 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-03 | 1.669 | 1.7025 | 98.0323 | -1.9677 | -0.052269 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080210
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-03 | 1.649 | 1.7025 | 96.8576 | -3.1424 | -0.083474 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-04 | 1.64 | 1.7025 | 96.3289 | -3.6711 | -0.097517 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080310
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 1.633 | 1.7025 | 95.9178 | -4.0822 | -0.10844 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 1.151 | 1.2375 | 93.0101 | -6.9899 | -0.14064 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 1.174 | 1.2375 | 94.8687 | -5.1313 | -0.10324 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 1.2 | 1.2375 | 96.9697 | -3.0303 | -0.06097 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 1.188 | 1.2375 | 96 | -4 | -0.08048 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 1.172 | 1.2375 | 94.7071 | -5.2929 | -0.10649 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 1.262 | 1.2375 | 101.9798 | 1.9798 | 0.039834 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 1.246 | 1.2375 | 100.6869 | 0.68687 | 0.01382 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 1.262 | 1.2375 | 101.9798 | 1.9798 | 0.039834 | 0.36 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 0.1853 | 0.27 | 68.6296 | -31.3704 | -0.15091 | 0.36 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 0.2575 | 0.27 | 95.3704 | -4.6296 | -0.022272 | 0.36 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 3560089 | 2009-12-30 | 0.252 | 0.27 | 93.3333 | -6.6667 | -0.032071 | 0.36 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS123009
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 0.2453 | 0.27 | 90.8519 | -9.1481 | -0.044009 | 0.36 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 0.2663 | 0.27 | 98.6296 | -1.3704 | -0.0065924 | 0.36 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 0.2637 | 0.27 | 97.6667 | -2.3333 | -0.011225 | 0.36 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 0.2427 | 0.27 | 89.8889 | -10.1111 | -0.048641 | 0.36 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 | 0.2329 | 0.27 | 86.2593 | -13.7407 | -0.066102 | 0.36 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 1.202 | 1.2375 | 97.1313 | -2.8687 | -0.057718 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 1.22 | 1.2375 | 98.5859 | -1.4141 | -0.028453 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 1.182 | 1.2375 | 95.5152 | -4.4848 | -0.090235 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 1.278 | 1.2375 | 103.2727 | 3.2727 | 0.065848 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-20 | 1.425 | 1.2375 | 115.1515 | 15.1515 | 0.30485 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 1.244 | 1.2375 | 100.5253 | 0.52525 | 0.010568 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 1.116 | 1.2375 | 90.1818 | -9.8182 | -0.19754 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 1.147 | 1.2375 | 92.6869 | -7.3131 | -0.14714 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 1.298 | 1.322 | 98.1846 | -1.8154 | -0.038725 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 1.232 | 1.322 | 93.1921 | -6.8079 | -0.14522 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 1.21 | 1.322 | 91.528 | -8.472 | -0.18072 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 1.437 | 1.322 | 108.6989 | 8.6989 | 0.18556 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-11 | 1.286 | 1.322 | 97.2769 | -2.7231 | -0.058087 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051111
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 1.262 | 1.322 | 95.4614 | -4.5386 | -0.096812 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-21 | 1.167 | 1.322 | 88.2753 | -11.7247 | -0.2501 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS062111
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 1.305 | 1.322 | 98.7141 | -1.2859 | -0.02743 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 0.4896 | 0.48775 | 100.3793 | 0.37929 | 0.0032266 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 0.4773 | 0.48775 | 97.8575 | -2.1425 | -0.018226 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 0.4664 | 0.48775 | 95.6228 | -4.3772 | -0.037236 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 0.467 | 0.48775 | 95.7458 | -4.2542 | -0.03619 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 0.4787 | 0.48775 | 98.1445 | -1.8555 | -0.015784 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-18 | 0.4754 | 0.48775 | 97.468 | -2.532 | -0.02154 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081711
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-25 | 0.4372 | 0.48775 | 89.6361 | -10.3639 | -0.088164 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS082511
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-10-03 | 0.5505 | 0.48775 | 112.8652 | 12.8652 | 0.10944 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS100311
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 0.7855 | 0.78725 | 99.7777 | -0.22229 | -0.002966 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 0.7678 | 0.78725 | 97.5294 | -2.4706 | -0.032965 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 0.779 | 0.78725 | 98.952 | -1.048 | -0.013983 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 0.7841 | 0.78725 | 99.5999 | -0.40013 | -0.0053388 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 0.7671 | 0.78725 | 97.4405 | -2.5595 | -0.034151 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 1.569 | 0.78725 | 199.3014 | 99.3014 | 1.325 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 0.7982 | 0.78725 | 101.3909 | 1.3909 | 0.018559 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 0.6934 | 0.78725 | 88.0788 | -11.9212 | -0.15906 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 0.232 | 0.2535 | 91.5187 | -8.4813 | -0.03837 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 0.2507 | 0.2535 | 98.8955 | -1.1045 | -0.004997 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-20 | 0.2504 | 0.2535 | 98.7771 | -1.2229 | -0.0055324 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS041911
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 0.4591 | 0.2535 | 181.1045 | 81.1045 | 0.36692 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-18 | 0.4329 | 0.2535 | 170.7692 | 70.7692 | 0.32016 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101711
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 0.2418 | 0.2535 | 95.3846 | -4.6154 | -0.02088 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 0.2405 | 0.2535 | 94.8718 | -5.1282 | -0.0232 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 0.3224 | 0.2535 | 127.1795 | 27.1795 | 0.12296 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 1.044 | 1.1153 | 93.6113 | -6.3887 | -0.11714 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 1.08 | 1.1153 | 96.8393 | -3.1607 | -0.057952 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 1.11 | 1.1153 | 99.5293 | -0.47075 | -0.0086312 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 1.058 | 1.1153 | 94.8666 | -5.1334 | -0.094121 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 1.089 | 1.1153 | 97.6463 | -2.3537 | -0.043156 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 1.185 | 1.1153 | 106.2542 | 6.2542 | 0.11467 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 1.079 | 1.1153 | 96.7496 | -3.2504 | -0.059596 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 1.038 | 1.1153 | 93.0733 | -6.9267 | -0.127 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-24 | 11.27 | 11.85 | 95.1055 | -4.8945 | -0.9789 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102312
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 11.14 | 11.85 | 94.0084 | -5.9916 | -1.1983 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 11.07 | 11.85 | 93.4177 | -6.5823 | -1.3165 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 10.99 | 11.85 | 92.7426 | -7.2574 | -1.4515 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 10.3 | 11.85 | 86.9198 | -13.0802 | -2.616 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 11.37 | 11.85 | 95.9494 | -4.0506 | -0.81013 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 11.29 | 11.85 | 95.2743 | -4.7257 | -0.94515 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 11.1 | 11.85 | 93.6709 | -6.3291 | -1.2658 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 4.058 | 4.2935 | 94.515 | -5.485 | -1.097 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 3.964 | 4.2935 | 92.3256 | -7.6744 | -1.5349 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 4.019 | 4.2935 | 93.6066 | -6.3934 | -1.2787 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 3.924 | 4.2935 | 91.394 | -8.606 | -1.7212 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 | 3.998 | 4.2935 | 93.1175 | -6.8825 | -1.3765 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 4.6 | 4.2935 | 107.1387 | 7.1387 | 1.4277 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 4.085 | 4.2935 | 95.1438 | -4.8562 | -0.97124 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 4.196 | 4.2935 | 97.7291 | -2.2709 | -0.45417 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 11.18 | 12.29 | 90.9683 | -9.0317 | -1.8063 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-26 | 11.27 | 12.29 | 91.7006 | -8.2994 | -1.6599 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022613
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 11.46 | 12.29 | 93.2465 | -6.7535 | -1.3507 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 11.43 | 12.29 | 93.0024 | -6.9976 | -1.3995 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 12.17 | 12.29 | 99.0236 | -0.9764 | -0.19528 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 12.3 | 12.29 | 100.0814 | 0.081367 | 0.016273 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 12.22 | 12.29 | 99.4304 | -0.56957 | -0.11391 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 11.76 | 12.29 | 95.6876 | -4.3124 | -0.86249 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 | 1.384 | 1.4345 | 96.4796 | -3.5204 | -0.60331 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 1.374 | 1.4345 | 95.7825 | -4.2175 | -0.72277 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 1.282 | 1.4345 | 89.3691 | -10.6309 | -1.8219 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-06 | 1.404 | 1.4345 | 97.8738 | -2.1262 | -0.36437 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS020613
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 1.464 | 1.4345 | 102.0565 | 2.0565 | 0.35243 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 1.364 | 1.4345 | 95.0854 | -4.9146 | -0.84224 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 1.395 | 1.4345 | 97.2464 | -2.7536 | -0.47189 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 1.409 | 1.4345 | 98.2224 | -1.7776 | -0.30464 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 1.482 | 1.32 | 112.2727 | 12.2727 | 2.053 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 1.317 | 1.32 | 99.7727 | -0.22727 | -0.038019 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 | 1.309 | 1.32 | 99.1667 | -0.83333 | -0.1394 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 1.248 | 1.32 | 94.5455 | -5.4545 | -0.91246 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 1.273 | 1.32 | 96.4394 | -3.5606 | -0.59563 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 1.269 | 1.32 | 96.1364 | -3.8636 | -0.64632 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 1.27 | 1.32 | 96.2121 | -3.7879 | -0.63365 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-05 | 1.317 | 1.32 | 99.7727 | -0.22727 | -0.038019 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120513
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 | 0.298 | 0.3435 | 86.754 | -13.246 | -0.67407 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 0.3181 | 0.3435 | 92.6055 | -7.3945 | -0.3763 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 0.3194 | 0.3435 | 92.984 | -7.016 | -0.35704 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 0.328 | 0.3435 | 95.4876 | -4.5124 | -0.22963 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 0.3186 | 0.3435 | 92.7511 | -7.2489 | -0.36889 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 0.3144 | 0.3435 | 91.5284 | -8.4716 | -0.43111 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 0.2904 | 0.3435 | 84.5415 | -15.4585 | -0.78667 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 0.3581 | 0.3435 | 104.2504 | 4.2504 | 0.2163 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 1.313 | 1.32 | 99.4697 | -0.5303 | -0.088711 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 1.378 | 1.32 | 104.3939 | 4.3939 | 0.73503 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-24 | 1.279 | 1.32 | 96.8939 | -3.1061 | -0.51959 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042414
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 1.236 | 1.32 | 93.6364 | -6.3636 | -1.0645 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 1.35 | 1.32 | 102.2727 | 2.2727 | 0.38019 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 0.1833 | 0.173 | 105.9538 | 5.9538 | 0.15259 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 0.186 | 0.173 | 107.5145 | 7.5145 | 0.19259 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 0.1812 | 0.173 | 104.7399 | 4.7399 | 0.12148 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 0.7157 | 0.69575 | 102.8674 | 2.8674 | 0.29556 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 0.6838 | 0.69575 | 98.2824 | -1.7176 | -0.17704 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 0.6687 | 0.69575 | 96.1121 | -3.8879 | -0.40074 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 0.6697 | 0.69575 | 96.2558 | -3.7442 | -0.38593 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 0.6514 | 0.69575 | 93.6256 | -6.3744 | -0.65704 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 0.6645 | 0.69575 | 95.5084 | -4.4916 | -0.46296 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 0.6914 | 0.69575 | 99.3748 | -0.62522 | -0.064444 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 0.6713 | 0.69575 | 96.4858 | -3.5142 | -0.36222 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 0.2401 | 0.25575 | 93.8807 | -6.1193 | -0.23185 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 0.2417 | 0.25575 | 94.5064 | -5.4936 | -0.20815 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 0.2356 | 0.25575 | 92.1212 | -7.8788 | -0.29852 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 0.2504 | 0.25575 | 97.9081 | -2.0919 | -0.079259 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 0.2492 | 0.25575 | 97.4389 | -2.5611 | -0.097037 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 0.2459 | 0.25575 | 96.1486 | -3.8514 | -0.14593 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 0.2443 | 0.25575 | 95.523 | -4.477 | -0.16963 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 0.242 | 0.25575 | 94.6237 | -5.3763 | -0.2037 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 1.35 | 1.3493 | 100.0556 | 0.055586 | 0.0093594 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 1.315 | 1.3493 | 97.4616 | -2.5384 | -0.42741 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 1.324 | 1.3493 | 98.1286 | -1.8714 | -0.3151 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 1.314 | 1.3493 | 97.3874 | -2.6126 | -0.43989 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 1.339 | 1.3493 | 99.2403 | -0.75968 | -0.12791 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 1.327 | 1.3493 | 98.3509 | -1.6491 | -0.27766 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 1.31 | 1.3493 | 97.091 | -2.909 | -0.48981 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 1.315 | 1.3493 | 97.4616 | -2.5384 | -0.42741 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 0.2549 | 0.25575 | 99.6676 | -0.33236 | -0.012593 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 0.2577 | 0.25575 | 100.7625 | 0.76246 | 0.028889 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 0.2569 | 0.25575 | 100.4497 | 0.44966 | 0.017037 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 0.2457 | 0.25575 | 96.0704 | -3.9296 | -0.14889 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 2.169 | 2.1825 | 99.3814 | -0.61856 | -0.11734 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 2.123 | 2.1825 | 97.2738 | -2.7262 | -0.51718 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 2.134 | 2.1825 | 97.7778 | -2.2222 | -0.42157 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 0.8737 | 0.86825 | 100.6277 | 0.6277 | 0.080741 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 0.8793 | 0.86825 | 101.2727 | 1.2727 | 0.1637 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 1.112 | 1.1202 | 99.2636 | -0.73644 | -0.11696 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 1.069 | 1.1202 | 95.4251 | -4.5749 | -0.72655 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 1.086 | 1.1202 | 96.9426 | -3.0574 | -0.48555 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 1.133 | 1.1202 | 101.1381 | 1.1381 | 0.18075 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 0.8445 | 0.86825 | 97.2646 | -2.7354 | -0.35185 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 0.8538 | 0.86825 | 98.3357 | -1.6643 | -0.21407 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 0.2463 | 0.25575 | 96.305 | -3.695 | -0.14 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 0.2647 | 0.25575 | 103.4995 | 3.4995 | 0.13259 | 0.18 | 2373 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 2.151 | 2.1825 | 98.5567 | -1.4433 | -0.2738 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 2.164 | 2.1825 | 99.1523 | -0.84765 | -0.1608 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 | 1.796 | 1.8375 | 97.7415 | -2.2585 | -0.41256 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 1.746 | 1.8375 | 95.0204 | -4.9796 | -0.90962 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 0.9936 | 1.035 | 96 | -4 | -0.61333 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 0.9518 | 1.035 | 91.9614 | -8.0386 | -1.2326 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 1.012 | 1.035 | 97.7778 | -2.2222 | -0.34074 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 0.9807 | 1.035 | 94.7536 | -5.2464 | -0.80444 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 1.781 | 1.8375 | 96.9252 | -3.0748 | -0.56168 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM48 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 1.806 | 1.8375 | 98.2857 | -1.7143 | -0.31315 | 0.18 | 2373 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114