## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0980134 | 2010-04-15 | 4.053 | 4.305 | 94.1463 | -5.8537 | -0.96755 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210105A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1050197 | 2010-06-03 | 4.2109 | 4.305 | 97.8139 | -2.1861 | -0.36133 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1120179 | 2010-06-10 | 4.1376 | 4.305 | 96.112 | -3.888 | -0.64265 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210161A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1190012 | 2010-06-15 | 3.9494 | 4.305 | 91.7403 | -8.2597 | -1.3652 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0990193 | 2010-06-03 | 5.4727 | 5.7 | 96.0118 | -3.9882 | -0.65921 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1090105 | 2010-06-03 | 5.5587 | 5.7 | 97.5205 | -2.4795 | -0.40983 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1130194 | 2010-06-10 | 4.9977 | 5.7 | 87.6791 | -12.3209 | -2.0365 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210161A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1200095 | 2010-06-15 | 5.5977 | 5.7 | 98.2053 | -1.7947 | -0.29665 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1890150 | 2010-07-21 | 8.2193 | 8.475 | 96.9832 | -3.0168 | -0.49864 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210196A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1970013 | 2010-07-26 | 8.1322 | 8.475 | 95.955 | -4.045 | -0.66859 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210203A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2030180 | 2010-08-03 | 8.241 | 8.475 | 97.2395 | -2.7605 | -0.45628 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2110191 | 2010-08-03 | 8.0167 | 8.475 | 94.5919 | -5.4081 | -0.89391 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1940135 | 2010-07-21 | 6.6677 | 7.13 | 93.516 | -6.484 | -1.0717 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210196A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2000042 | 2010-07-26 | 6.7622 | 7.13 | 94.8418 | -5.1582 | -0.8526 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210203A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2070093 | 2010-08-03 | 6.8023 | 7.13 | 95.4045 | -4.5955 | -0.75959 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2140121 | 2010-08-10 | 6.4228 | 7.13 | 90.0808 | -9.9192 | -1.6395 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210217B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1260135 | 2010-06-15 | 5.4613 | 5.7 | 95.8121 | -4.1879 | -0.69221 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1330099 | 2010-06-15 | 5.3043 | 5.7 | 93.0582 | -6.9418 | -1.1474 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1400026 | 2010-06-21 | 5.5017 | 5.7 | 96.5214 | -3.4786 | -0.57497 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210165B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1470207 | 2010-07-02 | 5.433 | 5.7 | 95.3158 | -4.6842 | -0.77425 | 0.1 | 3121 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75184-25DIW | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1310093 | 2010-06-15 | 9.8239 | 10.375 | 94.6877 | -5.3123 | -0.87806 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1380024 | 2010-06-21 | 9.6595 | 10.375 | 93.1039 | -6.8961 | -1.1399 | 0.1 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210165B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1440062 | 2010-07-02 | 9.8239 | 10.375 | 94.6878 | -5.3122 | -0.87805 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1530006 | 2010-07-02 | 9.893 | 10.375 | 95.3543 | -4.6457 | -0.76788 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0490080 | 2010-03-17 | 6.6841 | 7.13 | 93.7456 | -6.2544 | -1.0338 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210076A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0560016 | 2010-03-18 | 6.5762 | 7.13 | 92.233 | -7.767 | -1.2838 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2170138 | 2010-08-10 | 6.6987 | 7.13 | 93.9511 | -6.0489 | -0.99983 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210217B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2240218 | 2010-09-30 | 6.7755 | 7.13 | 95.0276 | -4.9724 | -0.82188 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210273A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2310176 | 2010-10-07 | 6.8912 | 7.13 | 96.6502 | -3.3498 | -0.55368 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210280A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2380033 | 2010-10-28 | 7.0072 | 7.13 | 98.2778 | -1.7222 | -0.28465 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210294A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0430104 | 2010-03-17 | 6.7153 | 7.135 | 94.118 | -5.882 | -0.97223 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210076A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0530069 | 2010-03-17 | 6.5925 | 7.135 | 92.3961 | -7.6039 | -1.2568 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210076A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0570005 | 2010-03-18 | 6.6335 | 7.135 | 92.9718 | -7.0282 | -1.1617 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2230035 | 2010-08-19 | 6.6432 | 7.135 | 93.1067 | -6.8933 | -1.1394 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210231A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2250306 | 2010-09-30 | 6.8586 | 7.135 | 96.1263 | -3.8737 | -0.64028 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210273A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2350153 | 2010-10-07 | 6.9273 | 7.135 | 97.0896 | -2.9104 | -0.48106 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210280A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2390294 | 2010-10-28 | 7.1338 | 7.135 | 99.9825 | -0.017519 | -0.0028957 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210294A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2730104 | 2010-12-02 | 6.7623 | 7.13 | 94.8432 | -5.1568 | -0.85236 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 25186-75188 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0630087 | 2010-03-15 | 7.3484 | 7.135 | 102.9915 | 2.9915 | 0.49445 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210071A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0700070 | 2010-03-15 | 7.4142 | 7.135 | 103.9124 | 3.9124 | 0.64668 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210071A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0770112 | 2010-04-08 | 6.7791 | 7.135 | 95.0115 | -4.9885 | -0.82455 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210098A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0880057 | 2010-04-08 | 6.6535 | 7.135 | 93.2513 | -6.7487 | -1.1155 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210098A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2570128 | 2010-11-29 | 6.731 | 7.135 | 94.3381 | -5.6619 | -0.93586 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210333A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2640119 | 2010-12-02 | 6.7526 | 7.135 | 94.6402 | -5.3598 | -0.88591 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2670179 | 2010-12-02 | 6.7351 | 7.135 | 94.3945 | -5.6055 | -0.92652 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2770116 | 2010-12-02 | 7.3758 | 7.135 | 103.3753 | 3.3753 | 0.55791 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75184-25188 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0670036 | 2010-03-15 | 4.5661 | 4.305 | 106.0641 | 6.0641 | 1.0023 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210071A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0710173 | 2010-03-18 | 3.9783 | 4.305 | 92.4107 | -7.5893 | -1.2544 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0780160 | 2010-04-08 | 3.9934 | 4.305 | 92.7626 | -7.2374 | -1.1963 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210098A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 0890053 | 2010-04-15 | 4.0679 | 4.305 | 94.4925 | -5.5075 | -0.91034 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210105A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2580067 | 2010-11-29 | 4.1039 | 4.305 | 95.3289 | -4.6711 | -0.77208 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210333A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2650031 | 2010-12-02 | 4.1062 | 4.305 | 95.381 | -4.619 | -0.76348 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2700166 | 2010-12-02 | 4.0843 | 4.305 | 94.8727 | -5.1273 | -0.84749 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 2780039 | 2010-12-09 | 4.1004 | 4.305 | 95.2483 | -4.7517 | -0.7854 | 0.1 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1540219 | 2010-07-02 | 9.74 | 10.375 | 93.8795 | -6.1205 | -1.0116 | 0.1 | 3121 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1610198 | 2010-07-02 | 9.8825 | 10.375 | 95.2532 | -4.7468 | -0.78459 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1680091 | 2010-07-08 | 10.3979 | 10.375 | 100.2209 | 0.22092 | 0.036515 | 0.1 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210187A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1750125 | 2010-07-21 | 9.804 | 10.375 | 94.4967 | -5.5033 | -0.90964 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25184-75186 | DSIO210196A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1550187 | 2010-07-02 | 8.2509 | 8.475 | 97.3563 | -2.6437 | -0.43697 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210181A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1650128 | 2010-07-08 | 8.3196 | 8.475 | 98.166 | -1.834 | -0.30314 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210187A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1720012 | 2010-07-08 | 8.0781 | 8.475 | 95.3172 | -4.6828 | -0.77402 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210187A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2010 | 1790139 | 2010-07-08 | 8.0643 | 8.475 | 95.1537 | -4.8463 | -0.80103 | 0.1 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75186-25DIW | DSIO210187A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2790096 | 2010-12-02 | 7.4312 | 7.225 | 102.8543 | 2.8543 | 0.47178 | 0.11 | 3121 | Holding time exceeded |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2870142 | 2010-12-09 | 7.0319 | 7.225 | 97.3268 | -2.6732 | -0.44185 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2930126 | 2010-12-09 | 6.9571 | 7.225 | 96.2919 | -3.7081 | -0.61291 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2990175 | 2010-12-09 | 6.9328 | 7.225 | 95.9552 | -4.0448 | -0.66857 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0960109 | 2011-04-18 | 7.4965 | 7.225 | 103.7583 | 3.7583 | 0.62121 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1020038 | 2011-04-18 | 7.566 | 7.225 | 104.7204 | 4.7204 | 0.78023 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1110011 | 2011-05-02 | 7.4305 | 7.225 | 102.8444 | 2.8444 | 0.47015 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1180027 | 2011-05-02 | 7.5658 | 7.225 | 104.7167 | 4.7167 | 0.77962 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2810029 | 2010-12-02 | 8.9663 | 8.625 | 103.9568 | 3.9568 | 0.65401 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210333B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2910067 | 2010-12-09 | 8.3052 | 8.625 | 96.2919 | -3.7081 | -0.6129 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2950039 | 2010-12-09 | 8.1049 | 8.625 | 93.9703 | -6.0297 | -0.99664 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210342A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0970075 | 2011-04-18 | 8.9434 | 8.625 | 103.6916 | 3.6916 | 0.61018 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1040094 | 2011-04-18 | 8.7732 | 8.625 | 101.7178 | 1.7178 | 0.28393 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1150098 | 2011-05-02 | 8.8095 | 8.625 | 102.1389 | 2.1389 | 0.35354 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1180213 | 2011-05-02 | 8.6429 | 8.625 | 100.2079 | 0.20788 | 0.034361 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0980090 | 2011-04-18 | 4.3224 | 4.305 | 100.4044 | 0.40441 | 0.066845 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1080035 | 2011-05-02 | 4.2828 | 4.305 | 99.4836 | -0.51638 | -0.085351 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1160053 | 2011-05-02 | 4.2522 | 4.305 | 98.7735 | -1.2265 | -0.20272 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211122A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1220097 | 2011-05-25 | 4.2147 | 4.305 | 97.902 | -2.098 | -0.34678 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0050063 | 2011-01-21 | 5.427 | 5.79 | 93.7304 | -6.2696 | -1.0363 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0110049 | 2011-01-21 | 5.5681 | 5.79 | 96.1682 | -3.8318 | -0.63335 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0200049 | 2011-03-04 | 5.8748 | 5.79 | 101.4639 | 1.4639 | 0.24197 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0270095 | 2011-03-04 | 5.889 | 5.79 | 101.7095 | 1.7095 | 0.28256 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1890148 | 2011-07-29 | 6.0971 | 5.79 | 105.3031 | 5.3031 | 0.87655 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1950180 | 2011-07-29 | 6.0285 | 5.79 | 104.1197 | 4.1197 | 0.68094 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2010131 | 2011-07-29 | 5.9697 | 5.79 | 103.1038 | 3.1038 | 0.51302 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2080105 | 2011-08-01 | 5.8756 | 5.79 | 101.4786 | 1.4786 | 0.24439 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0060062 | 2011-01-21 | 9.8765 | 10.555 | 93.5717 | -6.4283 | -1.0625 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0130050 | 2011-01-21 | 9.7944 | 10.555 | 92.794 | -7.206 | -1.1911 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0240071 | 2011-03-04 | 10.7348 | 10.555 | 101.7038 | 1.7038 | 0.28163 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0280023 | 2011-03-04 | 10.4276 | 10.555 | 98.7927 | -1.2073 | -0.19955 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1930003 | 2011-07-29 | 10.6615 | 10.555 | 101.0088 | 1.0088 | 0.16675 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1960031 | 2011-07-29 | 10.5166 | 10.555 | 99.6357 | -0.36428 | -0.060212 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2060046 | 2011-08-01 | 10.9577 | 10.555 | 103.8154 | 3.8154 | 0.63065 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2090114 | 2011-08-01 | 10.5016 | 10.555 | 99.4939 | -0.50611 | -0.083655 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0100013 | 2011-01-21 | 6.7687 | 7.18 | 94.2716 | -5.7284 | -0.94685 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0180037 | 2011-03-04 | 7.2059 | 7.18 | 100.3603 | 0.36031 | 0.059555 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0250097 | 2011-03-04 | 7.0413 | 7.18 | 98.0678 | -1.9322 | -0.31937 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1940096 | 2011-07-29 | 7.1752 | 7.18 | 99.9333 | -0.066713 | -0.011027 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1990078 | 2011-07-29 | 7.1987 | 7.18 | 100.2599 | 0.25989 | 0.042957 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211209A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2070165 | 2011-08-01 | 7.0869 | 7.18 | 98.7029 | -1.2971 | -0.21439 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2100276 | 2011-08-01 | 7.12 | 7.18 | 99.1646 | -0.83538 | -0.13808 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3130093 | 2010-12-28 | 8.454 | 8.625 | 98.0174 | -1.9826 | -0.3277 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3210133 | 2010-12-28 | 8.3714 | 8.625 | 97.0599 | -2.9401 | -0.48596 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3330026 | 2010-12-28 | 8.6155 | 8.625 | 99.8902 | -0.1098 | -0.018148 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1230160 | 2011-05-25 | 8.5254 | 8.625 | 98.8449 | -1.1551 | -0.19093 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1320055 | 2011-05-25 | 8.6078 | 8.625 | 99.8001 | -0.19988 | -0.033039 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1380121 | 2011-05-27 | 0.11 | 8.625 | 1.2754 | -98.7246 | -16.3181 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1440152 | 2011-05-27 | 8.4486 | 8.625 | 97.9551 | -2.0449 | -0.33799 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3080003 | 2010-12-28 | 4.2438 | 4.305 | 98.5777 | -1.4223 | -0.23509 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3190068 | 2010-12-28 | 4.2016 | 4.305 | 97.5986 | -2.4014 | -0.39692 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3220147 | 2010-12-28 | 4.1604 | 4.305 | 96.642 | -3.358 | -0.55503 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3330086 | 2010-12-28 | 4.1581 | 4.305 | 96.5865 | -3.4135 | -0.56421 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1250205 | 2011-05-25 | 4.2641 | 4.305 | 99.0495 | -0.95052 | -0.15711 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1360149 | 2011-05-27 | 4.2511 | 4.305 | 98.748 | -1.252 | -0.20695 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1390184 | 2011-05-27 | 4.489 | 4.305 | 104.2741 | 4.2741 | 0.70646 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1460160 | 2011-05-27 | 4.3621 | 4.305 | 101.3259 | 1.3259 | 0.21916 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3090214 | 2010-12-28 | 5.7885 | 5.79 | 99.9732 | -0.02677 | -0.0044248 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3200114 | 2010-12-28 | 5.8271 | 5.79 | 100.6413 | 0.64128 | 0.106 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3270059 | 2010-12-28 | 5.8261 | 5.79 | 100.6233 | 0.62332 | 0.10303 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3340090 | 2010-12-28 | 5.7607 | 5.79 | 99.4946 | -0.50535 | -0.08353 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO210357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1260085 | 2011-05-25 | 5.6509 | 5.79 | 97.5983 | -2.4017 | -0.39698 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211138A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1370054 | 2011-05-27 | 6.0033 | 5.79 | 103.6845 | 3.6845 | 0.609 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1430219 | 2011-05-27 | 6.0006 | 5.79 | 103.6378 | 3.6378 | 0.60129 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1510162 | 2011-06-20 | 6.0088 | 5.79 | 103.7788 | 3.7788 | 0.62459 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0400095 | 2011-03-04 | 10.1848 | 10.555 | 96.4923 | -3.5077 | -0.57979 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0470056 | 2011-03-09 | 10.2364 | 10.555 | 96.9816 | -3.0184 | -0.49891 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0540115 | 2011-03-09 | 10.3402 | 10.555 | 97.9651 | -2.0349 | -0.33634 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0600064 | 2011-03-09 | 10.4086 | 10.555 | 98.6134 | -1.3866 | -0.2292 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2150109 | 2011-08-15 | 10.9388 | 10.555 | 103.6358 | 3.6358 | 0.60096 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211224A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2210099 | 2011-08-25 | 10.7638 | 10.555 | 101.9779 | 1.9779 | 0.32693 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2290150 | 2011-08-25 | 10.785 | 10.555 | 102.1791 | 2.1791 | 0.36018 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2360210 | 2011-09-12 | 11.5015 | 10.555 | 108.9673 | 8.9673 | 1.4822 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211251A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0340004 | 2011-03-04 | 6.9601 | 7.18 | 96.937 | -3.063 | -0.50627 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0410088 | 2011-03-04 | 6.9646 | 7.18 | 96.9999 | -3.0001 | -0.49589 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0480055 | 2011-03-09 | 7.0398 | 7.18 | 98.0478 | -1.9522 | -0.32268 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0550081 | 2011-03-09 | 6.9779 | 7.18 | 97.1859 | -2.8141 | -0.46514 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2160208 | 2011-08-15 | 7.3826 | 7.18 | 102.8213 | 2.8213 | 0.46633 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211224A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2220108 | 2011-08-25 | 7.4484 | 7.18 | 103.7384 | 3.7384 | 0.61792 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2300179 | 2011-08-25 | 7.2795 | 7.18 | 101.3861 | 1.3861 | 0.2291 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2410143 | 2011-09-16 | 6.986 | 7.18 | 97.2979 | -2.7021 | -0.44663 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0390006 | 2011-03-04 | 7.2098 | 7.225 | 99.7898 | -0.21024 | -0.034751 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0420045 | 2011-03-04 | 7.3094 | 7.225 | 101.1687 | 1.1687 | 0.19318 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211049A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0530082 | 2011-03-09 | 7.2185 | 7.225 | 99.9099 | -0.090104 | -0.014893 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0560010 | 2011-03-09 | 7.0187 | 7.225 | 97.1446 | -2.8554 | -0.47196 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2170144 | 2011-08-15 | 7.4699 | 7.225 | 103.3902 | 3.3902 | 0.56036 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211224A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2270109 | 2011-08-25 | 7.4682 | 7.225 | 103.3662 | 3.3662 | 0.5564 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2350156 | 2011-08-25 | 7.1654 | 7.225 | 99.1749 | -0.82505 | -0.13637 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211236A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2420139 | 2011-09-16 | 7.192 | 7.225 | 99.5437 | -0.45633 | -0.075427 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0670042 | 2011-03-09 | 6.9313 | 7.18 | 96.5358 | -3.4642 | -0.5726 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211068A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0740121 | 2011-03-21 | 7.3986 | 7.18 | 103.0439 | 3.0439 | 0.50312 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0820091 | 2011-03-24 | 6.7381 | 7.18 | 93.8458 | -6.1542 | -1.0172 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211083A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0890089 | 2011-04-18 | 7.3825 | 7.18 | 102.8198 | 2.8198 | 0.46608 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2500271 | 2011-09-16 | 6.956 | 7.18 | 96.8799 | -3.1201 | -0.51571 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2640163 | 2011-10-11 | 7.3005 | 7.18 | 101.6777 | 1.6777 | 0.27731 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0690073 | 2011-03-21 | 7.572 | 7.225 | 104.8026 | 4.8026 | 0.79382 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0760108 | 2011-03-21 | 7.4684 | 7.225 | 103.3686 | 3.3686 | 0.55679 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0830098 | 2011-04-18 | 7.385 | 7.225 | 102.214 | 2.214 | 0.36595 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0900080 | 2011-04-18 | 7.5564 | 7.225 | 104.5871 | 4.5871 | 0.7582 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2510060 | 2011-09-16 | 7.2066 | 7.225 | 99.746 | -0.25398 | -0.04198 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2580087 | 2011-09-16 | 7.0856 | 7.225 | 98.071 | -1.929 | -0.31884 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2650116 | 2011-10-11 | 7.4364 | 7.225 | 102.9262 | 2.9262 | 0.48367 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2720095 | 2011-10-11 | 7.3886 | 7.225 | 102.2646 | 2.2646 | 0.37432 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0700077 | 2011-03-21 | 8.6658 | 8.625 | 100.473 | 0.47304 | 0.078189 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0800069 | 2011-03-24 | 8.5938 | 8.625 | 99.6386 | -0.36139 | -0.059734 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211083A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0840102 | 2011-04-18 | 8.6744 | 8.625 | 100.5726 | 0.57264 | 0.094651 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0950059 | 2011-04-18 | 8.8781 | 8.625 | 102.9343 | 2.9343 | 0.485 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2520216 | 2011-09-16 | 8.6882 | 8.625 | 100.7329 | 0.73287 | 0.12114 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211256A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2630070 | 2011-10-11 | 8.5992 | 8.625 | 99.701 | -0.29901 | -0.049424 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 2660132 | 2011-10-11 | 8.7428 | 8.625 | 101.3653 | 1.3653 | 0.22567 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3420082 | 2011-01-10 | 4.3339 | 4.305 | 100.6725 | 0.67247 | 0.11115 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3480062 | 2011-01-10 | 4.3517 | 4.305 | 101.0848 | 1.0848 | 0.1793 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3550006 | 2011-01-10 | 4.3497 | 4.305 | 101.0388 | 1.0388 | 0.1717 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3640032 | 2011-01-21 | 4.2105 | 4.305 | 97.8049 | -2.1951 | -0.36283 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1580110 | 2011-06-20 | 4.3915 | 4.305 | 102.0105 | 2.0105 | 0.33231 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1670006 | 2011-06-20 | 4.4254 | 4.305 | 102.797 | 2.797 | 0.46231 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1730006 | 2011-06-27 | 4.2152 | 4.305 | 97.9148 | -2.0852 | -0.34467 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211175A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1800139 | 2011-07-12 | 4.196 | 4.305 | 97.4685 | -2.5315 | -0.41843 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75188-25DIW | DSIO211189A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3430084 | 2011-01-10 | 5.9226 | 5.79 | 102.2896 | 2.2896 | 0.37845 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3510035 | 2011-01-10 | 5.9678 | 5.79 | 103.0717 | 3.0717 | 0.50771 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3610032 | 2011-01-21 | 5.5718 | 5.79 | 96.2309 | -3.7691 | -0.62299 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0030002 | 2011-01-21 | 5.5716 | 5.79 | 96.2287 | -3.7713 | -0.62336 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1600133 | 2011-06-20 | 6.0388 | 5.79 | 104.2976 | 4.2976 | 0.71034 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1680007 | 2011-06-20 | 6.0546 | 5.79 | 104.5701 | 4.5701 | 0.75539 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1740141 | 2011-06-27 | 6.1253 | 5.79 | 105.7914 | 5.7914 | 0.95725 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211175A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1820172 | 2011-07-12 | 5.9906 | 5.79 | 103.4651 | 3.4651 | 0.57275 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO211189A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3470103 | 2011-01-10 | 11.1674 | 10.555 | 105.8023 | 5.8023 | 0.95905 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3510041 | 2011-01-10 | 10.6616 | 10.555 | 101.01 | 1.01 | 0.16695 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211010A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 3630036 | 2011-01-21 | 9.8351 | 10.555 | 93.1798 | -6.8202 | -1.1273 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 0040004 | 2011-01-21 | 9.7911 | 10.555 | 92.7625 | -7.2375 | -1.1963 | 0.11 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211018A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1640084 | 2011-06-20 | 10.8695 | 10.555 | 102.9797 | 2.9797 | 0.49252 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211168A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1710081 | 2011-06-27 | 10.6694 | 10.555 | 101.084 | 1.084 | 0.17918 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211175A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1790120 | 2011-07-12 | 10.1428 | 10.555 | 96.0946 | -3.9054 | -0.64553 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211189A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2011 | 1870010 | 2011-07-12 | 10.2665 | 10.555 | 97.267 | -2.733 | -0.45174 | 0.11 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75190-25192 | DSIO211189A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2770114 | 2011-10-11 | 9.1814 | 9.14 | 100.453 | 0.45295 | 0.090591 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO211277A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2860098 | 2011-11-02 | 8.9314 | 9.14 | 97.7174 | -2.2826 | -0.45652 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2920081 | 2011-11-02 | 9.1163 | 9.14 | 99.7408 | -0.25919 | -0.051838 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2980076 | 2011-11-02 | 9.1755 | 9.14 | 100.3883 | 0.38829 | 0.077659 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0940051 | 2012-04-13 | 9.0889 | 9.14 | 99.4405 | -0.55952 | -0.1119 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1020092 | 2012-04-13 | 9.0707 | 9.14 | 99.2417 | -0.75832 | -0.15166 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1080122 | 2012-05-14 | 8.9655 | 9.14 | 98.0905 | -1.9095 | -0.3819 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1150161 | 2012-05-14 | 9.1629 | 9.14 | 100.2508 | 0.25077 | 0.050153 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2840080 | 2011-11-02 | 9.9206 | 10.05 | 98.7127 | -1.2873 | -0.25745 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2900075 | 2011-11-02 | 9.8486 | 10.05 | 97.996 | -2.004 | -0.4008 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2930076 | 2011-11-02 | 9.9056 | 10.05 | 98.5636 | -1.4364 | -0.28728 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3000152 | 2011-11-02 | 9.7382 | 10.05 | 96.8975 | -3.1025 | -0.6205 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0960101 | 2012-04-13 | 9.647 | 10.05 | 95.9899 | -4.0101 | -0.80203 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1030002 | 2012-04-13 | 9.8091 | 10.05 | 97.6029 | -2.3971 | -0.47942 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1110061 | 2012-05-14 | 9.94 | 10.05 | 98.9053 | -1.0947 | -0.21895 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1160102 | 2012-05-14 | 9.9428 | 10.05 | 98.9329 | -1.0671 | -0.21341 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0090028 | 2012-01-23 | 6.0152 | 5.79 | 103.89 | 3.89 | 0.778 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0120080 | 2012-01-23 | 5.9775 | 5.79 | 103.239 | 3.239 | 0.64781 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0180054 | 2012-01-23 | 5.9981 | 5.79 | 103.595 | 3.595 | 0.719 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0250004 | 2012-03-16 | 5.7859 | 5.79 | 99.9295 | -0.070466 | -0.014093 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1870028 | 2012-07-20 | 5.8053 | 5.79 | 100.2646 | 0.26459 | 0.052919 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1950048 | 2012-07-20 | 5.9527 | 5.79 | 102.81 | 2.81 | 0.562 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2000157 | 2012-07-20 | 5.8769 | 5.79 | 101.5016 | 1.5016 | 0.30031 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2080189 | 2012-08-30 | 6.2998 | 5.79 | 108.8047 | 8.8047 | 1.7609 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212243A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0100042 | 2012-01-23 | 10.358 | 10.555 | 98.1335 | -1.8665 | -0.3733 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0130144 | 2012-01-23 | 10.6248 | 10.555 | 100.6614 | 0.66139 | 0.13228 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0190019 | 2012-01-23 | 10.8687 | 10.555 | 102.972 | 2.972 | 0.59439 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0260068 | 2012-02-28 | 10.9206 | 10.555 | 103.4639 | 3.4639 | 0.69277 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1930016 | 2012-07-20 | 10.4239 | 10.555 | 98.7582 | -1.2418 | -0.24836 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1980065 | 2012-07-20 | 10.1607 | 10.555 | 96.2643 | -3.7357 | -0.74713 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2020040 | 2012-08-30 | 11.1579 | 10.555 | 105.712 | 5.712 | 1.1424 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2090042 | 2012-08-30 | 11.2513 | 10.555 | 106.5968 | 6.5968 | 1.3194 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3120085 | 2011-12-01 | 9.7179 | 10.05 | 96.6953 | -3.3047 | -0.66094 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3210035 | 2011-12-01 | 9.8779 | 10.05 | 98.2881 | -1.7119 | -0.34239 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3260062 | 2011-12-01 | 9.9778 | 10.05 | 99.2811 | -0.71891 | -0.14378 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3340062 | 2011-12-23 | 9.7029 | 10.05 | 96.5464 | -3.4536 | -0.69073 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO211357A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1300070 | 2012-05-14 | 9.8835 | 10.05 | 98.343 | -1.657 | -0.3314 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1380008 | 2012-05-24 | 10.1006 | 10.05 | 100.5038 | 0.50378 | 0.10076 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1430153 | 2012-05-24 | 10.1377 | 10.05 | 100.8727 | 0.87274 | 0.17455 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1520240 | 2012-06-15 | 9.8768 | 10.05 | 98.2771 | -1.7229 | -0.34458 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3070064 | 2011-12-01 | 8.6382 | 8.625 | 100.1526 | 0.15258 | 0.030516 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3180197 | 2011-12-01 | 8.3965 | 8.625 | 97.3507 | -2.6493 | -0.52986 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3220186 | 2011-12-01 | 8.6728 | 8.625 | 100.5537 | 0.55374 | 0.11075 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3320024 | 2011-12-01 | 8.5059 | 8.625 | 98.6188 | -1.3812 | -0.27624 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO211334A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1320005 | 2012-05-14 | 8.5544 | 8.625 | 99.1817 | -0.81832 | -0.16366 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO212128A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1390019 | 2012-05-24 | 8.6191 | 8.625 | 99.9322 | -0.067826 | -0.013565 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO212145A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1450119 | 2012-06-15 | 8.4871 | 8.625 | 98.4008 | -1.5992 | -0.31984 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1530201 | 2012-06-15 | 8.5383 | 8.625 | 98.9951 | -1.0049 | -0.20097 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0380034 | 2012-02-28 | 10.8529 | 10.555 | 102.8223 | 2.8223 | 0.56445 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0460091 | 2012-02-28 | 10.216 | 10.555 | 96.7883 | -3.2117 | -0.64235 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0550040 | 2012-02-28 | 10.5983 | 10.555 | 100.41 | 0.41004 | 0.082009 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0610067 | 2012-03-16 | 9.586 | 10.555 | 90.8192 | -9.1808 | -1.8362 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2200022 | 2012-08-31 | 11.1064 | 10.555 | 105.224 | 5.224 | 1.0448 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2280053 | 2012-08-31 | 11.069 | 10.555 | 104.8694 | 4.8694 | 0.97389 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2360061 | 2012-08-31 | 11.0482 | 10.555 | 104.673 | 4.673 | 0.93459 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2430003 | 2012-08-31 | 11.1859 | 10.555 | 105.9775 | 5.9775 | 1.1955 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25192-75190 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0400019 | 2012-02-28 | 13.3193 | 12.925 | 103.0504 | 3.0504 | 0.61007 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0470087 | 2012-02-28 | 12.6974 | 12.925 | 98.2394 | -1.7606 | -0.35212 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212055A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0550120 | 2012-03-16 | 11.857 | 12.925 | 91.7373 | -8.2627 | -1.6525 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0620040 | 2012-03-16 | 11.7411 | 12.925 | 90.8399 | -9.1601 | -1.832 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2230108 | 2012-08-31 | 13.4476 | 12.925 | 104.0432 | 4.0432 | 0.80863 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212243B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2300073 | 2012-08-31 | 13.6837 | 12.925 | 105.8696 | 5.8696 | 1.1739 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2370100 | 2012-08-31 | 13.4756 | 12.925 | 104.2601 | 4.2601 | 0.85202 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2430134 | 2012-08-31 | 13.4775 | 12.925 | 104.2744 | 4.2744 | 0.85487 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212243C
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0670107 | 2012-03-16 | 12.081 | 12.925 | 93.4702 | -6.5298 | -1.306 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0760156 | 2012-04-13 | 12.6193 | 12.925 | 97.6348 | -2.3652 | -0.47304 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0820024 | 2012-04-13 | 12.716 | 12.925 | 98.3827 | -1.6173 | -0.32345 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0880122 | 2012-04-13 | 12.7137 | 12.925 | 98.3654 | -1.6346 | -0.32692 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2500238 | 2012-10-26 | 12.3869 | 12.925 | 95.8366 | -4.1634 | -0.83268 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2560012 | 2012-10-26 | 11.9245 | 12.925 | 92.2592 | -7.7408 | -1.5482 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2650053 | 2012-10-26 | 12.7671 | 12.925 | 98.7781 | -1.2219 | -0.24438 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2700117 | 2012-11-02 | 12.1362 | 12.925 | 93.897 | -6.103 | -1.2206 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0680046 | 2012-03-16 | 8.7898 | 9.14 | 96.1689 | -3.8311 | -0.76621 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212073A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0790062 | 2012-04-13 | 9.0398 | 9.14 | 98.9042 | -1.0958 | -0.21917 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0820164 | 2012-04-13 | 9.294 | 9.14 | 101.6852 | 1.6852 | 0.33705 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0930045 | 2012-04-13 | 9.2741 | 9.14 | 101.4676 | 1.4676 | 0.29352 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212094A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2510025 | 2012-10-26 | 9.0983 | 9.14 | 99.5432 | -0.45678 | -0.091357 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 2570159 | 2012-10-26 | 9.2491 | 9.14 | 101.1941 | 1.1941 | 0.23882 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | DSIO212300A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3470030 | 2012-01-23 | 10.1812 | 10.05 | 101.3056 | 1.3056 | 0.26111 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3500187 | 2012-01-23 | 10.4402 | 10.05 | 103.8825 | 3.8825 | 0.7765 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3550119 | 2012-01-23 | 10.2028 | 10.05 | 101.5209 | 1.5209 | 0.30418 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3640038 | 2012-01-23 | 9.6665 | 10.05 | 96.1845 | -3.8155 | -0.7631 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1590136 | 2012-06-15 | 9.8708 | 10.05 | 98.2168 | -1.7832 | -0.35664 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1670026 | 2012-07-20 | 9.8072 | 10.05 | 97.5839 | -2.4161 | -0.48322 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1730012 | 2012-07-20 | 9.9973 | 10.05 | 99.4756 | -0.52438 | -0.10488 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1810012 | 2012-07-20 | 9.9882 | 10.05 | 99.3854 | -0.61463 | -0.12293 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3490094 | 2012-01-23 | 6.0253 | 5.79 | 104.0646 | 4.0646 | 0.81292 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3530146 | 2012-01-23 | 6.1567 | 5.79 | 106.334 | 6.334 | 1.2668 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 3620049 | 2012-01-23 | 6.0493 | 5.79 | 104.4784 | 4.4784 | 0.89568 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 0040056 | 2012-01-23 | 5.9764 | 5.79 | 103.2195 | 3.2195 | 0.6439 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212017A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1650037 | 2012-06-15 | 5.8086 | 5.79 | 100.3219 | 0.32193 | 0.064387 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212165A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1710054 | 2012-07-20 | 5.8456 | 5.79 | 100.9599 | 0.95993 | 0.19199 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1730129 | 2012-07-20 | 5.8522 | 5.79 | 101.0744 | 1.0744 | 0.21489 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2012 | 1810139 | 2012-07-20 | 5.8976 | 5.79 | 101.8587 | 1.8587 | 0.37174 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | DSIO212200A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2760095 | 2012-11-02 | 10.0182 | 10.05 | 99.6832 | -0.31682 | -0.063363 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2840063 | 2012-11-02 | 9.935 | 10.05 | 98.8559 | -1.1441 | -0.22882 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2900077 | 2012-11-02 | 9.8839 | 10.05 | 98.3476 | -1.6524 | -0.33049 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2970077 | 2012-11-02 | 10.0222 | 10.05 | 99.7233 | -0.27672 | -0.055343 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO212306A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0930134 | 2013-05-17 | 10.4599 | 10.05 | 104.0782 | 4.0782 | 0.81564 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1000018 | 2013-05-17 | 10.4042 | 10.05 | 103.5245 | 3.5245 | 0.7049 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1070076 | 2013-05-17 | 10.384 | 10.05 | 103.3237 | 3.3237 | 0.66474 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1150036 | 2013-05-17 | 10.5109 | 10.05 | 104.5866 | 4.5866 | 0.91731 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75194-25DIW | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0080021 | 2013-02-01 | 7.7062 | 7.925 | 97.2387 | -2.7613 | -0.55225 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0150082 | 2013-02-01 | 7.7914 | 7.925 | 98.3141 | -1.6859 | -0.33719 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0230081 | 2013-02-01 | 7.6251 | 7.925 | 96.2154 | -3.7846 | -0.75692 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0300024 | 2013-02-01 | 7.6399 | 7.925 | 96.4023 | -3.5977 | -0.71955 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1840061 | 2013-09-12 | 7.8139 | 7.925 | 98.5977 | -1.4023 | -0.28045 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1920070 | 2013-09-12 | 7.7784 | 7.925 | 98.1499 | -1.8501 | -0.37002 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1990005 | 2013-09-12 | 7.6631 | 7.925 | 96.6959 | -3.3041 | -0.66082 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2060066 | 2013-09-12 | 7.757 | 7.925 | 97.8808 | -2.1192 | -0.42385 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | DSIO213254B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3120051 | 2012-12-21 | 7.2412 | 7.195 | 100.6424 | 0.64239 | 0.12848 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3210021 | 2012-12-21 | 7.1735 | 7.195 | 99.7012 | -0.29882 | -0.059764 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3260044 | 2012-12-21 | 7.0854 | 7.195 | 98.4764 | -1.5236 | -0.30471 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3340085 | 2012-12-21 | 7.3185 | 7.195 | 101.7169 | 1.7169 | 0.34338 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1280079 | 2013-05-17 | 7.4083 | 7.195 | 102.9644 | 2.9644 | 0.59288 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1350111 | 2013-05-17 | 7.5796 | 7.195 | 105.3459 | 5.3459 | 1.0692 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO213134A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1420115 | 2013-05-30 | 7.0542 | 7.195 | 98.0436 | -1.9564 | -0.39127 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO213149A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1500060 | 2013-07-19 | 6.9271 | 7.195 | 96.277 | -3.723 | -0.7446 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | DSIO213197A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0380084 | 2013-02-15 | 4.4102 | 4.575 | 96.3976 | -3.6024 | -0.72048 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213046A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0440012 | 2013-02-15 | 4.3533 | 4.575 | 95.1541 | -4.8459 | -0.96918 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213046A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0520096 | 2013-03-29 | 4.505 | 4.575 | 98.4691 | -1.5309 | -0.30619 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0570091 | 2013-03-29 | 4.447 | 4.575 | 97.202 | -2.798 | -0.55961 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2190039 | 2013-09-12 | 4.4371 | 4.575 | 96.9851 | -3.0149 | -0.60297 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2250099 | 2013-09-12 | 4.4845 | 4.575 | 98.023 | -1.977 | -0.39541 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2330150 | 2013-09-12 | 4.6739 | 4.575 | 102.1622 | 2.1622 | 0.43244 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213254B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2400030 | 2013-09-12 | 4.5369 | 4.575 | 99.1672 | -0.83279 | -0.16656 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | DSIO213254B
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0650032 | 2013-03-29 | 5.6837 | 5.67 | 100.2407 | 0.24074 | 0.048148 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0710043 | 2013-03-29 | 5.667 | 5.67 | 99.9464 | -0.053616 | -0.010723 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0780128 | 2013-03-29 | 5.6092 | 5.67 | 98.9273 | -1.0727 | -0.21453 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 0860028 | 2013-03-29 | 5.7109 | 5.67 | 100.721 | 0.72099 | 0.1442 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213087A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2480141 | 2013-11-08 | 5.9306 | 5.67 | 104.5956 | 4.5956 | 0.91912 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2550162 | 2013-11-08 | 5.527 | 5.67 | 97.4778 | -2.5222 | -0.50444 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2610040 | 2013-11-08 | 5.4134 | 5.67 | 95.4739 | -4.5261 | -0.90522 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 2680005 | 2013-11-08 | 5.0875 | 5.67 | 89.7268 | -10.2732 | -2.0546 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO213305A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3410097 | 2012-12-21 | 11.7599 | 11.94 | 98.4913 | -1.5087 | -0.30174 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3480089 | 2012-12-21 | 11.6441 | 11.94 | 97.5215 | -2.4785 | -0.4957 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3530078 | 2012-12-21 | 11.9569 | 11.94 | 100.1415 | 0.14146 | 0.028291 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO212355A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 3620037 | 2013-02-01 | 11.5578 | 11.94 | 96.799 | -3.201 | -0.6402 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213032A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1560016 | 2013-07-19 | 11.9838 | 11.94 | 100.3668 | 0.36675 | 0.07335 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213197A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1640019 | 2013-08-01 | 11.9238 | 11.94 | 99.8645 | -0.13551 | -0.027102 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213211A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1700026 | 2013-08-02 | 11.5914 | 11.94 | 97.0804 | -2.9196 | -0.58392 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213211A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2013 | 1770039 | 2013-09-12 | 11.6288 | 11.94 | 97.3938 | -2.6062 | -0.52124 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | DSIO213254A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0920062 | 2014-05-16 | 5.843 | 5.67 | 103.052 | 3.052 | 0.61041 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO214136A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0980061 | 2014-05-16 | 5.8888 | 5.67 | 103.8587 | 3.8587 | 0.77175 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO214136A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1050158 | 2014-05-16 | 5.8574 | 5.67 | 103.3055 | 3.3055 | 0.66109 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | DSIO214136A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0070049 | 2014-01-24 | 8.622 | 8.3175 | 103.661 | 3.661 | 0.73219 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214022A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0160010 | 2014-01-24 | 8.5776 | 8.3175 | 103.1271 | 3.1271 | 0.62543 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214022A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0220058 | 2014-01-24 | 8.4783 | 8.3175 | 101.9328 | 1.9328 | 0.38656 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214022A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1900016 | 2014-07-15 | 8.4614 | 8.3175 | 101.7302 | 1.7302 | 0.34604 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214192A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1970060 | 2014-08-12 | 8.305 | 8.3175 | 99.8502 | -0.1498 | -0.029961 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214217A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2040108 | 2014-08-12 | 8.4154 | 8.3175 | 101.1769 | 1.1769 | 0.23538 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | DSIO214217A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3100017 | 2013-11-22 | 6.947 | 6.7925 | 102.2746 | 2.2746 | 0.45491 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO213323A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3170095 | 2013-11-22 | 7.0791 | 6.7925 | 104.2197 | 4.2197 | 0.84393 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO213323A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3240006 | 2013-11-25 | 6.8164 | 6.7925 | 100.3514 | 0.35142 | 0.070283 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO213326A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1270070 | 2014-05-30 | 6.9166 | 6.7925 | 101.8267 | 1.8267 | 0.36534 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO214148A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1340006 | 2014-05-30 | 6.8338 | 6.7925 | 100.6073 | 0.60729 | 0.12146 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO214148A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1410038 | 2014-05-30 | 6.7354 | 6.7925 | 99.1592 | -0.84078 | -0.16816 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | DSIO214148A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0350093 | 2014-02-28 | 6.3288 | 6.4275 | 98.4638 | -1.5362 | -0.30724 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214058A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0420040 | 2014-02-28 | 6.1747 | 6.4275 | 96.0664 | -3.9336 | -0.78671 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214058A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0500036 | 2014-02-28 | 6.1667 | 6.4275 | 95.9429 | -4.0571 | -0.81142 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214058A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2170106 | 2014-08-12 | 6.4751 | 6.4275 | 100.7399 | 0.73995 | 0.14799 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214217A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2240180 | 2014-08-29 | 6.6708 | 6.4275 | 103.7861 | 3.7861 | 0.75722 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214241A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2330167 | 2014-09-17 | 6.4553 | 6.4275 | 100.4317 | 0.43174 | 0.086348 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | DSIO214259A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0630109 | 2014-03-25 | 4.6924 | 4.65 | 100.9118 | 0.91183 | 0.18237 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214084A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0720017 | 2014-04-04 | 4.7655 | 4.65 | 102.4839 | 2.4839 | 0.49677 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214093A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 0770139 | 2014-04-04 | 4.7037 | 4.65 | 101.1557 | 1.1557 | 0.23114 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214093A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2470045 | 2014-09-17 | 4.6851 | 4.65 | 100.7548 | 0.75484 | 0.15097 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214259A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2530083 | 2014-09-17 | 4.6091 | 4.65 | 99.1202 | -0.87978 | -0.17596 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214259A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 2590057 | 2014-10-17 | 4.9826 | 4.65 | 107.1531 | 7.1531 | 1.4306 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214287A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3370058 | 2014-01-03 | 7.7298 | 7.22 | 107.0604 | 7.0604 | 1.4121 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO213364A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3450004 | 2014-01-03 | 7.3492 | 7.22 | 101.7898 | 1.7898 | 0.35795 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO213364A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 3510103 | 2014-01-03 | 7.0965 | 7.22 | 98.2898 | -1.7102 | -0.34205 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO213364A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1550071 | 2014-06-27 | 7.3721 | 7.22 | 102.1068 | 2.1068 | 0.42136 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO214174A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1620023 | 2014-06-27 | 7.3991 | 7.22 | 102.4802 | 2.4802 | 0.49604 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO214174A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2014 | 1680200 | 2014-06-27 | 7.2232 | 7.22 | 100.0449 | 0.044875 | 0.0089751 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | DSIO214174A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2800026 | 2014-11-07 | 4.6329 | 4.65 | 99.6325 | -0.36753 | -0.073505 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214309A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2940048 | 2014-11-07 | 4.8505 | 4.65 | 104.3129 | 4.3129 | 0.86258 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO214309A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0970039 | 2015-04-14 | 4.8174 | 4.65 | 103.6009 | 3.6009 | 0.72017 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO215104A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1110127 | 2015-05-12 | 4.8372 | 4.65 | 104.0265 | 4.0265 | 0.80529 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | DSIO215132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0060045 | 2015-01-16 | 10.7891 | 10.885 | 99.1192 | -0.88075 | -0.17615 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25206-75204 | DSIO215015A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0210032 | 2015-02-12 | 10.3693 | 10.885 | 95.2621 | -4.7379 | -0.94758 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25206-75204 | DSIO215043A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1880122 | 2015-07-17 | 10.8573 | 10.885 | 99.7452 | -0.25485 | -0.050969 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25206-75204 | DSIO215198A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2030111 | 2015-07-29 | 10.9312 | 10.885 | 100.4242 | 0.42416 | 0.084832 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25206-75204 | DSIO215210A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 3080071 | 2014-11-07 | 7.8291 | 7.7 | 101.6761 | 1.6761 | 0.33522 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | DSIO214309A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 3220014 | 2014-12-11 | 7.9375 | 7.7 | 103.084 | 3.084 | 0.61681 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | DSIO214345A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1250071 | 2015-05-12 | 7.7727 | 7.7 | 100.9438 | 0.94377 | 0.18875 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | DSIO215132A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1390154 | 2015-06-02 | 7.7962 | 7.7 | 101.2499 | 1.2499 | 0.24997 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | DSIO215153A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0340027 | 2015-02-12 | 9.1604 | 9.15 | 100.1139 | 0.11388 | 0.022776 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | DSIO215043A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0490014 | 2015-03-30 | 8.8599 | 9.15 | 96.8291 | -3.1709 | -0.63419 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | DSIO215089A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2160026 | 2015-08-21 | 8.9039 | 9.15 | 97.3103 | -2.6897 | -0.53795 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | DSIO215232A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2320209 | 2015-08-28 | 8.5936 | 9.15 | 93.9187 | -6.0813 | -1.2163 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | DSIO215239A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0630086 | 2015-03-30 | 5.0223 | 5.205 | 96.4893 | -3.5107 | -0.70213 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215089A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 0760061 | 2015-03-30 | 5.0463 | 5.205 | 96.9518 | -3.0482 | -0.60964 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215089A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2450071 | 2015-09-22 | 5.284 | 5.205 | 101.518 | 1.518 | 0.30359 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215265A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 2580069 | 2015-09-23 | 5.3194 | 5.205 | 102.1973 | 2.1973 | 0.43946 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215266A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 3360062 | 2014-12-11 | 6.9626 | 6.755 | 103.0739 | 3.0739 | 0.61477 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | DSIO214345A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 3500002 | 2015-01-16 | 6.4807 | 6.755 | 95.9386 | -4.0614 | -0.81229 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | DSIO215015A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1530190 | 2015-06-22 | 6.6394 | 6.755 | 98.2893 | -1.7107 | -0.34215 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | DSIO215173A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2015 | 1690076 | 2015-06-22 | 6.7888 | 6.755 | 100.5005 | 0.50052 | 0.1001 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | DSIO215173A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2790066 | 2015-10-13 | 5.3862 | 5.205 | 103.4817 | 3.4817 | 0.69633 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215286A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2930191 | 2015-11-19 | 5.2839 | 5.205 | 101.5162 | 1.5162 | 0.30325 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO215323A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0960077 | 2016-04-21 | 5.1349 | 5.205 | 98.653 | -1.347 | -0.26939 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO216112A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 1110064 | 2016-04-21 | 5.0932 | 5.205 | 97.8519 | -2.1481 | -0.42963 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | DSIO216112A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0050022 | 2016-01-12 | 6.1409 | 6.2 | 99.0466 | -0.95339 | -0.1853 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M202 | DSIO216011A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0200027 | 2016-01-29 | 6.21 | 6.2 | 100.1608 | 0.16081 | 0.031254 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M202 | DSIO216028A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 1880118 | 2016-07-15 | 6.2928 | 6.2 | 101.4963 | 1.4963 | 0.29082 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M202 | DSIO216195A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2010269 | 2016-08-05 | 6.0477 | 6.2 | 97.5437 | -2.4563 | -0.4774 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M202 | DSIO216217A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0330058 | 2016-02-16 | 8.4688 | 8.8 | 96.2365 | -3.7635 | -0.7527 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO216043A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0480025 | 2016-02-26 | 8.704 | 8.8 | 98.9095 | -1.0905 | -0.21809 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO216056A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2230017 | 2016-08-25 | 8.8075 | 8.8 | 100.0855 | 0.085455 | 0.017091 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO216237A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2360188 | 2016-09-12 | 8.7263 | 8.8 | 99.1627 | -0.83727 | -0.16745 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M210 | DSIO216253A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0690045 | 2016-03-18 | 12.0147 | 12.2 | 98.4807 | -1.5193 | -0.30385 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M204 | DSIO216077A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 0820021 | 2016-04-05 | 11.7541 | 12.2 | 96.3449 | -3.6551 | -0.73102 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M204 | DSIO216095A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2520010 | 2016-09-12 | 11.4761 | 12.2 | 94.0661 | -5.9339 | -1.1868 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M204 | DSIO216253A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 2640181 | 2016-09-29 | 12.0094 | 12.2 | 98.4374 | -1.5626 | -0.31252 | 0.06 | 3121 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M204 | DSIO216272A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 3420098 | 2016-01-08 | 5.8714 | 6.06 | 96.8875 | -3.1125 | -0.62251 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216005A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 3560095 | 2016-01-12 | 6.0265 | 6.06 | 99.447 | -0.55297 | -0.11059 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216011A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 1590116 | 2016-06-24 | 5.8863 | 6.06 | 97.1343 | -2.8657 | -0.57314 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216175A
Silica, FIL, DA | 00955 | CL151 | FIL | 2016 | 1740274 | 2016-07-15 | 5.9535 | 6.06 | 98.2434 | -1.7566 | -0.35132 | 0.06 | 3121 |  |  |  | mg/L | M212 | DSIO216195A