## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0940053 | 2012-04-23 | 8.978 | 9.675 | 92.7959 | -7.2041 | -1.4408 | 0.07 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0380033 | 2012-03-09 | 7.012 | 7.32 | 95.7923 | -4.2077 | -0.84153 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12066B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0400020 | 2012-03-09 | 7.189 | 7.32 | 98.2104 | -1.7896 | -0.35792 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12066B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0460090 | 2012-03-21 | 7.129 | 7.32 | 97.3907 | -2.6093 | -0.52186 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12079B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0550041 | 2012-04-03 | 6.672 | 7.32 | 91.1475 | -8.8525 | -1.7705 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12093B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0550121 | 2012-04-03 | 6.862 | 7.32 | 93.7432 | -6.2568 | -1.2514 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12093B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0610069 | 2012-04-03 | 6.829 | 7.32 | 93.2923 | -6.7077 | -1.3415 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12093B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0250005 | 2012-02-29 | 7.207 | 7.645 | 94.2708 | -5.7292 | -1.1458 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12055B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0670110 | 2012-04-03 | 12.26 | 13.875 | 88.3604 | -11.6396 | -2.3279 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12093B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0680045 | 2012-04-03 | 12.47 | 13.875 | 89.8739 | -10.1261 | -2.0252 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12093B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0760155 | 2012-04-23 | 12.87 | 13.875 | 92.7568 | -7.2432 | -1.4486 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12111A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0820025 | 2012-04-12 | 12.89 | 13.875 | 92.9009 | -7.0991 | -1.4198 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12102A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0820165 | 2012-04-12 | 13 | 13.875 | 93.6937 | -6.3063 | -1.2613 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12102A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2012 | 0880121 | 2012-04-23 | 12.77 | 13.875 | 92.036 | -7.964 | -1.5928 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12111A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 | 9.168 | 9.675 | 94.7597 | -5.2403 | -1.0481 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 | 9.128 | 9.675 | 94.3463 | -5.6537 | -1.1307 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 | 8.987 | 9.675 | 92.8889 | -7.1111 | -1.4222 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 | 8.957 | 9.675 | 92.5788 | -7.4212 | -1.4842 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 | 9.051 | 9.675 | 93.5504 | -6.4496 | -1.2899 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 | 9.061 | 9.675 | 93.6537 | -6.3463 | -1.2693 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 | 9.805 | 9.675 | 101.3437 | 1.3437 | 0.26873 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 | 9.038 | 9.675 | 93.416 | -6.584 | -1.3168 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 | 3.584 | 3.5325 | 101.4579 | 1.4579 | 0.29158 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 | 3.452 | 3.5325 | 97.7212 | -2.2788 | -0.45577 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 | 3.571 | 3.5325 | 101.0899 | 1.0899 | 0.21798 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 | 3.652 | 3.5325 | 103.3829 | 3.3829 | 0.67657 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-16 | 11.49 | 11.87 | 96.7987 | -3.2013 | -0.64027 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13318A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-22 | 11.68 | 11.87 | 98.3993 | -1.6007 | -0.32013 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 | 11.63 | 11.87 | 97.9781 | -2.0219 | -0.40438 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 | 10.52 | 11.87 | 88.6268 | -11.3732 | -2.2746 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-04 | 11.51 | 6.7575 | 170.3293 | 70.3293 | 14.0659 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12338A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 | 6.585 | 6.7575 | 97.4473 | -2.5527 | -0.51054 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 | 6.401 | 6.7575 | 94.7244 | -5.2756 | -1.0551 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 3390131 | 2013-01-10 | 6.461 | 6.7575 | 95.6123 | -4.3877 | -0.87754 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13009B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 | 6.66 | 6.7575 | 98.5572 | -1.4428 | -0.28857 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 | 6.514 | 6.7575 | 96.3966 | -3.6034 | -0.72068 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 | 6.525 | 6.7575 | 96.5594 | -3.4406 | -0.68812 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 | 6.654 | 6.7575 | 98.4684 | -1.5316 | -0.30633 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 | 10.99 | 11.87 | 92.5864 | -7.4136 | -1.4827 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-04-16 | 11.29 | 11.87 | 95.1137 | -4.8863 | -0.97725 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13105B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 | 7.486 | 7.7625 | 96.438 | -3.562 | -0.7124 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 | 7.496 | 7.7625 | 96.5668 | -3.4332 | -0.68663 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 | 6.287 | 6.585 | 95.4746 | -4.5254 | -0.90509 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-16 | 6.358 | 6.585 | 96.5528 | -3.4472 | -0.68945 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 | 6.362 | 6.585 | 96.6135 | -3.3865 | -0.6773 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-05-03 | 6.338 | 6.585 | 96.2491 | -3.7509 | -0.75019 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13122B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 | 6.082 | 6.585 | 92.3614 | -7.6386 | -1.5277 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 | 6.302 | 6.585 | 95.7024 | -4.2976 | -0.85953 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 | 6.104 | 6.585 | 92.6955 | -7.3045 | -1.4609 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 | 6.562 | 6.585 | 99.6507 | -0.34928 | -0.069856 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 | 3.505 | 3.5325 | 99.2215 | -0.77849 | -0.1557 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 | 3.463 | 3.5325 | 98.0326 | -1.9674 | -0.39349 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 | 7.513 | 7.7625 | 96.7858 | -3.2142 | -0.64283 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 | 7.679 | 7.7625 | 98.9243 | -1.0757 | -0.21514 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-10-23 | 7.608 | 7.7625 | 98.0097 | -1.9903 | -0.39807 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13294B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 | 7.579 | 7.7625 | 97.6361 | -2.3639 | -0.47279 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2940003 | 2014-02-07 | 6.425 | 6.585 | 97.5702 | -2.4298 | -0.48595 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 3030015 | 2014-02-24 | 6.576 | 6.585 | 99.8633 | -0.13667 | -0.027335 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14050B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0940008 | 2014-04-28 | 6.268 | 6.585 | 95.186 | -4.814 | -0.96279 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 6.468 | 6.585 | 98.2232 | -1.7768 | -0.35535 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14112B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1130031 | 2014-04-28 | 6.319 | 6.585 | 95.9605 | -4.0395 | -0.8079 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14118A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1190011 | 2014-05-06 | 6.364 | 6.585 | 96.6439 | -3.3561 | -0.67122 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14126A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1600104 | 2014-07-01 | 8.267 | 8.61 | 96.0163 | -3.9837 | -0.79675 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14181B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1680071 | 2014-07-14 | 8.413 | 8.61 | 97.712 | -2.288 | -0.45761 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14191A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1750061 | 2014-07-16 | 8.901 | 8.61 | 103.3798 | 3.3798 | 0.67596 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14196B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1810177 | 2014-07-22 | 8.187 | 8.61 | 95.0871 | -4.9129 | -0.98258 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14199A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2230130 | 2014-09-25 | 8.951 | 9.2 | 97.2935 | -2.7065 | -0.5413 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14260A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2310124 | 2014-09-30 | 8.97 | 9.2 | 97.5 | -2.5 | -0.5 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14269A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2380226 | 2014-10-01 | 8.892 | 9.2 | 96.6522 | -3.3478 | -0.66957 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14272A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2460102 | 2014-11-19 | 8.992 | 9.2 | 97.7391 | -2.2609 | -0.45217 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14316A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 3160071 | 2014-02-13 | 5.809 | 6.075 | 95.6214 | -4.3786 | -0.87572 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 3190019 | 2014-02-13 | 5.754 | 6.075 | 94.716 | -5.284 | -1.0568 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14043B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 3290110 | 2014-02-14 | 5.824 | 6.075 | 95.8683 | -4.1317 | -0.82634 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 3330001 | 2014-02-14 | 5.81 | 6.075 | 95.6379 | -4.3621 | -0.87243 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14044A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1340012 | 2014-06-05 | 5.942 | 6.075 | 97.8107 | -2.1893 | -0.43786 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14156B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1400019 | 2014-06-14 | 6.069 | 6.075 | 99.9012 | -0.098765 | -0.019753 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14163C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1480051 | 2014-06-26 | 5.932 | 6.075 | 97.6461 | -2.3539 | -0.47078 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1500016 | 2014-06-26 | 5.893 | 6.075 | 97.0041 | -2.9959 | -0.59918 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75207-25DIW | ICPOE14177C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0380064 | 2014-03-05 | 8.564 | 9.2 | 93.087 | -6.913 | -1.3826 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0500019 | 2014-03-06 | 8.765 | 9.2 | 95.2717 | -4.7283 | -0.94565 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14057A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0550006 | 2014-03-06 | 8.844 | 9.2 | 96.1304 | -3.8696 | -0.77391 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14064B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0620010 | 2014-03-26 | 8.806 | 9.2 | 95.7174 | -4.2826 | -0.85652 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75207 | ICPOE14084B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0100002 | 2014-02-25 | 10.76 | 11.57 | 92.9991 | -7.0009 | -1.4002 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14050B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0160095 | 2014-02-25 | 11.37 | 11.57 | 98.2714 | -1.7286 | -0.34572 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0240058 | 2014-02-26 | 10.94 | 11.57 | 94.5549 | -5.4451 | -1.089 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0340014 | 2014-02-26 | 10.91 | 11.57 | 94.2956 | -5.7044 | -1.1409 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14055B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0660131 | 2014-03-26 | 9.069 | 9.375 | 96.736 | -3.264 | -0.6528 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0760025 | 2014-03-26 | 9.138 | 9.375 | 97.472 | -2.528 | -0.5056 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14084B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0850026 | 2014-04-08 | 8.633 | 9.375 | 92.0853 | -7.9147 | -1.5829 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 0900036 | 2014-04-24 | 8.998 | 9.375 | 95.9787 | -4.0213 | -0.80427 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14112B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2480069 | 2014-11-19 | 9.1 | 9.375 | 97.0667 | -2.9333 | -0.58667 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2580039 | 2014-11-19 | 9.145 | 9.375 | 97.5467 | -2.4533 | -0.49067 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2620047 | 2014-11-05 | 9.317 | 9.375 | 99.3813 | -0.61867 | -0.12373 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14302B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2720119 | 2014-11-19 | 9.198 | 9.375 | 98.112 | -1.888 | -0.3776 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 3430117 | 2014-02-15 | 8.245 | 8.61 | 95.7607 | -4.2393 | -0.84785 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 3500048 | 2014-02-15 | 8.274 | 8.61 | 96.0976 | -3.9024 | -0.78049 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14045A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 3580044 | 2014-02-25 | 8.032 | 8.61 | 93.2869 | -6.7131 | -1.3426 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 3610044 | 2014-02-25 | 8.076 | 8.61 | 93.7979 | -6.2021 | -1.2404 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25207-75205 | ICPOE14050B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 1920114 | 2014-07-30 | 11.58 | 11.57 | 100.0864 | 0.08643 | 0.017286 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14206B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2030109 | 2014-08-28 | 10.93 | 11.57 | 94.4685 | -5.5315 | -1.1063 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14224B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2090040 | 2014-09-18 | 11.19 | 11.57 | 96.7156 | -3.2844 | -0.65687 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2014 | 2160072 | 2014-09-18 | 11.21 | 11.57 | 96.8885 | -3.1115 | -0.6223 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25205-75209 | ICPOE14245C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 2930058 | 2014-11-20 | 5.809 | 6.42 | 90.4829 | -9.5171 | -1.9034 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14316A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 3040042 | 2014-11-22 | 5.962 | 6.42 | 92.866 | -7.134 | -1.4268 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE14324B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 2870094 | 2014-11-07 | 9.382 | 9.375 | 100.0747 | 0.074667 | 0.014933 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14309C
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 3000109 | 2014-11-20 | 8.993 | 9.375 | 95.9253 | -4.0747 | -0.81493 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75209-25DIW | ICPOE14316A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 10.91 | 11 | 99.1818 | -0.81818 | -0.16364 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 3300046 | 2014-12-03 | 10.98 | 11 | 99.8182 | -0.18182 | -0.036364 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25211-75209 | ICPOE14336B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 3140042 | 2014-11-22 | 7.154 | 7.76 | 92.1907 | -7.8093 | -1.5619 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14324B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 3280085 | 2014-12-11 | 7.356 | 7.76 | 94.7938 | -5.2062 | -1.0412 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25209-75213 | ICPOE14345B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 0370057 | 2015-02-26 | 10.34 | 11 | 94 | -6 | -1.2 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15055A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 0510049 | 2015-02-28 | 10.27 | 11 | 93.3636 | -6.6364 | -1.3273 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 2511-75209 | ICPOE15058A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 0090043 | 2015-01-15 | 6.123 | 6.42 | 95.3738 | -4.6262 | -0.92523 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15013A
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 0230026 | 2015-02-10 | 6.116 | 6.42 | 95.2648 | -4.7352 | -0.94704 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 25213-75211 | ICPOE15040B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 0650045 | 2015-03-24 | 4.249 | 4.635 | 91.6721 | -8.3279 | -1.6656 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75213-25DIW | ICPOE15082B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 0750029 | 2015-03-24 | 4.486 | 4.875 | 92.0205 | -7.9795 | -1.5959 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15082B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 4.628 | 4.875 | 94.9333 | -5.0667 | -1.0133 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE14346B
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLA15 | UNF | 2015 | 3560056 | 2015-01-15 | 4.656 | 4.875 | 95.5077 | -4.4923 | -0.89846 | 0.018 | 2366 |  |  |  | mg/L | 75211-25DIW | ICPOE15013A