## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 | 297 | 297 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2387 |  |  |  | ug/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 297 | 297 | 100 | 0 | 0 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 292.9 | 297 | 98.6195 | -1.3805 | -0.27609 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 296.1 | 297 | 99.697 | -0.30303 | -0.060606 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 286 | 297 | 96.2963 | -3.7037 | -0.74074 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 299.6 | 297 | 100.8754 | 0.87542 | 0.17508 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 302.4 | 297 | 101.8182 | 1.8182 | 0.36364 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-23 | 314.4 | 297 | 105.8586 | 5.8586 | 1.1717 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS052113
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 133.8 | 133.125 | 100.507 | 0.50704 | 0.10141 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 135.4 | 133.125 | 101.7089 | 1.7089 | 0.34178 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 133.2 | 133.125 | 100.0563 | 0.056338 | 0.011268 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 132.4 | 133.125 | 99.4554 | -0.5446 | -0.10892 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-05-28 | 138.9 | 133.125 | 104.338 | 4.338 | 0.86761 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 140.9 | 133.125 | 105.8404 | 5.8404 | 1.1681 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 133.9 | 133.125 | 100.5822 | 0.58216 | 0.11643 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 133.8 | 133.125 | 100.507 | 0.50704 | 0.10141 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-21 | 317.1 | 311.725 | 101.7243 | 1.7243 | 0.34486 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022013
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-27 | 317.1 | 311.725 | 101.7243 | 1.7243 | 0.34486 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 307.6 | 311.725 | 98.6767 | -1.3233 | -0.26466 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 309.6 | 311.725 | 99.3183 | -0.68169 | -0.13634 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 341.2 | 311.725 | 109.4554 | 9.4554 | 1.8911 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-25 | 326.2 | 311.725 | 104.6435 | 4.6435 | 0.9287 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112513
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 325.7 | 311.725 | 104.4831 | 4.4831 | 0.89662 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 321.7 | 311.725 | 103.1999 | 3.1999 | 0.63999 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-14 | 52.69 | 55.55 | 94.8515 | -5.1485 | -1.0297 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011413
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 56.07 | 55.55 | 100.9361 | 0.93609 | 0.18722 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 54.66 | 55.55 | 98.3978 | -1.6022 | -0.32043 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 54.55 | 55.55 | 98.1998 | -1.8002 | -0.36004 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 56.3 | 55.55 | 101.3501 | 1.3501 | 0.27003 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 55.8 | 55.55 | 100.45 | 0.45005 | 0.090009 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 59.01 | 55.55 | 106.2286 | 6.2286 | 1.2457 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 57.63 | 55.55 | 103.7444 | 3.7444 | 0.74887 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 45.59 | 44.175 | 103.2032 | 3.2032 | 0.64063 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 45.93 | 44.175 | 103.9728 | 3.9728 | 0.79457 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 | 42.94 | 44.175 | 97.2043 | -2.7957 | -0.55914 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 47.02 | 44.175 | 106.4403 | 6.4403 | 1.2881 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 43.33 | 44.175 | 98.0872 | -1.9128 | -0.38257 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 43.33 | 44.175 | 98.0872 | -1.9128 | -0.38257 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 44.57 | 44.175 | 100.8942 | 0.89417 | 0.17883 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 | 43.82 | 44.175 | 99.1964 | -0.80362 | -0.16072 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 | 36.26 | 34.125 | 106.2564 | 6.2564 | 1.2513 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 33.03 | 34.125 | 96.7912 | -3.2088 | -0.64176 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 35.66 | 34.125 | 104.4982 | 4.4982 | 0.89963 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 34.88 | 34.125 | 102.2125 | 2.2125 | 0.44249 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 33.54 | 34.125 | 98.2857 | -1.7143 | -0.34286 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 34.47 | 34.125 | 101.011 | 1.011 | 0.2022 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 35.71 | 34.125 | 104.6447 | 4.6447 | 0.92894 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 35.71 | 34.125 | 104.6447 | 4.6447 | 0.92894 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 43.2 | 44.175 | 97.7929 | -2.2071 | -0.44143 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 42.07 | 44.175 | 95.2349 | -4.7651 | -0.95303 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 44.23 | 44.175 | 100.1245 | 0.1245 | 0.024901 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-29 | 42.96 | 44.175 | 97.2496 | -2.7504 | -0.55008 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042914
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-01 | 43.18 | 44.175 | 97.7476 | -2.2524 | -0.45048 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050114
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 | 116.3 | 120.75 | 96.3147 | -3.6853 | -0.73706 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 119.8 | 120.75 | 99.2133 | -0.78675 | -0.15735 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-16 | 119.1 | 120.75 | 98.6335 | -1.3665 | -0.27329 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011614
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 116.3 | 120.75 | 96.3147 | -3.6853 | -0.73706 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-14 | 117.3 | 120.75 | 97.1429 | -2.8571 | -0.57143 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS051414
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-27 | 121.1 | 120.75 | 100.2899 | 0.28986 | 0.057971 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052714
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 119.8 | 120.75 | 99.2133 | -0.78675 | -0.15735 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 120.3 | 120.75 | 99.6273 | -0.37267 | -0.074534 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 150.9 | 146.75 | 102.8279 | 2.8279 | 0.56559 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 147.7 | 146.75 | 100.6474 | 0.64736 | 0.12947 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 149.5 | 146.75 | 101.8739 | 1.8739 | 0.37479 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 151.2 | 146.75 | 103.0324 | 3.0324 | 0.60647 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 143.8 | 146.75 | 97.9898 | -2.0102 | -0.40204 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 145.5 | 146.75 | 99.1482 | -0.85179 | -0.17036 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 147.4 | 146.75 | 100.4429 | 0.44293 | 0.088586 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 142.7 | 146.75 | 97.2402 | -2.7598 | -0.55196 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 89.98 | 92.725 | 97.0396 | -2.9604 | -0.59207 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 93.41 | 92.725 | 100.7387 | 0.73874 | 0.14775 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 93.23 | 92.725 | 100.5446 | 0.54462 | 0.10892 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 95.21 | 92.725 | 102.68 | 2.68 | 0.53599 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 92.02 | 92.725 | 99.2397 | -0.76031 | -0.15206 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 90.27 | 92.725 | 97.3524 | -2.6476 | -0.52952 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 92.71 | 92.725 | 99.9838 | -0.016177 | -0.0032354 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 92.36 | 92.725 | 99.6064 | -0.39364 | -0.078727 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 78.09 | 78 | 100.1154 | 0.11538 | 0.023077 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 76.35 | 78 | 97.8846 | -2.1154 | -0.42308 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 76.73 | 78 | 98.3718 | -1.6282 | -0.32564 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 78.03 | 78 | 100.0385 | 0.038462 | 0.0076923 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 76.89 | 78 | 98.5769 | -1.4231 | -0.28462 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 76.75 | 78 | 98.3974 | -1.6026 | -0.32051 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-09-29 | 77.87 | 78 | 99.8333 | -0.16667 | -0.033333 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092914
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 77.45 | 78 | 99.2949 | -0.70513 | -0.14103 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 81.55 | 84.425 | 96.5946 | -3.4054 | -0.68108 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 84.15 | 84.425 | 99.6743 | -0.32573 | -0.065147 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 83.32 | 84.425 | 98.6911 | -1.3089 | -0.26177 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 84.96 | 84.425 | 100.6337 | 0.6337 | 0.12674 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 86.96 | 84.425 | 103.0027 | 3.0027 | 0.60053 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 82.89 | 84.425 | 98.1818 | -1.8182 | -0.36364 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 85.12 | 84.425 | 100.8232 | 0.82322 | 0.16464 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 84.77 | 84.425 | 100.4086 | 0.40865 | 0.081729 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 79.19 | 78 | 101.5256 | 1.5256 | 0.30513 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 80.34 | 78 | 103 | 3 | 0.6 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 82.06 | 78 | 105.2051 | 5.2051 | 1.041 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 1110125 | 2015-04-30 | 78.78 | 78 | 101 | 1 | 0.2 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS043015
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 169.6 | 169.5 | 100.059 | 0.058997 | 0.011799 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 169.3 | 169.5 | 99.882 | -0.11799 | -0.023599 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 169.1 | 169.5 | 99.764 | -0.23599 | -0.047198 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 111.8 | 111.5 | 100.2691 | 0.26906 | 0.053812 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 115.9 | 111.5 | 103.9462 | 3.9462 | 0.78924 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 244.4 | 233 | 104.8927 | 4.8927 | 0.97854 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 236.8 | 233 | 101.6309 | 1.6309 | 0.32618 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 239.3 | 233 | 102.7039 | 2.7039 | 0.54077 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 251.3 | 233 | 107.8541 | 7.8541 | 1.5708 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 110.1 | 111.5 | 98.7444 | -1.2556 | -0.25112 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 111.7 | 111.5 | 100.1794 | 0.17937 | 0.035874 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 79 | 78 | 101.2821 | 1.2821 | 0.25641 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 80.59 | 78 | 103.3205 | 3.3205 | 0.6641 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 172.6 | 169.5 | 101.8289 | 1.8289 | 0.36578 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 168.6 | 169.5 | 99.469 | -0.53097 | -0.10619 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 | 101.7 | 100.5 | 101.194 | 1.194 | 0.23881 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 103.8 | 100.5 | 103.2836 | 3.2836 | 0.65672 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 210.8 | 207 | 101.8357 | 1.8357 | 0.36715 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 214.8 | 207 | 103.7681 | 3.7681 | 0.75362 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 207.8 | 207 | 100.3865 | 0.38647 | 0.077295 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 213.5 | 207 | 103.1401 | 3.1401 | 0.62802 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 102.5 | 100.5 | 101.99 | 1.99 | 0.39801 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM48 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 101.9 | 100.5 | 101.393 | 1.393 | 0.27861 | 0.8 | 2387 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114