## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2750044 | 2007-11-15 | 1.191 | 1.2675 | 93.9645 | -6.0355 | -0.81428 | 0.02 | 2389 |  |  |  | ug/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2830033 | 2007-11-15 | 1.343 | 1.2675 | 105.9566 | 5.9566 | 0.80364 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2890044 | 2007-11-15 | 1.245 | 1.2675 | 98.2249 | -1.7751 | -0.2395 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111307
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2960091 | 2007-11-20 | 1.239 | 1.2675 | 97.7515 | -2.2485 | -0.30336 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS111507
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0930080 | 2008-04-15 | 1.25 | 1.2675 | 98.6193 | -1.3807 | -0.18627 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS041408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1000065 | 2008-04-21 | 1.161 | 1.2675 | 91.5976 | -8.4024 | -1.1336 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TCMS042108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1070167 | 2008-04-28 | 1.276 | 1.2675 | 100.6706 | 0.67061 | 0.090476 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1140027 | 2008-04-28 | 1.237 | 1.2675 | 97.5937 | -2.4063 | -0.32465 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75183-25DIW | TC042808B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3100048 | 2007-11-28 | 1.182 | 1.2975 | 91.0983 | -8.9017 | -1.1925 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS112707
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3180059 | 2007-12-21 | 1.194 | 1.2975 | 92.0231 | -7.9769 | -1.0686 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS122007A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3240047 | 2007-12-07 | 1.494 | 1.2975 | 115.1445 | 15.1445 | 2.0288 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS120607A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1270109 | 2008-05-14 | 1.318 | 1.2975 | 101.58 | 1.58 | 0.21165 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS051408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1340120 | 2008-05-23 | 1.322 | 1.2975 | 101.8882 | 1.8882 | 0.25295 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS052208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1420062 | 2008-06-03 | 1.333 | 1.2975 | 102.736 | 2.736 | 0.36652 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 1.365 | 1.2975 | 105.2023 | 5.2023 | 0.6969 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1490059 | 2008-06-03 | 1.365 | 1.2975 | 105.2023 | 5.2023 | 0.6969 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50183-50185 | TCMS060208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0360058 | 2008-02-13 | 0.667 | 0.67875 | 98.2689 | -1.7311 | -0.31896 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS021208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0430009 | 2008-02-21 | 0.6538 | 0.67875 | 96.3241 | -3.6759 | -0.67728 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS022008
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0510068 | 2008-03-13 | 0.619 | 0.67875 | 91.1971 | -8.8029 | -1.6219 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0570033 | 2008-03-13 | 0.6159 | 0.67875 | 90.7403 | -9.2597 | -1.7061 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TC031108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2180102 | 2008-08-12 | 0.7571 | 0.67875 | 111.5433 | 11.5433 | 2.1268 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS081108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2250168 | 2008-09-02 | 0.7088 | 0.67875 | 104.4273 | 4.4273 | 0.81572 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2320007 | 2008-09-03 | 0.7239 | 0.67875 | 106.6519 | 6.6519 | 1.2256 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2390244 | 2008-09-04 | 0.6898 | 0.67875 | 101.628 | 1.628 | 0.29996 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75185-25DIW | TCMS090408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0090006 | 2008-02-07 | 1.213 | 1.26 | 96.2698 | -3.7302 | -0.50418 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0150164 | 2008-02-07 | 1.22 | 1.26 | 96.8254 | -3.1746 | -0.42909 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS020608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0230105 | 2008-02-13 | 1.262 | 1.26 | 100.1587 | 0.15873 | 0.021455 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0300061 | 2008-02-13 | 1.258 | 1.26 | 99.8413 | -0.15873 | -0.021455 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS021208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1900015 | 2008-07-17 | 1.311 | 1.26 | 104.0476 | 4.0476 | 0.54709 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TC071708
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1970081 | 2008-07-24 | 1.276 | 1.26 | 101.2698 | 1.2698 | 0.17164 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS072408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2040257 | 2008-08-07 | 1.329 | 1.26 | 105.4762 | 5.4762 | 0.74018 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2110088 | 2008-08-07 | 1.292 | 1.26 | 102.5397 | 2.5397 | 0.34327 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50183 | TCMS080708
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0640055 | 2008-03-20 | 0.8248 | 0.8675 | 95.0778 | -4.9222 | -0.77429 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS031908
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0710046 | 2008-03-24 | 0.8587 | 0.8675 | 98.9856 | -1.0144 | -0.15957 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0790010 | 2008-03-27 | 0.86 | 0.8675 | 99.1354 | -0.86455 | -0.136 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS032608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 0850016 | 2008-04-02 | 0.8155 | 0.8675 | 94.0058 | -5.9942 | -0.94293 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS040108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2470129 | 2008-09-11 | 0.9405 | 0.8675 | 108.415 | 8.415 | 1.3237 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2550116 | 2008-09-19 | 0.9399 | 0.8675 | 108.3458 | 8.3458 | 1.3128 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS091808
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2620151 | 2008-09-25 | 0.9322 | 0.8675 | 107.4582 | 7.4582 | 1.1732 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS092508
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 2690201 | 2008-10-07 | 0.9312 | 0.8675 | 107.3429 | 7.3429 | 1.1551 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50185-50187 | TCMS100608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3380043 | 2008-01-10 | 0.6225 | 0.6225 | 100 | 2.8422e-14 | 3.5377e-15 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS010808B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3520008 | 2008-01-30 | 0.5928 | 0.6225 | 95.2289 | -4.7711 | -0.94639 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS012908
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 3600056 | 2008-02-06 | 0.6376 | 0.6225 | 102.4257 | 2.4257 | 0.48116 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS020408
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1550062 | 2008-06-13 | 0.6322 | 0.6225 | 101.5582 | 1.5582 | 0.30909 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC061208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1620115 | 2008-06-26 | 0.6447 | 0.6225 | 103.5663 | 3.5663 | 0.7074 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1690049 | 2008-06-27 | 0.6747 | 0.6225 | 108.3855 | 8.3855 | 1.6633 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS062608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2008 | 1760108 | 2008-07-11 | 0.6795 | 0.6225 | 109.1566 | 9.1566 | 1.8163 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TC070808
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2810088 | 2008-10-15 | 0.6508 | 0.6225 | 104.5462 | 4.5462 | 0.90178 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS101508
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2900091 | 2008-10-30 | 0.7116 | 0.6225 | 114.3133 | 14.3133 | 2.8392 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS102908
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2970127 | 2008-11-04 | 0.7045 | 0.6225 | 113.1727 | 13.1727 | 2.6129 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS110308
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3040076 | 2008-11-12 | 0.6936 | 0.6225 | 111.4217 | 11.4217 | 2.2656 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS111208
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0970129 | 2009-04-14 | 0.6536 | 0.6225 | 104.996 | 4.996 | 0.991 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS041409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1040074 | 2009-04-27 | 0.6686 | 0.6225 | 107.4056 | 7.4056 | 1.469 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1120019 | 2009-04-29 | 0.6437 | 0.6225 | 103.4056 | 3.4056 | 0.67554 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS042909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1180082 | 2009-05-05 | 0.7133 | 0.6225 | 114.5863 | 14.5863 | 2.8933 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75187-25DIW | TCMS050409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3180086 | 2008-11-20 | 1.562 | 1.365 | 114.4322 | 14.4322 | 1.9051 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS112008
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3250102 | 2008-12-02 | 1.556 | 1.365 | 113.9927 | 13.9927 | 1.8471 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120108
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3360005 | 2008-12-04 | 1.502 | 1.365 | 110.0366 | 10.0366 | 1.3249 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS120308
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1250012 | 2009-05-13 | 1.538 | 1.365 | 112.674 | 12.674 | 1.673 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051309
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1330131 | 2009-05-20 | 1.542 | 1.365 | 112.967 | 12.967 | 1.7117 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS051909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1390137 | 2009-06-03 | 1.613 | 1.365 | 118.1685 | 18.1685 | 2.3983 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060309
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1490255 | 2009-06-09 | 1.564 | 1.365 | 114.5788 | 14.5788 | 1.9245 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50189 | TCMS060809
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0060002 | 2009-01-14 | 1.507 | 1.425 | 105.7544 | 5.7544 | 0.75074 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0150044 | 2009-01-21 | 1.573 | 1.425 | 110.386 | 10.386 | 1.355 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012109
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0200054 | 2009-01-29 | 1.545 | 1.425 | 108.4211 | 8.4211 | 1.0986 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS012909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0280068 | 2009-02-05 | 1.569 | 1.425 | 110.1053 | 10.1053 | 1.3184 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS020509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1880153 | 2009-08-04 | 1.643 | 1.425 | 115.2982 | 15.2982 | 1.9959 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS080309
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1950082 | 2009-08-24 | 1.566 | 1.425 | 109.8947 | 9.8947 | 1.2909 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2020250 | 2009-08-26 | 1.656 | 1.425 | 116.2105 | 16.2105 | 2.1149 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2100061 | 2009-08-27 | 1.583 | 1.425 | 111.0877 | 11.0877 | 1.4466 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS082609
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0630001 | 2009-03-12 | 0.9136 | 0.8625 | 105.9246 | 5.9246 | 0.93483 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031109
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0690008 | 2009-03-18 | 0.9302 | 0.8625 | 107.8493 | 7.8493 | 1.2385 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS031809
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0760076 | 2009-03-25 | 0.9403 | 0.8625 | 109.0203 | 9.0203 | 1.4233 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS032509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 0830099 | 2009-04-01 | 0.9272 | 0.8625 | 107.5014 | 7.5014 | 1.1836 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS040109
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2460242 | 2009-10-06 | 0.9633 | 0.8625 | 111.687 | 11.687 | 1.844 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2530056 | 2009-10-07 | 0.937 | 0.8625 | 108.6377 | 8.6377 | 1.3629 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2590010 | 2009-10-08 | 0.926 | 0.8625 | 107.3623 | 7.3623 | 1.1617 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS100709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 2660209 | 2009-10-14 | 0.8963 | 0.8625 | 103.9188 | 3.9188 | 0.61834 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS101409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3380126 | 2008-12-09 | 1.159 | 0.99 | 117.0707 | 17.0707 | 2.5213 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS120908
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3440095 | 2008-12-17 | 1.091 | 0.99 | 110.202 | 10.202 | 1.5068 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS121608
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3520220 | 2008-12-23 | 1.103 | 0.99 | 111.4141 | 11.4141 | 1.6858 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS122308
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 3580001 | 2009-01-07 | 1.124 | 0.99 | 113.5354 | 13.5354 | 1.9991 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS010609
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1540103 | 2009-06-16 | 1.141 | 0.99 | 115.2525 | 15.2525 | 2.2527 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1600137 | 2009-06-18 | 1.083 | 0.99 | 109.3939 | 9.3939 | 1.3874 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS061709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1680152 | 2009-07-27 | 1.147 | 0.99 | 115.8586 | 15.8586 | 2.3422 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2009 | 1740113 | 2009-07-29 | 1.062 | 0.99 | 107.2727 | 7.2727 | 1.0741 | 0.02 | 2389 |  |  |  | µg/L | 50187-50191 | TCMS072909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2800006 | 2009-11-03 | 0.9232 | 0.8625 | 107.0377 | 7.0377 | 1.1105 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110209
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2880093 | 2009-11-04 | 0.9205 | 0.8625 | 106.7246 | 6.7246 | 1.0611 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2940101 | 2009-11-05 | 0.9237 | 0.8625 | 107.0957 | 7.0957 | 1.1196 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110409
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3010066 | 2009-11-05 | 0.9447 | 0.8625 | 109.5304 | 9.5304 | 1.5038 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS110509
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0970008 | 2010-04-14 | 0.8804 | 0.8625 | 102.0754 | 2.0754 | 0.32746 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS041310
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1030053 | 2010-04-22 | 0.8809 | 0.8625 | 102.1333 | 2.1333 | 0.33661 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS042010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1110125 | 2010-05-11 | 0.8166 | 0.8625 | 94.6783 | -5.3217 | -0.8397 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1170067 | 2010-05-13 | 0.8017 | 0.8625 | 92.9507 | -7.0493 | -1.1123 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75191-25DIW | TCMS051210
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3080153 | 2009-11-19 | 2.07 | 1.85 | 111.8919 | 11.8919 | 1.4623 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS111909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3160024 | 2009-11-23 | 1.908 | 1.85 | 103.1351 | 3.1351 | 0.38551 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS112309
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3230023 | 2009-12-01 | 2.004 | 1.85 | 108.3243 | 8.3243 | 1.0236 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120109
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3280026 | 2009-12-08 | 2.131 | 1.85 | 115.1892 | 15.1892 | 1.8677 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS120709
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1240153 | 2010-06-08 | 1.831 | 1.85 | 98.973 | -1.027 | -0.12629 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1320112 | 2010-06-09 | 1.84 | 1.85 | 99.4595 | -0.54054 | -0.066467 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1390050 | 2010-06-10 | 1.821 | 1.85 | 98.4324 | -1.5676 | -0.19276 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS060910
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1460125 | 2010-07-01 | 1.838 | 1.85 | 99.3514 | -0.64865 | -0.079761 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25193 | TCMS063010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0330034 | 2010-02-10 | 1.743 | 1.7125 | 101.781 | 1.781 | 0.22245 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0400007 | 2010-02-17 | 1.756 | 1.7125 | 102.5401 | 2.5401 | 0.31726 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS021710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0480102 | 2010-03-01 | 1.762 | 1.7125 | 102.8905 | 2.8905 | 0.36102 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0540036 | 2010-03-01 | 1.769 | 1.7125 | 103.2993 | 3.2993 | 0.41207 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS030110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2150153 | 2010-08-23 | 1.682 | 1.7125 | 98.219 | -1.781 | -0.22245 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082310
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2230029 | 2010-08-25 | 1.671 | 1.7125 | 97.5766 | -2.4234 | -0.30267 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS082510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2290204 | 2010-09-09 | 1.786 | 1.7125 | 104.292 | 4.292 | 0.53606 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2370244 | 2010-09-09 | 1.749 | 1.7125 | 102.1314 | 2.1314 | 0.2662 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25191 | TCMS090710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0050054 | 2010-01-11 | 1.593 | 1.5625 | 101.952 | 1.952 | 0.24885 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS011110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0130075 | 2010-01-25 | 1.604 | 1.5625 | 102.656 | 2.656 | 0.3386 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0200104 | 2010-01-27 | 1.585 | 1.5625 | 101.44 | 1.44 | 0.18358 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS012710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0260007 | 2010-02-08 | 1.585 | 1.5625 | 101.44 | 1.44 | 0.18358 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS020810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1880007 | 2010-08-06 | 1.617 | 1.5625 | 103.488 | 3.488 | 0.44467 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS080510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1940127 | 2010-08-12 | 1.577 | 1.5625 | 100.928 | 0.928 | 0.11831 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2010164 | 2010-08-12 | 1.545 | 1.5625 | 98.88 | -1.12 | -0.14278 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2080055 | 2010-08-17 | 1.583 | 1.5625 | 101.312 | 1.312 | 0.16726 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25191-75193 | TCMS081610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0620052 | 2010-03-11 | 1.269 | 1.275 | 99.5294 | -0.47059 | -0.063375 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0680117 | 2010-03-16 | 1.309 | 1.275 | 102.6667 | 2.6667 | 0.35912 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS031510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0750187 | 2010-04-01 | 1.326 | 1.275 | 104 | 4 | 0.53868 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 0850053 | 2010-04-06 | 1.312 | 1.275 | 102.902 | 2.902 | 0.39081 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS040610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2570121 | 2010-10-05 | 1.277 | 1.275 | 100.1569 | 0.15686 | 0.021125 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS100410
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2600197 | 2010-10-12 | 1.341 | 1.275 | 105.1765 | 5.1765 | 0.69712 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2660116 | 2010-10-12 | 1.34 | 1.275 | 105.098 | 5.098 | 0.68656 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 2730108 | 2010-10-13 | 1.34 | 1.275 | 105.098 | 5.098 | 0.68656 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101210
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3420124 | 2009-12-16 | 1.462 | 1.425 | 102.5965 | 2.5965 | 0.33875 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS121609
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3490063 | 2009-12-29 | 1.475 | 1.425 | 103.5088 | 3.5088 | 0.45777 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS122909
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3560089 | 2009-12-30 | 1.44 | 1.425 | 101.0526 | 1.0526 | 0.13733 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS123009
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 3640015 | 2010-01-11 | 1.441 | 1.425 | 101.1228 | 1.1228 | 0.14649 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS011110
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1530119 | 2010-07-06 | 1.428 | 1.425 | 100.2105 | 0.21053 | 0.027466 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1590102 | 2010-07-07 | 1.461 | 1.425 | 102.5263 | 2.5263 | 0.32959 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1660179 | 2010-07-09 | 1.488 | 1.425 | 104.4211 | 4.4211 | 0.57679 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2010 | 1730147 | 2010-07-09 | 1.44 | 1.425 | 101.0526 | 1.0526 | 0.13733 | 0.028 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75189-25DIW | TCMS070810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2790093 | 2010-10-19 | 1.338 | 1.275 | 104.9412 | 4.9412 | 0.66543 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS101810
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2870139 | 2010-11-17 | 1.294 | 1.275 | 101.4902 | 1.4902 | 0.20069 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2930130 | 2010-11-17 | 1.3 | 1.275 | 101.9608 | 1.9608 | 0.26406 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS111610
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2990172 | 2010-12-01 | 1.372 | 1.275 | 107.6078 | 7.6078 | 1.0246 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS113010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0960111 | 2011-04-13 | 1.31 | 1.275 | 102.7451 | 2.7451 | 0.36969 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1020039 | 2011-04-20 | 1.339 | 1.275 | 105.0196 | 5.0196 | 0.676 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS041911
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1110009 | 2011-04-27 | 1.297 | 1.275 | 101.7255 | 1.7255 | 0.23237 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS042711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1180031 | 2011-05-05 | 1.316 | 1.275 | 103.2157 | 3.2157 | 0.43306 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25DIW | TCMS050511
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3060132 | 2010-12-01 | 1.435 | 1.3673 | 104.9552 | 4.9552 | 0.65381 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3130097 | 2010-12-01 | 1.406 | 1.3673 | 102.8342 | 2.8342 | 0.37395 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3210135 | 2010-12-02 | 1.358 | 1.3673 | 99.3235 | -0.67654 | -0.089266 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS113010
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3330028 | 2010-12-10 | 1.503 | 1.3673 | 109.9287 | 9.9287 | 1.31 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS120710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1230162 | 2011-05-11 | 1.376 | 1.3673 | 100.64 | 0.63997 | 0.084441 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS051111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1320056 | 2011-05-24 | 1.413 | 1.3673 | 103.3461 | 3.3461 | 0.4415 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS052311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1380126 | 2011-06-13 | 1.401 | 1.3673 | 102.4685 | 2.4685 | 0.3257 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1440149 | 2011-06-14 | 1.398 | 1.3673 | 102.249 | 2.249 | 0.29675 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75193-25197 | TCMS061311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0400093 | 2011-02-17 | 0.4447 | 0.4315 | 103.0591 | 3.0591 | 0.61182 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS021611
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0470054 | 2011-02-24 | 0.4387 | 0.4315 | 101.6686 | 1.6686 | 0.33372 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS022411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0540114 | 2011-03-03 | 0.4096 | 0.4315 | 94.9247 | -5.0753 | -1.0151 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030211
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0600061 | 2011-03-11 | 0.4086 | 0.4315 | 94.6929 | -5.3071 | -1.0614 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS030911
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2150108 | 2011-08-11 | 0.3739 | 0.4315 | 86.6512 | -13.3488 | -2.6698 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS081111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2210102 | 2011-08-24 | 0.4235 | 0.4315 | 98.146 | -1.854 | -0.3708 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS082411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2290149 | 2011-08-30 | 0.4968 | 0.4315 | 115.1333 | 15.1333 | 3.0267 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083011
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2360214 | 2011-08-31 | 0.4137 | 0.4315 | 95.8749 | -4.1251 | -0.82503 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25195-75197 | TCMS083111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0050065 | 2011-01-12 | 0.5685 | 0.5565 | 102.1563 | 2.1563 | 0.43127 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011211
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0110050 | 2011-01-20 | 0.5551 | 0.5565 | 99.7484 | -0.25157 | -0.050314 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS011911
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0200046 | 2011-02-08 | 0.5567 | 0.5565 | 100.0359 | 0.035939 | 0.0071878 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS020711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0270096 | 2011-02-11 | 0.5527 | 0.5565 | 99.3172 | -0.68284 | -0.13657 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TC02101A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1890147 | 2011-07-20 | 0.5726 | 0.5565 | 102.8931 | 2.8931 | 0.57862 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS071911
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1950182 | 2011-07-26 | 0.5695 | 0.5565 | 102.336 | 2.336 | 0.46721 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072511
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2010129 | 2011-07-28 | 0.5729 | 0.5565 | 102.947 | 2.947 | 0.5894 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS072711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2080107 | 2011-08-05 | 0.4812 | 0.5565 | 86.469 | -13.531 | -2.7062 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75195-25197 | TCMS080411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0670038 | 2011-03-16 | 0.2688 | 0.27675 | 97.1274 | -2.8726 | -0.57453 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS031611
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0740123 | 2011-03-21 | 0.2689 | 0.27675 | 97.1635 | -2.8365 | -0.5673 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS032111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0820093 | 2011-04-04 | 0.271 | 0.27675 | 97.9223 | -2.0777 | -0.41554 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 0890091 | 2011-04-06 | 0.2707 | 0.27675 | 97.8139 | -2.1861 | -0.43722 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS040611
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2500273 | 2011-10-05 | 0.2548 | 0.27675 | 92.0687 | -7.9313 | -1.5863 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100411
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2560145 | 2011-10-07 | 0.2569 | 0.27675 | 92.8275 | -7.1725 | -1.4345 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS100611
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2640166 | 2011-10-11 | 0.2771 | 0.27675 | 100.1265 | 0.12647 | 0.025294 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 2700058 | 2011-10-12 | 0.2693 | 0.27675 | 97.308 | -2.692 | -0.53839 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | TCMS101111
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3420081 | 2010-12-17 | 1.008 | 0.88925 | 113.3539 | 13.3539 | 2.074 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS121510
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3480061 | 2010-12-27 | 0.89 | 0.88925 | 100.0843 | 0.084341 | 0.013099 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS122710
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3550004 | 2011-01-05 | 0.8995 | 0.88925 | 101.1527 | 1.1527 | 0.17902 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS010511
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 3640033 | 2011-01-12 | 0.9039 | 0.88925 | 101.6475 | 1.6475 | 0.25586 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS011211
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1580111 | 2011-06-27 | 0.9012 | 0.88925 | 101.3438 | 1.3438 | 0.20871 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS062311
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1670008 | 2011-07-08 | 0.8908 | 0.88925 | 100.1743 | 0.1743 | 0.027071 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1730008 | 2011-07-08 | 0.8862 | 0.88925 | 99.657 | -0.34299 | -0.053268 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS070711
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2011 | 1800141 | 2011-07-13 | 0.9226 | 0.88925 | 103.7504 | 3.7504 | 0.58246 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25193-75195 | TCMS071211
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-11 | 6.882 | 6.915 | 99.5228 | -0.47722 | -0.094258 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS101012
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 6.981 | 6.915 | 100.9544 | 0.95445 | 0.18852 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 6.87 | 6.915 | 99.3492 | -0.65076 | -0.12853 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 6.872 | 6.915 | 99.3782 | -0.62184 | -0.12282 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 6.372 | 6.915 | 92.1475 | -7.8525 | -1.551 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 6.835 | 6.915 | 98.8431 | -1.1569 | -0.2285 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 6.778 | 6.915 | 98.0188 | -1.9812 | -0.39131 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 6.856 | 6.915 | 99.1468 | -0.85322 | -0.16852 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 2.887 | 2.8675 | 100.68 | 0.68003 | 0.13579 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 2.818 | 2.8675 | 98.2738 | -1.7262 | -0.34471 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 2.805 | 2.8675 | 97.8204 | -2.1796 | -0.43524 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 2.787 | 2.8675 | 97.1927 | -2.8073 | -0.56059 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 | 2.83 | 2.8675 | 98.6922 | -1.3078 | -0.26114 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 3.159 | 2.8675 | 110.1656 | 10.1656 | 2.0299 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 2.732 | 2.8675 | 95.2746 | -4.7254 | -0.94359 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 2.831 | 2.8675 | 98.7271 | -1.2729 | -0.25418 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 6.836 | 7.0925 | 96.3835 | -3.6165 | -0.71417 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-26 | 6.966 | 7.0925 | 98.2164 | -1.7836 | -0.35221 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022613
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 7.001 | 7.0925 | 98.7099 | -1.2901 | -0.25476 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 7.094 | 7.0925 | 100.0211 | 0.021149 | 0.0041764 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-20 | 7.061 | 7.0925 | 99.5559 | -0.44413 | -0.087705 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112013
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-19 | 7.394 | 7.0925 | 104.251 | 4.251 | 0.83946 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 7.015 | 7.0925 | 98.9073 | -1.0927 | -0.21578 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 6.994 | 7.0925 | 98.6112 | -1.3888 | -0.27425 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0080023 | 2013-01-15 | 0.7151 | 0.72 | 99.3194 | -0.68056 | -0.13611 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS011513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0150083 | 2013-01-22 | 0.7377 | 0.72 | 102.4583 | 2.4583 | 0.49167 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS012213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0230084 | 2013-01-30 | 0.6934 | 0.72 | 96.3056 | -3.6944 | -0.73889 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS013013
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0300026 | 2013-02-12 | 0.7001 | 0.72 | 97.2361 | -2.7639 | -0.55278 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS021113
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1840063 | 2013-08-08 | 0.7642 | 0.72 | 106.1389 | 6.1389 | 1.2278 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS080713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1920072 | 2013-08-12 | 0.7342 | 0.72 | 101.9722 | 1.9722 | 0.39444 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1990001 | 2013-08-16 | 0.7672 | 0.72 | 106.5556 | 6.5556 | 1.3111 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS081513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2060064 | 2013-08-22 | 0.7256 | 0.72 | 100.7778 | 0.77778 | 0.15556 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | TCMS082113
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0650033 | 2013-03-12 | 0.5425 | 0.5325 | 101.8779 | 1.8779 | 0.37559 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS031213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0710046 | 2013-03-27 | 0.5218 | 0.5325 | 97.9906 | -2.0094 | -0.40188 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0780127 | 2013-03-27 | 0.539 | 0.5325 | 101.2207 | 1.2207 | 0.24413 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS032513
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 0860032 | 2013-04-04 | 0.5442 | 0.5325 | 102.1972 | 2.1972 | 0.43944 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS040313
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2480140 | 2013-12-02 | 0.534 | 0.5325 | 100.2817 | 0.28169 | 0.056338 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2550161 | 2013-12-03 | 0.5166 | 0.5325 | 97.0141 | -2.9859 | -0.59718 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120313
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2610041 | 2013-12-04 | 0.5236 | 0.5325 | 98.3286 | -1.6714 | -0.33427 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS120413
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 2680006 | 2013-12-12 | 0.5358 | 0.5325 | 100.6197 | 0.61972 | 0.12394 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3410094 | 2012-12-12 | 0.5465 | 0.5625 | 97.1556 | -2.8444 | -0.56889 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121112
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3480090 | 2012-12-20 | 0.5462 | 0.5625 | 97.1022 | -2.8978 | -0.57956 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS121912
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3530081 | 2013-01-02 | 0.5649 | 0.5625 | 100.4267 | 0.42667 | 0.085333 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 3620041 | 2013-01-09 | 0.5643 | 0.5625 | 100.32 | 0.32 | 0.064 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS010913
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1560018 | 2013-06-18 | 0.5412 | 0.5625 | 96.2133 | -3.7867 | -0.75733 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061713
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1640018 | 2013-06-20 | 0.5572 | 0.5625 | 99.0578 | -0.94222 | -0.18844 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS061913
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1700024 | 2013-07-08 | 0.5453 | 0.5625 | 96.9422 | -3.0578 | -0.61156 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2013 | 1770037 | 2013-07-09 | 0.5536 | 0.5625 | 98.4178 | -1.5822 | -0.31644 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | TCMS070813
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2950057 | 2013-12-13 | 0.5344 | 0.5325 | 100.3568 | 0.35681 | 0.071362 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS121213
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0920058 | 2014-04-21 | 0.5422 | 0.5325 | 101.8216 | 1.8216 | 0.36432 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0980062 | 2014-04-17 | 0.495 | 0.5325 | 92.9577 | -7.0423 | -1.4085 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS041614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1050157 | 2014-04-22 | 0.4912 | 0.5325 | 92.2441 | -7.7559 | -1.5512 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS042114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1140014 | 2014-05-08 | 0.5299 | 0.5325 | 99.5117 | -0.48826 | -0.097653 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | TCMS050814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3100021 | 2014-01-07 | 1.248 | 1.35 | 92.4444 | -7.5556 | -1.5111 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3170096 | 2014-01-07 | 1.332 | 1.35 | 98.6667 | -1.3333 | -0.26667 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS010714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3240008 | 2014-01-13 | 1.299 | 1.35 | 96.2222 | -3.7778 | -0.75556 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3310035 | 2014-01-13 | 1.308 | 1.35 | 96.8889 | -3.1111 | -0.62222 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS011314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1270072 | 2014-05-20 | 0.9779 | 1.35 | 72.437 | -27.563 | -5.5126 | 0.014 | 2389 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1340007 | 2014-05-29 | 1.332 | 1.35 | 98.6667 | -1.3333 | -0.26667 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1410042 | 2014-05-30 | 1.362 | 1.35 | 100.8889 | 0.88889 | 0.17778 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS052914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1480173 | 2014-06-09 | 1.356 | 1.35 | 100.4444 | 0.44444 | 0.088889 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | TCMS060914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0350094 | 2014-02-07 | 1.717 | 1.67 | 102.8144 | 2.8144 | 0.56287 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS020614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0420039 | 2014-02-18 | 1.694 | 1.67 | 101.4371 | 1.4371 | 0.28743 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS021814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0500033 | 2014-02-26 | 1.712 | 1.67 | 102.515 | 2.515 | 0.50299 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS022614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0570005 | 2014-03-04 | 1.642 | 1.67 | 98.3234 | -1.6766 | -0.33533 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS030414
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2170108 | 2014-08-14 | 1.658 | 1.67 | 99.2814 | -0.71856 | -0.14371 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2240181 | 2014-08-19 | 1.69 | 1.67 | 101.1976 | 1.1976 | 0.23952 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS081914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2330171 | 2014-09-08 | 1.632 | 1.67 | 97.7246 | -2.2754 | -0.45509 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS090814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2410102 | 2014-09-11 | 1.647 | 1.67 | 98.6228 | -1.3772 | -0.27545 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | TCMS091014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0070051 | 2014-01-21 | 1.142 | 1.1375 | 100.3956 | 0.3956 | 0.079121 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS012114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0160011 | 2014-02-03 | 1.159 | 1.1375 | 101.8901 | 1.8901 | 0.37802 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0220056 | 2014-02-03 | 1.118 | 1.1375 | 98.2857 | -1.7143 | -0.34286 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0280032 | 2014-02-04 | 1.128 | 1.1375 | 99.1648 | -0.83516 | -0.16703 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS020314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1900014 | 2014-07-24 | 1.111 | 1.1375 | 97.6703 | -2.3297 | -0.46593 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072214
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1970059 | 2014-07-29 | 1.158 | 1.1375 | 101.8022 | 1.8022 | 0.36044 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS072814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2040110 | 2014-07-31 | 1.177 | 1.1375 | 103.4725 | 3.4725 | 0.69451 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS073014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2110052 | 2014-08-13 | 1.144 | 1.1375 | 100.5714 | 0.57143 | 0.11429 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | TCMS081314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0630111 | 2014-03-19 | 0.9526 | 0.96 | 99.2292 | -0.77083 | -0.15417 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS031914
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0720018 | 2014-03-31 | 0.9367 | 0.96 | 97.5729 | -2.4271 | -0.48542 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS033114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0770141 | 2014-03-28 | 0.9114 | 0.96 | 94.9375 | -5.0625 | -1.0125 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS032714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 0850065 | 2014-04-08 | 0.9361 | 0.96 | 97.5104 | -2.4896 | -0.49792 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS040714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2470047 | 2014-09-16 | 0.944 | 0.96 | 98.3333 | -1.6667 | -0.33333 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS091514
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2530082 | 2014-09-22 | 0.9616 | 0.96 | 100.1667 | 0.16667 | 0.033333 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS092214
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2590059 | 2014-10-01 | 0.9523 | 0.96 | 99.1979 | -0.80208 | -0.16042 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 2660083 | 2014-10-08 | 0.9602 | 0.96 | 100.0208 | 0.020833 | 0.0041667 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS100814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3370061 | 2014-01-13 | 0.9821 | 0.9825 | 99.9593 | -0.040712 | -0.0081425 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3450005 | 2014-01-15 | 0.9922 | 0.9825 | 100.9873 | 0.98728 | 0.19746 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3510101 | 2014-01-16 | 0.9809 | 0.9825 | 99.8372 | -0.16285 | -0.03257 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS011414
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 3600073 | 2014-01-21 | 0.9784 | 0.9825 | 99.5827 | -0.4173 | -0.083461 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS012114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1550073 | 2014-06-16 | 1.015 | 0.9825 | 103.3079 | 3.3079 | 0.66158 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS061614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1620024 | 2014-06-23 | 1.006 | 0.9825 | 102.3919 | 2.3919 | 0.47837 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS062314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1680201 | 2014-06-30 | 0.9882 | 0.9825 | 100.5802 | 0.58015 | 0.11603 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS063014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2014 | 1750200 | 2014-07-02 | 0.9905 | 0.9825 | 100.8142 | 0.81425 | 0.16285 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | TCMS070214
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 2800023 | 2014-10-15 | 1.006 | 0.96 | 104.7917 | 4.7917 | 0.95833 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS101414
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 2940052 | 2014-11-13 | 0.9571 | 0.96 | 99.6979 | -0.30208 | -0.060417 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS111314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0970037 | 2015-04-16 | 1.002 | 0.96 | 104.375 | 4.375 | 0.875 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS041415
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 2880091 | 2014-11-04 | 0.9011 | 0.8975 | 100.4011 | 0.40111 | 0.080223 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS110314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3010077 | 2014-11-17 | 0.8903 | 0.8975 | 99.1978 | -0.80223 | -0.16045 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS111714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 1040075 | 2015-04-22 | 0.9348 | 0.8975 | 104.156 | 4.156 | 0.8312 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS042215
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3160014 | 2014-11-20 | 1.124 | 1.11 | 101.2613 | 1.2613 | 0.25225 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS112014
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3290070 | 2014-12-03 | 1.11 | 1.11 | 100 | 2.8422e-14 | 4.0008e-15 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS120314
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3080070 | 2014-11-18 | 1.674 | 1.6625 | 100.6917 | 0.69173 | 0.13835 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS111714
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3220011 | 2014-12-01 | 1.611 | 1.6625 | 96.9023 | -3.0977 | -0.61955 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS120114
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0410028 | 2015-02-18 | 1.673 | 1.6625 | 100.6316 | 0.63158 | 0.12632 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS021815
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0550067 | 2015-03-06 | 1.844 | 1.6625 | 110.9173 | 10.9173 | 2.1835 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS030415
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0340029 | 2015-02-11 | 1.105 | 1.11 | 99.5495 | -0.45045 | -0.09009 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS021115
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0490009 | 2015-02-25 | 1.152 | 1.11 | 103.7838 | 3.7838 | 0.75676 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS022515
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0130021 | 2015-01-26 | 0.9842 | 0.96 | 102.5208 | 2.5208 | 0.50417 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS012615
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0280019 | 2015-02-09 | 1.011 | 0.96 | 105.3125 | 5.3125 | 1.0625 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS020915
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0060042 | 2015-01-14 | 0.9097 | 0.8975 | 101.3593 | 1.3593 | 0.27187 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS011415
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0210030 | 2015-02-09 | 0.9006 | 0.8975 | 100.3454 | 0.3454 | 0.069081 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS020915
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0690079 | 2015-03-18 | 0.4909 | 0.45 | 109.0889 | 9.0889 | 1.8178 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS031615
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0850096 | 2015-04-10 | 0.4598 | 0.45 | 102.1778 | 2.1778 | 0.43556 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS041015
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0630088 | 2015-03-18 | 1.42 | 1.3425 | 105.7728 | 5.7728 | 1.1546 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS031615
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 0760064 | 2015-04-07 | 1.388 | 1.3425 | 103.3892 | 3.3892 | 0.67784 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS033115
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3450057 | 2014-12-18 | 1.32 | 1.3425 | 98.324 | -1.676 | -0.3352 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS121814
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3640006 | 2015-01-07 | 1.26 | 1.3425 | 93.8547 | -6.1453 | -1.2291 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010715
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3360067 | 2014-12-16 | 0.448 | 0.45 | 99.5556 | -0.44444 | -0.088889 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS121614
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM48 | UNF | 2015 | 3500003 | 2014-12-31 | 0.458 | 0.45 | 101.7778 | 1.7778 | 0.35556 | 0.014 | 2389 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS123114