## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2960004 | 2001-10-23 | 16.638 | 17.5 | 95.0743 | -4.9257 | -0.47298 | 0.14 | 2509 |  |  |  | ug/L | 50163-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2990071 | 2001-10-26 | 16.866 | 17.5 | 96.3771 | -3.6229 | -0.34787 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 3050003 | 2001-11-01 | 18.039 | 17.5 | 103.08 | 3.08 | 0.29575 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 1140083 | 2002-04-29 | 16.471 | 17.5 | 94.12 | -5.88 | -0.56461 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02119A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 1140082 | 2002-04-29 | 16.43 | 17.5 | 93.8857 | -6.1143 | -0.58711 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02119A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 1210025 | 2002-05-06 | 17.406 | 17.5 | 99.4629 | -0.53714 | -0.051578 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02123A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 3110114 | 2001-11-07 | 9.01 | 9.2 | 97.9348 | -2.0652 | -0.13264 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 3180049 | 2001-11-14 | 9.099 | 9.2 | 98.9022 | -1.0978 | -0.070511 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 3190004 | 2001-11-15 | 8.921 | 9.2 | 96.9674 | -3.0326 | -0.19478 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 3250001 | 2001-11-21 | 8.966 | 9.2 | 97.4565 | -2.5435 | -0.16336 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 3270058 | 2001-11-23 | 8.868 | 9.2 | 96.3913 | -3.6087 | -0.23178 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 3330013 | 2001-11-29 | 8.781 | 9.2 | 95.4457 | -4.5543 | -0.29252 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 1400182 | 2002-05-23 | 8.712 | 9.2 | 94.6957 | -5.3043 | -0.34069 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02143A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 1410016 | 2002-05-23 | 8.667 | 9.2 | 94.2065 | -5.7935 | -0.3721 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02143A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 1490007 | 2002-06-05 | 8.626 | 9.2 | 93.7609 | -6.2391 | -0.40073 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02155A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0530004 | 2002-02-22 | 8.615 | 9.2 | 93.6413 | -6.3587 | -0.40841 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0530008 | 2002-02-22 | 8.316 | 9.2 | 90.3913 | -9.6087 | -0.61715 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0590010 | 2002-03-11 | 9.253 | 9.2 | 100.5761 | 0.57609 | 0.037001 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02070A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2340183 | 2002-09-12 | 8.671 | 9.2 | 94.25 | -5.75 | -0.36931 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02254A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2380004 | 2002-09-27 | 8.597 | 9.2 | 93.4457 | -6.5543 | -0.42097 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02270A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2420163 | 2002-09-12 | 9.09 | 9.2 | 98.8043 | -1.1957 | -0.076794 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICMS02254A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0230040 | 2002-01-23 | 17.043 | 17.5 | 97.3886 | -2.6114 | -0.25075 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0240012 | 2002-01-24 | 15.335 | 17.5 | 87.6286 | -12.3714 | -1.1879 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0300032 | 2002-01-30 | 16.66 | 17.5 | 95.2 | -4.8 | -0.46091 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2050018 | 2002-08-01 | 15.903 | 17.5 | 90.8743 | -9.1257 | -0.87627 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02213B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2050292 | 2002-08-07 | 17.739 | 17.5 | 101.3657 | 1.3657 | 0.13114 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02217A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2110242 | 2002-08-16 | 17.472 | 17.5 | 99.84 | -0.16 | -0.015364 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICMS02226B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0800010 | 2002-03-27 | 14.194 | 15.4 | 92.1688 | -7.8312 | -0.69962 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02086A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0810194 | 2002-03-28 | 15.046 | 15.4 | 97.7013 | -2.2987 | -0.20536 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02087A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0870221 | 2002-04-05 | 15.308 | 15.4 | 99.4026 | -0.5974 | -0.05337 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02092A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2670099 | 2002-10-03 | 15.011 | 15.4 | 97.474 | -2.526 | -0.22566 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02275A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2680109 | 2002-10-03 | 15.07 | 15.4 | 97.8571 | -2.1429 | -0.19144 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02275A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 2740173 | 2002-10-25 | 15.698 | 15.4 | 101.9351 | 1.9351 | 0.17287 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02297A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 3620076 | 2001-12-28 | 14.59 | 15.4 | 94.7403 | -5.2597 | -0.46989 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 3620074 | 2001-12-28 | 14.385 | 15.4 | 93.4091 | -6.5909 | -0.58882 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 0020021 | 2002-01-02 | 15.411 | 15.4 | 100.0714 | 0.071429 | 0.0063813 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 1700097 | 2002-06-25 | 14.221 | 15.4 | 92.3442 | -7.6558 | -0.68395 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02175A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 1720152 | 2002-06-25 | 14.115 | 15.4 | 91.6558 | -8.3442 | -0.74545 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02176B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2002 | 1790027 | 2002-07-02 | 12.915 | 15.4 | 83.8636 | -16.1364 | -1.4416 | 0.21 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICMS02183A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2750141 | 2002-10-25 | 3.871 | 3.8 | 101.8684 | 1.8684 | 0.043478 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02297A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2770157 | 2002-10-23 | 3.672 | 3.8 | 96.6316 | -3.3684 | -0.078383 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02295A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2840147 | 2002-11-01 | 3.968 | 3.8 | 104.4211 | 4.4211 | 0.10288 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02304A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2890093 | 2002-10-30 | 3.683 | 3.8 | 96.9211 | -3.0789 | -0.071647 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2910193 | 2002-10-30 | 3.965 | 3.8 | 104.3421 | 4.3421 | 0.10104 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2960194 | 2002-11-02 | 3.772 | 3.8 | 99.2632 | -0.73684 | -0.017146 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS02305A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0930111 | 2003-04-17 | 3.729 | 3.8 | 98.1316 | -1.8684 | -0.043478 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03106A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0940249 | 2003-04-17 | 3.74 | 3.8 | 98.4211 | -1.5789 | -0.036742 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03106A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1010140 | 2003-04-16 | 3.992 | 3.8 | 105.0526 | 5.0526 | 0.11758 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03106B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1060099 | 2003-04-29 | 3.852 | 3.8 | 101.3684 | 1.3684 | 0.031843 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03118A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1080291 | 2003-04-29 | 4.108 | 3.8 | 108.1053 | 8.1053 | 0.18861 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03118A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1130100 | 2003-04-30 | 3.991 | 3.8 | 105.0263 | 5.0263 | 0.11696 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03119A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3080085 | 2002-11-13 | 7.395 | 8.4 | 88.0357 | -11.9643 | -0.61543 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02317A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3100088 | 2002-11-13 | 7.416 | 8.4 | 88.2857 | -11.7143 | -0.60257 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02317A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3170163 | 2002-11-19 | 7.344 | 8.4 | 87.4286 | -12.5714 | -0.64666 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02323A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3220105 | 2002-12-12 | 7.253 | 8.4 | 86.3452 | -13.6548 | -0.70239 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02345B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3240107 | 2002-12-12 | 7.371 | 8.4 | 87.75 | -12.25 | -0.63013 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02345B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3290106 | 2002-12-18 | 7.354 | 8.4 | 87.5476 | -12.4524 | -0.64054 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS02351A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1260088 | 2003-05-13 | 8.084 | 8.4 | 96.2381 | -3.7619 | -0.19351 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03132A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1270139 | 2003-05-13 | 8.197 | 8.4 | 97.5833 | -2.4167 | -0.12431 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03132A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1340123 | 2003-05-15 | 8.55 | 8.4 | 101.7857 | 1.7857 | 0.091855 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03135A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1390113 | 2003-05-22 | 8.509 | 8.4 | 101.2976 | 1.2976 | 0.066748 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03142B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1410152 | 2003-05-30 | 8.158 | 8.4 | 97.119 | -2.881 | -0.14819 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03149A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1480078 | 2003-06-04 | 8.263 | 8.4 | 98.369 | -1.631 | -0.083895 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03155A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0360016 | 2003-02-14 | 8.519 | 8.4 | 101.4167 | 1.4167 | 0.072872 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03045A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0360074 | 2003-02-14 | 8.628 | 8.4 | 102.7143 | 2.7143 | 0.13962 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03045A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0430085 | 2003-02-22 | 8.701 | 8.4 | 103.5833 | 3.5833 | 0.18432 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03052A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0490156 | 2003-02-26 | 8.337 | 8.4 | 99.25 | -0.75 | -0.038579 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03056A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0520164 | 2003-02-26 | 8.527 | 8.4 | 101.5119 | 1.5119 | 0.077771 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03057A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0580065 | 2003-03-05 | 7.733 | 8.4 | 92.0595 | -7.9405 | -0.40845 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03064A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2160090 | 2003-08-20 | 8.805 | 8.4 | 104.8214 | 4.8214 | 0.24801 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03231B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2180257 | 2003-08-21 | 8.479 | 8.4 | 100.9405 | 0.94048 | 0.048377 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03232A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2260024 | 2003-09-05 | 8.162 | 8.4 | 97.1667 | -2.8333 | -0.14574 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03247A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2310250 | 2003-09-09 | 8.357 | 8.4 | 99.4881 | -0.5119 | -0.026332 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03251A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2320207 | 2003-09-09 | 8.344 | 8.4 | 99.3333 | -0.66667 | -0.034293 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03251A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2370270 | 2003-09-10 | 8.005 | 8.4 | 95.2976 | -4.7024 | -0.24189 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50DIW | ICMS03252A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0070011 | 2003-01-31 | 3.974 | 3.8 | 104.5789 | 4.5789 | 0.10655 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03021A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0070042 | 2003-01-31 | 3.97 | 3.8 | 104.4737 | 4.4737 | 0.1041 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03021A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0150124 | 2003-01-31 | 3.997 | 3.8 | 105.1842 | 5.1842 | 0.12064 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03021A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0210038 | 2003-01-31 | 3.989 | 3.8 | 104.9737 | 4.9737 | 0.11574 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03031A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0230083 | 2003-01-31 | 3.929 | 3.8 | 103.3947 | 3.3947 | 0.078996 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03031A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0280041 | 2003-02-14 | 3.804 | 3.8 | 100.1053 | 0.10526 | 0.0024495 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03044A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1880059 | 2003-07-21 | 3.825 | 3.8 | 100.6579 | 0.65789 | 0.015309 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03202A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1900245 | 2003-07-26 | 3.551 | 3.8 | 93.4474 | -6.5526 | -0.15248 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03216B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1970167 | 2003-08-15 | 3.883 | 3.8 | 102.1842 | 2.1842 | 0.050827 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03226A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2020063 | 2003-08-06 | 4.016 | 3.8 | 105.6842 | 5.6842 | 0.13227 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03213A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2040054 | 2003-08-15 | 3.843 | 3.8 | 101.1316 | 1.1316 | 0.026332 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03226A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2100083 | 2003-08-19 | 3.929 | 3.8 | 103.3947 | 3.3947 | 0.078996 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25165-75DIW | ICMS03230B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0630064 | 2003-03-26 | 14.681 | 14.455 | 101.5635 | 1.5635 | 0.1384 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03084A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0660049 | 2003-03-12 | 14.199 | 14.455 | 98.229 | -1.771 | -0.15677 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03070A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0720124 | 2003-03-28 | 13.895 | 14.455 | 96.1259 | -3.8741 | -0.34293 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03086A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0800090 | 2003-04-03 | 14.05 | 14.455 | 97.1982 | -2.8018 | -0.24801 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03091A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0800087 | 2003-04-03 | 13.986 | 14.455 | 96.7554 | -3.2446 | -0.2872 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03091A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 0840181 | 2003-04-03 | 14.163 | 14.455 | 97.9799 | -2.0201 | -0.17881 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03091A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2460167 | 2003-09-19 | 14.281 | 14.455 | 98.7963 | -1.2037 | -0.10655 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03261A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2510124 | 2003-10-01 | 14.603 | 14.455 | 101.0239 | 1.0239 | 0.090631 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03273A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2550414 | 2003-10-03 | 14.219 | 14.455 | 98.3673 | -1.6327 | -0.14452 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2610101 | 2003-10-03 | 14.189 | 14.455 | 98.1598 | -1.8402 | -0.16289 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2620139 | 2003-10-14 | 14.305 | 14.455 | 98.9623 | -1.0377 | -0.091855 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 2670073 | 2003-10-14 | 14.443 | 14.455 | 99.917 | -0.083016 | -0.0073484 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03275B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3370143 | 2002-12-18 | 13.062 | 14.455 | 90.3632 | -9.6368 | -0.85303 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02351A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3390071 | 2002-12-12 | 12.922 | 14.455 | 89.3947 | -10.6053 | -0.93876 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02345B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3460098 | 2002-12-13 | 13.415 | 14.455 | 92.8053 | -7.1947 | -0.63686 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02346A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3510218 | 2002-12-30 | 15.495 | 14.455 | 107.1947 | 7.1947 | 0.63686 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS02364A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3530125 | 2003-01-25 | 14.524 | 14.455 | 100.4773 | 0.47734 | 0.042254 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03017A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 3580035 | 2003-02-07 | 15.775 | 14.455 | 109.1318 | 9.1318 | 0.80833 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03036A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1540190 | 2003-06-13 | 14.617 | 14.455 | 101.1207 | 1.1207 | 0.099204 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03163A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1560234 | 2003-06-13 | 14.658 | 14.455 | 101.4044 | 1.4044 | 0.12431 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03163A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1640005 | 2003-06-19 | 14.184 | 14.455 | 98.1252 | -1.8748 | -0.16595 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03169A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1680014 | 2003-06-20 | 14.377 | 14.455 | 99.4604 | -0.53961 | -0.047765 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03169B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1700126 | 2003-06-25 | 14.284 | 14.455 | 98.817 | -1.183 | -0.10472 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03175B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2003 | 1750170 | 2003-06-28 | 15.454 | 14.455 | 106.9111 | 6.9111 | 0.61176 | 0.13 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03178A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2800050 | 2003-10-08 | 14.47 | 14.455 | 100.1038 | 0.10377 | 0.0091855 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03281A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2830158 | 2003-10-22 | 13.642 | 14.455 | 94.3756 | -5.6244 | -0.49786 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03290A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2880038 | 2003-10-28 | 15.042 | 14.455 | 104.0609 | 4.0609 | 0.35946 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03300A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2940234 | 2003-10-30 | 14.724 | 14.455 | 101.8609 | 1.8609 | 0.16473 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03301A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2960050 | 2003-10-30 | 14.756 | 14.455 | 102.0823 | 2.0823 | 0.18432 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03301A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3040006 | 2003-11-13 | 13.851 | 14.455 | 95.8215 | -4.1785 | -0.36987 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03316B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0980130 | 2004-04-16 | 14.727 | 14.455 | 101.8817 | 1.8817 | 0.16656 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04106A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1030051 | 2004-04-30 | 14.994 | 14.455 | 103.7288 | 3.7288 | 0.33007 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04120A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1050152 | 2004-04-26 | 14.535 | 14.455 | 100.5534 | 0.55344 | 0.04899 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04117A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1110135 | 2004-04-30 | 15.056 | 14.455 | 104.1577 | 4.1577 | 0.36803 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04120A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1130168 | 2004-04-30 | 14.324 | 14.455 | 99.0937 | -0.90626 | -0.08022 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04121A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1200121 | 2004-05-08 | 14.306 | 14.455 | 98.9692 | -1.0308 | -0.091243 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04128A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2790108 | 2003-10-08 | 9.924 | 9.765 | 101.6283 | 1.6283 | 0.097367 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03281A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2810066 | 2003-10-22 | 10.078 | 9.765 | 103.2053 | 3.2053 | 0.19167 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03290A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2870155 | 2003-10-22 | 9.614 | 9.765 | 98.4537 | -1.5463 | -0.092468 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03290A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2930064 | 2003-10-28 | 9.905 | 9.765 | 101.4337 | 1.4337 | 0.085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03300A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2950085 | 2003-10-30 | 10.3 | 9.765 | 105.4788 | 5.4788 | 0.32762 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03301A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3010022 | 2003-11-07 | 9.333 | 9.765 | 95.576 | -4.424 | -0.26454 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS03310B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0970085 | 2004-04-13 | 9.917 | 9.765 | 101.5566 | 1.5566 | 0.09308 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04103A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1000012 | 2004-04-16 | 9.822 | 9.765 | 100.5837 | 0.58372 | 0.034905 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04106A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1040081 | 2004-04-23 | 10.116 | 9.765 | 103.5945 | 3.5945 | 0.21494 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04113A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1100105 | 2004-04-30 | 9.653 | 9.765 | 98.853 | -1.147 | -0.068585 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04120A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1120111 | 2004-04-30 | 10.195 | 9.765 | 104.4035 | 4.4035 | 0.26332 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04120A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1180089 | 2004-05-04 | 10.216 | 9.765 | 104.6185 | 4.6185 | 0.27618 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04124A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3100102 | 2003-11-13 | 9.958 | 9.595 | 103.7832 | 3.7832 | 0.22229 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03316B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3110129 | 2003-12-10 | 9.544 | 9.595 | 99.4685 | -0.53153 | -0.031231 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03343A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3160059 | 2003-11-20 | 9.284 | 9.595 | 96.7587 | -3.2413 | -0.19045 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03323A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3220120 | 2003-11-27 | 9.495 | 9.595 | 98.9578 | -1.0422 | -0.061237 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03328A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3250018 | 2003-12-19 | 9.285 | 9.595 | 96.7692 | -3.2308 | -0.18983 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03345A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3350069 | 2003-12-18 | 9.654 | 9.595 | 100.6149 | 0.6149 | 0.03613 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS03343B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1260166 | 2004-05-12 | 9.769 | 9.595 | 101.8134 | 1.8134 | 0.10655 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04131A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1310146 | 2004-05-13 | 9.441 | 9.595 | 98.395 | -1.605 | -0.094305 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04134A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1330109 | 2004-05-17 | 9.388 | 9.595 | 97.8426 | -2.1574 | -0.12676 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04138A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1390166 | 2004-05-25 | 9.781 | 9.595 | 101.9385 | 1.9385 | 0.1139 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04142A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1410183 | 2004-05-25 | 9.531 | 9.595 | 99.333 | -0.66701 | -0.039192 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04142A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1530027 | 2004-06-23 | 9.42 | 9.595 | 98.1761 | -1.8239 | -0.10716 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04174B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3100104 | 2003-11-13 | 6.001 | 5.565 | 107.8347 | 7.8347 | 0.26699 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03316B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3100109 | 2003-11-13 | 5.684 | 5.565 | 102.1384 | 2.1384 | 0.072872 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03316B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3160060 | 2003-11-20 | 5.439 | 5.565 | 97.7358 | -2.2642 | -0.077159 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03323A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3210080 | 2003-11-27 | 5.481 | 5.565 | 98.4906 | -1.5094 | -0.051439 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03328A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3230186 | 2003-12-19 | 5.493 | 5.565 | 98.7062 | -1.2938 | -0.044091 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03345A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3290165 | 2003-12-18 | 5.599 | 5.565 | 100.611 | 0.61096 | 0.020821 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS03343B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1250058 | 2004-05-08 | 5.806 | 5.565 | 104.3306 | 4.3306 | 0.14758 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04128A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1280297 | 2004-05-13 | 5.743 | 5.565 | 103.1986 | 3.1986 | 0.109 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04134A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1320092 | 2004-05-17 | 5.69 | 5.565 | 102.2462 | 2.2462 | 0.076546 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04138A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1380192 | 2004-05-20 | 5.727 | 5.565 | 102.9111 | 2.9111 | 0.099204 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04140A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1410028 | 2004-05-25 | 5.799 | 5.565 | 104.2049 | 4.2049 | 0.14329 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04142A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1470158 | 2004-06-17 | 5.526 | 5.565 | 99.2992 | -0.70081 | -0.023882 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04169A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0350012 | 2004-02-10 | 9.474 | 9.595 | 98.7389 | -1.2611 | -0.074097 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04041A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0400043 | 2004-02-11 | 9.871 | 9.595 | 102.8765 | 2.8765 | 0.16901 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04041B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0420062 | 2004-02-20 | 9.615 | 9.595 | 100.2084 | 0.20844 | 0.012247 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04051A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0490047 | 2004-02-26 | 9.131 | 9.595 | 95.1641 | -4.8359 | -0.28414 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04056A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0510155 | 2004-02-26 | 10.226 | 9.595 | 106.5763 | 6.5763 | 0.38641 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04056A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0610099 | 2004-03-08 | 9.479 | 9.595 | 98.791 | -1.209 | -0.071035 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04068A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2180209 | 2004-08-19 | 9.755 | 9.595 | 101.6675 | 1.6675 | 0.097979 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04231B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2230164 | 2004-08-20 | 9.749 | 9.595 | 101.605 | 1.605 | 0.094305 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04232A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2250115 | 2004-08-21 | 9.689 | 9.595 | 100.9797 | 0.97968 | 0.057563 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04233A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2310189 | 2004-08-27 | 9.425 | 9.595 | 98.2282 | -1.7718 | -0.1041 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04239A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2330197 | 2004-09-04 | 10.155 | 9.595 | 105.8364 | 5.8364 | 0.34293 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04240A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2400255 | 2004-09-02 | 9.272 | 9.595 | 96.6337 | -3.3663 | -0.1978 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICMS04245A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0350015 | 2004-02-10 | 5.668 | 5.565 | 101.8509 | 1.8509 | 0.063074 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04041A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0360099 | 2004-02-11 | 5.661 | 5.565 | 101.7251 | 1.7251 | 0.058788 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04041B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0410082 | 2004-02-18 | 5.314 | 5.565 | 95.4897 | -4.5103 | -0.1537 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04049A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0480049 | 2004-02-20 | 5.669 | 5.565 | 101.8688 | 1.8688 | 0.063686 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04051A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0500111 | 2004-02-26 | 5.789 | 5.565 | 104.0252 | 4.0252 | 0.13717 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04056A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0560016 | 2004-03-26 | 5.783 | 5.565 | 103.9173 | 3.9173 | 0.1335 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04085A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2170217 | 2004-08-19 | 5.548 | 5.565 | 99.6945 | -0.30548 | -0.01041 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04231A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2190181 | 2004-08-19 | 5.627 | 5.565 | 101.1141 | 1.1141 | 0.037967 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04231B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2240197 | 2004-08-21 | 5.812 | 5.565 | 104.4385 | 4.4385 | 0.15126 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04233A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2310190 | 2004-08-27 | 5.605 | 5.565 | 100.7188 | 0.71878 | 0.024495 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04239A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2360308 | 2004-09-01 | 5.615 | 5.565 | 100.8985 | 0.89847 | 0.030618 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04244A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2380234 | 2004-09-02 | 5.775 | 5.565 | 103.7736 | 3.7736 | 0.1286 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICMS04244B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0060025 | 2004-01-15 | 14.355 | 14.455 | 99.3082 | -0.6918 | -0.061237 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04014A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0090100 | 2004-01-15 | 14.539 | 14.455 | 100.5811 | 0.58111 | 0.051439 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04014A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0130121 | 2004-01-21 | 14.975 | 14.455 | 103.5974 | 3.5974 | 0.31843 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04020A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0210227 | 2004-02-07 | 14.776 | 14.455 | 102.2207 | 2.2207 | 0.19657 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04037A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0220107 | 2004-02-10 | 13.904 | 14.455 | 96.1882 | -3.8118 | -0.33742 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04040A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0290102 | 2004-02-10 | 14.436 | 14.455 | 99.8686 | -0.13144 | -0.011635 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04041A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1890095 | 2004-07-31 | 13.745 | 14.455 | 95.0882 | -4.9118 | -0.43478 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04212A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1940082 | 2004-08-10 | 13.955 | 14.455 | 96.541 | -3.459 | -0.30618 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04219A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1960111 | 2004-08-04 | 14.007 | 14.455 | 96.9007 | -3.0993 | -0.27434 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04216A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2030082 | 2004-08-06 | 14.022 | 14.455 | 97.0045 | -2.9955 | -0.26516 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04218A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2040260 | 2004-08-06 | 14.119 | 14.455 | 97.6755 | -2.3245 | -0.20576 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04218B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2110282 | 2004-08-17 | 14.385 | 14.455 | 99.5157 | -0.48426 | -0.042866 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04229A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0050038 | 2004-01-15 | 9.765 | 9.765 | 100 | 0 | 0 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0070035 | 2004-01-15 | 9.874 | 9.765 | 101.1162 | 1.1162 | 0.066748 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0120096 | 2004-01-15 | 10.116 | 9.765 | 103.5945 | 3.5945 | 0.21494 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04014A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0160110 | 2004-02-05 | 10.146 | 9.765 | 103.9017 | 3.9017 | 0.23331 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04026A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0210230 | 2004-02-07 | 10.144 | 9.765 | 103.8812 | 3.8812 | 0.23209 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04037A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0270020 | 2004-02-10 | 10.378 | 9.765 | 106.2775 | 6.2775 | 0.37538 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04040A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1880087 | 2004-07-31 | 9.288 | 9.765 | 95.1152 | -4.8848 | -0.2921 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04212A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1900182 | 2004-07-31 | 9.278 | 9.765 | 95.0128 | -4.9872 | -0.29822 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04212A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1950100 | 2004-08-10 | 9.588 | 9.765 | 98.1874 | -1.8126 | -0.10839 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04219A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2010327 | 2004-08-06 | 9.476 | 9.765 | 97.0405 | -2.9595 | -0.17697 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04218A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2030203 | 2004-08-06 | 9.729 | 9.765 | 99.6313 | -0.36866 | -0.022045 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04218B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2090249 | 2004-08-12 | 9.824 | 9.765 | 100.6042 | 0.6042 | 0.03613 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25167-75169 | ICMS04224A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0630087 | 2004-03-08 | 1.166 | 1.195 | 97.5732 | -2.4268 | -0.017759 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04068A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0680075 | 2004-03-10 | 1.137 | 1.195 | 95.1464 | -4.8536 | -0.035517 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04070A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0700108 | 2004-03-12 | 1.158 | 1.195 | 96.9038 | -3.0962 | -0.022658 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04072A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0760007 | 2004-03-31 | 1.299 | 1.195 | 108.7029 | 8.7029 | 0.063686 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04090A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0780117 | 2004-04-01 | 1.215 | 1.195 | 101.6736 | 1.6736 | 0.012247 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04091A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0850133 | 2004-04-08 | 1.224 | 1.195 | 102.4268 | 2.4268 | 0.017759 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04098A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2470064 | 2004-09-14 | 1.239 | 1.195 | 103.682 | 3.682 | 0.026944 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04257A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2530304 | 2004-10-02 | 1.17 | 1.195 | 97.9079 | -2.0921 | -0.015309 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04275A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2570022 | 2004-10-29 | 1.074 | 1.195 | 89.8745 | -10.1255 | -0.074097 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610101 | 2004-10-05 | 1.202 | 1.195 | 100.5858 | 0.58577 | 0.0042866 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04278B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2650154 | 2004-10-06 | 1.166 | 1.195 | 97.5732 | -2.4268 | -0.017759 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04279A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2720114 | 2004-10-26 | 1.183 | 1.195 | 98.9958 | -1.0042 | -0.0073484 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04299A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0620099 | 2004-03-08 | 14.785 | 14.455 | 102.2829 | 2.2829 | 0.20208 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04068A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0640097 | 2004-03-08 | 14.891 | 14.455 | 103.0163 | 3.0163 | 0.26699 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04068A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0700089 | 2004-03-12 | 14.105 | 14.455 | 97.5787 | -2.4213 | -0.21433 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04072A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0750068 | 2004-03-31 | 15.248 | 14.455 | 105.486 | 5.486 | 0.48561 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04090A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0770124 | 2004-04-01 | 14.327 | 14.455 | 99.1145 | -0.88551 | -0.078383 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04091A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 0840044 | 2004-04-01 | 14.119 | 14.455 | 97.6755 | -2.3245 | -0.20576 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04092A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2470065 | 2004-09-14 | 15.089 | 14.455 | 104.386 | 4.386 | 0.38824 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04257A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2510194 | 2004-09-23 | 13.077 | 14.455 | 90.467 | -9.533 | -0.84385 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04266A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2540395 | 2004-10-05 | 13.953 | 14.455 | 96.5272 | -3.4728 | -0.30741 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2610098 | 2004-10-05 | 11.377 | 14.455 | 78.7063 | -21.2937 | -1.8849 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04278B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2640152 | 2004-10-06 | 14.346 | 14.455 | 99.2459 | -0.75406 | -0.066748 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04279A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 2710008 | 2004-10-07 | 13.756 | 14.455 | 95.1643 | -4.8357 | -0.42805 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04280A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3380067 | 2003-12-11 | 1.203 | 1.195 | 100.6695 | 0.66946 | 0.004899 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03344A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3430222 | 2003-12-30 | 1.161 | 1.195 | 97.1548 | -2.8452 | -0.020821 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03363A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3450141 | 2003-12-22 | 1.127 | 1.195 | 94.3096 | -5.6904 | -0.041641 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03356A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3510020 | 2004-01-05 | 1.248 | 1.195 | 104.4351 | 4.4351 | 0.032456 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS03364A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3530205 | 2004-01-21 | 1.364 | 1.195 | 114.1423 | 14.1423 | 0.10349 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04020A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3630064 | 2004-01-13 | 1.254 | 1.195 | 104.9372 | 4.9372 | 0.03613 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04012B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1590116 | 2004-06-25 | 1.137 | 1.195 | 95.1464 | -4.8536 | -0.035517 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1620326 | 2004-06-25 | 1.171 | 1.195 | 97.9916 | -2.0084 | -0.014697 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1660230 | 2004-06-25 | 1.222 | 1.195 | 102.2594 | 2.2594 | 0.016534 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04176B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1700346 | 2004-07-21 | 1.188 | 1.195 | 99.4142 | -0.58577 | -0.0042866 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04202A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1740197 | 2004-07-22 | 1.14 | 1.195 | 95.3975 | -4.6025 | -0.03368 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04203A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1810179 | 2004-07-27 | 1.244 | 1.195 | 104.1004 | 4.1004 | 0.030006 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04208A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3370084 | 2003-12-11 | 14.135 | 14.455 | 97.7862 | -2.2138 | -0.19596 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03344A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3390171 | 2003-12-11 | 14.476 | 14.455 | 100.1453 | 0.14528 | 0.01286 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03344A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3440154 | 2003-12-22 | 14.327 | 14.455 | 99.1145 | -0.88551 | -0.078383 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03356A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3500092 | 2004-01-05 | 14.506 | 14.455 | 100.3528 | 0.35282 | 0.031231 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS03364A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3520156 | 2004-01-08 | 14.598 | 14.455 | 100.9893 | 0.98928 | 0.087569 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04007A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 3580005 | 2004-01-13 | 14.566 | 14.455 | 100.7679 | 0.7679 | 0.067973 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04012B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1560048 | 2004-06-24 | 14.339 | 14.455 | 99.1975 | -0.80249 | -0.071035 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04175A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1600036 | 2004-06-25 | 13.961 | 14.455 | 96.5825 | -3.4175 | -0.30251 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04176A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1660232 | 2004-06-25 | 14.541 | 14.455 | 100.5949 | 0.59495 | 0.052664 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04176B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1690251 | 2004-07-20 | 14.146 | 14.455 | 97.8623 | -2.1377 | -0.18922 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04201A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1730134 | 2004-07-21 | 13.941 | 14.455 | 96.4441 | -3.5559 | -0.31476 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04202A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2004 | 1800054 | 2004-07-23 | 14.278 | 14.455 | 98.7755 | -1.2245 | -0.10839 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25169-75167 | ICMS04204A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2790157 | 2004-10-27 | 1.08 | 1.195 | 90.3766 | -9.6234 | -0.070423 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04300A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2870068 | 2004-10-29 | 1.181 | 1.195 | 98.8285 | -1.1715 | -0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2940105 | 2004-10-29 | 1.135 | 1.195 | 94.9791 | -5.0209 | -0.036742 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04302B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3010210 | 2004-11-04 | 1.205 | 1.195 | 100.8368 | 0.83682 | 0.0061237 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04308A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0960150 | 2005-04-20 | 1.068 | 1.195 | 89.3724 | -10.6276 | -0.077771 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05109B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1030095 | 2005-04-27 | 1.114 | 1.195 | 93.2218 | -6.7782 | -0.049602 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1100122 | 2005-04-28 | 1.154 | 1.195 | 96.569 | -3.431 | -0.025107 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05116C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1170144 | 2005-05-18 | 0.921 | 1.195 | 77.0711 | -22.9289 | -0.16779 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2780102 | 2004-10-13 | 1.504 | 1.47 | 102.3129 | 2.3129 | 0.020821 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04287A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2820224 | 2004-10-29 | 1.457 | 1.47 | 99.1156 | -0.88435 | -0.0079608 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2870065 | 2004-10-29 | 1.475 | 1.47 | 100.3401 | 0.34014 | 0.0030618 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2890197 | 2004-10-29 | 1.485 | 1.47 | 101.0204 | 1.0204 | 0.0091855 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2940030 | 2004-10-29 | 1.384 | 1.47 | 94.1497 | -5.8503 | -0.052664 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04302B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2960271 | 2004-11-02 | 1.475 | 1.47 | 100.3401 | 0.34014 | 0.0030618 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04306A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3000181 | 2004-11-04 | 1.449 | 1.47 | 98.5714 | -1.4286 | -0.01286 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04308A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3060019 | 2004-12-10 | 1.508 | 1.47 | 102.585 | 2.585 | 0.02327 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS04343B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0950134 | 2005-04-07 | 1.514 | 1.47 | 102.9932 | 2.9932 | 0.026944 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05097B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0980171 | 2005-04-16 | 1.419 | 1.47 | 96.5306 | -3.4694 | -0.031231 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05105A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1030101 | 2005-04-27 | 1.366 | 1.47 | 92.9252 | -7.0748 | -0.063686 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1050225 | 2005-04-28 | 1.594 | 1.47 | 108.4354 | 8.4354 | 0.075934 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1090069 | 2005-04-28 | 1.426 | 1.47 | 97.0068 | -2.9932 | -0.026944 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1120321 | 2005-04-27 | 1.384 | 1.47 | 94.1497 | -5.8503 | -0.052664 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05116B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1160125 | 2005-04-28 | 1.404 | 1.47 | 95.5102 | -4.4898 | -0.040416 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05117B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1190257 | 2005-05-12 | 1.499 | 1.47 | 101.9728 | 1.9728 | 0.017759 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05130A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1870122 | 2005-08-13 | 3.468 | 3.625 | 95.669 | -4.331 | -0.096142 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05222B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1890264 | 2005-08-19 | 3.718 | 3.625 | 102.5655 | 2.5655 | 0.05695 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1940300 | 2005-08-20 | 3.987 | 3.625 | 109.9862 | 9.9862 | 0.22168 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1960083 | 2005-08-26 | 3.897 | 3.625 | 107.5034 | 7.5034 | 0.16656 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05237A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2010182 | 2005-08-18 | 3.883 | 3.625 | 107.1172 | 7.1172 | 0.15799 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2030281 | 2005-08-19 | 3.841 | 3.625 | 105.9586 | 5.9586 | 0.13227 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05229B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2080324 | 2005-08-20 | 3.671 | 3.625 | 101.269 | 1.269 | 0.028169 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05230C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2100061 | 2005-08-24 | 3.919 | 3.625 | 108.1103 | 8.1103 | 0.18004 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05235A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3080120 | 2004-11-18 | 2.835 | 2.8025 | 101.1597 | 1.1597 | 0.019902 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04322B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3150134 | 2004-11-24 | 3.053 | 2.8025 | 108.9384 | 8.9384 | 0.1534 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04328A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270048 | 2004-12-09 | 2.804 | 2.8025 | 100.0535 | 0.053524 | 0.00091855 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04343A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3340010 | 2004-12-15 | 2.555 | 2.8025 | 91.1686 | -8.8314 | -0.15156 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS04349A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1240237 | 2005-05-06 | 2.588 | 2.8025 | 92.3461 | -7.6539 | -0.13135 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05125A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1310150 | 2005-05-18 | 2.823 | 2.8025 | 100.7315 | 0.73149 | 0.012554 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05137A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1380128 | 2005-06-30 | 2.674 | 2.8025 | 95.4148 | -4.5852 | -0.07869 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05180A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1450131 | 2005-06-23 | 2.823 | 2.8025 | 100.7315 | 0.73149 | 0.012554 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05173A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3080009 | 2004-11-18 | 1.184 | 1.195 | 99.0795 | -0.9205 | -0.0067361 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3100044 | 2004-11-18 | 1.216 | 1.195 | 101.7573 | 1.7573 | 0.01286 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04322B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3140107 | 2004-11-24 | 1.286 | 1.195 | 107.6151 | 7.6151 | 0.055726 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04328A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3200078 | 2004-12-02 | 1.301 | 1.195 | 108.8703 | 8.8703 | 0.064911 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04335A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3220116 | 2004-12-03 | 1.209 | 1.195 | 101.1715 | 1.1715 | 0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04337A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3270052 | 2004-12-09 | 1.222 | 1.195 | 102.2594 | 2.2594 | 0.016534 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3290010 | 2004-12-10 | 1.165 | 1.195 | 97.4895 | -2.5105 | -0.018371 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04343B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3350095 | 2004-12-16 | 1.209 | 1.195 | 101.1715 | 1.1715 | 0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS04349B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1230138 | 2005-05-06 | 1.124 | 1.195 | 94.0586 | -5.9414 | -0.043478 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05125A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1260178 | 2005-05-20 | 1.141 | 1.195 | 95.4812 | -4.5188 | -0.033068 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05139A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1300124 | 2005-05-13 | 1.19 | 1.195 | 99.5816 | -0.41841 | -0.0030618 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05131A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1330241 | 2005-05-18 | 1.14 | 1.195 | 95.3975 | -4.6025 | -0.03368 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05137A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1370185 | 2005-06-30 | 1.127 | 1.195 | 94.3096 | -5.6904 | -0.041641 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05180A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1400208 | 2005-06-17 | 1.237 | 1.195 | 103.5146 | 3.5146 | 0.02572 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1440184 | 2005-06-17 | 1.265 | 1.195 | 105.8577 | 5.8577 | 0.042866 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05167C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1510153 | 2005-07-09 | 1.273 | 1.195 | 106.5272 | 6.5272 | 0.047765 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICMS05189A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 2.141 | 2.155 | 99.3503 | -0.64965 | -0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | ug/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0380084 | 2005-02-18 | 2.141 | 2.155 | 99.3503 | -0.64965 | -0.0085732 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0420132 | 2005-02-18 | 2.223 | 2.155 | 103.1555 | 3.1555 | 0.041641 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05047A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0530109 | 2005-03-09 | 2.1 | 2.155 | 97.4478 | -2.5522 | -0.03368 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0560034 | 2005-03-09 | 2.266 | 2.155 | 105.1508 | 5.1508 | 0.067973 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05067A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0330055 | 2005-02-17 | 3.781 | 3.625 | 104.3034 | 4.3034 | 0.09553 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05046A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0410185 | 2005-02-18 | 3.821 | 3.625 | 105.4069 | 5.4069 | 0.12002 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05047A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0480108 | 2005-03-04 | 3.615 | 3.625 | 99.7241 | -0.27586 | -0.0061237 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05061B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0550087 | 2005-03-09 | 3.686 | 3.625 | 101.6828 | 1.6828 | 0.037355 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05067A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2140083 | 2005-08-25 | 3.386 | 3.625 | 93.4069 | -6.5931 | -0.14636 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05236A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2220223 | 2005-08-26 | 3.302 | 3.625 | 91.0897 | -8.9103 | -0.1978 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05238B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2280033 | 2005-09-14 | 3.468 | 3.625 | 95.669 | -4.331 | -0.096142 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05252A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2350075 | 2005-09-09 | 3.487 | 3.625 | 96.1931 | -3.8069 | -0.084507 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05250D
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2150226 | 2005-08-25 | 1.96 | 2.155 | 90.9513 | -9.0487 | -0.11941 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2170139 | 2005-08-24 | 1.875 | 2.155 | 87.007 | -12.993 | -0.17146 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05236B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2230320 | 2005-09-08 | 1.96 | 2.155 | 90.9513 | -9.0487 | -0.11941 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2240419 | 2005-09-08 | 2.036 | 2.155 | 94.478 | -5.522 | -0.072872 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2290209 | 2005-09-15 | 2.081 | 2.155 | 96.5661 | -3.4339 | -0.045315 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05257A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2310009 | 2005-09-09 | 2.009 | 2.155 | 93.2251 | -6.7749 | -0.089406 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2360003 | 2005-09-09 | 2.058 | 2.155 | 95.4988 | -4.5012 | -0.0594 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05250D
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2380180 | 2005-09-23 | 2.223 | 2.155 | 103.1555 | 3.1555 | 0.041641 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05265A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0060064 | 2005-01-29 | 3.68 | 3.625 | 101.5172 | 1.5172 | 0.03368 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05028A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0130109 | 2005-02-01 | 3.823 | 3.625 | 105.4621 | 5.4621 | 0.12125 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05031B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0210121 | 2005-02-03 | 3.877 | 3.625 | 106.9517 | 6.9517 | 0.15432 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05032B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0280054 | 2005-02-11 | 3.673 | 3.625 | 101.3241 | 1.3241 | 0.029394 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICMS05040A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0040024 | 2005-01-29 | 3.427 | 3.35 | 102.2985 | 2.2985 | 0.047152 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0110020 | 2005-02-01 | 3.466 | 3.35 | 103.4627 | 3.4627 | 0.071035 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05031B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0190086 | 2005-02-17 | 3.333 | 3.35 | 99.4925 | -0.50746 | -0.01041 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05046A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0260064 | 2005-02-11 | 3.266 | 3.35 | 97.4925 | -2.5075 | -0.051439 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05040A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1860040 | 2005-08-12 | 3.411 | 3.35 | 101.8209 | 1.8209 | 0.037355 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05222A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1930209 | 2005-08-13 | 3.065 | 3.35 | 91.4925 | -8.5075 | -0.17453 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05224A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2000161 | 2005-08-18 | 3.63 | 3.35 | 108.3582 | 8.3582 | 0.17146 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2070090 | 2005-08-19 | 3.591 | 3.35 | 107.194 | 7.194 | 0.14758 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05229B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0620101 | 2005-03-11 | 1.468 | 1.47 | 99.8639 | -0.13605 | -0.0012247 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05069A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0700203 | 2005-03-22 | 1.508 | 1.47 | 102.585 | 2.585 | 0.02327 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05080A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0760177 | 2005-04-20 | 1.468 | 1.47 | 99.8639 | -0.13605 | -0.0012247 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05109B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0840177 | 2005-04-08 | 1.591 | 1.47 | 108.2313 | 8.2313 | 0.074097 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05096C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2490115 | 2005-10-01 | 1.537 | 1.47 | 104.5578 | 4.5578 | 0.041029 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2700022 | 2005-09-30 | 1.396 | 1.47 | 94.966 | -5.034 | -0.045315 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICMS05272A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0610085 | 2005-03-11 | 2.052 | 2.155 | 95.2204 | -4.7796 | -0.063074 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0660061 | 2005-03-11 | 2.122 | 2.155 | 98.4687 | -1.5313 | -0.020208 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05069A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0680058 | 2005-03-29 | 2.287 | 2.155 | 106.1253 | 6.1253 | 0.080833 | 0.42 | 2509 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05087A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0730078 | 2005-04-07 | 2.121 | 2.155 | 98.4223 | -1.5777 | -0.020821 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0750091 | 2005-03-25 | 2.127 | 2.155 | 98.7007 | -1.2993 | -0.017146 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05082A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0810038 | 2005-04-08 | 2.3 | 2.155 | 106.7285 | 6.7285 | 0.088794 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05096C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0820102 | 2005-04-05 | 2.098 | 2.155 | 97.355 | -2.645 | -0.034905 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05089A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 0870071 | 2005-04-15 | 2.266 | 2.155 | 105.1508 | 5.1508 | 0.067973 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05103C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2450118 | 2005-10-01 | 2.38 | 2.155 | 110.4408 | 10.4408 | 0.13778 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05272B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 2510185 | 2005-10-06 | 1.906 | 2.155 | 88.4455 | -11.5545 | -0.15248 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICMS05278A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3430067 | 2004-12-30 | 3.405 | 3.35 | 101.6418 | 1.6418 | 0.03368 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS04364B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3490092 | 2005-01-27 | 3.825 | 3.35 | 114.1791 | 14.1791 | 0.29088 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05025B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3560049 | 2005-01-29 | 3.519 | 3.35 | 105.0448 | 5.0448 | 0.10349 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05027A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3630012 | 2005-01-29 | 3.361 | 3.35 | 100.3284 | 0.32836 | 0.0067361 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05028A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3410096 | 2005-01-27 | 3.049 | 2.8025 | 108.7957 | 8.7957 | 0.15095 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05026C
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3450291 | 2005-01-26 | 2.857 | 2.8025 | 101.9447 | 1.9447 | 0.033374 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05025A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3520154 | 2005-02-19 | 2.922 | 2.8025 | 104.264 | 4.264 | 0.073178 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05048A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 3620019 | 2005-01-29 | 2.83 | 2.8025 | 100.9813 | 0.98127 | 0.01684 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05028A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1570141 | 2005-07-20 | 2.664 | 2.8025 | 95.058 | -4.942 | -0.084813 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05194B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1640124 | 2005-07-27 | 2.648 | 2.8025 | 94.4871 | -5.5129 | -0.094611 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05201A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1710127 | 2005-07-30 | 2.788 | 2.8025 | 99.4826 | -0.5174 | -0.0088794 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05209B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1780134 | 2005-08-04 | 2.666 | 2.8025 | 95.1293 | -4.8707 | -0.083588 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICMS05216A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1580154 | 2005-07-20 | 3.204 | 3.35 | 95.6418 | -4.3582 | -0.089406 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05194B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1600269 | 2005-07-22 | 3.157 | 3.35 | 94.2388 | -5.7612 | -0.11819 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05200B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1650166 | 2005-07-27 | 3.263 | 3.35 | 97.403 | -2.597 | -0.053276 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05201A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1670212 | 2005-07-29 | 3.06 | 3.35 | 91.3433 | -8.6567 | -0.17759 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1730154 | 2005-07-30 | 3.04 | 3.35 | 90.7463 | -9.2537 | -0.18983 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1740223 | 2005-07-30 | 3.201 | 3.35 | 95.5522 | -4.4478 | -0.091243 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05209B
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1800018 | 2005-08-04 | 3.264 | 3.35 | 97.4328 | -2.5672 | -0.052664 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05216A
Vanadium, FIL, ICP-MS | 01085 | PLM40 | FIL | 2005 | 1810179 | 2005-08-06 | 3.744 | 3.35 | 111.7612 | 11.7612 | 0.24127 | 0.14 | 2509 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICMS05215A