## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 2760094 | 2012-10-24 | 22.57 | 21.3 | 105.9624 | 5.9624 | 0.95129 | 0.1 | 3135 |  |  |  | ug/L | 75201-25DIW | TCMS102312
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 2840065 | 2012-11-01 | 21.74 | 21.3 | 102.0657 | 2.0657 | 0.32958 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS102912
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 2900076 | 2012-11-05 | 21.3 | 21.3 | 100 | 2.8422e-14 | 2.6611e-15 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 2970075 | 2012-11-06 | 21.71 | 21.3 | 101.9249 | 1.9249 | 0.30711 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS110512
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 0930137 | 2013-04-08 | 22.19 | 21.3 | 104.1784 | 4.1784 | 0.66665 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS040813
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 1000019 | 2013-04-17 | 21.88 | 21.3 | 102.723 | 2.723 | 0.43445 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS041713
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 1070077 | 2013-05-15 | 21.92 | 21.3 | 102.9108 | 2.9108 | 0.46441 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 1150035 | 2013-05-15 | 21.53 | 21.3 | 101.0798 | 1.0798 | 0.17228 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | TCMS051513
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 3120053 | 2012-11-21 | 8.149 | 7.925 | 102.8265 | 2.8265 | 0.37333 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 3210024 | 2012-11-21 | 7.868 | 7.925 | 99.2808 | -0.71924 | -0.095 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112112
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 3260048 | 2012-11-29 | 8.036 | 7.925 | 101.4006 | 1.4006 | 0.185 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS112812
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 3340089 | 2012-12-04 | 7.864 | 7.925 | 99.2303 | -0.76972 | -0.10167 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS120412
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 1280076 | 2013-06-04 | 8.095 | 7.925 | 102.1451 | 2.1451 | 0.28333 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS060413
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 1350110 | 2013-05-29 | 8.392 | 7.925 | 105.8927 | 5.8927 | 0.77833 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS052813
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 1420119 | 2013-06-03 | 8.09 | 7.925 | 102.082 | 2.082 | 0.275 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS053013
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 1500059 | 2013-06-17 | 7.794 | 7.925 | 98.347 | -1.653 | -0.21833 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | TCMS061713
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 0380083 | 2013-02-14 | 21.64 | 21.63 | 100.0462 | 0.046232 | 0.0073897 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS021413
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 0440011 | 2013-02-27 | 23.13 | 21.63 | 106.9348 | 6.9348 | 1.1085 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 0520099 | 2013-02-28 | 22.28 | 21.63 | 103.0051 | 3.0051 | 0.48033 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS022713
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 0570092 | 2013-03-06 | 23.5 | 21.63 | 108.6454 | 8.6454 | 1.3819 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS030513
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 2190038 | 2013-11-12 | 21.79 | 21.63 | 100.7397 | 0.73971 | 0.11824 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS111213
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 2250101 | 2013-11-25 | 23.06 | 21.63 | 106.6112 | 6.6112 | 1.0567 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112513
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 2330151 | 2013-11-21 | 22.93 | 21.63 | 106.0102 | 6.0102 | 0.96066 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112113
Vanadium, UNF, cICP-MS | 01087 | PLM11 | UNF | 2013 | 2400032 | 2013-11-26 | 22.25 | 21.63 | 102.8664 | 2.8664 | 0.45816 | 1.6 | 3135 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | TCMS112613