## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2890021 | 2001-10-16 | 23.0064 | 13.875 | 165.8117 | 65.8117 | 2.0292 | 6 | 0671 |  |  |  | ug/L | 25DIW-75163
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3050002 | 2001-11-01 | 23.5894 | 13.875 | 170.0135 | 70.0135 | 2.1588 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1070007 | 2002-04-26 | 20.7096 | 13.875 | 149.2587 | 49.2587 | 0.3797 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02115A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1210023 | 2002-05-03 | 20.6088 | 13.875 | 148.5318 | 48.5318 | 0.3741 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02123A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2960001 | 2001-10-23 | 24 | 9.25 | 259.4595 | 159.4595 | 3.2778 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3180056 | 2001-11-14 | 28.1492 | 19.025 | 147.9592 | 47.9592 | 2.0276 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3330011 | 2001-11-29 | 25.6898 | 19.025 | 135.032 | 35.032 | 1.4811 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25163-75159
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1330103 | 2002-05-15 | 23.1888 | 19.025 | 121.886 | 21.886 | 0.23132 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02135A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1490008 | 2002-05-30 | 20.7238 | 19.025 | 108.9292 | 8.9292 | 0.094377 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02150A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3250003 | 2001-11-21 | 24.87 | 20.3 | 122.5123 | 22.5123 | 0.25389 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP01325A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1400181 | 2002-05-22 | 20.616 | 20.3 | 101.5567 | 1.5567 | 0.017557 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02142A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0440002 | 2002-02-22 | 23.2099 | 19.025 | 121.9971 | 21.9971 | 0.2325 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02052A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0590014 | 2002-03-01 | 23.0904 | 19.025 | 121.3685 | 21.3685 | 0.22585 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02060A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2270223 | 2002-08-20 | 22.3037 | 19.025 | 117.2335 | 17.2335 | 0.18215 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02232A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2420164 | 2002-09-03 | 21.279 | 19.025 | 111.8477 | 11.8477 | 0.12522 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25163-75159 | ICAP02246A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0530005 | 2002-03-01 | 22.6699 | 20.3 | 111.6746 | 11.6746 | 0.13166 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02060A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2340181 | 2002-08-23 | 26.8105 | 20.3 | 132.0715 | 32.0715 | 0.36169 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50161-50DIW | ICAP02235A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0160028 | 2002-01-17 | 20.5156 | 13.875 | 147.8603 | 47.8603 | 0.36892 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02017A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0300033 | 2002-01-31 | 22.157 | 13.875 | 159.6902 | 59.6902 | 0.46011 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02031A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1970106 | 2002-07-17 | 20.1929 | 13.875 | 145.5343 | 45.5343 | 0.35099 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02198A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2110238 | 2002-08-07 | 21.0534 | 13.875 | 151.7365 | 51.7365 | 0.3988 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25DIW-75163 | ICAP02219A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0230039 | 2002-01-23 | 24 | 9.25 | 259.4595 | 159.4595 | 3.2778 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50163-50DIW
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2050020 | 2002-07-29 | 13.1193 | 9.25 | 141.8299 | 41.8299 | 0.21496 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50163-50DIW | ICAP02210A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0740014 | 2002-03-19 | 39.6859 | 35.25 | 112.5843 | 12.5843 | 0.24644 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02078A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0870220 | 2002-03-29 | 32.684 | 35.25 | 92.7205 | -7.2795 | -0.14256 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02088A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2600106 | 2002-09-19 | 48.4739 | 35.25 | 137.5145 | 37.5145 | 0.73466 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02262A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2740174 | 2002-10-10 | 34.1361 | 35.25 | 96.8401 | -3.1599 | -0.061882 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02283A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0800008 | 2002-03-22 | 27.7315 | 24.55 | 112.9594 | 12.9594 | 0.17675 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02081A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 2670101 | 2002-10-01 | 28.9645 | 24.55 | 117.9817 | 17.9817 | 0.24525 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02274A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3520048 | 2001-12-20 | 39.1203 | 35.25 | 110.9795 | 10.9795 | 0.21502 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP01353A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 0020016 | 2002-01-03 | 32.5925 | 35.25 | 92.4609 | -7.5391 | -0.14764 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02003A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1630047 | 2002-06-14 | 37.1091 | 35.25 | 105.274 | 5.274 | 0.10328 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02165A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1790031 | 2002-07-01 | 39.3369 | 35.25 | 111.594 | 11.594 | 0.22705 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25159-75161 | ICAP02182A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 3620072 | 2001-12-28 | 27.8258 | 24.55 | 113.3433 | 13.3433 | 0.72795 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25161-75159
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2002 | 1700095 | 2002-06-21 | 27.106 | 24.55 | 110.4112 | 10.4112 | 0.142 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25161-75159 | ICAP02172A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2800033 | 2002-10-10 | 16.7744 | 14.4 | 116.489 | 16.489 | 0.13191 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02283A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2940107 | 2002-10-29 | 19.4918 | 14.4 | 135.3594 | 35.3594 | 0.28288 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP02302A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0970101 | 2003-04-10 | 16.6629 | 14.4 | 115.7147 | 15.7147 | 0.12572 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03100A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1110112 | 2003-04-24 | 16.4265 | 14.4 | 114.0729 | 14.0729 | 0.11258 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03114A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 3260093 | 2002-12-20 | 23.1 | 20.6 | 112.1359 | 12.1359 | 0.13889 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP02350A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1280125 | 2003-05-13 | 21.0309 | 20.6 | 102.0917 | 2.0917 | 0.023939 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03132B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0370069 | 2003-02-13 | 28.3573 | 20.6 | 137.6568 | 37.6568 | 0.43096 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03044B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0550130 | 2003-03-04 | 20.7569 | 20.6 | 100.7615 | 0.7615 | 0.008715 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICAP03063A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2190295 | 2003-08-20 | 24.38 | 20.6 | 118.3495 | 18.3495 | 1.6524 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03231A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2370104 | 2003-10-23 | 25.2424 | 20.6 | 122.5359 | 22.5359 | 2.0293 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50169 | ICPOE03296A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0090081 | 2003-01-16 | 15.0542 | 14.4 | 104.5433 | 4.5433 | 0.036346 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03016A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0240110 | 2003-01-29 | 24.8008 | 14.4 | 172.2276 | 72.2276 | 0.57782 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICAP03029A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1910189 | 2003-07-12 | 15.9465 | 14.4 | 110.7396 | 10.7396 | 0.68733 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03192B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2050308 | 2003-07-25 | 15.7746 | 14.4 | 109.5458 | 9.5458 | 0.61093 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75169-25DIW | ICPOE03206A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0660192 | 2003-03-11 | 17.2479 | 12.95 | 133.1888 | 33.1888 | 0.23877 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03069A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 0800097 | 2003-03-31 | 18.0944 | 12.95 | 139.7249 | 39.7249 | 0.2858 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP03090A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2520125 | 2003-09-19 | 18.0937 | 12.95 | 139.7197 | 39.7197 | 2.2861 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03261B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 2650128 | 2003-09-27 | 17.03 | 12.95 | 131.5058 | 31.5058 | 1.8133 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03269C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 3400088 | 2002-12-20 | 18.17 | 12.95 | 140.3089 | 40.3089 | 0.29 | 24 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02350A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 3540046 | 2002-12-30 | 18.4595 | 12.95 | 142.5442 | 42.5442 | 0.30608 | 24 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICAP02364A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1570333 | 2003-06-11 | 18.63 | 12.95 | 143.861 | 43.861 | 2.5244 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03162B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2003 | 1740037 | 2003-07-01 | 19.46 | 12.95 | 150.2703 | 50.2703 | 2.8933 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50165-50167 | ICPOE03182A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2800048 | 2003-10-10 | 3 | 4.6575 | 64.4122 | -35.5878 | -1.1049 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03283A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2870157 | 2003-10-15 | 7.5702 | 4.6575 | 162.5378 | 62.5378 | 1.9417 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03288A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2950089 | 2003-10-23 | 7.0424 | 4.6575 | 151.2056 | 51.2056 | 1.5898 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03296A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3010021 | 2003-10-30 | 7.065 | 4.6575 | 151.6908 | 51.6908 | 1.6049 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03301B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0980127 | 2004-04-12 | 6.83 | 4.6575 | 146.6452 | 46.6452 | 1.4483 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04100B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1040080 | 2004-04-15 | 7.01 | 4.6575 | 150.5099 | 50.5099 | 1.5682 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04105A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1120116 | 2004-04-28 | 7.05 | 4.6575 | 151.3688 | 51.3688 | 1.5949 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04118A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1180088 | 2004-04-30 | 5.94 | 4.6575 | 127.5362 | 27.5362 | 0.85495 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04120A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3100100 | 2003-11-24 | 6.96 | 4.6575 | 149.4364 | 49.4364 | 1.5349 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03316A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3160058 | 2003-12-03 | 6.69 | 4.6575 | 143.6393 | 43.6393 | 1.3549 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03317A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3230182 | 2003-12-03 | 6.8028 | 4.6575 | 146.0612 | 46.0612 | 1.4301 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03337A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3290168 | 2003-12-12 | 6.683 | 4.6575 | 143.489 | 43.489 | 1.3503 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE03345B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1260164 | 2004-05-13 | 6.17 | 4.6575 | 132.4745 | 32.4745 | 1.0083 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04133B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1320091 | 2004-05-20 | 5.28 | 4.6575 | 113.3655 | 13.3655 | 0.41498 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04139B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1410033 | 2004-05-27 | 6.6 | 4.6575 | 141.7069 | 41.7069 | 1.2949 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04147B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1470159 | 2004-06-02 | 8.13 | 4.6575 | 174.5572 | 74.5572 | 2.3149 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04153A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0350004 | 2004-02-06 | 6.89 | 4.6575 | 147.9334 | 47.9334 | 1.4883 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04036B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0410083 | 2004-02-12 | 7.12 | 4.6575 | 152.8717 | 52.8717 | 1.6416 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04043A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0500110 | 2004-02-24 | 6.87 | 4.6575 | 147.504 | 47.504 | 1.4749 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04054A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0560017 | 2004-02-27 | 7.03 | 4.6575 | 150.9393 | 50.9393 | 1.5816 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04058A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2180207 | 2004-08-10 | 7.17 | 4.6575 | 153.9452 | 53.9452 | 1.6749 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04222A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2240196 | 2004-08-13 | 6.29 | 4.6575 | 135.051 | 35.051 | 1.0883 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04225A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2360307 | 2004-08-27 | 7.46 | 4.6575 | 160.1718 | 60.1718 | 1.8682 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2380232 | 2004-08-27 | 7.29 | 4.6575 | 156.5217 | 56.5217 | 1.7549 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04239A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0060024 | 2004-01-08 | 6.899 | 4.6575 | 148.1267 | 48.1267 | 1.4943 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04007A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0120095 | 2004-01-14 | 6.9096 | 4.6575 | 148.3543 | 48.3543 | 1.5013 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04014A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0210229 | 2004-01-23 | 7.49 | 4.6575 | 160.8159 | 60.8159 | 1.8882 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04023A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0270023 | 2004-02-03 | 7.49 | 4.6575 | 160.8159 | 60.8159 | 1.8882 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04035A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1890096 | 2004-07-16 | 6.06 | 4.6575 | 130.1127 | 30.1127 | 0.93495 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04197B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1950099 | 2004-07-20 | 6.14 | 4.6575 | 131.8304 | 31.8304 | 0.98828 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04198A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2030202 | 2004-07-23 | 7.07 | 4.6575 | 151.7982 | 51.7982 | 1.6082 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04204A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2090247 | 2004-08-02 | 6.69 | 4.6575 | 143.6393 | 43.6393 | 1.3549 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75171-25DIW | ICPOE04212A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0630084 | 2004-03-08 | 4.76 | 5.055 | 94.1642 | -5.8358 | -0.19412 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04068A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0700088 | 2004-03-13 | 4.08 | 5.055 | 80.7122 | -19.2878 | -0.64157 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04072A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0770123 | 2004-03-19 | 5.09 | 5.055 | 100.6924 | 0.69238 | 0.023031 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04079A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 0840043 | 2004-03-26 | 13.2 | 5.055 | 261.1276 | 161.1276 | 5.3596 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04086A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2470068 | 2004-09-08 | 3 | 5.055 | 59.3472 | -40.6528 | -1.3522 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04251A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2540394 | 2004-09-15 | 1.95 | 5.055 | 38.5757 | -61.4243 | -2.0431 | 3 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04258B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2640151 | 2004-09-22 | 7.469 | 5.055 | 147.7547 | 47.7547 | 1.5885 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04265A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 2710005 | 2004-10-02 | 6.724 | 5.055 | 133.0168 | 33.0168 | 1.0982 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04275B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3380068 | 2003-12-12 | 5.94 | 5.055 | 117.5074 | 17.5074 | 0.58235 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03346B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3440153 | 2003-12-16 | 6.5569 | 5.055 | 129.7112 | 29.7112 | 0.98828 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03349A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3520155 | 2003-12-31 | 5.7962 | 5.055 | 114.6627 | 14.6627 | 0.48772 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE03365C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 3580004 | 2004-01-06 | 5.8127 | 5.055 | 114.9891 | 14.9891 | 0.49858 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04005A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1590115 | 2004-06-10 | 6.34 | 5.055 | 125.4204 | 25.4204 | 0.84555 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04161A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1660229 | 2004-06-22 | 5.87 | 5.055 | 116.1227 | 16.1227 | 0.53628 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04173B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1730133 | 2004-06-24 | 6.13 | 5.055 | 121.2661 | 21.2661 | 0.70737 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04175A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2004 | 1800053 | 2004-06-30 | 6.45 | 5.055 | 127.5964 | 27.5964 | 0.91793 | 3 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50167-50171 | ICPOE04181A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2450119 | 2005-09-08 | 35.4 | 35.8 | 98.8827 | -1.1173 | -0.13164 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05250A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2550029 | 2005-09-14 | 40.16 | 35.8 | 112.1788 | 12.1788 | 1.4349 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05256A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2690051 | 2005-09-29 | 36.69 | 35.8 | 102.486 | 2.486 | 0.29291 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05271B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0950133 | 2005-04-07 | 4.375 | 3.105 | 140.9018 | 40.9018 | 0.56444 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05097A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1030092 | 2005-04-16 | 5.071 | 3.105 | 163.3172 | 63.3172 | 0.87378 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05105A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1090065 | 2005-04-21 | 5.571 | 3.105 | 179.4203 | 79.4203 | 1.096 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05110B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1160124 | 2005-04-28 | 38.73 | 3.105 | 1247.343 | 1147.343 | 15.8333 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE05117B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2780101 | 2004-10-09 | 4.862 | 3.105 | 156.5862 | 56.5862 | 0.78089 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04281B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2870064 | 2004-10-15 | 4.697 | 3.105 | 151.2721 | 51.2721 | 0.70756 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04288A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2940026 | 2004-10-29 | 4.007 | 3.105 | 129.0499 | 29.0499 | 0.40089 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04302A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3000185 | 2004-11-02 | 5.077 | 3.105 | 163.5105 | 63.5105 | 0.87644 | 6 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | 50171-50DIW | ICPOE04306A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1570142 | 2005-06-09 | 62.41 | 55.2525 | 112.9542 | 12.9542 | 1.7896 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05159B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1640123 | 2005-06-17 | 61.7 | 55.2525 | 111.6692 | 11.6692 | 1.6121 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05167A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1710126 | 2005-06-30 | 55.54 | 55.2525 | 100.5203 | 0.52034 | 0.071884 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05180A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1780133 | 2005-07-06 | 60.97 | 55.2525 | 110.3479 | 10.3479 | 1.4296 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05186B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2140086 | 2005-08-11 | 173.6 | 174 | 99.7701 | -0.22989 | -0.040545 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05221C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2220220 | 2005-08-23 | 180.7 | 174 | 103.8506 | 3.8506 | 0.67913 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05231C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2280030 | 2005-08-25 | 215.9 | 174 | 124.0805 | 24.0805 | 4.2471 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05236A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2350074 | 2005-08-30 | 192.9 | 174 | 110.8621 | 10.8621 | 1.9157 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05241B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3080008 | 2004-11-05 | 61.15 | 55.2525 | 110.6737 | 10.6737 | 1.4746 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04310B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3140104 | 2004-11-12 | 57.93 | 55.2525 | 104.8459 | 4.8459 | 0.66946 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04315A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3220112 | 2004-11-18 | 59.92 | 55.2525 | 108.4476 | 8.4476 | 1.167 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04323A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3290011 | 2004-12-01 | 58.88 | 55.2525 | 106.5653 | 6.5653 | 0.90699 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE04335A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1230134 | 2005-05-04 | 59.94 | 55.2525 | 108.4838 | 8.4838 | 1.172 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05124A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1300120 | 2005-05-12 | 61.37 | 55.2525 | 111.0719 | 11.0719 | 1.5296 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05131A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1370182 | 2005-05-18 | 59.1 | 55.2525 | 106.9635 | 6.9635 | 0.962 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05138B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1440185 | 2005-06-06 | 60.13 | 55.2525 | 108.8277 | 8.8277 | 1.2195 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25171-75175 | ICPOE05157B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0330054 | 2005-02-04 | 180.3 | 174 | 103.6207 | 3.6207 | 0.63858 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05034A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0410186 | 2005-02-14 | 184.6 | 174 | 106.092 | 6.092 | 1.0744 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05045A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0480107 | 2005-02-18 | 180.6 | 174 | 103.7931 | 3.7931 | 0.66899 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05049A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0550086 | 2005-02-25 | 183.9 | 174 | 105.6897 | 5.6897 | 1.0035 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50173-50DIW | ICPOE05056A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0040022 | 2005-01-06 | 224.1 | 209.8 | 106.816 | 6.816 | 1.2291 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05006A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0110024 | 2005-01-14 | 227.6 | 209.8 | 108.4843 | 8.4843 | 1.53 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05014A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0190084 | 2005-01-20 | 219.4 | 209.8 | 104.5758 | 4.5758 | 0.82516 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05020B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0260063 | 2005-01-31 | 223.2 | 209.8 | 106.387 | 6.387 | 1.1518 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05031A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0610081 | 2005-03-03 | 38.59 | 35.8 | 107.7933 | 7.7933 | 0.91821 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05062A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0680057 | 2005-03-11 | 38.01 | 35.8 | 106.1732 | 6.1732 | 0.72733 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05069A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0750083 | 2005-03-18 | 39.17 | 35.8 | 109.4134 | 9.4134 | 1.1091 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05077A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 0820101 | 2005-03-24 | 39.52 | 35.8 | 110.3911 | 10.3911 | 1.2243 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50DIW | ICPOE05083B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3410092 | 2004-12-07 | 183.2 | 177.105 | 103.4415 | 3.4415 | 0.60834 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04342B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3450290 | 2004-12-14 | 200.2 | 177.105 | 113.0403 | 13.0403 | 2.3051 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04349A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3520153 | 2004-12-21 | 201.3 | 177.105 | 113.6614 | 13.6614 | 2.4149 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04355A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 3620018 | 2004-12-29 | 188.8 | 177.105 | 106.6034 | 6.6034 | 1.1673 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50171-50173 | ICPOE04363A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1860038 | 2005-07-19 | 217.2 | 209.8 | 103.5272 | 3.5272 | 0.63606 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05199A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 1930208 | 2005-07-13 | 223.6 | 209.8 | 106.5777 | 6.5777 | 1.1862 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05194A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2000160 | 2005-07-20 | 232.7 | 209.8 | 110.9152 | 10.9152 | 1.9683 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05201B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2005 | 2070089 | 2005-08-01 | 217.9 | 209.8 | 103.8608 | 3.8608 | 0.69623 | 6 | 0671 |  |  |  | µg/L | 50175-50173 | ICPOE05213A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2830014 | 2012-11-02 | 865.7 | 832.5 | 103.988 | 3.988 | 0.62927 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12307A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2890172 | 2012-11-05 | 778.4 | 832.5 | 93.5015 | -6.4985 | -1.0254 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2960048 | 2012-11-16 | 865.8 | 832.5 | 104 | 4 | 0.63116 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12320A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3040104 | 2012-11-30 | 873.9 | 832.5 | 104.973 | 4.973 | 0.78469 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12335A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0990046 | 2013-04-16 | 808.7 | 832.5 | 97.1411 | -2.8589 | -0.4511 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1020052 | 2013-04-17 | 828.7 | 832.5 | 99.5435 | -0.45646 | -0.072025 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1120128 | 2013-04-26 | 798.4 | 832.5 | 95.9039 | -4.0961 | -0.64633 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13115A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1190071 | 2013-05-07 | 829.2 | 832.5 | 99.6036 | -0.3964 | -0.062548 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13126A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1620028 | 2013-06-25 | 27.71 | 27 | 102.6296 | 2.6296 | 0.4082 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13176A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1650048 | 2013-06-27 | 29.02 | 27 | 107.4815 | 7.4815 | 1.1614 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13178A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1760002 | 2013-07-17 | 29.01 | 27 | 107.4444 | 7.4444 | 1.1556 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13198A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1790268 | 2013-07-17 | 29.21 | 27 | 108.1852 | 8.1852 | 1.2706 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13198A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2240030 | 2013-09-16 | 186.1 | 834.85 | 22.2914 | -77.7086 | -12.2617 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13252A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2310158 | 2013-10-23 | 835.9 | 834.85 | 100.1258 | 0.12577 | 0.019846 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13296A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2380014 | 2013-10-21 | 840.1 | 834.85 | 100.6289 | 0.62886 | 0.099228 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13294A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2470001 | 2013-11-01 | 832.3 | 834.85 | 99.6946 | -0.30544 | -0.048196 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13305A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3200016 | 2012-11-27 | 323.5 | 304.5 | 106.2397 | 6.2397 | 0.98363 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12332A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3250071 | 2012-11-29 | 325.8 | 304.5 | 106.9951 | 6.9951 | 1.1027 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12333A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3330027 | 2012-11-30 | 323.6 | 304.5 | 106.2726 | 6.2726 | 0.98881 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12334A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3390131 | 2012-12-11 | 318 | 304.5 | 104.4335 | 4.4335 | 0.6989 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12345A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1340114 | 2013-05-21 | 313.1 | 304.5 | 102.8243 | 2.8243 | 0.44522 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13141A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1410052 | 2013-05-31 | 310.5 | 304.5 | 101.9704 | 1.9704 | 0.31062 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13149A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1490097 | 2013-06-18 | 287.4 | 304.5 | 94.3842 | -5.6158 | -0.88527 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13168A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1510105 | 2013-06-20 | 293.1 | 304.5 | 96.2562 | -3.7438 | -0.59018 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13170A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0420045 | 2013-02-28 | 815.5 | 834.85 | 97.6822 | -2.3178 | -0.36573 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13059A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0570027 | 2013-03-12 | 815 | 834.85 | 97.6223 | -2.3777 | -0.37518 | 1.9 | 0671 | Sample was diluted |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13071A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0140041 | 2013-01-16 | 16.44 | 16.05 | 102.4299 | 2.4299 | 0.37294 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13015A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0250070 | 2013-02-13 | 17.45 | 16.05 | 108.7227 | 8.7227 | 1.3387 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13043B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0670136 | 2013-03-11 | 6.212 | 7.05 | 88.1135 | -11.8865 | -1.1761 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13070A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0770139 | 2013-03-20 | 7.572 | 7.05 | 107.4043 | 7.4043 | 0.73263 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13079A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0810129 | 2013-03-25 | 5.322 | 7.05 | 75.4894 | -24.5106 | -2.4253 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13084A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930131 | 2013-04-05 | 6.866 | 7.05 | 97.3901 | -2.6099 | -0.25825 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13094A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2530089 | 2013-11-01 | 7.379 | 7.05 | 104.6667 | 4.6667 | 0.46175 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13305A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2610005 | 2013-10-31 | 6.135 | 7.05 | 87.0213 | -12.9787 | -1.2842 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13304A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2660140 | 2013-11-13 | 7.927 | 7.05 | 112.4397 | 12.4397 | 1.2309 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2730150 | 2013-11-18 | 6.417 | 7.05 | 91.0213 | -8.9787 | -0.88842 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13310B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3460104 | 2012-12-12 | 29.11 | 27 | 107.8148 | 7.8148 | 1.2131 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE12347A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 3620021 | 2013-01-04 | 29.54 | 27 | 109.4074 | 9.4074 | 1.4603 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13004A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1900078 | 2013-07-20 | 16.22 | 16.05 | 101.0592 | 1.0592 | 0.16256 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13200A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 1970039 | 2013-07-29 | 16.03 | 16.05 | 99.8754 | -0.12461 | -0.019125 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13207A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2040004 | 2013-08-08 | 15.48 | 16.05 | 96.4486 | -3.5514 | -0.54506 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13220A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2013 | 2110016 | 2013-08-14 | 14.72 | 16.05 | 91.7134 | -8.2866 | -1.2718 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13226A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2940003 | 2013-11-13 | 7.175 | 7.05 | 101.773 | 1.773 | 0.17544 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3030015 | 2013-11-27 | 7.099 | 7.05 | 100.695 | 0.69504 | 0.068772 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13331A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0940008 | 2014-04-07 | 1.9 | 7.05 | 26.9504 | -73.0496 | -7.2281 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14097A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 | 7.333 | 7.05 | 104.0142 | 4.0142 | 0.39719 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14113A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1130031 | 2014-05-02 | 6.72 | 7.05 | 95.3191 | -4.6809 | -0.46316 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1190011 | 2014-05-02 | 5.618 | 7.05 | 79.6879 | -20.3121 | -2.0098 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1600104 | 2014-06-13 | 60.52 | 57.05 | 106.0824 | 6.0824 | 0.95259 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14163A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680071 | 2014-06-20 | 58.62 | 57.05 | 102.752 | 2.752 | 0.431 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14170A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1750061 | 2014-06-28 | 53.98 | 57.05 | 94.6188 | -5.3812 | -0.84278 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14178A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1810177 | 2014-07-08 | 57.42 | 57.05 | 100.6486 | 0.64855 | 0.10157 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14188A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2230130 | 2014-08-13 | 160.7 | 152.3375 | 105.4895 | 5.4895 | 0.86405 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14225A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2310124 | 2014-08-22 | 163.1 | 152.3375 | 107.0649 | 7.0649 | 1.112 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14234A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2380226 | 2014-09-05 | 157.5 | 152.3375 | 103.3889 | 3.3889 | 0.53341 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14247A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2460102 | 2014-09-23 | 149.2 | 152.3375 | 97.9404 | -2.0596 | -0.32418 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14266A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3160071 | 2014-01-08 | 158.2 | 150 | 105.4667 | 5.4667 | 0.86043 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14008A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3190019 | 2014-01-11 | 158.7 | 150 | 105.8 | 5.8 | 0.91289 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14010A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3290110 | 2014-01-22 | 153.9 | 150 | 102.6 | 2.6 | 0.40923 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14021A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3330001 | 2014-01-23 | 156.7 | 150 | 104.4667 | 4.4667 | 0.70303 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14022A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1340012 | 2014-05-20 | 157.8 | 150 | 105.2 | 5.2 | 0.81846 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14139A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1400019 | 2014-05-22 | 151.9 | 150 | 101.2667 | 1.2667 | 0.19937 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14141A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1480051 | 2014-05-31 | 150.7 | 150 | 100.4667 | 0.46667 | 0.073451 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14150A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1500016 | 2014-06-04 | 151.3 | 150 | 100.8667 | 0.86667 | 0.13641 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14154A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0380064 | 2014-02-27 | 158.8 | 152.3375 | 104.2422 | 4.2422 | 0.66774 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14055A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0500019 | 2014-02-28 | 159.8 | 152.3375 | 104.8987 | 4.8987 | 0.77106 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14058A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0550006 | 2014-03-01 | 156.7 | 152.3375 | 102.8637 | 2.8637 | 0.45075 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14059A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0620010 | 2014-03-06 | 154.3 | 152.3375 | 101.2883 | 1.2883 | 0.20278 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0100002 | 2014-02-07 | 8.949 | 9.3625 | 95.5834 | -4.4166 | -0.58035 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14037A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0160095 | 2014-02-12 | 9.342 | 9.3625 | 99.781 | -0.21896 | -0.028772 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14043A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0240058 | 2014-02-20 | 8.739 | 9.3625 | 93.3405 | -6.6595 | -0.87509 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14044B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0340014 | 2014-02-21 | 8.77 | 9.3625 | 93.6716 | -6.3284 | -0.83158 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14052A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0660131 | 2014-03-12 | 7.079 | 7.0125 | 100.9483 | 0.94831 | 0.093333 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14070B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0760025 | 2014-03-19 | 6.78 | 7.0125 | 96.6845 | -3.3155 | -0.32632 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0850026 | 2014-03-28 | 6.036 | 7.0125 | 86.0749 | -13.9251 | -1.3705 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14087A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 0900036 | 2014-04-03 | 6.501 | 7.0125 | 92.7059 | -7.2941 | -0.71789 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2480069 | 2014-09-09 | 4.891 | 7.0125 | 69.7469 | -30.2531 | -2.9775 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14251A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2580039 | 2014-10-18 | 7.581 | 7.0125 | 108.107 | 8.107 | 0.79789 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14290A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2620047 | 2014-10-21 | 8.081 | 7.0125 | 115.2371 | 15.2371 | 1.4996 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14293A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2720119 | 2014-11-01 | 6.676 | 7.0125 | 95.2014 | -4.7986 | -0.47228 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14304A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3430117 | 2014-01-25 | 59.81 | 57.05 | 104.8379 | 4.8379 | 0.75768 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14024A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3500048 | 2014-01-28 | 59.85 | 57.05 | 104.908 | 4.908 | 0.76866 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14028A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3580044 | 2014-02-06 | 58.61 | 57.05 | 102.7344 | 2.7344 | 0.42825 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14034A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 3610044 | 2014-02-05 | 60.13 | 57.05 | 105.3988 | 5.3988 | 0.84553 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14035A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 1920114 | 2014-07-16 | 9.398 | 9.3625 | 100.3792 | 0.37917 | 0.049825 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14196A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2030109 | 2014-07-25 | 9.54 | 9.3625 | 101.8959 | 1.8959 | 0.24912 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2090040 | 2014-07-30 | 8.747 | 9.3625 | 93.4259 | -6.5741 | -0.86386 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14210A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2014 | 2160072 | 2014-08-07 | 8.891 | 9.3625 | 94.964 | -5.036 | -0.66175 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14217B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2930058 | 2014-11-17 | 350.5 | 349 | 100.4298 | 0.4298 | 0.067767 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14321A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3040042 | 2014-11-24 | 355.1 | 349 | 101.7479 | 1.7479 | 0.27558 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14328A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1070070 | 2015-05-12 | 377.4 | 349 | 108.1375 | 8.1375 | 1.283 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15128B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1210015 | 2015-05-25 | 335.1 | 349 | 96.0172 | -3.9828 | -0.62797 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15143A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2870094 | 2014-11-14 | 6.162 | 7.0125 | 87.8717 | -12.1283 | -1.1937 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14317A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3000109 | 2014-11-21 | 5.886 | 7.0125 | 83.9358 | -16.0642 | -1.5811 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1030094 | 2015-05-08 | 7.018 | 7.0125 | 100.0784 | 0.078431 | 0.0077193 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15125C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1180081 | 2015-05-23 | 6.897 | 7.0125 | 98.3529 | -1.6471 | -0.16211 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15138C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1610001 | 2015-06-23 | 295.2 | 303 | 97.4257 | -2.5743 | -0.4058 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15169C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1730008 | 2015-07-16 | 299.9 | 303 | 98.9769 | -1.0231 | -0.16128 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15196A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1670047 | 2015-06-30 | 128.2 | 138 | 92.8986 | -7.1014 | -1.1174 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15180A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1770059 | 2015-07-17 | 128.9 | 138 | 93.4058 | -6.5942 | -1.0376 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15196B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2190001 | 2015-08-12 | 101.8 | 108.0125 | 94.2484 | -5.7516 | -0.90421 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15224A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2330121 | 2015-10-01 | 103.2 | 108.0125 | 95.5445 | -4.4555 | -0.70044 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15271A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2300001 | 2015-08-31 | 131.2 | 140.3375 | 93.4889 | -6.5111 | -1.0246 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15241A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2430086 | 2015-10-01 | 140.3 | 140.3375 | 99.9733 | -0.026721 | -0.0042049 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15271A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 | 106.9 | 108.0125 | 98.97 | -1.03 | -0.16192 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3300046 | 2014-12-09 | 106.1 | 108.0125 | 98.2294 | -1.7706 | -0.27836 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14339A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1350073 | 2015-06-06 | 96.81 | 108.0125 | 89.6285 | -10.3715 | -1.6305 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15155A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1490088 | 2015-06-16 | 107 | 108.0125 | 99.0626 | -0.93739 | -0.14737 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162D
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3140042 | 2014-12-01 | 140.5 | 140.3375 | 100.1158 | 0.11579 | 0.018221 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14335A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3280085 | 2014-12-08 | 137.4 | 140.3375 | 97.9068 | -2.0932 | -0.32939 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14339A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1310024 | 2015-06-02 | 134.2 | 140.3375 | 95.6266 | -4.3734 | -0.68821 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15154A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1460100 | 2015-06-15 | 134.6 | 140.3375 | 95.9116 | -4.0884 | -0.64335 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0370057 | 2015-02-13 | 98.6 | 108.0125 | 91.2857 | -8.7143 | -1.37 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15042A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0510049 | 2015-02-23 | 94.92 | 108.0125 | 87.8787 | -12.1213 | -1.9056 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15054B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0090043 | 2015-01-21 | 345 | 349 | 98.8539 | -1.1461 | -0.18071 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15021A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0230026 | 2015-01-29 | 323.6 | 349 | 92.7221 | -7.2779 | -1.1475 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15028A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0650045 | 2015-03-19 | 138 | 138 | 100 | 0 | 0 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15075A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0840083 | 2015-03-31 | 134.6 | 138 | 97.5362 | -2.4638 | -0.38768 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15086B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2510002 | 2015-09-23 | 136.2 | 138 | 98.6957 | -1.3043 | -0.20524 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15265A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2610001 | 2015-10-07 | 127 | 138 | 92.029 | -7.971 | -1.2543 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15278B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0750029 | 2015-03-20 | 320.2 | 303 | 105.6766 | 5.6766 | 0.89485 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15077A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 0900120 | 2015-04-22 | 293.3 | 303 | 96.7987 | -3.2013 | -0.50465 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15111A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2580002 | 2015-09-19 | 287.3 | 303 | 94.8185 | -5.1815 | -0.81681 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15261C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2710062 | 2015-10-23 | 302 | 303 | 99.67 | -0.33003 | -0.052026 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15293A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 | 303 | 303 | 100 | 0 | 0 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14345A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 3560056 | 2014-12-30 | 314.4 | 303 | 103.7624 | 3.7624 | 0.5931 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14363A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 1910076 | 2015-07-21 | 301.2 | 349 | 86.3037 | -13.6963 | -2.1595 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15201B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2050099 | 2015-08-06 | 339.8 | 349 | 97.3639 | -2.6361 | -0.41563 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2010039 | 2015-07-25 | 6.088 | 7.0125 | 86.8164 | -13.1836 | -1.2975 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15203C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2015 | 2150036 | 2015-08-22 | 6.644 | 7.0125 | 94.7451 | -5.2549 | -0.51719 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15233A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2890004 | 2015-10-22 | 178.5 | 191 | 93.4555 | -6.5445 | -1.3089 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15293B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3030023 | 2015-11-30 | 184.9 | 191 | 96.8063 | -3.1937 | -0.63874 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15331C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1100108 | 2016-05-23 | 194.1 | 191 | 101.623 | 1.623 | 0.32461 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16144A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1200078 | 2016-06-09 | 190 | 191 | 99.4764 | -0.52356 | -0.10471 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16159A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2860107 | 2015-10-20 | 134.8 | 138 | 97.6812 | -2.3188 | -0.36488 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15293B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 2990059 | 2015-11-28 | 135.9 | 138 | 98.4783 | -1.5217 | -0.23945 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15331A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1020033 | 2016-05-04 | 129.5 | 138 | 93.8406 | -6.1594 | -0.96921 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16120A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1160085 | 2016-06-07 | 126 | 138 | 91.3043 | -8.6957 | -1.3683 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16158A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1620234 | 2016-08-01 | 5.392 | 4.45 | 121.1685 | 21.1685 | 0.99158 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16212A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1760254 | 2016-08-12 | 4.284 | 4.45 | 96.2697 | -3.7303 | -0.17474 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16225B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1740082 | 2016-08-06 | 411.4 | 404 | 101.8317 | 1.8317 | 0.29482 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16218B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3200021 | 2015-11-19 | 8.9 | 9.35 | 95.1872 | -4.8128 | -0.47368 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15322A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3340003 | 2015-12-09 | 9.485 | 9.35 | 101.4439 | 1.4439 | 0.14211 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15341C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1380005 | 2016-06-21 | 7.675 | 9.35 | 82.0856 | -17.9144 | -1.7632 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16172A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1480195 | 2016-07-06 | 7.335 | 9.35 | 78.4492 | -21.5508 | -2.1211 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16187A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3140014 | 2015-11-20 | 187.5 | 193 | 97.1503 | -2.8497 | -0.56995 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15324A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3270016 | 2015-11-26 | 185.9 | 193 | 96.3212 | -3.6788 | -0.73575 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15329B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1270017 | 2016-06-14 | 181.4 | 193 | 93.9896 | -6.0104 | -1.2021 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16165A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 1450037 | 2016-07-22 | 187.6 | 193 | 97.2021 | -2.7979 | -0.55959 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16204A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0360140 | 2016-02-22 | 8.783 | 9.35 | 93.9358 | -6.0642 | -0.59684 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16050B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0500013 | 2016-03-01 | 9.226 | 9.35 | 98.6738 | -1.3262 | -0.13053 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16056A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0080060 | 2016-01-14 | 176.1 | 191 | 92.199 | -7.801 | -1.5602 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16014A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0220021 | 2016-02-11 | 184.1 | 191 | 96.3874 | -3.6126 | -0.72251 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16040B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0740017 | 2016-03-31 | 417.2 | 404 | 103.2673 | 3.2673 | 0.5259 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16089B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0880042 | 2016-04-23 | 377.1 | 404 | 93.3416 | -6.6584 | -1.0717 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16113A
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0780004 | 2016-04-01 | 3.523 | 4.45 | 79.1685 | -20.8315 | -0.97579 | 1.9 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16089B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 0920001 | 2016-05-07 | 3.314 | 4.45 | 74.4719 | -25.5281 | -1.1958 | 1.9 | 0671 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16127C
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3490011 | 2015-12-24 | 4.646 | 4.45 | 104.4045 | 4.4045 | 0.20632 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE15356B
Zinc, FIL, ICP-OES | 01090 | PLA11 | FIL | 2016 | 3630062 | 2016-02-26 | 4.931 | 4.45 | 110.809 | 10.809 | 0.50632 | 1.9 | 0671 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16055A