## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2011 | 2660133 | 2011-10-13 |  | 25.91 | 26.775 | 96.7694 | -3.2306 | 1.5275 | -0.56628 | 0.4 | 0641 |  |  |  | ug/L | 75197-25DIW | ICPOE11284A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2011 | 2730123 | 2011-10-18 |  | 24.76 | 26.775 | 92.4743 | -7.5257 | 1.5275 | -1.3191 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11291A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2850055 | 2011-10-22 |  | 25.01 | 26.775 | 93.408 | -6.592 | 1.3388 | -1.3184 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11294B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2910074 | 2011-10-25 |  | 24.7 | 26.775 | 92.2502 | -7.7498 | 1.3388 | -1.55 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11298A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2940161 | 2011-10-27 |  | 23.33 | 26.775 | 87.1335 | -12.8665 | 1.3388 | -2.5733 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 3040117 | 2011-11-08 |  | 24.96 | 26.775 | 93.2213 | -6.7787 | 1.3388 | -1.3557 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE11308A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 3080112 | 2011-11-11 |  | 33.7 | 35.22 | 95.6843 | -4.3157 | 1.761 | -0.86315 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11314A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 3190049 | 2011-11-19 |  | 33.77 | 35.22 | 95.883 | -4.117 | 1.761 | -0.8234 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11322A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 3250138 | 2011-11-29 |  | 34.33 | 35.22 | 97.473 | -2.527 | 1.761 | -0.50539 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11332A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 3330121 | 2011-12-02 |  | 33.82 | 35.22 | 96.025 | -3.975 | 1.761 | -0.795 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE11335A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 3540041 | 2012-01-06 |  | 13.67 | 14.01 | 97.5732 | -2.4268 | 0.7284 | -0.46678 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12005A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0050039 | 2012-01-11 |  | 14.37 | 14.01 | 102.5696 | 2.5696 | 0.7284 | 0.49423 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12010A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0120089 | 2012-01-17 |  | 15.85 | 16.26 | 97.4785 | -2.5215 | 0.813 | -0.50431 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12017A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0200116 | 2012-01-23 |  | 15.76 | 16.26 | 96.925 | -3.075 | 0.813 | -0.61501 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12023A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0410088 | 2012-02-15 |  | 37.54 | 37.95 | 98.9196 | -1.0804 | 1.8975 | -0.21607 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12046A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0590065 | 2012-03-01 |  | 37.93 | 37.95 | 99.9473 | -0.052701 | 1.8975 | -0.01054 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12061A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0740075 | 2012-03-16 |  | 32.66 | 33.525 | 97.4198 | -2.5802 | 1.6763 | -0.51603 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12076A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0810007 | 2012-03-24 |  | 32.26 | 33.525 | 96.2267 | -3.7733 | 1.6763 | -0.75466 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12083A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0830116 | 2012-03-28 |  | 31.95 | 33.525 | 95.302 | -4.698 | 1.6763 | -0.9396 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12087B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0930037 | 2012-04-04 |  | 33.29 | 33.525 | 99.299 | -0.70097 | 1.6763 | -0.14019 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12095A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 0970147 | 2012-04-10 |  | 25.7 | 26.775 | 95.9851 | -4.0149 | 1.3388 | -0.80299 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12101A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1080034 | 2012-04-20 |  | 26.83 | 26.775 | 100.2054 | 0.20542 | 1.3388 | 0.041083 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12110A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1140065 | 2012-04-26 |  | 25.3 | 26.775 | 94.4911 | -5.5089 | 1.3388 | -1.1018 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1210130 | 2012-05-04 |  | 28.1 | 26.775 | 104.9486 | 4.9486 | 1.3388 | 0.98973 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75197-25DIW | ICPOE12124A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1360095 | 2012-05-23 |  | 35.52 | 35.22 | 100.8518 | 0.85179 | 1.761 | 0.17036 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12143A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1390131 | 2012-06-06 |  | 36.99 | 35.22 | 105.0256 | 5.0256 | 1.761 | 1.0051 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12158A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1510152 | 2012-06-14 |  | 34.84 | 35.22 | 98.9211 | -1.0789 | 1.761 | -0.21579 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12166A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1560096 | 2012-06-21 |  | 32.23 | 35.22 | 91.5105 | -8.4895 | 1.761 | -1.6979 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25199-75201 | ICPOE12173A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1660012 | 2012-07-06 |  | 13.68 | 14.01 | 97.6445 | -2.3555 | 0.7284 | -0.45305 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12187A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1710064 | 2012-07-10 |  | 13.51 | 14.01 | 96.4311 | -3.5689 | 0.7284 | -0.68644 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12191A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1800013 | 2012-07-24 |  | 14.59 | 14.01 | 104.1399 | 4.1399 | 0.7284 | 0.79627 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12202A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1850041 | 2012-08-01 |  | 13.87 | 14.01 | 99.0007 | -0.99929 | 0.7284 | -0.1922 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25197-75199 | ICPOE12213A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1940178 | 2012-08-09 |  | 15.56 | 16.26 | 95.695 | -4.305 | 0.813 | -0.86101 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12222A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 1980060 | 2012-08-13 |  | 15.36 | 16.26 | 94.4649 | -5.5351 | 0.813 | -1.107 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12226A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2060080 | 2012-08-17 |  | 16.21 | 16.26 | 99.6925 | -0.3075 | 0.813 | -0.061501 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12230A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2090211 | 2012-08-22 |  | 16.46 | 16.26 | 101.23 | 1.23 | 0.813 | 0.246 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75199-25201 | ICPOE12235A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2230119 | 2012-09-05 |  | 36.87 | 37.95 | 97.1542 | -2.8458 | 1.8975 | -0.56917 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12248A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2340238 | 2012-09-11 |  | 36.34 | 37.95 | 95.7576 | -4.2424 | 1.8975 | -0.84848 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12255A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2370370 | 2012-09-21 |  | 37.1 | 37.95 | 97.7602 | -2.2398 | 1.8975 | -0.44796 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12264A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2440029 | 2012-09-27 |  | 36.87 | 37.95 | 97.1542 | -2.8458 | 1.8975 | -0.56917 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75197 | ICPOE12270A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2550021 | 2012-10-10 |  | 32.75 | 33.525 | 97.6883 | -2.3117 | 1.6763 | -0.46234 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12283A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2640127 | 2012-10-16 |  | 31.02 | 33.525 | 92.528 | -7.472 | 1.6763 | -1.4944 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12289A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2690163 | 2012-10-18 |  | 32.57 | 33.525 | 97.1514 | -2.8486 | 1.6763 | -0.56972 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12291A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2012 | 2750034 | 2012-10-22 |  | 32.81 | 33.525 | 97.8673 | -2.1327 | 1.6763 | -0.42655 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12296A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2830014 | 2012-10-25 |  | 32.72 | 33.525 | 97.5988 | -2.4012 | 1.6763 | -0.48024 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12298A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2890172 | 2012-11-01 |  | 32.59 | 33.525 | 97.211 | -2.789 | 1.6763 | -0.55779 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12305A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2960048 | 2012-11-07 |  | 33.74 | 33.525 | 100.6413 | 0.64131 | 1.6763 | 0.12826 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12311A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 3040104 | 2012-11-16 |  | 32.75 | 33.525 | 97.6883 | -2.3117 | 1.6763 | -0.46234 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE12320A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 3200016 | 2012-11-27 |  | 18.77 | 18.75 | 100.1067 | 0.10667 | 0.9375 | 0.021333 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12332A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 3250071 | 2012-11-29 |  | 19.16 | 18.75 | 102.1867 | 2.1867 | 0.9375 | 0.43733 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12333A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 3330027 | 2012-11-30 |  | 19.31 | 18.75 | 102.9867 | 2.9867 | 0.9375 | 0.59733 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12334A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 3390131 | 2012-12-11 |  | 18.44 | 18.75 | 98.3467 | -1.6533 | 0.9375 | -0.33067 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE12345A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 3460104 | 2012-12-12 |  | 7.704 | 7.575 | 101.703 | 1.703 | 0.52847 | 0.2441 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE12347A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 3620021 | 2013-01-04 |  | 7.638 | 7.575 | 100.8317 | 0.83168 | 0.52847 | 0.11921 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13004A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 0140041 | 2013-01-16 |  | 18.58 | 18.8 | 98.8298 | -1.1702 | 0.94 | -0.23404 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13015A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 0250070 | 2013-02-13 |  | 18.26 | 18.8 | 97.1277 | -2.8723 | 0.94 | -0.57447 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13043B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 0420045 | 2013-02-21 |  | 37.32 | 38.95 | 95.8151 | -4.1849 | 1.9475 | -0.83697 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13051A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 0570027 | 2013-03-05 |  | 38.73 | 38.95 | 99.4352 | -0.56483 | 1.9475 | -0.11297 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13063A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 0670136 | 2013-03-11 |  | 16.26 | 16.275 | 99.9078 | -0.092166 | 0.81375 | -0.018433 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13070A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 0770139 | 2013-03-20 |  | 16.3 | 16.275 | 100.1536 | 0.15361 | 0.81375 | 0.030722 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13079A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 0810129 | 2013-03-25 |  | 15.41 | 16.275 | 94.6851 | -5.3149 | 0.81375 | -1.063 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13084A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 0930131 | 2013-04-05 |  | 16.38 | 16.275 | 100.6452 | 0.64516 | 0.81375 | 0.12903 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13094A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 0990046 | 2013-04-16 |  | 32.07 | 33.525 | 95.66 | -4.34 | 1.6763 | -0.86801 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1020052 | 2013-04-17 |  | 32.48 | 33.525 | 96.8829 | -3.1171 | 1.6763 | -0.62342 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13105A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1120128 | 2013-04-26 |  | 31.72 | 33.525 | 94.616 | -5.384 | 1.6763 | -1.0768 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13115A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1190071 | 2013-05-01 |  | 31.62 | 33.525 | 94.3177 | -5.6823 | 1.6763 | -1.1365 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75201-25DIW | ICPOE13120A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1340114 | 2013-05-21 |  | 18.81 | 18.75 | 100.32 | 0.32 | 0.9375 | 0.064 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13141A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1410052 | 2013-05-31 |  | 18.75 | 18.75 | 100 | 0 | 0.9375 | 0 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13149A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1490097 | 2013-06-18 |  | 17.29 | 18.75 | 92.2133 | -7.7867 | 0.9375 | -1.5573 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13168A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1510105 | 2013-06-20 |  | 17.63 | 18.75 | 94.0267 | -5.9733 | 0.9375 | -1.1947 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25201-75203 | ICPOE13170A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1620028 | 2013-06-25 |  | 7.553 | 7.575 | 99.7096 | -0.29043 | 0.52847 | -0.04163 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13176A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1650048 | 2013-06-27 |  | 7.421 | 7.575 | 97.967 | -2.033 | 0.52847 | -0.29141 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13178A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1760002 | 2013-07-11 |  | 6.567 | 7.575 | 86.6931 | -13.3069 | 0.52847 | -1.9074 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13191A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1790268 | 2013-07-17 |  | 7.608 | 7.575 | 100.4356 | 0.43564 | 0.52847 | 0.062445 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75203-25DIW | ICPOE13198A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1900078 | 2013-07-20 |  | 19.92 | 18.8 | 105.9574 | 5.9574 | 0.94 | 1.1915 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13200A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 1970039 | 2013-08-02 |  | 18.38 | 18.8 | 97.766 | -2.234 | 0.94 | -0.44681 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13214B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2040004 | 2013-08-06 |  | 18.1 | 18.8 | 96.2766 | -3.7234 | 0.94 | -0.74468 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13217A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2110016 | 2013-08-14 |  | 18.39 | 18.8 | 97.8191 | -2.1809 | 0.94 | -0.43617 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25203-75205 | ICPOE13226A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2240030 | 2013-09-04 |  | 35.92 | 38.95 | 92.2208 | -7.7792 | 1.9475 | -1.5558 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13241A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2310158 | 2013-09-19 |  | 35.52 | 38.95 | 91.1938 | -8.8062 | 1.9475 | -1.7612 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13262A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2380014 | 2013-09-26 |  | 35.26 | 38.95 | 90.5263 | -9.4737 | 1.9475 | -1.8947 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13268A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2470001 | 2013-10-23 |  | 36.28 | 38.95 | 93.1451 | -6.8549 | 1.9475 | -1.371 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75201 | ICPOE13296A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2530089 | 2013-10-28 |  | 15.37 | 16.275 | 94.4393 | -5.5607 | 0.81375 | -1.1121 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13301A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2610005 | 2013-10-31 |  | 15.84 | 16.275 | 97.3272 | -2.6728 | 0.81375 | -0.53456 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13304A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2660140 | 2013-11-04 |  | 15.6 | 16.275 | 95.8525 | -4.1475 | 0.81375 | -0.82949 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13308A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2940003 | 2013-11-13 |  | 15.91 | 16.275 | 97.7573 | -2.2427 | 0.81375 | -0.44854 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13311A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2013 | 2730150 | 2013-11-18 |  | 15.81 | 16.275 | 97.1429 | -2.8571 | 0.81375 | -0.57143 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13310B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 3030015 | 2013-11-27 |  | 14.98 | 16.275 | 92.043 | -7.957 | 0.81375 | -1.5914 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE13331A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 3160071 | 2014-01-08 |  | 32.21 | 32.175 | 100.1088 | 0.10878 | 1.6087 | 0.021756 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14008A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 3190019 | 2014-01-11 |  | 32.9 | 32.175 | 102.2533 | 2.2533 | 1.6087 | 0.45066 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14010A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 3290110 | 2014-01-22 |  | 31.73 | 32.175 | 98.6169 | -1.3831 | 1.6087 | -0.27661 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14021A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 3330001 | 2014-01-23 |  | 32.28 | 32.175 | 100.3263 | 0.32634 | 1.6087 | 0.065268 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14022A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 3430117 | 2014-01-25 |  | 26.79 | 27 | 99.2222 | -0.77778 | 1.35 | -0.15556 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14024A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 3500048 | 2014-01-28 |  | 26.8 | 27 | 99.2593 | -0.74074 | 1.35 | -0.14815 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14028A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 3610044 | 2014-02-05 |  | 27.26 | 27 | 100.963 | 0.96296 | 1.35 | 0.19259 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14035A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 3580044 | 2014-02-06 |  | 26.86 | 27 | 99.4815 | -0.51852 | 1.35 | -0.1037 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14034A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0100002 | 2014-02-07 |  | 29.02 | 29.125 | 99.6395 | -0.36052 | 1.4563 | -0.072103 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14037A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0160095 | 2014-02-12 |  | 29.36 | 29.125 | 100.8069 | 0.80687 | 1.4563 | 0.16137 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14043A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0240058 | 2014-02-20 |  | 29.14 | 29.125 | 100.0515 | 0.051502 | 1.4563 | 0.0103 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14044B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0340014 | 2014-02-21 |  | 28.49 | 29.125 | 97.8197 | -2.1803 | 1.4563 | -0.43605 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14052A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0380064 | 2014-02-27 |  | 39.67 | 40.075 | 98.9894 | -1.0106 | 2.0037 | -0.20212 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14055A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0500019 | 2014-02-28 |  | 40.3 | 40.075 | 100.5614 | 0.56145 | 2.0037 | 0.11229 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14058A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0550006 | 2014-03-01 |  | 38.98 | 40.075 | 97.2676 | -2.7324 | 2.0037 | -0.54648 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14059A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0620010 | 2014-03-06 |  | 38.86 | 40.075 | 96.9682 | -3.0318 | 2.0037 | -0.60636 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14064A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0660131 | 2014-03-12 |  | 23.62 | 23.7 | 99.6624 | -0.33755 | 1.185 | -0.067511 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14070B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0760025 | 2014-03-19 |  | 23.54 | 23.7 | 99.3249 | -0.67511 | 1.185 | -0.13502 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14078A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0850026 | 2014-03-28 |  | 24.02 | 23.7 | 101.3502 | 1.3502 | 1.185 | 0.27004 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14087A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0900036 | 2014-04-03 |  | 23.49 | 23.7 | 99.1139 | -0.88608 | 1.185 | -0.17722 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14093A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 0940008 | 2014-04-07 |  | 8.87 | 16.275 | 54.5008 | -45.4992 | 0.81375 | -9.0998 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14097A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1050013 | 2014-04-23 |  | 16.36 | 16.275 | 100.5223 | 0.52227 | 0.81375 | 0.10445 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14113A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1130031 | 2014-05-02 |  | 16.56 | 16.275 | 101.7512 | 1.7512 | 0.81375 | 0.35023 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1190011 | 2014-05-02 |  | 16.22 | 16.275 | 99.6621 | -0.33794 | 0.81375 | -0.067588 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75205-25DIW | ICPOE14122A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1340012 | 2014-05-20 |  | 32.67 | 32.175 | 101.5385 | 1.5385 | 1.6087 | 0.30769 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14139A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1400019 | 2014-05-22 |  | 31.94 | 32.175 | 99.2696 | -0.73038 | 1.6087 | -0.14608 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14141A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1480051 | 2014-05-31 |  | 29.91 | 32.175 | 92.9604 | -7.0396 | 1.6087 | -1.4079 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14150A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1500016 | 2014-06-04 |  | 30.29 | 32.175 | 94.1414 | -5.8586 | 1.6087 | -1.1717 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75207-25DIW | ICPOE14154A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1600104 | 2014-06-13 |  | 26.81 | 27 | 99.2963 | -0.7037 | 1.35 | -0.14074 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14163A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1680071 | 2014-06-20 |  | 26.74 | 27 | 99.037 | -0.96296 | 1.35 | -0.19259 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14170A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1750061 | 2014-06-28 |  | 24.41 | 27 | 90.4074 | -9.5926 | 1.35 | -1.9185 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14178A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1810177 | 2014-07-08 |  | 25.9 | 27 | 95.9259 | -4.0741 | 1.35 | -0.81481 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25207-75205 | ICPOE14188A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 1920114 | 2014-07-16 |  | 28.4 | 29.125 | 97.5107 | -2.4893 | 1.4563 | -0.49785 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14196A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2030109 | 2014-07-25 |  | 28.89 | 29.125 | 99.1931 | -0.80687 | 1.4563 | -0.16137 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14206A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2090040 | 2014-07-30 |  | 28.82 | 29.125 | 98.9528 | -1.0472 | 1.4563 | -0.20944 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14210A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2160072 | 2014-08-07 |  | 28.55 | 29.125 | 98.0258 | -1.9742 | 1.4563 | -0.39485 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25205-75209 | ICPOE14217B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2230130 | 2014-08-13 |  | 40.19 | 40.075 | 100.287 | 0.28696 | 2.0037 | 0.057392 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14225A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2310124 | 2014-08-22 |  | 40.5 | 40.075 | 101.0605 | 1.0605 | 2.0037 | 0.2121 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14234A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2380226 | 2014-09-05 |  | 40.64 | 40.075 | 101.4099 | 1.4099 | 2.0037 | 0.28197 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14247A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2480069 | 2014-09-09 |  | 19.81 | 23.7 | 83.5865 | -16.4135 | 1.185 | -3.2827 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14251A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2460102 | 2014-09-23 |  | 37.97 | 40.075 | 94.7473 | -5.2527 | 2.0037 | -1.0505 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75207 | ICPOE14266A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2580039 | 2014-10-18 |  | 22.3 | 23.7 | 94.0928 | -5.9072 | 1.185 | -1.1814 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14290A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2620047 | 2014-10-21 |  | 23.11 | 23.7 | 97.5105 | -2.4895 | 1.185 | -0.49789 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14293A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2014 | 2720119 | 2014-11-01 |  | 22.44 | 23.7 | 94.6835 | -5.3165 | 1.185 | -1.0633 | 0.3 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14304A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2870094 | 2014-11-14 |  | 22.99 | 23.7 | 97.0042 | -2.9958 | 1.185 | -0.59916 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14317A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2930058 | 2014-11-17 |  | 44.91 | 46.5 | 96.5806 | -3.4194 | 2.325 | -0.68387 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14321A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 3000109 | 2014-11-21 |  | 21.74 | 23.7 | 91.73 | -8.27 | 1.185 | -1.654 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE14324A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 3040042 | 2014-11-24 |  | 45.06 | 46.5 | 96.9032 | -3.0968 | 2.325 | -0.61935 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE14328A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 3140042 | 2014-12-01 |  | 22.75 | 23.65 | 96.1945 | -3.8055 | 1.1825 | -0.7611 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14335A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 3180035 | 2014-12-03 |  | 35.67 | 37.45 | 95.247 | -4.753 | 1.8725 | -0.9506 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14336A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 3280085 | 2014-12-08 |  | 22.27 | 23.65 | 94.1649 | -5.8351 | 1.1825 | -1.167 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE14339A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 3300046 | 2014-12-09 |  | 34.92 | 37.45 | 93.2443 | -6.7557 | 1.8725 | -1.3511 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE14339A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 3420012 | 2014-12-12 |  | 39.53 | 41.25 | 95.8303 | -4.1697 | 2.0625 | -0.83394 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14345A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 3560056 | 2014-12-30 |  | 41.1 | 41.25 | 99.6364 | -0.36364 | 2.0625 | -0.072727 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE14363A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 0090043 | 2015-01-21 |  | 44.64 | 46.5 | 96 | -4 | 2.325 | -0.8 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15021A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 0230026 | 2015-01-29 |  | 40.87 | 46.5 | 87.8925 | -12.1075 | 2.325 | -2.4215 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15028A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 0370057 | 2015-02-13 |  | 33.26 | 37.45 | 88.8117 | -11.1883 | 1.8725 | -2.2377 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15042A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 0510049 | 2015-02-23 |  | 32.15 | 37.45 | 85.8478 | -14.1522 | 1.8725 | -2.8304 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 2511-75209 | ICPOE15054B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 0650045 | 2015-03-19 |  | 15.36 | 15.75 | 97.5238 | -2.4762 | 0.7875 | -0.49524 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15075A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 0750029 | 2015-03-20 |  | 41.86 | 41.25 | 101.4788 | 1.4788 | 2.0625 | 0.29576 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15077A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 0840083 | 2015-03-31 |  | 14.96 | 15.75 | 94.9841 | -5.0159 | 0.7875 | -1.0032 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15086B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 0900120 | 2015-04-22 |  | 39.52 | 41.25 | 95.8061 | -4.1939 | 2.0625 | -0.83879 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15111A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1030094 | 2015-05-08 |  | 25.39 | 23.7 | 107.1308 | 7.1308 | 1.185 | 1.4262 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15125C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1070070 | 2015-05-12 |  | 50.16 | 46.5 | 107.871 | 7.871 | 2.325 | 1.5742 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15128B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1180081 | 2015-05-23 |  | 24.69 | 23.7 | 104.1772 | 4.1772 | 1.185 | 0.83544 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15138C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1210015 | 2015-05-25 |  | 44.11 | 46.5 | 94.8602 | -5.1398 | 2.325 | -1.028 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15143A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1310024 | 2015-06-02 |  | 23.3 | 23.65 | 98.5201 | -1.4799 | 1.1825 | -0.29598 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15154A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1350073 | 2015-06-06 |  | 33.79 | 37.45 | 90.227 | -9.773 | 1.8725 | -1.9546 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15155A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1460100 | 2015-06-15 |  | 23.01 | 23.65 | 97.2939 | -2.7061 | 1.1825 | -0.54123 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1490088 | 2015-06-16 |  | 37.36 | 37.45 | 99.7597 | -0.24032 | 1.8725 | -0.048064 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162D
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1610001 | 2015-06-23 |  | 40.17 | 41.25 | 97.3818 | -2.6182 | 2.0625 | -0.52364 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15169C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1670047 | 2015-06-30 |  | 15.48 | 15.75 | 98.2857 | -1.7143 | 0.7875 | -0.34286 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15180A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1730008 | 2015-07-16 |  | 41.97 | 41.25 | 101.7455 | 1.7455 | 2.0625 | 0.34909 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15196A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1770059 | 2015-07-17 |  | 14.98 | 15.75 | 95.1111 | -4.8889 | 0.7875 | -0.97778 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15196B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 1910076 | 2015-07-21 |  | 41.15 | 46.5 | 88.4946 | -11.5054 | 2.325 | -2.3011 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15201B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2010039 | 2015-07-25 |  | 22.82 | 23.7 | 96.2869 | -3.7131 | 1.185 | -0.74262 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15203C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2050099 | 2015-08-06 |  | 46.19 | 46.5 | 99.3333 | -0.66667 | 2.325 | -0.13333 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2190001 | 2015-08-12 |  | 35.55 | 37.45 | 94.9266 | -5.0734 | 1.8725 | -1.0147 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15224A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2150036 | 2015-08-22 |  | 24.44 | 23.7 | 103.1224 | 3.1224 | 1.185 | 0.62447 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15233A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2300001 | 2015-08-31 |  | 22.53 | 23.65 | 95.2643 | -4.7357 | 1.1825 | -0.94715 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15241A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2330121 | 2015-09-05 |  | 36.61 | 37.45 | 97.757 | -2.243 | 1.8725 | -0.4486 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15246A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2580002 | 2015-09-19 |  | 39.51 | 41.25 | 95.7818 | -4.2182 | 2.0625 | -0.84364 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15261C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2510002 | 2015-09-23 |  | 15.63 | 15.75 | 99.2381 | -0.7619 | 0.7875 | -0.15238 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15265A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2430086 | 2015-10-01 |  | 23.32 | 23.65 | 98.6047 | -1.3953 | 1.1825 | -0.27907 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15271A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2610001 | 2015-10-07 |  | 14.45 | 15.75 | 91.746 | -8.254 | 0.7875 | -1.6508 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15278B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2015 | 2710062 | 2015-10-14 |  | 39.8 | 41.25 | 96.4848 | -3.5152 | 2.0625 | -0.70303 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15286B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 2860107 | 2015-10-20 |  | 15.24 | 15.75 | 96.7619 | -3.2381 | 0.7875 | -0.64762 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15293B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 2890004 | 2015-10-22 |  | 37.5 | 40.1 | 93.5162 | -6.4838 | 2.005 | -1.2968 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15293B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 3200021 | 2015-11-19 |  | 30.7 | 31.6 | 97.1519 | -2.8481 | 1.58 | -0.56962 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15322A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 3140014 | 2015-11-20 |  | 35.25 | 36.2 | 97.3757 | -2.6243 | 1.81 | -0.52486 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15324A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 3270016 | 2015-11-26 |  | 34.72 | 36.2 | 95.9116 | -4.0884 | 1.81 | -0.81768 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15329B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 2990059 | 2015-11-28 |  | 15.14 | 15.75 | 96.127 | -3.873 | 0.7875 | -0.7746 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15331A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 3030023 | 2015-11-30 |  | 39.42 | 40.1 | 98.3042 | -1.6958 | 2.005 | -0.33915 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15331C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 3340003 | 2015-12-09 |  | 30.12 | 31.6 | 95.3165 | -4.6835 | 1.58 | -0.93671 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15341C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 3490011 | 2015-12-24 |  | 34.98 | 39 | 89.6923 | -10.3077 | 1.95 | -2.0615 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE15356B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 3630062 | 2016-01-08 |  | 38.76 | 39 | 99.3846 | -0.61538 | 1.95 | -0.12308 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16007C
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 0080060 | 2016-01-14 |  | 37.87 | 40.1 | 94.4389 | -5.5611 | 2.005 | -1.1122 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16014A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 0220021 | 2016-02-11 |  | 38.8 | 40.1 | 96.7581 | -3.2419 | 2.005 | -0.64838 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16040B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 0360140 | 2016-02-22 |  | 31.97 | 31.6 | 101.1709 | 1.1709 | 1.58 | 0.23418 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16050B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 0500013 | 2016-03-01 |  | 33.61 | 31.6 | 106.3608 | 6.3608 | 1.58 | 1.2722 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16056A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 0740017 | 2016-03-31 |  | 56.73 | 55 | 103.1455 | 3.1455 | 2.75 | 0.62909 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16089B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 0780004 | 2016-04-01 |  | 38.47 | 39 | 98.641 | -1.359 | 1.95 | -0.27179 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16089B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 0920001 | 2016-04-11 |  | 40.26 | 39 | 103.2308 | 3.2308 | 1.95 | 0.64615 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16099A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1020033 | 2016-05-04 |  | 15.07 | 15.75 | 95.6825 | -4.3175 | 0.7875 | -0.86349 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16120A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1100108 | 2016-05-23 |  | 40.38 | 40.1 | 100.6983 | 0.69825 | 2.005 | 0.13965 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16144A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1160085 | 2016-06-07 |  | 14.89 | 15.75 | 94.5397 | -5.4603 | 0.7875 | -1.0921 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16158A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1200078 | 2016-06-09 |  | 41.23 | 40.1 | 102.818 | 2.818 | 2.005 | 0.56359 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16159A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1270017 | 2016-06-14 |  | 34.76 | 36.2 | 96.0221 | -3.9779 | 1.81 | -0.79558 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16165A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1380005 | 2016-06-21 |  | 30.54 | 31.6 | 96.6456 | -3.3544 | 1.58 | -0.67089 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16172A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1480195 | 2016-07-06 |  | 31.57 | 31.6 | 99.9051 | -0.094937 | 1.58 | -0.018987 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16187A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 0880042 | 2016-07-07 |  | 53.04 | 55 | 96.4364 | -3.5636 | 2.75 | -0.71273 | 0.6 | 0641 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T211 | ICPOE16188A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1450037 | 2016-07-22 |  | 35.39 | 36.2 | 97.7624 | -2.2376 | 1.81 | -0.44751 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16204A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1620234 | 2016-08-01 |  | 38.39 | 39 | 98.4359 | -1.5641 | 1.95 | -0.31282 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16212A
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1740082 | 2016-08-06 |  | 55.86 | 55 | 101.5636 | 1.5636 | 2.75 | 0.31273 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16218B
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 2016 | 1760254 | 2016-08-12 |  | 37.59 | 39 | 96.3846 | -3.6154 | 1.95 | -0.72308 | 0.6 | 0641 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16225B