## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2360210 | 2011-10-06 |  | 0.2471 | 0.25775 | 95.8681 | -4.1319 | 0.0415 | -0.25663 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25192 | BRIC11278A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2350156 | 2011-10-06 |  | 0.1648 | 0.16825 | 97.9495 | -2.0505 | 0.0415 | -0.083133 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11278A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2410143 | 2011-10-11 |  | 0.1286 | 0.145 | 88.6897 | -11.3103 | 0.0415 | -0.39518 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11284A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2420139 | 2011-10-20 |  | 0.1578 | 0.16825 | 93.789 | -6.211 | 0.0415 | -0.25181 | 0.01 | 3166 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11293A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2500271 | 2011-10-20 |  | 0.1315 | 0.145 | 90.6897 | -9.3103 | 0.0415 | -0.3253 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11293A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2510060 | 2011-10-20 |  | 0.1547 | 0.16825 | 91.9465 | -8.0535 | 0.0415 | -0.32651 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11293A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2520216 | 2011-10-20 |  | 0.196 | 0.21 | 93.3333 | -6.6667 | 0.0415 | -0.33735 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11293A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2640163 | 2011-11-01 |  | 0.1241 | 0.145 | 85.5862 | -14.4138 | 0.0415 | -0.50361 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | BRIC11305A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2580087 | 2011-11-01 |  | 0.156 | 0.16825 | 92.7192 | -7.2808 | 0.0415 | -0.29518 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11305A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2630070 | 2011-11-01 |  | 0.2107 | 0.21 | 100.3333 | 0.33333 | 0.0415 | 0.016867 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11305A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2650116 | 2011-11-04 |  | 0.1618 | 0.16825 | 96.1664 | -3.8336 | 0.0415 | -0.15542 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11308A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2660132 | 2011-11-04 |  | 0.212 | 0.21 | 100.9524 | 0.95238 | 0.0415 | 0.048193 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11308A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2011 | 2720095 | 2011-11-07 |  | 0.1605 | 0.16825 | 95.3938 | -4.6062 | 0.0415 | -0.18675 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | BRIC11311A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2770114 | 2011-11-07 |  | 0.1488 | 0.1605 | 92.7103 | -7.2897 | 0.040229 | -0.29083 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC11311A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2840080 | 2011-11-08 |  | 0.0489 | 0.05175 | 94.4928 | -5.5072 | 0.035162 | -0.081054 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC11311A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2860098 | 2011-11-14 |  | 0.1562 | 0.1605 | 97.3209 | -2.6791 | 0.040229 | -0.10689 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC11318A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2920081 | 2011-11-14 |  | 0.1515 | 0.1605 | 94.3925 | -5.6075 | 0.040229 | -0.22372 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC11318A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2900075 | 2011-11-14 |  | 0.0461 | 0.05175 | 89.0821 | -10.9179 | 0.035162 | -0.16069 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC11318A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2980076 | 2011-11-15 |  | 0.1552 | 0.1605 | 96.6978 | -3.3022 | 0.040229 | -0.13174 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC11318A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2930076 | 2011-11-15 |  | 0.0528 | 0.05175 | 102.029 | 2.029 | 0.035162 | 0.029862 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC11318A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3000152 | 2011-11-23 |  | 0.0515 | 0.05175 | 99.5169 | -0.48309 | 0.035162 | -0.00711 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC11326A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3120085 | 2011-12-12 |  | 0.0474 | 0.05175 | 91.5942 | -8.4058 | 0.035162 | -0.12371 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC11346A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3070064 | 2011-12-12 |  | 0.2039 | 0.21 | 97.0952 | -2.9048 | 0.042536 | -0.14341 | 0.01 | 3166 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11346A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3210035 | 2011-12-19 |  | 0.0458 | 0.05175 | 88.5024 | -11.4976 | 0.035162 | -0.16922 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC11353A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3180197 | 2011-12-19 |  | 0.2052 | 0.21 | 97.7143 | -2.2857 | 0.042536 | -0.11285 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11353A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3220186 | 2011-12-19 |  | 0.1994 | 0.21 | 94.9524 | -5.0476 | 0.042536 | -0.2492 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11353A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3260062 | 2011-12-30 |  | 0.0474 | 0.05175 | 91.5942 | -8.4058 | 0.035162 | -0.12371 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC11364A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3340062 | 2011-12-30 |  | 0.0506 | 0.05175 | 97.7778 | -2.2222 | 0.035162 | -0.032706 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC11364A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3320024 | 2011-12-30 |  | 0.1909 | 0.21 | 90.9048 | -9.0952 | 0.042536 | -0.44903 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC11364A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3470030 | 2012-01-04 |  | 0.0533 | 0.05175 | 102.9952 | 2.9952 | 0.035162 | 0.044082 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12004A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3490094 | 2012-01-18 |  | 0.1295 | 0.14325 | 90.4014 | -9.5986 | 0.039425 | -0.34876 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12018A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3500187 | 2012-01-19 |  | 0.0404 | 0.05175 | 78.0676 | -21.9324 | 0.035162 | -0.3228 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12018A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3550119 | 2012-01-26 |  | 0.0429 | 0.05175 | 82.8986 | -17.1014 | 0.035162 | -0.2517 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12026A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3530146 | 2012-01-26 |  | 0.1381 | 0.14325 | 96.4049 | -3.5951 | 0.039425 | -0.13063 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12026A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3640038 | 2012-01-27 |  | 0.0416 | 0.05175 | 80.3865 | -19.6135 | 0.035162 | -0.28867 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12027A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 3620049 | 2012-01-27 |  | 0.1344 | 0.14325 | 93.822 | -6.178 | 0.039425 | -0.22447 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12027A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0090028 | 2012-01-28 |  | 0.1354 | 0.14325 | 94.5201 | -5.4799 | 0.039425 | -0.19911 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12027A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0040056 | 2012-01-28 |  | 0.138 | 0.14325 | 96.3351 | -3.6649 | 0.039425 | -0.13316 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12027A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0120080 | 2012-02-06 |  | 0.1301 | 0.14325 | 90.8202 | -9.1798 | 0.039425 | -0.33354 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12037A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0180054 | 2012-02-06 |  | 0.1262 | 0.14325 | 88.0977 | -11.9023 | 0.039425 | -0.43246 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12037A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0250004 | 2012-02-06 |  | 0.1346 | 0.14325 | 93.9616 | -6.0384 | 0.039425 | -0.2194 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12037A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0100042 | 2012-02-06 |  | 0.2308 | 0.25775 | 89.5441 | -10.4559 | 0.044761 | -0.60208 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12037A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0130144 | 2012-02-06 |  | 0.2369 | 0.25775 | 91.9108 | -8.0892 | 0.044761 | -0.46581 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12037A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0190019 | 2012-02-06 |  | 0.2333 | 0.25775 | 90.5141 | -9.4859 | 0.044761 | -0.54623 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12037A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0260068 | 2012-02-07 |  | 0.2366 | 0.25775 | 91.7944 | -8.2056 | 0.044761 | -0.47251 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12037A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0380034 | 2012-02-22 |  | 0.2531 | 0.25775 | 98.1959 | -1.8041 | 0.044761 | -0.10388 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12047A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0400019 | 2012-02-27 |  | 0.1173 | 0.12175 | 96.345 | -3.655 | 0.038424 | -0.11581 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12055A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0460091 | 2012-03-02 |  | 0.2501 | 0.25775 | 97.032 | -2.968 | 0.044761 | -0.17091 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12058A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0470087 | 2012-03-02 |  | 0.1157 | 0.12175 | 95.0308 | -4.9692 | 0.038424 | -0.15746 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12058A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0550040 | 2012-03-14 |  | 0.2503 | 0.25775 | 97.1096 | -2.8904 | 0.044761 | -0.16644 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12073A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0610067 | 2012-03-14 |  | 0.2483 | 0.25775 | 96.3337 | -3.6663 | 0.044761 | -0.21112 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12073A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0550120 | 2012-03-14 |  | 0.1174 | 0.12175 | 96.4271 | -3.5729 | 0.038424 | -0.11321 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12073A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0620040 | 2012-03-14 |  | 0.1171 | 0.12175 | 96.1807 | -3.8193 | 0.038424 | -0.12102 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12073A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0670107 | 2012-03-20 |  | 0.1166 | 0.12175 | 95.77 | -4.23 | 0.038424 | -0.13403 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12075A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0680046 | 2012-03-20 |  | 0.1544 | 0.1605 | 96.1994 | -3.8006 | 0.040229 | -0.15163 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12075A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0820024 | 2012-03-26 |  | 0.1182 | 0.12175 | 97.0842 | -2.9158 | 0.038424 | -0.092391 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12086A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0790062 | 2012-03-26 |  | 0.1542 | 0.1605 | 96.0748 | -3.9252 | 0.040229 | -0.1566 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12086A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0820164 | 2012-03-26 |  | 0.1527 | 0.1605 | 95.1402 | -4.8598 | 0.040229 | -0.19389 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12086A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0760156 | 2012-03-30 |  | 0.1173 | 0.12175 | 96.345 | -3.655 | 0.038424 | -0.11581 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12090A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0880122 | 2012-03-30 |  | 0.1153 | 0.12175 | 94.7023 | -5.2977 | 0.038424 | -0.16787 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12090A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0930045 | 2012-04-03 |  | 0.1506 | 0.1605 | 93.8318 | -6.1682 | 0.040229 | -0.24609 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12094A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0940051 | 2012-04-10 |  | 0.1534 | 0.1605 | 95.5763 | -4.4237 | 0.040229 | -0.17649 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12097A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 0960101 | 2012-04-10 |  | 0.0537 | 0.05175 | 103.7681 | 3.7681 | 0.035162 | 0.055458 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12097A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1020092 | 2012-04-16 |  | 0.1519 | 0.1605 | 94.6417 | -5.3583 | 0.040229 | -0.21377 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12107A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1030002 | 2012-04-16 |  | 0.054 | 0.05175 | 104.3478 | 4.3478 | 0.035162 | 0.06399 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12107A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1080122 | 2012-04-24 |  | 0.1494 | 0.1605 | 93.0841 | -6.9159 | 0.040229 | -0.27592 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12115A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1110061 | 2012-04-24 |  | 0.0512 | 0.05175 | 98.9372 | -1.0628 | 0.035162 | -0.015642 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12115A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1150161 | 2012-05-01 |  | 0.1508 | 0.1605 | 93.9564 | -6.0436 | 0.040229 | -0.24112 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12122A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1160102 | 2012-05-01 |  | 0.0524 | 0.05175 | 101.256 | 1.256 | 0.035162 | 0.018486 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12122A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1300070 | 2012-05-11 |  | 0.0422 | 0.05175 | 81.5459 | -18.4541 | 0.035162 | -0.2716 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12131A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1320005 | 2012-05-17 |  | 0.1969 | 0.21 | 93.7619 | -6.2381 | 0.042536 | -0.30797 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC12137A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1380008 | 2012-05-25 |  | 0.0514 | 0.05175 | 99.3237 | -0.67633 | 0.035162 | -0.0099541 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12146A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1430153 | 2012-05-25 |  | 0.0514 | 0.05175 | 99.3237 | -0.67633 | 0.035162 | -0.0099541 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12146A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1390019 | 2012-05-25 |  | 0.2028 | 0.21 | 96.5714 | -3.4286 | 0.042536 | -0.16927 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC12146A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1450119 | 2012-06-08 |  | 0.2019 | 0.21 | 96.1429 | -3.8571 | 0.042536 | -0.19043 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC12160A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1530201 | 2012-06-13 |  | 0.1851 | 0.21 | 88.1429 | -11.8571 | 0.042536 | -0.58539 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | BRIC12165A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1590136 | 2012-06-13 |  | 0.0549 | 0.05175 | 106.087 | 6.087 | 0.035162 | 0.089586 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12165A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1520240 | 2012-06-21 | < | 0.01 | 0.05175 | 19.3237 | -80.6763 | 0.035162 | -1.1874 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12171A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1670026 | 2012-06-27 |  | 0.0542 | 0.05175 | 104.7343 | 4.7343 | 0.035162 | 0.069678 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12179A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1730012 | 2012-06-27 |  | 0.0519 | 0.05175 | 100.2899 | 0.28986 | 0.035162 | 0.004266 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12179A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1710054 | 2012-06-27 |  | 0.1347 | 0.14325 | 94.0314 | -5.9686 | 0.039425 | -0.21686 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12179A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1730129 | 2012-06-27 |  | 0.1383 | 0.14325 | 96.5445 | -3.4555 | 0.039425 | -0.12555 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12179A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1650037 | 2012-07-05 |  | 0.1378 | 0.14325 | 96.1955 | -3.8045 | 0.039425 | -0.13824 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12187A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1810012 | 2012-07-16 |  | 0.0508 | 0.05175 | 98.1643 | -1.8357 | 0.035162 | -0.027018 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12198A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1810139 | 2012-07-16 |  | 0.1358 | 0.14325 | 94.7993 | -5.2007 | 0.039425 | -0.18896 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12198A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1870028 | 2012-07-26 |  | 0.1331 | 0.14325 | 92.9145 | -7.0855 | 0.039425 | -0.25745 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12207A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1930016 | 2012-07-27 |  | 0.241 | 0.25775 | 93.5015 | -6.4985 | 0.044761 | -0.37421 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12207A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1950048 | 2012-08-04 |  | 0.1414 | 0.14325 | 98.7086 | -1.2914 | 0.039425 | -0.046924 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12215A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 1980065 | 2012-08-07 |  | 0.2392 | 0.25775 | 92.8031 | -7.1969 | 0.044761 | -0.41442 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12219A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2000157 | 2012-08-15 |  | 0.1425 | 0.14325 | 99.4764 | -0.52356 | 0.039425 | -0.019023 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12223A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2020040 | 2012-08-15 |  | 0.2485 | 0.25775 | 96.4113 | -3.5887 | 0.044761 | -0.20665 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12223A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2080189 | 2012-08-21 |  | 0.1402 | 0.14325 | 97.8709 | -2.1291 | 0.039425 | -0.077361 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | BRIC12233A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2090042 | 2012-08-21 |  | 0.244 | 0.25775 | 94.6654 | -5.3346 | 0.044761 | -0.30719 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12233A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2200022 | 2012-08-30 |  | 0.2423 | 0.25775 | 94.0058 | -5.9942 | 0.044761 | -0.34517 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12236A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2230108 | 2012-08-30 |  | 0.1119 | 0.12175 | 91.9097 | -8.0903 | 0.038424 | -0.25635 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12240A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2360061 | 2012-09-25 |  | 0.2315 | 0.25775 | 89.8157 | -10.1843 | 0.044761 | -0.58645 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12264A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2300073 | 2012-09-25 |  | 0.1086 | 0.12175 | 89.1992 | -10.8008 | 0.038424 | -0.34224 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12264A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2280053 | 2012-10-06 |  | 0.249 | 0.25775 | 96.6052 | -3.3948 | 0.044761 | -0.19548 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12275A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2370100 | 2012-10-06 |  | 0.1168 | 0.12175 | 95.9343 | -4.0657 | 0.038424 | -0.12883 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12275A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2430003 | 2012-10-18 |  | 0.2187 | 0.25775 | 84.8497 | -15.1503 | 0.044761 | -0.87241 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | BRIC12289B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2430134 | 2012-10-18 |  | 0.1022 | 0.12175 | 83.9425 | -16.0575 | 0.038424 | -0.5088 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12289B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2510025 | 2012-11-14 |  | 0.1456 | 0.1605 | 90.7165 | -9.2835 | 0.040229 | -0.37038 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12318B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2560012 | 2012-11-15 |  | 0.1076 | 0.12175 | 88.3778 | -11.6222 | 0.038424 | -0.36826 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12318C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2570159 | 2012-11-15 |  | 0.1411 | 0.1605 | 87.9128 | -12.0872 | 0.040229 | -0.48224 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12318C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2700117 | 2012-11-17 |  | 0.2127 | 0.12175 | 174.7023 | 74.7023 | 0.038424 | 2.367 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12321A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2680069 | 2012-11-17 |  | 0.1181 | 0.1605 | 73.5826 | -26.4174 | 0.040229 | -1.054 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12320A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2710094 | 2012-11-19 |  | 0.1488 | 0.1605 | 92.7103 | -7.2897 | 0.040229 | -0.29083 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | BRIC12324A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2760095 | 2012-11-19 |  | 0.0532 | 0.05175 | 102.8019 | 2.8019 | 0.035162 | 0.041238 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12324A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2780080 | 2012-11-19 |  | 0.0734 | 0.075 | 97.8667 | -2.1333 | 0.036245 | -0.044144 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC12324A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2840063 | 2012-11-20 |  | 0.0447 | 0.05175 | 86.3768 | -13.6232 | 0.035162 | -0.2005 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12324B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2850047 | 2012-11-20 |  | 0.0622 | 0.075 | 82.9333 | -17.0667 | 0.036245 | -0.35315 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC12324B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2650053 | 2012-11-27 |  | 0.0977 | 0.12175 | 80.2464 | -19.7536 | 0.038424 | -0.62592 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12331A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2900077 | 2012-11-29 |  | 0.0536 | 0.05175 | 103.5749 | 3.5749 | 0.035162 | 0.052614 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12331B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2920099 | 2012-11-29 |  | 0.0773 | 0.075 | 103.0667 | 3.0667 | 0.036245 | 0.063457 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC12331B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2012 | 2500238 | 2012-12-06 |  | 0.1099 | 0.12175 | 90.2669 | -9.7331 | 0.038424 | -0.3084 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25190-75194 | BRIC12335A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3260044 | 2012-12-22 |  | 0.0983 | 0.11625 | 84.5591 | -15.4409 | 0.038167 | -0.4703 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC12355B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3330019 | 2012-12-22 |  | 0.0454 | 0.05175 | 87.7295 | -12.2705 | 0.035162 | -0.18059 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12355B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3340085 | 2012-12-23 |  | 0.1014 | 0.11625 | 87.2258 | -12.7742 | 0.038167 | -0.38908 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC12355B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3240108 | 2012-12-23 | E | 0.0469 | 0.05175 | 90.628 | -9.372 | 0.035162 | -0.13793 | 0.01 | 3166 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12355B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3380098 | 2012-12-27 | E | 0.0435 | 0.05175 | 84.058 | -15.942 | 0.035162 | -0.23463 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12355C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3410097 | 2012-12-27 | E | 0.064 | 0.07675 | 83.3876 | -16.6124 | 0.036327 | -0.35098 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC12355C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3420103 | 2012-12-27 | E | 0.0977 | 0.11625 | 84.043 | -15.957 | 0.038167 | -0.48602 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC12355C
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2970077 | 2012-12-28 |  | 0.0812 | 0.05175 | 156.9082 | 56.9082 | 0.035162 | 0.83756 | 0.01 | 3166 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12363A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3120051 | 2012-12-29 |  | 0.1378 | 0.11625 | 118.5376 | 18.5376 | 0.038167 | 0.56462 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC12363A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3140099 | 2012-12-30 | E | 0.0448 | 0.05175 | 86.57 | -13.43 | 0.035162 | -0.19766 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC12363A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3480089 | 2013-01-08 |  | 0.1026 | 0.07675 | 133.6808 | 33.6808 | 0.036327 | 0.7116 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3210021 | 2013-01-09 | E | 0.1302 | 0.11625 | 112 | 12 | 0.038167 | 0.3655 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC13008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3530078 | 2013-01-09 | E | 0.0582 | 0.07675 | 75.8306 | -24.1694 | 0.036327 | -0.51065 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3520019 | 2013-01-09 | E | 0.0944 | 0.11625 | 81.2043 | -18.7957 | 0.038167 | -0.57248 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC13008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3560099 | 2013-01-09 | E | 0.0947 | 0.11625 | 81.4624 | -18.5376 | 0.038167 | -0.56462 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC13008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0080021 | 2013-01-16 |  | 0.1186 | 0.141 | 84.1135 | -15.8865 | 0.039321 | -0.56968 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13015A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0100058 | 2013-01-16 |  | 0.1498 | 0.07675 | 195.1792 | 95.1792 | 0.036327 | 2.0109 | 0.01 | 3166 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13015A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3620037 | 2013-01-16 | < | 0.05 | 0.07675 | 65.1466 | -34.8534 | 0.036327 | -0.73638 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13015A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 3630023 | 2013-01-16 | < | 0.05 | 0.11625 | 43.0108 | -56.9892 | 0.038167 | -1.7358 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC13015A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0150082 | 2013-02-04 |  | 0.1305 | 0.141 | 92.5532 | -7.4468 | 0.039321 | -0.26704 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13032A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0230081 | 2013-02-04 |  | 0.1228 | 0.141 | 87.0922 | -12.9078 | 0.039321 | -0.46286 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13032A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0300024 | 2013-02-04 |  | 0.1226 | 0.141 | 86.9504 | -13.0496 | 0.039321 | -0.46795 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13032A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0170083 | 2013-02-04 |  | 0.0695 | 0.07675 | 90.5537 | -9.4463 | 0.036327 | -0.19958 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13032A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0240046 | 2013-02-04 |  | 0.0647 | 0.07675 | 84.2997 | -15.7003 | 0.036327 | -0.33171 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13032A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0320059 | 2013-02-06 |  | 0.0655 | 0.07675 | 85.342 | -14.658 | 0.036327 | -0.30969 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13037A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0380084 | 2013-02-12 |  | 0.0957 | 0.12375 | 77.3333 | -22.6667 | 0.038517 | -0.72825 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13042A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0390120 | 2013-02-12 |  | 0.1077 | 0.141 | 76.383 | -23.617 | 0.039321 | -0.84688 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13042A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0440012 | 2013-02-15 |  | 0.1003 | 0.12375 | 81.0505 | -18.9495 | 0.038517 | -0.60883 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13046A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0520096 | 2013-03-08 |  | 0.1881 | 0.12375 | 152 | 52 | 0.038517 | 1.6707 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13067A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0460018 | 2013-03-08 |  | 0.1697 | 0.141 | 120.3546 | 20.3546 | 0.039321 | 0.7299 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13067A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0530072 | 2013-03-08 |  | 0.1658 | 0.141 | 117.5887 | 17.5887 | 0.039321 | 0.63071 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13067A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0660061 | 2013-03-22 |  | 0.132 | 0.12375 | 106.6667 | 6.6667 | 0.038517 | 0.21419 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13081A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0570091 | 2013-03-29 |  | 0.1254 | 0.12375 | 101.3333 | 1.3333 | 0.038517 | 0.042839 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13087A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0590054 | 2013-03-29 |  | 0.1334 | 0.141 | 94.6099 | -5.3901 | 0.039321 | -0.19328 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13087A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0710043 | 2013-03-29 |  | 0.0916 | 0.075 | 122.1333 | 22.1333 | 0.036245 | 0.45799 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13087A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0860028 | 2013-03-29 |  | 0.0975 | 0.075 | 130 | 30 | 0.036245 | 0.62078 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13087A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0860036 | 2013-03-29 |  | 0.0983 | 0.12375 | 79.4343 | -20.5657 | 0.038517 | -0.66075 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13087A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0780128 | 2013-04-02 | < | 0.05 | 0.075 | 66.6667 | -33.3333 | 0.036245 | -0.68975 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13092A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0730065 | 2013-04-02 |  | 0.1343 | 0.12375 | 108.5253 | 8.5253 | 0.038517 | 0.27391 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13092A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0800101 | 2013-04-02 |  | 0.1027 | 0.12375 | 82.9899 | -17.0101 | 0.038517 | -0.54652 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13092A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0650032 | 2013-04-10 |  | 0.1471 | 0.075 | 196.1333 | 96.1333 | 0.036245 | 1.9892 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13099A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 0930134 | 2013-04-16 | E | 0.0398 | 0.05175 | 76.9082 | -23.0918 | 0.035162 | -0.33986 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC13102A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1000018 | 2013-05-03 | E | 0.0441 | 0.05175 | 85.2174 | -14.7826 | 0.035162 | -0.21757 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC13121A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1070076 | 2013-05-03 | E | 0.0467 | 0.05175 | 90.2415 | -9.7585 | 0.035162 | -0.14362 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC13121A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1150036 | 2013-05-06 |  | 0.0458 | 0.05175 | 88.5024 | -11.4976 | 0.035162 | -0.16922 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | BRIC13123A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1280079 | 2013-05-22 |  | 0.096 | 0.11625 | 82.5806 | -17.4194 | 0.038167 | -0.53056 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC13133A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1350111 | 2013-05-29 |  | 0.0953 | 0.11625 | 81.9785 | -18.0215 | 0.038167 | -0.5489 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC13140A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1420115 | 2013-05-30 |  | 0.0969 | 0.11625 | 83.3548 | -16.6452 | 0.038167 | -0.50698 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC13149A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1560016 | 2013-06-11 |  | 0.0585 | 0.07675 | 76.2215 | -23.7785 | 0.036327 | -0.50239 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13162A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1500060 | 2013-06-20 |  | 0.1251 | 0.11625 | 107.6129 | 7.6129 | 0.038167 | 0.23187 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | BRIC13165A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1640019 | 2013-06-20 |  | 0.0654 | 0.07675 | 85.2117 | -14.7883 | 0.036327 | -0.31244 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13165A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1700026 | 2013-06-22 |  | 0.0681 | 0.07675 | 88.7296 | -11.2704 | 0.036327 | -0.23812 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13172A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1770039 | 2013-06-29 |  | 0.0663 | 0.07675 | 86.3844 | -13.6156 | 0.036327 | -0.28767 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | BRIC13179A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1920070 | 2013-07-15 |  | 0.1225 | 0.141 | 86.8794 | -13.1206 | 0.039321 | -0.47049 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13196A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1840061 | 2013-08-02 |  | 0.1372 | 0.141 | 97.305 | -2.695 | 0.039321 | -0.096641 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13207A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 1990005 | 2013-08-13 |  | 0.1282 | 0.141 | 90.922 | -9.078 | 0.039321 | -0.32553 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13221A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2060066 | 2013-08-14 |  | 0.1224 | 0.141 | 86.8085 | -13.1915 | 0.039321 | -0.47303 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | BRIC13225A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2190039 | 2013-08-22 |  | 0.1297 | 0.12375 | 104.8081 | 4.8081 | 0.038517 | 0.15448 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13228A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2250099 | 2013-08-27 |  | 0.1178 | 0.12375 | 95.1919 | -4.8081 | 0.038517 | -0.15448 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13231A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2330150 | 2013-09-10 |  | 0.114 | 0.12375 | 92.1212 | -7.8788 | 0.038517 | -0.25314 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13247A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2400030 | 2013-09-17 |  | 0.1188 | 0.12375 | 96 | -4 | 0.038517 | -0.12852 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13251A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2490095 | 2013-09-24 |  | 0.1218 | 0.12375 | 98.4242 | -1.5758 | 0.038517 | -0.050627 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13254B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2550162 | 2013-10-26 |  | 0.0831 | 0.075 | 110.8 | 10.8 | 0.036245 | 0.22348 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13297B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2480141 | 2013-10-29 |  | 0.078 | 0.075 | 104 | 4 | 0.036245 | 0.08277 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13302A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2680005 | 2013-10-30 |  | 0.076 | 0.075 | 101.3333 | 1.3333 | 0.036245 | 0.02759 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13302A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2700014 | 2013-11-06 |  | 0.1112 | 0.12375 | 89.8586 | -10.1414 | 0.038517 | -0.32583 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13304A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2980031 | 2013-11-12 |  | 0.3449 | 0.35175 | 98.0526 | -1.9474 | 0.049142 | -0.13939 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC13306A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3260027 | 2013-11-25 |  | 0.0841 | 0.075 | 112.1333 | 12.1333 | 0.036245 | 0.25107 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13326A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2610040 | 2013-11-27 |  | 0.0846 | 0.075 | 112.8 | 12.8 | 0.036245 | 0.26486 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13331A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2630010 | 2013-12-13 |  | 0.1125 | 0.12375 | 90.9091 | -9.0909 | 0.038517 | -0.29208 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13344A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3190024 | 2013-12-13 |  | 0.0853 | 0.075 | 113.7333 | 13.7333 | 0.036245 | 0.28418 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13344A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2013 | 2600019 | 2013-12-18 |  | 0.1089 | 0.12375 | 88 | -12 | 0.038517 | -0.38555 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | BRIC13352A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3100017 | 2013-12-18 |  | 0.4686 | 0.5165 | 90.726 | -9.274 | 0.056819 | -0.84303 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC13352A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3170095 | 2013-12-18 |  | 0.471 | 0.5165 | 91.1907 | -8.8093 | 0.056819 | -0.80079 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC13352A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3240006 | 2013-12-18 |  | 0.4694 | 0.5165 | 90.8809 | -9.1191 | 0.056819 | -0.82895 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC13352A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3330011 | 2013-12-19 |  | 0.0694 | 0.075 | 92.5333 | -7.4667 | 0.036245 | -0.1545 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC13352A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3370058 | 2013-12-31 |  | 0.1704 | 0.19225 | 88.6346 | -11.3654 | 0.041709 | -0.52387 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC13353A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3450004 | 2014-01-01 |  | 0.1706 | 0.19225 | 88.7386 | -11.2614 | 0.041709 | -0.51907 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC13353A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3510103 | 2014-01-02 |  | 0.1758 | 0.19225 | 91.4434 | -8.5566 | 0.041709 | -0.3944 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14002A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0070050 | 2014-01-13 |  | 0.1734 | 0.19225 | 90.1951 | -9.8049 | 0.041709 | -0.45194 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14013A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3460106 | 2014-01-13 |  | 0.4769 | 0.5165 | 92.333 | -7.667 | 0.056819 | -0.69695 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC14013A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3540027 | 2014-01-13 |  | 0.4725 | 0.5165 | 91.4811 | -8.5189 | 0.056819 | -0.77439 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC14013A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0160121 | 2014-01-28 |  | 0.1895 | 0.19225 | 98.5696 | -1.4304 | 0.041709 | -0.065933 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14017A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0230089 | 2014-01-31 |  | 0.1831 | 0.19225 | 95.2406 | -4.7594 | 0.041709 | -0.21938 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14027A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0070049 | 2014-02-07 |  | 0.5028 | 0.51925 | 96.832 | -3.168 | 0.056947 | -0.28886 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14036A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0160010 | 2014-02-07 |  | 0.5025 | 0.51925 | 96.7742 | -3.2258 | 0.056947 | -0.29413 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14036A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0220058 | 2014-02-07 |  | 0.504 | 0.51925 | 97.0631 | -2.9369 | 0.056947 | -0.26779 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14036A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 3610045 | 2014-02-07 |  | 0.498 | 0.5165 | 96.4182 | -3.5818 | 0.056819 | -0.3256 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC14036A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0350093 | 2014-02-26 |  | 0.4667 | 0.49425 | 94.4259 | -5.5741 | 0.055782 | -0.49389 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14055A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0420040 | 2014-02-26 |  | 0.4746 | 0.49425 | 96.0243 | -3.9757 | 0.055782 | -0.35226 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14055A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0500036 | 2014-02-26 |  | 0.4671 | 0.49425 | 94.5068 | -5.4932 | 0.055782 | -0.48672 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14055A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0440057 | 2014-02-26 |  | 0.4831 | 0.51925 | 93.038 | -6.962 | 0.056947 | -0.6348 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14055A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0510050 | 2014-03-03 |  | 0.4865 | 0.51925 | 93.6928 | -6.3072 | 0.056947 | -0.5751 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14062A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0630109 | 2014-03-05 |  | 0.352 | 0.35175 | 100.0711 | 0.071073 | 0.049142 | 0.0050873 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14064A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0580043 | 2014-03-07 |  | 0.4957 | 0.51925 | 95.4646 | -4.5354 | 0.056947 | -0.41354 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14066A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0720017 | 2014-03-18 |  | 0.3253 | 0.35175 | 92.4805 | -7.5195 | 0.049142 | -0.53824 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14076A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0770139 | 2014-03-31 |  | 0.3399 | 0.35175 | 96.6311 | -3.3689 | 0.049142 | -0.24114 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14078A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0720080 | 2014-03-31 |  | 0.4768 | 0.49425 | 96.4694 | -3.5306 | 0.055782 | -0.31282 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14078A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0840106 | 2014-04-24 |  | 0.4759 | 0.49425 | 96.2873 | -3.7127 | 0.055782 | -0.32896 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14111A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1050158 | 2014-04-25 |  | 0.0802 | 0.075 | 106.9333 | 6.9333 | 0.036245 | 0.14347 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC14113A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1000248 | 2014-04-25 |  | 0.3507 | 0.35175 | 99.7015 | -0.29851 | 0.049142 | -0.021367 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14113A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0920062 | 2014-04-29 |  | 0.0891 | 0.075 | 118.8 | 18.8 | 0.036245 | 0.38902 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC14118A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0980061 | 2014-04-29 |  | 0.0745 | 0.075 | 99.3333 | -0.66667 | 0.036245 | -0.013795 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC14118A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1080041 | 2014-04-29 |  | 0.3433 | 0.35175 | 97.5977 | -2.4023 | 0.049142 | -0.17195 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14118A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1150021 | 2014-05-05 |  | 0.335 | 0.35175 | 95.2381 | -4.7619 | 0.049142 | -0.34085 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14120A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 0860093 | 2014-05-05 |  | 0.4732 | 0.49425 | 95.741 | -4.259 | 0.055782 | -0.37736 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14120A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1270070 | 2014-05-14 |  | 0.5015 | 0.5165 | 97.0958 | -2.9042 | 0.056819 | -0.264 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC14134A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1360102 | 2014-05-20 |  | 0.0763 | 0.075 | 101.7333 | 1.7333 | 0.036245 | 0.035867 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC14136A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1340006 | 2014-05-23 |  | 0.5059 | 0.5165 | 97.9477 | -2.0523 | 0.056819 | -0.18656 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC14143A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1420016 | 2014-05-28 |  | 0.0826 | 0.075 | 110.1333 | 10.1333 | 0.036245 | 0.20968 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC14148A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1410038 | 2014-05-30 |  | 0.5134 | 0.5165 | 99.3998 | -0.60019 | 0.056819 | -0.054559 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC14150A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1500006 | 2014-06-04 |  | 0.0716 | 0.075 | 95.4667 | -4.5333 | 0.036245 | -0.093806 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | BRIC14155A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1550071 | 2014-06-09 |  | 0.182 | 0.19225 | 94.6684 | -5.3316 | 0.041709 | -0.24575 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14157A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1620023 | 2014-06-18 |  | 0.1812 | 0.19225 | 94.2523 | -5.7477 | 0.041709 | -0.26493 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14167A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1680200 | 2014-06-24 |  | 0.181 | 0.19225 | 94.1482 | -5.8518 | 0.041709 | -0.26973 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14171A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1640083 | 2014-07-07 |  | 0.5093 | 0.5165 | 98.606 | -1.394 | 0.056819 | -0.12672 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC14188A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1710126 | 2014-07-09 |  | 0.5003 | 0.5165 | 96.8635 | -3.1365 | 0.056819 | -0.28512 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC14190A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1770170 | 2014-07-18 |  | 0.5068 | 0.5165 | 98.122 | -1.878 | 0.056819 | -0.17072 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25200-75202 | BRIC14197A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1900016 | 2014-07-23 | < | 0.06 | 0.51925 | 11.5551 | -88.4449 | 0.056947 | -8.0645 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14204A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1980176 | 2014-07-23 |  | 0.1863 | 0.19225 | 96.9051 | -3.0949 | 0.041709 | -0.14266 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14204A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 1970060 | 2014-08-01 |  | 0.4981 | 0.51925 | 95.9268 | -4.0732 | 0.056947 | -0.3714 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14209A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2050067 | 2014-08-01 |  | 0.1839 | 0.19225 | 95.6567 | -4.3433 | 0.041709 | -0.2002 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14209A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2040108 | 2014-08-12 |  | 0.5019 | 0.51925 | 96.6586 | -3.3414 | 0.056947 | -0.30467 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14218A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2130139 | 2014-08-13 |  | 0.1795 | 0.19225 | 93.368 | -6.632 | 0.041709 | -0.30569 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | BRIC14218A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2170106 | 2014-09-04 |  | 0.495 | 0.49425 | 100.1517 | 0.15175 | 0.055782 | 0.013445 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14238A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2270007 | 2014-09-12 |  | 0.4956 | 0.51925 | 95.4454 | -4.5546 | 0.056947 | -0.4153 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14245A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2330167 | 2014-09-16 |  | 0.475 | 0.49425 | 96.1052 | -3.8948 | 0.055782 | -0.34509 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14252A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2240180 | 2014-09-22 |  | 0.4639 | 0.49425 | 93.8594 | -6.1406 | 0.055782 | -0.54408 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14254A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2340184 | 2014-09-22 |  | 0.4961 | 0.51925 | 95.5416 | -4.4584 | 0.056947 | -0.40652 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14254A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2450330 | 2014-09-26 |  | 0.4981 | 0.51925 | 95.9268 | -4.0732 | 0.056947 | -0.3714 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25198-75200 | BRIC14268A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2470045 | 2014-09-26 |  | 0.3331 | 0.35175 | 94.6979 | -5.3021 | 0.049142 | -0.37952 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14268A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2530083 | 2014-09-30 |  | 0.3314 | 0.35175 | 94.2146 | -5.7854 | 0.049142 | -0.41411 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14273A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2590057 | 2014-10-01 |  | 0.3371 | 0.35175 | 95.8351 | -4.1649 | 0.049142 | -0.29812 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14273A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2580037 | 2014-10-07 |  | 0.4709 | 0.49425 | 95.2757 | -4.7243 | 0.055782 | -0.41859 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14276A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2620033 | 2014-10-09 |  | 0.4624 | 0.49425 | 93.5559 | -6.4441 | 0.055782 | -0.57097 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14280A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2800026 | 2014-10-16 |  | 0.3316 | 0.35175 | 94.2715 | -5.7285 | 0.049142 | -0.41004 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14282A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2014 | 2720028 | 2014-10-17 |  | 0.4695 | 0.49425 | 94.9924 | -5.0076 | 0.055782 | -0.44369 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | BRIC14287A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2940048 | 2014-10-28 |  | 0.3296 | 0.35175 | 93.7029 | -6.2971 | 0.049142 | -0.45074 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14297A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2880090 | 2014-10-28 |  | 0.4863 | 0.50625 | 96.0593 | -3.9407 | 0.056341 | -0.35409 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC14297A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 3010075 | 2014-11-07 |  | 0.5082 | 0.50625 | 100.3852 | 0.38519 | 0.056341 | 0.034611 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC14311A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 3080071 | 2014-11-07 |  | 0.39 | 0.42075 | 92.6916 | -7.3084 | 0.052357 | -0.58731 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | BRIC14311A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 3160016 | 2014-11-18 |  | 0.3217 | 0.35175 | 91.457 | -8.543 | 0.049142 | -0.6115 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14322A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 3220014 | 2014-11-25 |  | 0.3956 | 0.42075 | 94.0226 | -5.9774 | 0.052357 | -0.48036 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | BRIC14324A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 3290072 | 2014-12-05 |  | 0.3296 | 0.35175 | 93.7029 | -6.2971 | 0.049142 | -0.45074 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC14329A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 3640005 | 2015-01-08 |  | 0.3988 | 0.42075 | 94.7831 | -5.2169 | 0.052357 | -0.41924 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | BRIC15002A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0060045 | 2015-01-09 |  | 0.3509 | 0.37575 | 93.3866 | -6.6134 | 0.05026 | -0.49443 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | BRIC15008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 3360062 | 2015-01-09 |  | 0.6025 | 0.6235 | 96.6319 | -3.3681 | 0.061805 | -0.33978 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | BRIC15008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 3500002 | 2015-01-09 |  | 0.5919 | 0.6235 | 94.9318 | -5.0682 | 0.061805 | -0.51128 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | BRIC15008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 3450055 | 2015-01-09 |  | 0.4054 | 0.42075 | 96.3518 | -3.6482 | 0.052357 | -0.29318 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25204-75202 | BRIC15008A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0210032 | 2015-01-23 |  | 0.3519 | 0.37575 | 93.6527 | -6.3473 | 0.05026 | -0.47453 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | BRIC15022A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0130019 | 2015-01-23 |  | 0.6057 | 0.6235 | 97.1451 | -2.8549 | 0.061805 | -0.288 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | BRIC15022A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0280024 | 2015-02-06 |  | 0.5856 | 0.6235 | 93.9214 | -6.0786 | 0.061805 | -0.61322 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | BRIC15036A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0340027 | 2015-02-06 |  | 0.1902 | 0.207 | 91.8841 | -8.1159 | 0.042396 | -0.39626 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | BRIC15036A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0410029 | 2015-02-11 |  | 0.3484 | 0.37575 | 92.7212 | -7.2788 | 0.05026 | -0.54417 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | BRIC15042A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0490014 | 2015-02-24 |  | 0.1938 | 0.207 | 93.6232 | -6.3768 | 0.042396 | -0.31135 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | BRIC15051A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0550066 | 2015-02-25 |  | 0.3484 | 0.37575 | 92.7212 | -7.2788 | 0.05026 | -0.54417 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | BRIC15056A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0630086 | 2015-03-13 |  | 0.4774 | 0.50625 | 94.3012 | -5.6988 | 0.056341 | -0.51206 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15070A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0690081 | 2015-03-13 |  | 0.1872 | 0.207 | 90.4348 | -9.5652 | 0.042396 | -0.46702 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | BRIC15070A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0850094 | 2015-04-07 |  | 0.1791 | 0.207 | 86.5217 | -13.4783 | 0.042396 | -0.65808 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | BRIC15093A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0970039 | 2015-04-28 |  | 0.3226 | 0.35175 | 91.7129 | -8.2871 | 0.049142 | -0.59318 | 0.03 | 3166 | i | Sample was diluted |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC15112A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1110127 | 2015-04-28 |  | 0.3351 | 0.35175 | 95.2665 | -4.7335 | 0.049142 | -0.33882 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC15112A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1040073 | 2015-05-06 |  | 0.4803 | 0.50625 | 94.8741 | -5.1259 | 0.056341 | -0.46059 | 0.03 | 3166 | i | Sample was diluted |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15126A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 0760061 | 2015-05-06 |  | 0.4519 | 0.50625 | 89.2642 | -10.7358 | 0.056341 | -0.96466 | 0.03 | 3166 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15126A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1190146 | 2015-05-20 |  | 0.4958 | 0.50625 | 97.9358 | -2.0642 | 0.056341 | -0.18548 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15135A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1320074 | 2015-05-21 |  | 0.3431 | 0.35175 | 97.5409 | -2.4591 | 0.049142 | -0.17602 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC15135A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1250071 | 2015-05-26 |  | 0.4005 | 0.42075 | 95.1872 | -4.8128 | 0.052357 | -0.38677 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25204-75202 | BRIC15140A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1390154 | 2015-06-15 |  | 0.4115 | 0.42075 | 97.8015 | -2.1985 | 0.052357 | -0.17667 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25204-75202 | BRIC15159A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1470116 | 2015-06-15 |  | 0.3425 | 0.35175 | 97.3703 | -2.6297 | 0.049142 | -0.18823 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | BRIC15159A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1530190 | 2015-06-18 |  | 0.6119 | 0.6235 | 98.1395 | -1.8605 | 0.061805 | -0.18769 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | BRIC15168A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1880122 | 2015-07-28 |  | 0.3692 | 0.37575 | 98.2568 | -1.7432 | 0.05026 | -0.13032 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | BRIC15189B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1620204 | 2015-07-29 |  | 0.3968 | 0.42075 | 94.3078 | -5.6922 | 0.052357 | -0.45744 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25204-75202 | BRIC15203A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1690076 | 2015-08-04 |  | 0.6047 | 0.6235 | 96.9848 | -3.0152 | 0.061805 | -0.30418 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | BRIC15208A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1740039 | 2015-08-04 |  | 0.4055 | 0.42075 | 96.3755 | -3.6245 | 0.052357 | -0.29127 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25204-75202 | BRIC15208A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2030111 | 2015-08-18 |  | 0.3666 | 0.37575 | 97.5649 | -2.4351 | 0.05026 | -0.18205 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | BRIC15215A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 1950023 | 2015-08-18 |  | 0.602 | 0.6235 | 96.5517 | -3.4483 | 0.061805 | -0.34787 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | BRIC15223A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2160026 | 2015-08-25 |  | 0.202 | 0.207 | 97.5845 | -2.4155 | 0.042396 | -0.11794 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | BRIC15232A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2090025 | 2015-08-27 |  | 0.6048 | 0.6235 | 97.0008 | -2.9992 | 0.061805 | -0.30256 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | BRIC15232B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2230089 | 2015-09-04 |  | 0.3706 | 0.37575 | 98.6294 | -1.3706 | 0.05026 | -0.10247 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | BRIC15236A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2320209 | 2015-09-18 |  | 0.2005 | 0.207 | 96.8599 | -3.1401 | 0.042396 | -0.15332 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | BRIC15246A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2370157 | 2015-09-25 |  | 0.3424 | 0.37575 | 91.1244 | -8.8756 | 0.05026 | -0.66355 | 0.03 | 3166 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | BRIC15258A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2450071 | 2015-10-19 |  | 0.4989 | 0.50625 | 98.5481 | -1.4519 | 0.056341 | -0.13046 | 0.03 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15279A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2520010 | 2015-10-20 | E | 0.1849 | 0.207 | 89.3237 | -10.6763 | 0.042396 | -0.52127 | 0.01 | 3166 | i |  |  | mg/L | 75204-25DIW | BRIC15288A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2580069 | 2015-11-02 |  | 0.4994 | 0.50625 | 98.6469 | -1.3531 | 0.056341 | -0.12158 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15292A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2015 | 2660033 | 2015-11-06 |  | 0.1865 | 0.207 | 90.0966 | -9.9034 | 0.042396 | -0.48353 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | BRIC15299A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 2870055 | 2015-11-06 |  | 0.2456 | 0.276 | 88.9855 | -11.0145 | 0.042 | -0.72381 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M204 | BRIC15299A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 2930191 | 2015-11-12 |  | 0.4949 | 0.50625 | 97.758 | -2.242 | 0.056341 | -0.20145 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15314A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 3070098 | 2015-11-12 |  | 0.1224 | 0.14 | 87.4286 | -12.5714 | 0.035 | -0.50286 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M208 | BRIC15314A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 2790066 | 2015-11-17 |  | 0.4758 | 0.50625 | 93.9852 | -6.0148 | 0.056341 | -0.54046 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15309A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 3000097 | 2015-11-17 |  | 0.2485 | 0.276 | 90.0362 | -9.9638 | 0.042 | -0.65476 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M204 | BRIC15309A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 3210009 | 2015-11-30 |  | 0.1235 | 0.14 | 88.2143 | -11.7857 | 0.035 | -0.47143 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M208 | BRIC15327A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 3140097 | 2015-12-07 |  | 0.5209 | 0.50625 | 102.8938 | 2.8938 | 0.056341 | 0.26002 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15334A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 3290011 | 2015-12-14 |  | 0.5141 | 0.50625 | 101.5506 | 1.5506 | 0.056341 | 0.13933 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC15344A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 3500110 | 2015-12-21 |  | 0.131 | 0.14 | 93.5714 | -6.4286 | 0.035 | -0.25714 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M208 | BRIC15351A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 3630066 | 2016-01-04 |  | 0.1316 | 0.14 | 94 | -6 | 0.035 | -0.24 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M208 | BRIC15365A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 3420098 | 2016-01-14 |  | 0.2605 | 0.28 | 93.0357 | -6.9643 | 0.052 | -0.375 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M212 | BRIC16007A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 3560095 | 2016-01-15 |  | 0.2622 | 0.28 | 93.6429 | -6.3571 | 0.052 | -0.34231 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M212 | BRIC16007A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0120028 | 2016-01-19 |  | 0.2562 | 0.28 | 91.5 | -8.5 | 0.052 | -0.45769 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M212 | BRIC16012A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0050022 | 2016-01-25 |  | 0.4534 | 0.469 | 96.6738 | -3.3262 | 0.02345 | -0.66525 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M202 | BRIC16021A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0260030 | 2016-02-09 |  | 0.2537 | 0.28 | 90.6071 | -9.3929 | 0.052 | -0.50577 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M212 | BRIC16026A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0200027 | 2016-02-18 |  | 0.459 | 0.469 | 97.8678 | -2.1322 | 0.02345 | -0.42644 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | mg/L | M202 | BRIC16042A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0330058 | 2016-03-08 | E | 0.0991 | 0.091 | 108.9011 | 8.9011 | 0.036 | 0.225 | 0.01 | 3166 | i |  |  | mg/L | M210 | BRIC16049A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0400036 | 2016-03-15 |  | 0.4768 | 0.469 | 101.6631 | 1.6631 | 0.02345 | 0.33262 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M202 | BRIC16054A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0480025 | 2016-03-29 | E | 0.1038 | 0.091 | 114.0659 | 14.0659 | 0.036 | 0.35556 | 0.01 | 3166 | i |  |  | mg/L | M210 | BRIC16067A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0690045 | 2016-04-04 |  | 0.2721 | 0.276 | 98.587 | -1.413 | 0.042 | -0.092857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M204 | BRIC16084A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0820021 | 2016-04-12 |  | 0.2596 | 0.276 | 94.058 | -5.942 | 0.042 | -0.39048 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M204 | BRIC16096A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0540105 | 2016-04-18 |  | 0.4533 | 0.469 | 96.6525 | -3.3475 | 0.02345 | -0.66951 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M202 | BRIC16091A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1030063 | 2016-04-27 |  | 0.2585 | 0.276 | 93.6594 | -6.3406 | 0.042 | -0.41667 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M204 | BRIC16105A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0890169 | 2016-05-02 | E | 0.11 | 0.091 | 120.8791 | 20.8791 | 0.036 | 0.52778 | 0.01 | 3166 | i |  |  | mg/L | M210 | BRIC16112A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0960077 | 2016-05-09 |  | 0.4622 | 0.50625 | 91.2988 | -8.7012 | 0.056341 | -0.78184 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC16119A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1170025 | 2016-05-09 |  | 0.2372 | 0.276 | 85.942 | -14.058 | 0.042 | -0.92381 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M204 | BRIC16119A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 0750073 | 2016-05-09 | E | 0.0934 | 0.091 | 102.6374 | 2.6374 | 0.036 | 0.066667 | 0.01 | 3166 | i | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted | mg/L | M210 | BRIC16119A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1110064 | 2016-05-10 |  | 0.4868 | 0.50625 | 96.158 | -3.842 | 0.056341 | -0.34522 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC16130A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1240113 | 2016-05-10 |  | 0.1195 | 0.14 | 85.3571 | -14.6429 | 0.035 | -0.58571 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M208 | BRIC16130A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1400026 | 2016-05-24 |  | 0.1299 | 0.14 | 92.7857 | -7.2143 | 0.035 | -0.28857 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M208 | BRIC16137A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1320063 | 2016-06-13 |  | 0.4822 | 0.50625 | 95.2494 | -4.7506 | 0.056341 | -0.42686 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC16165A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1460118 | 2016-06-14 |  | 0.5443 | 0.50625 | 107.516 | 7.516 | 0.056341 | 0.67535 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | BRIC16165A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1590116 | 2016-06-20 |  | 0.2744 | 0.28 | 98 | -2 | 0.052 | -0.10769 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M212 | BRIC16165B
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1660100 | 2016-06-28 |  | 0.1282 | 0.14 | 91.5714 | -8.4286 | 0.035 | -0.33714 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M208 | BRIC16172A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1740274 | 2016-07-06 |  | 0.2542 | 0.28 | 90.7857 | -9.2143 | 0.052 | -0.49615 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M212 | BRIC16179A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1800074 | 2016-07-19 |  | 0.1295 | 0.14 | 92.5 | -7.5 | 0.035 | -0.3 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M208 | BRIC16200A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1940101 | 2016-08-03 |  | 0.2529 | 0.28 | 90.3214 | -9.6786 | 0.052 | -0.52115 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M212 | BRIC16201A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 1880118 | 2016-08-11 |  | 0.4582 | 0.469 | 97.6972 | -2.3028 | 0.02345 | -0.46055 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M202 | BRIC16208A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 2010269 | 2016-09-02 |  | 0.4618 | 0.469 | 98.4648 | -1.5352 | 0.02345 | -0.30704 | 0.01 | 3166 | Sample was diluted |  |  | mg/L | M202 | BRIC16245A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 2080212 | 2016-09-03 |  | 0.2814 | 0.28 | 100.5 | 0.5 | 0.052 | 0.026923 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M212 | BRIC16245A
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 2016 | 2230017 | 2016-09-20 |  | 0.0922 | 0.091 | 101.3187 | 1.3187 | 0.036 | 0.033333 | 0.01 | 3166 |  |  |  | mg/L | M210 | BRIC16258A