## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 |  | 1.219 | 1.167 | 104.4559 | 4.4559 | 0.058395 | 0.89049 |  | 3416 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1200159 | 2015-06-08 |  | 0.3115 | 0.3285 | 94.825 | -5.175 | 0.028796 | -0.59036 | 0.03 | 3416 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS060615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-06-09 |  | 0.3753 | 0.3675 | 102.1224 | 2.1224 | 0.030173 | 0.25851 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS060915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 |  | 0.3574 | 0.3335 | 107.1664 | 7.1664 | 0.028973 | 0.82492 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 |  | 0.3759 | 0.3675 | 102.2857 | 2.2857 | 0.030173 | 0.2784 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 |  | 1.068 | 1.0575 | 100.9929 | 0.99291 | 0.05453 | 0.19256 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 |  | 0.3231 | 0.3335 | 96.8816 | -3.1184 | 0.028973 | -0.35896 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1660029 | 2015-07-20 |  | 0.319 | 0.3335 | 95.6522 | -4.3478 | 0.028973 | -0.50047 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS072015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 |  | 1.03 | 1.0575 | 97.3995 | -2.6005 | 0.05453 | -0.50431 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-29 |  | 0.3124 | 0.3285 | 95.0989 | -4.9011 | 0.028796 | -0.5591 | 0.03 | 3416 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1760083 | 2015-08-07 |  | 0.3055 | 0.3335 | 91.6042 | -8.3958 | 0.028973 | -0.96643 | 0.03 | 3416 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS080715
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-08-07 |  | 0.2989 | 0.3285 | 90.9893 | -9.0107 | 0.028796 | -1.0279 | 0.03 | 3416 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS080715
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 |  | 1.245 | 1.167 | 106.6838 | 6.6838 | 0.058395 | 1.3357 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1970116 | 2015-08-13 |  | 1.079 | 1.0575 | 102.0331 | 2.0331 | 0.05453 | 0.39428 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS081215
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 |  | 0.3325 | 0.3285 | 101.2177 | 1.2177 | 0.028796 | 0.13891 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 |  | 1.248 | 1.167 | 106.9409 | 6.9409 | 0.058395 | 1.3871 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 |  | 1.089 | 1.0575 | 102.9787 | 2.9787 | 0.05453 | 0.57767 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS082615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 |  | 0.3571 | 0.3675 | 97.1701 | -2.8299 | 0.030173 | -0.34468 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-09-02 |  | 0.3112 | 0.3285 | 94.7336 | -5.2664 | 0.028796 | -0.60078 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS090215
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 |  | 0.3098 | 0.3335 | 92.8936 | -7.1064 | 0.028973 | -0.81802 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2250102 | 2015-09-11 |  | 1.174 | 1.167 | 100.5998 | 0.59983 | 0.058395 | 0.11987 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS091015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 0.3752 | 0.3675 | 102.0952 | 2.0952 | 0.030173 | 0.2552 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 |  | 0.3166 | 0.3335 | 94.9325 | -5.0675 | 0.028973 | -0.58331 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2390155 | 2015-09-23 |  | 1.233 | 1.167 | 105.6555 | 5.6555 | 0.058395 | 1.1302 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS092315
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 |  | 0.3075 | 0.3285 | 93.6073 | -6.3927 | 0.028796 | -0.72927 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 |  | 1.053 | 1.0575 | 99.5745 | -0.42553 | 0.05453 | -0.082524 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 |  | 0.3077 | 0.3285 | 93.6682 | -6.3318 | 0.028796 | -0.72232 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2530063 | 2015-10-01 |  | 0.3533 | 0.3675 | 96.1361 | -3.8639 | 0.030173 | -0.47062 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS093015
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 |  | 1.048 | 1.0575 | 99.1017 | -0.89835 | 0.05453 | -0.17422 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2015 | 2670054 | 2015-10-07 |  | 0.3674 | 0.3675 | 99.9728 | -0.027211 | 0.030173 | -0.0033142 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS100715
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 |  | 0.3253 | 0.3285 | 99.0259 | -0.97412 | 0.028796 | -0.11113 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 |  | 0.7438 | 0.787 | 94.5108 | -5.4892 | 0.03935 | -1.0978 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 |  | 0.3192 | 0.3285 | 97.1689 | -2.8311 | 0.028796 | -0.32296 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2880094 | 2015-11-04 |  | 1.419 | 1.41 | 100.6383 | 0.6383 | 0.074 | 0.12162 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110315
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 |  | 0.8247 | 0.787 | 104.7903 | 4.7903 | 0.03935 | 0.95807 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3020042 | 2015-11-10 |  | 1.455 | 1.41 | 103.1915 | 3.1915 | 0.074 | 0.60811 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 |  | 0.5879 | 0.588 | 99.983 | -0.017007 | 0.047 | -0.0021277 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 |  | 0.5891 | 0.588 | 100.1871 | 0.18707 | 0.047 | 0.023404 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3200020 | 2015-12-10 |  | 0.3179 | 0.3285 | 96.7732 | -3.2268 | 0.028796 | -0.36811 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS120915
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3340004 | 2015-12-21 |  | 0.3071 | 0.3285 | 93.4855 | -6.5145 | 0.028796 | -0.74316 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS122115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 |  | 3.665 | 3.85 | 95.1948 | -4.8052 | 0.1925 | -0.96104 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 |  | 1.392 | 1.41 | 98.7234 | -1.2766 | 0.074 | -0.24324 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 |  | 1.377 | 1.41 | 97.6596 | -2.3404 | 0.074 | -0.44595 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 |  | 3.82 | 3.85 | 99.2208 | -0.77922 | 0.1925 | -0.15584 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 |  | 0.79 | 0.787 | 100.3812 | 0.38119 | 0.03935 | 0.076239 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 |  | 0.7692 | 0.787 | 97.7382 | -2.2618 | 0.03935 | -0.45235 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 |  | 0.3139 | 0.3285 | 95.5556 | -4.4444 | 0.028796 | -0.50701 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-02-16 |  | 0.3256 | 0.3285 | 99.1172 | -0.8828 | 0.028796 | -0.10071 | 0.03 | 3416 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS021616
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 |  | 0.5861 | 0.588 | 99.6769 | -0.32313 | 0.047 | -0.040426 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 |  | 0.5918 | 0.588 | 100.6463 | 0.64626 | 0.047 | 0.080851 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 |  | 1.431 | 1.41 | 101.4894 | 1.4894 | 0.074 | 0.28378 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 |  | 3.796 | 3.85 | 98.5974 | -1.4026 | 0.1925 | -0.28052 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 |  | 0.3311 | 0.3285 | 100.7915 | 0.79148 | 0.028796 | 0.09029 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 |  | 3.75 | 3.85 | 97.4026 | -2.5974 | 0.1925 | -0.51948 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 |  | 1.464 | 1.41 | 103.8298 | 3.8298 | 0.074 | 0.72973 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 |  | 0.8027 | 0.787 | 101.9949 | 1.9949 | 0.03935 | 0.39898 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1050160 | 2016-04-27 |  | 1.423 | 1.41 | 100.922 | 0.92199 | 0.074 | 0.17568 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042616
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 |  | 0.3387 | 0.3285 | 103.105 | 3.105 | 0.028796 | 0.35422 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 |  | 0.7952 | 0.787 | 101.0419 | 1.0419 | 0.03935 | 0.20839 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1190078 | 2016-05-24 |  | 1.443 | 1.41 | 102.3404 | 2.3404 | 0.074 | 0.44595 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC052316
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 |  | 0.6043 | 0.588 | 102.7721 | 2.7721 | 0.047 | 0.34681 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 |  | 0.5827 | 0.588 | 99.0986 | -0.90136 | 0.047 | -0.11277 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1340012 | 2016-06-23 |  | 0.3342 | 0.3285 | 101.7352 | 1.7352 | 0.028796 | 0.19794 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062116B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1470084 | 2016-06-24 |  | 0.3136 | 0.3285 | 95.4642 | -4.5358 | 0.028796 | -0.51743 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062316
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 |  | 3.799 | 3.85 | 98.6753 | -1.3247 | 0.1925 | -0.26494 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 |  | 1.402 | 1.41 | 99.4326 | -0.56738 | 0.074 | -0.10811 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 |  | 1.466 | 1.41 | 103.9716 | 3.9716 | 0.074 | 0.75676 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 |  | 3.827 | 3.85 | 99.4026 | -0.5974 | 0.1925 | -0.11948 | 0.03 | 3416 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1960356 | 2016-08-08 |  | 3.891 | 3.85 | 101.0649 | 1.0649 | 0.1925 | 0.21299 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | TC080516
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 |  | 0.3073 | 0.3285 | 93.5464 | -6.4536 | 0.028796 | -0.73621 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 |  | 0.8053 | 0.787 | 102.3253 | 2.3253 | 0.03935 | 0.46506 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1820114 | 2016-08-18 |  | 0.5974 | 0.588 | 101.5986 | 1.5986 | 0.047 | 0.2 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | TC081616
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 |  | 0.7939 | 0.787 | 100.8767 | 0.87675 | 0.03935 | 0.17535 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 |  | 0.3405 | 0.3285 | 103.653 | 3.653 | 0.028796 | 0.41672 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 1720042 | 2016-08-26 |  | 0.581 | 0.588 | 98.8095 | -1.1905 | 0.047 | -0.14894 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | TC082416
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 |  | 0.6419 | 0.588 | 109.1667 | 9.1667 | 0.047 | 1.1468 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Cadmium, UNF, ICP-MS | 01027 | PLM78 | UNF | 2016 | 2100264 | 2016-09-03 |  | 3.769 | 3.85 | 97.8961 | -2.1039 | 0.1925 | -0.42078 | 0.03 | 3416 |  |  |  | µg/L | T215 | TC083116