## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1150036 | 2013-06-16 |  | 0.274 | 0.2625 | 104.381 | 4.381 | 0.025064 | 0.45882 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | ICPRE13195A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1280079 | 2013-07-04 |  | 0.38 | 0.36 | 105.5556 | 5.5556 | 0.029486 | 0.67829 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25196-75198 | ICPRE13183A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1420115 | 2013-07-18 |  | 0.372 | 0.36 | 103.3333 | 3.3333 | 0.029486 | 0.40697 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25196-75198 | ICPRE13197A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1350111 | 2013-07-25 |  | 0.387 | 0.36 | 107.5 | 7.5 | 0.029486 | 0.91569 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25196-75198 | ICPRE13204A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1500060 | 2013-08-08 |  | 0.372 | 0.36 | 103.3333 | 3.3333 | 0.029486 | 0.40697 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25196-75198 | ICPRE13213C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1560016 | 2013-08-15 |  | 0.315 | 0.3125 | 100.8 | 0.8 | 0.027332 | 0.091468 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25198-75194 | ICPRE13221A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1640019 | 2013-08-23 |  | 0.341 | 0.3125 | 109.12 | 9.12 | 0.027332 | 1.0427 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25198-75194 | ICPRE13234A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1700026 | 2013-09-05 |  | 0.333 | 0.3125 | 106.56 | 6.56 | 0.027332 | 0.75004 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25198-75194 | ICPRE13247A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1770039 | 2013-09-15 |  | 0.334 | 0.3125 | 106.88 | 6.88 | 0.027332 | 0.78663 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25198-75194 | ICPRE13256B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1840061 | 2013-09-19 |  | 0.8 | 0.7175 | 111.4983 | 11.4983 | 0.045699 | 1.8053 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25194-75196 | ICPRE13260C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1920070 | 2013-09-21 |  | 0.798 | 0.7175 | 111.2195 | 11.2195 | 0.045699 | 1.7615 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25194-75196 | ICPRE13262B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 1990005 | 2013-10-22 |  | 0.782 | 0.7175 | 108.9895 | 8.9895 | 0.045699 | 1.4114 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | ICPRE13294B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2060066 | 2013-10-31 |  | 0.759 | 0.7175 | 105.784 | 5.784 | 0.045699 | 0.90812 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | ICPRE13302A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2190039 | 2013-11-12 |  | 0.719 | 0.63 | 114.127 | 14.127 | 0.04173 | 2.1327 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | ICPRE13312B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2250099 | 2013-11-14 |  | 0.662 | 0.63 | 105.0794 | 5.0794 | 0.04173 | 0.76683 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | ICPRE13316C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2330150 | 2013-11-23 |  | 0.684 | 0.63 | 108.5714 | 8.5714 | 0.04173 | 1.294 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | ICPRE13319C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2400030 | 2013-11-25 |  | 0.672 | 0.63 | 106.6667 | 6.6667 | 0.04173 | 1.0065 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | ICPRE13325C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2480141 | 2013-12-02 |  | 0.158 | 0.15 | 105.3333 | 5.3333 | 0.019963 | 0.40075 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE13331A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2490095 | 2013-12-02 |  | 0.672 | 0.63 | 106.6667 | 6.6667 | 0.04173 | 1.0065 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | ICPRE13331A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2550162 | 2013-12-03 |  | 0.163 | 0.15 | 108.6667 | 8.6667 | 0.019963 | 0.65122 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE13336B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2600019 | 2013-12-05 |  | 0.64 | 0.63 | 101.5873 | 1.5873 | 0.04173 | 0.23963 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | ICPRE13337B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2610040 | 2013-12-07 |  | 0.151 | 0.15 | 100.6667 | 0.66667 | 0.019963 | 0.050094 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE13339C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2680005 | 2013-12-10 |  | 0.16 | 0.15 | 106.6667 | 6.6667 | 0.019963 | 0.50094 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE13343A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2630010 | 2013-12-11 |  | 0.666 | 0.63 | 105.7143 | 5.7143 | 0.04173 | 0.86268 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | ICPRE13339B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2013 | 2700014 | 2013-12-13 |  | 0.637 | 0.63 | 101.1111 | 1.1111 | 0.04173 | 0.16774 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | ICPRE13344B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2980031 | 2013-12-18 |  | 0.11 | 0.105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.017922 | 0.27899 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE13350A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3100017 | 2013-12-21 |  | 0.176 | 0.1675 | 105.0746 | 5.0746 | 0.020756 | 0.40952 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE13353B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3100020 | 2013-12-21 |  | 0.079 | 0.06 | 131.6667 | 31.6667 | 0.015881 | 1.1964 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPRE13353B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3170095 | 2014-01-06 |  | 0.174 | 0.1675 | 103.8806 | 3.8806 | 0.020756 | 0.31316 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14003A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3190024 | 2014-01-08 |  | 0.158 | 0.15 | 105.3333 | 5.3333 | 0.019963 | 0.40075 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE14006A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3240006 | 2014-01-10 |  | 0.169 | 0.1675 | 100.8955 | 0.89552 | 0.020756 | 0.072268 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14008C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3240007 | 2014-01-10 |  | 0.061 | 0.06 | 101.6667 | 1.6667 | 0.015881 | 0.062968 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPRE14008C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3260027 | 2014-01-11 |  | 0.159 | 0.15 | 106 | 6 | 0.019963 | 0.45085 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE14010A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3450004 | 2014-01-16 |  | 0.198 | 0.185 | 107.027 | 7.027 | 0.02155 | 0.60326 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14015A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3460106 | 2014-01-23 |  | 0.179 | 0.1675 | 106.8657 | 6.8657 | 0.020756 | 0.55405 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14021A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3510103 | 2014-01-25 |  | 0.2 | 0.185 | 108.1081 | 8.1081 | 0.02155 | 0.69606 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14024A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3510102 | 2014-01-25 |  | 0.105 | 0.098 | 107.1429 | 7.1429 | 0.017604 | 0.39763 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14024A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3330011 | 2014-01-26 |  | 0.176 | 0.15 | 117.3333 | 17.3333 | 0.019963 | 1.3024 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE14013A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3370058 | 2014-01-26 |  | 0.216 | 0.185 | 116.7568 | 16.7568 | 0.02155 | 1.4385 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14013A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3370059 | 2014-01-26 |  | 0.113 | 0.098 | 115.3061 | 15.3061 | 0.017604 | 0.85206 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14013A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0070049 | 2014-01-30 |  | 0.253 | 0.2375 | 106.5263 | 6.5263 | 0.023931 | 0.64771 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14029B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0070050 | 2014-01-30 |  | 0.196 | 0.185 | 105.9459 | 5.9459 | 0.02155 | 0.51045 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14029B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0070048 | 2014-01-30 |  | 0.059 | 0.051 | 115.6863 | 15.6863 | 0.015473 | 0.51703 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPRE14029B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3610045 | 2014-02-01 |  | 0.181 | 0.1675 | 108.0597 | 8.0597 | 0.020756 | 0.65041 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14029A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 3540027 | 2014-02-04 |  | 0.187 | 0.1675 | 111.6418 | 11.6418 | 0.020756 | 0.93948 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14034A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0160010 | 2014-02-05 |  | 0.254 | 0.2375 | 106.9474 | 6.9474 | 0.023931 | 0.68949 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14035A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0220058 | 2014-02-07 |  | 0.235 | 0.2375 | 98.9474 | -1.0526 | 0.023931 | -0.10447 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14036B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0160121 | 2014-02-07 |  | 0.203 | 0.185 | 109.7297 | 9.7297 | 0.02155 | 0.83528 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14036A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0220057 | 2014-02-07 |  | 0.049 | 0.051 | 96.0784 | -3.9216 | 0.015473 | -0.12926 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPRE14036B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0230089 | 2014-02-08 |  | 0.198 | 0.185 | 107.027 | 7.027 | 0.02155 | 0.60326 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14037A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0350093 | 2014-02-11 |  | 0.197 | 0.1875 | 105.0667 | 5.0667 | 0.021663 | 0.43853 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14041A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0420040 | 2014-02-19 |  | 0.198 | 0.1875 | 105.6 | 5.6 | 0.021663 | 0.48469 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14049A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0350092 | 2014-02-19 |  | 0.066 | 0.06 | 110 | 10 | 0.015881 | 0.37781 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPRE14049A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0440057 | 2014-02-22 |  | 0.232 | 0.2375 | 97.6842 | -2.3158 | 0.023931 | -0.22983 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14051A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0500036 | 2014-02-25 |  | 0.198 | 0.1875 | 105.6 | 5.6 | 0.021663 | 0.48469 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14055A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0510050 | 2014-02-25 |  | 0.255 | 0.2375 | 107.3684 | 7.3684 | 0.023931 | 0.73128 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14055A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0500035 | 2014-02-25 |  | 0.074 | 0.06 | 123.3333 | 23.3333 | 0.015881 | 0.88156 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPRE14055A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0580043 | 2014-03-06 |  | 0.271 | 0.2375 | 114.1053 | 14.1053 | 0.023931 | 1.3999 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14064A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0630109 | 2014-03-07 |  | 0.113 | 0.105 | 107.619 | 7.619 | 0.017922 | 0.44638 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14065A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0630110 | 2014-03-07 |  | 0.108 | 0.098 | 110.2041 | 10.2041 | 0.017604 | 0.56804 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14065A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0720017 | 2014-03-18 |  | 0.111 | 0.105 | 105.7143 | 5.7143 | 0.017922 | 0.33479 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14076A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0720080 | 2014-03-18 |  | 0.192 | 0.1875 | 102.4 | 2.4 | 0.021663 | 0.20773 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14076A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0770139 | 2014-03-27 |  | 0.114 | 0.105 | 108.5714 | 8.5714 | 0.017922 | 0.50218 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14085A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0770138 | 2014-03-27 |  | 0.103 | 0.098 | 105.102 | 5.102 | 0.017604 | 0.28402 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14085A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0840106 | 2014-03-29 |  | 0.211 | 0.1875 | 112.5333 | 12.5333 | 0.021663 | 1.0848 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14087A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0860093 | 2014-04-05 |  | 0.195 | 0.1875 | 104 | 4 | 0.021663 | 0.34621 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14094A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0920062 | 2014-04-09 |  | 0.156 | 0.15 | 104 | 4 | 0.019963 | 0.30056 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE14097B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0920063 | 2014-04-09 |  | 0.056 | 0.051 | 109.8039 | 9.8039 | 0.015473 | 0.32315 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPRE14097B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 0980061 | 2014-04-15 |  | 0.161 | 0.15 | 107.3333 | 7.3333 | 0.019963 | 0.55103 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE14104A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1050158 | 2014-04-22 |  | 0.15 | 0.15 | 1e+19 | -2.8422e-14 | 0.019963 | -1.3904e-15 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE14111C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1000248 | 2014-04-22 |  | 0.11 | 0.105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.017922 | 0.27899 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14111A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1050159 | 2014-04-22 |  | 0.061 | 0.051 | 119.6078 | 19.6078 | 0.015473 | 0.64629 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPRE14111C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1080041 | 2014-04-24 |  | 0.11 | 0.105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.017922 | 0.27899 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14113B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1150021 | 2014-05-02 |  | 0.108 | 0.105 | 102.8571 | 2.8571 | 0.017922 | 0.16739 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14121A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1270070 | 2014-05-14 |  | 0.182 | 0.1675 | 108.6567 | 8.6567 | 0.020756 | 0.69859 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14133B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1270069 | 2014-05-14 |  | 0.059 | 0.06 | 98.3333 | -1.6667 | 0.015881 | -0.062968 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPRE14133B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1340006 | 2014-05-18 |  | 0.183 | 0.1675 | 109.2537 | 9.2537 | 0.020756 | 0.74677 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14136A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1360102 | 2014-05-22 |  | 0.157 | 0.15 | 104.6667 | 4.6667 | 0.019963 | 0.35066 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE14140A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1420016 | 2014-05-28 |  | 0.159 | 0.15 | 106 | 6 | 0.019963 | 0.45085 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE14147B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1410038 | 2014-05-29 |  | 0.18 | 0.1675 | 107.4627 | 7.4627 | 0.020756 | 0.60223 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14147A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1410043 | 2014-05-29 |  | 0.061 | 0.06 | 101.6667 | 1.6667 | 0.015881 | 0.062968 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPRE14147A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1500006 | 2014-06-06 |  | 0.159 | 0.15 | 106 | 6 | 0.019963 | 0.45085 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | ICPRE14156B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1550070 | 2014-06-10 |  | 0.102 | 0.098 | 104.0816 | 4.0816 | 0.017604 | 0.22722 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14160B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1550071 | 2014-06-10 |  | 0.192 | 0.185 | 103.7838 | 3.7838 | 0.02155 | 0.32483 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14160B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1620023 | 2014-06-17 |  | 0.195 | 0.185 | 105.4054 | 5.4054 | 0.02155 | 0.46404 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14167B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1640083 | 2014-06-21 |  | 0.171 | 0.1675 | 102.0896 | 2.0896 | 0.020756 | 0.16862 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14171B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1680199 | 2014-06-25 |  | 0.104 | 0.098 | 106.1224 | 6.1224 | 0.017604 | 0.34083 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14174B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1680200 | 2014-06-25 |  | 0.196 | 0.185 | 105.9459 | 5.9459 | 0.02155 | 0.51045 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14174B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1710126 | 2014-06-27 |  | 0.18 | 0.1675 | 107.4627 | 7.4627 | 0.020756 | 0.60223 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14177A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1770170 | 2014-07-09 |  | 0.183 | 0.1675 | 109.2537 | 9.2537 | 0.020756 | 0.74677 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | ICPRE14189A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1900016 | 2014-07-15 |  | 0.252 | 0.2375 | 106.1053 | 6.1053 | 0.023931 | 0.60592 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14192B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1900015 | 2014-07-15 |  | 0.059 | 0.051 | 115.6863 | 15.6863 | 0.015473 | 0.51703 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPRE14192B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1970060 | 2014-07-22 |  | 0.271 | 0.2375 | 114.1053 | 14.1053 | 0.023931 | 1.3999 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14202A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 1980176 | 2014-07-23 |  | 0.203 | 0.185 | 109.7297 | 9.7297 | 0.02155 | 0.83528 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14202B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2040108 | 2014-07-31 |  | 0.254 | 0.2375 | 106.9474 | 6.9474 | 0.023931 | 0.68949 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14211A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2040109 | 2014-07-31 |  | 0.054 | 0.051 | 105.8824 | 5.8824 | 0.015473 | 0.19389 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P55 | ICPRE14211A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2050067 | 2014-08-05 |  | 0.21 | 0.185 | 113.5135 | 13.5135 | 0.02155 | 1.1601 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14212A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2130139 | 2014-08-12 |  | 0.205 | 0.185 | 110.8108 | 10.8108 | 0.02155 | 0.92809 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | ICPRE14223A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2170107 | 2014-08-22 |  | 0.085 | 0.06 | 141.6667 | 41.6667 | 0.015881 | 1.5742 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPRE14232A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2170106 | 2014-08-22 |  | 0.216 | 0.1875 | 115.2 | 15.2 | 0.021663 | 1.3156 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14232A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2270007 | 2014-08-28 |  | 0.254 | 0.2375 | 106.9474 | 6.9474 | 0.023931 | 0.68949 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14239B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2240180 | 2014-09-06 |  | 0.208 | 0.1875 | 110.9333 | 10.9333 | 0.021663 | 0.94631 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14248A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2330170 | 2014-10-16 |  | 0.079 | 0.06 | 131.6667 | 31.6667 | 0.015881 | 1.1964 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P56 | ICPRE14287A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2340184 | 2014-10-16 |  | 0.245 | 0.2375 | 103.1579 | 3.1579 | 0.023931 | 0.31341 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14287A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2330167 | 2014-11-14 |  | 0.194 | 0.1875 | 103.4667 | 3.4667 | 0.021663 | 0.30005 | 0.01 | 0651 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14316B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2450330 | 2014-11-14 |  | 0.235 | 0.2375 | 98.9474 | -1.0526 | 0.023931 | -0.10447 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | ICPRE14316B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2470045 | 2014-12-04 |  | 0.096 | 0.105 | 91.4286 | -8.5714 | 0.017922 | -0.50218 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14337A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2470046 | 2014-12-06 |  | 0.103 | 0.098 | 105.102 | 5.102 | 0.017604 | 0.28402 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14339A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2530083 | 2014-12-10 |  | 0.104 | 0.105 | 99.0476 | -0.95238 | 0.017922 | -0.055798 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14342A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2590057 | 2014-12-10 |  | 0.102 | 0.105 | 97.1429 | -2.8571 | 0.017922 | -0.16739 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14342B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2580037 | 2014-12-10 |  | 0.187 | 0.1875 | 99.7333 | -0.26667 | 0.021663 | -0.023081 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14342B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2590058 | 2014-12-10 |  | 0.1 | 0.098 | 102.0408 | 2.0408 | 0.017604 | 0.11361 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14342B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2620033 | 2014-12-11 |  | 0.211 | 0.1875 | 112.5333 | 12.5333 | 0.021663 | 1.0848 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14343A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2014 | 2720028 | 2014-12-17 |  | 0.187 | 0.1875 | 99.7333 | -0.26667 | 0.021663 | -0.023081 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | ICPRE14349B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2800026 | 2014-12-19 |  | 0.11 | 0.105 | 104.7619 | 4.7619 | 0.017922 | 0.27899 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14351C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2800025 | 2014-12-19 |  | 0.099 | 0.098 | 101.0204 | 1.0204 | 0.017604 | 0.056804 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14351C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2940048 | 2014-12-24 |  | 0.108 | 0.105 | 102.8571 | 2.8571 | 0.017922 | 0.16739 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE14356B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2880090 | 2014-12-24 |  | 0.358 | 0.3225 | 111.0078 | 11.0078 | 0.027785 | 1.2777 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE14356A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2940050 | 2014-12-24 |  | 0.103 | 0.098 | 105.102 | 5.102 | 0.017604 | 0.28402 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE14356B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3010075 | 2015-01-02 |  | 0.357 | 0.3225 | 110.6977 | 10.6977 | 0.027785 | 1.2417 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE14365A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3080071 | 2015-01-07 |  | 0.218 | 0.205 | 106.3415 | 6.3415 | 0.022457 | 0.57889 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | ICPRE15005B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3080068 | 2015-01-07 |  | 0.228 | 0.221 | 103.1674 | 3.1674 | 0.023182 | 0.30195 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPRE15005B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3220014 | 2015-01-09 |  | 0.227 | 0.205 | 110.7317 | 10.7317 | 0.022457 | 0.97966 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | ICPRE15006C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3160016 | 2015-01-09 |  | 0.109 | 0.105 | 103.8095 | 3.8095 | 0.017922 | 0.22319 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE15006B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3220015 | 2015-01-09 |  | 0.24 | 0.221 | 108.5973 | 8.5973 | 0.023182 | 0.81959 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPRE15006C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3290072 | 2015-01-15 |  | 0.118 | 0.105 | 112.381 | 12.381 | 0.017922 | 0.72538 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE15013C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3360062 | 2015-01-17 |  | 0.377 | 0.3575 | 105.4545 | 5.4545 | 0.029373 | 0.66388 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | ICPRE15015B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3500002 | 2015-01-22 |  | 0.394 | 0.3575 | 110.2098 | 10.2098 | 0.029373 | 1.2427 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | ICPRE15020C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3450055 | 2015-01-22 |  | 0.216 | 0.205 | 105.3659 | 5.3659 | 0.022457 | 0.48983 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | ICPRE15020B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0060045 | 2015-01-23 |  | 0.432 | 0.4075 | 106.0123 | 6.0123 | 0.03164 | 0.77433 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | ICPRE15022B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0060043 | 2015-01-23 |  | 0.097 | 0.098 | 98.9796 | -1.0204 | 0.017604 | -0.056804 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE15022B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 3640005 | 2015-01-23 |  | 0.217 | 0.205 | 105.8537 | 5.8537 | 0.022457 | 0.53436 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | ICPRE15022B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0130019 | 2015-01-29 |  | 0.391 | 0.3575 | 109.3706 | 9.3706 | 0.029373 | 1.1405 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | ICPRE15028C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0210032 | 2015-02-03 |  | 0.443 | 0.4075 | 108.7117 | 8.7117 | 0.03164 | 1.122 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | ICPRE15033A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0210031 | 2015-02-03 |  | 0.102 | 0.098 | 104.0816 | 4.0816 | 0.017604 | 0.22722 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE15033A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0280024 | 2015-02-05 |  | 0.394 | 0.3575 | 110.2098 | 10.2098 | 0.029373 | 1.2427 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | ICPRE15035C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0340027 | 2015-02-12 |  | 0.312 | 0.3 | 104 | 4 | 0.026765 | 0.44835 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | ICPRE15041A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0340028 | 2015-02-12 |  | 0.243 | 0.221 | 109.9548 | 9.9548 | 0.023182 | 0.949 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPRE15041A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0410029 | 2015-02-14 |  | 0.448 | 0.4075 | 109.9387 | 9.9387 | 0.03164 | 1.28 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | ICPRE15044C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0490014 | 2015-02-26 |  | 0.301 | 0.3 | 100.3333 | 0.33333 | 0.026765 | 0.037362 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | ICPRE15056C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0490010 | 2015-02-26 |  | 0.227 | 0.221 | 102.7149 | 2.7149 | 0.023182 | 0.25882 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPRE15056C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0550066 | 2015-03-04 |  | 0.432 | 0.4075 | 106.0123 | 6.0123 | 0.03164 | 0.77433 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | ICPRE15062C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0630086 | 2015-03-10 |  | 0.334 | 0.3225 | 103.5659 | 3.5659 | 0.027785 | 0.41389 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15068B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0630085 | 2015-03-10 |  | 0.01 | 0.01 | 100 | 0 | 0.013614 | 0 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P59 | ICPRE15068B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0690081 | 2015-03-17 |  | 0.313 | 0.3 | 104.3333 | 4.3333 | 0.026765 | 0.48571 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | ICPRE15075A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0760061 | 2015-03-21 |  | 0.315 | 0.3225 | 97.6744 | -2.3256 | 0.027785 | -0.26993 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15079B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0850094 | 2015-04-02 |  | 0.308 | 0.3 | 102.6667 | 2.6667 | 0.026765 | 0.2989 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | ICPRE15090A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0970039 | 2015-04-10 |  | 0.107 | 0.105 | 101.9048 | 1.9048 | 0.017922 | 0.1116 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE15099C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 0970038 | 2015-04-10 |  | 0.098 | 0.098 | 100 | 0 | 0.017604 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE15099C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1040073 | 2015-04-17 |  | 0.33 | 0.3225 | 102.3256 | 2.3256 | 0.027785 | 0.26993 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15106C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1110127 | 2015-04-24 |  | 0.114 | 0.105 | 108.5714 | 8.5714 | 0.017922 | 0.50218 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE15113A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1110126 | 2015-04-24 |  | 0.102 | 0.098 | 104.0816 | 4.0816 | 0.017604 | 0.22722 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE15113A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1190146 | 2015-05-05 |  | 0.33 | 0.3225 | 102.3256 | 2.3256 | 0.027785 | 0.26993 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15124A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1250071 | 2015-05-12 |  | 0.217 | 0.205 | 105.8537 | 5.8537 | 0.022457 | 0.53436 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | ICPRE15131A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1250073 | 2015-05-12 |  | 0.243 | 0.221 | 109.9548 | 9.9548 | 0.023182 | 0.949 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPRE15131A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1320074 | 2015-05-16 |  | 0.107 | 0.105 | 101.9048 | 1.9048 | 0.017922 | 0.1116 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE15135C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1390154 | 2015-05-28 |  | 0.221 | 0.205 | 107.8049 | 7.8049 | 0.022457 | 0.71248 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | ICPRE15146A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1390150 | 2015-05-28 |  | 0.226 | 0.221 | 102.2624 | 2.2624 | 0.023182 | 0.21568 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPRE15146A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1470116 | 2015-06-03 |  | 0.109 | 0.105 | 103.8095 | 3.8095 | 0.017922 | 0.22319 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | ICPRE15151C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1530190 | 2015-06-10 |  | 0.356 | 0.3575 | 99.5804 | -0.41958 | 0.029373 | -0.051068 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | ICPRE15159A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1690075 | 2015-06-27 |  | 0.011 | 0.01 | 110 | 99999999999999840 | 0.013614 | 0.073456 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P59 | ICPRE15176A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1690076 | 2015-06-27 |  | 0.407 | 0.3575 | 113.8462 | 13.8462 | 0.029373 | 1.6852 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | ICPRE15176A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1740039 | 2015-07-01 |  | 0.217 | 0.205 | 105.8537 | 5.8537 | 0.022457 | 0.53436 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | ICPRE15180B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1620204 | 2015-07-03 |  | 0.216 | 0.205 | 105.3659 | 5.3659 | 0.022457 | 0.48983 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | ICPRE15182B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1880122 | 2015-07-10 |  | 0.434 | 0.4075 | 106.5031 | 6.5031 | 0.03164 | 0.83754 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | ICPRE15190B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1880121 | 2015-07-10 |  | 0.098 | 0.098 | 100 | 0 | 0.017604 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE15190B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 1950023 | 2015-07-23 |  | 0.383 | 0.3575 | 107.1329 | 7.1329 | 0.029373 | 0.86816 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | ICPRE15201C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2030111 | 2015-07-29 |  | 0.448 | 0.4075 | 109.9387 | 9.9387 | 0.03164 | 1.28 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | ICPRE15209C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2030108 | 2015-07-29 |  | 0.101 | 0.098 | 103.0612 | 3.0612 | 0.017604 | 0.17041 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P57 | ICPRE15208B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2090025 | 2015-08-01 |  | 0.371 | 0.3575 | 103.7762 | 3.7762 | 0.029373 | 0.45961 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | ICPRE15211C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2160025 | 2015-08-08 |  | 0.251 | 0.221 | 113.5747 | 13.5747 | 0.023182 | 1.2941 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPRE15218C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2160026 | 2015-08-08 |  | 0.328 | 0.3 | 109.3333 | 9.3333 | 0.026765 | 1.0461 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | ICPRE15218C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2230089 | 2015-08-15 |  | 0.439 | 0.4075 | 107.7301 | 7.7301 | 0.03164 | 0.99557 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | ICPRE15226C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2320210 | 2015-08-28 |  | 0.241 | 0.221 | 109.0498 | 9.0498 | 0.023182 | 0.86273 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P58 | ICPRE15239A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2320209 | 2015-08-28 |  | 0.329 | 0.3 | 109.6667 | 9.6667 | 0.026765 | 1.0835 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | ICPRE15239A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2370157 | 2015-09-02 |  | 0.446 | 0.4075 | 109.4479 | 9.4479 | 0.03164 | 1.2168 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | ICPRE15243B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2520010 | 2015-09-17 |  | 0.324 | 0.3 | 108 | 8 | 0.026765 | 0.89669 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | ICPRE15259B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2450071 | 2015-09-23 |  | 0.366 | 0.3225 | 113.4884 | 13.4884 | 0.027785 | 1.5656 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15264A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2450072 | 2015-09-23 |  | 0.012 | 0.01 | 120 | 20 | 0.013614 | 0.14691 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P59 | ICPRE15264A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2580069 | 2015-09-24 |  | 0.357 | 0.3225 | 110.6977 | 10.6977 | 0.027785 | 1.2417 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15266A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2580070 | 2015-09-24 |  | 0.016 | 0.01 | 160 | 60 | 0.013614 | 0.44074 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P59 | ICPRE15266A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2015 | 2660033 | 2015-10-01 |  | 0.32 | 0.3 | 106.6667 | 6.6667 | 0.026765 | 0.74724 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | ICPRE15272C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2790066 | 2015-10-17 |  | 0.348 | 0.3225 | 107.907 | 7.907 | 0.027785 | 0.91775 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15287B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2870055 | 2015-10-22 |  | 0.421 | 0.4 | 105.25 | 5.25 | 0.032 | 0.65625 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M204 | ICPRE15293C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2930191 | 2015-10-28 |  | 0.339 | 0.3225 | 105.1163 | 5.1163 | 0.027785 | 0.59384 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15300B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3000097 | 2015-11-04 |  | 0.454 | 0.4 | 113.5 | 13.5 | 0.032 | 1.6875 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M204 | ICPRE15306A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3070098 | 2015-11-13 |  | 0.178 | 0.174 | 102.2989 | 2.2989 | 0.044 | 0.090909 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE15314B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3090103 | 2015-11-14 |  | 0.059 | 0.071 | 83.0986 | -16.9014 | 0.019 | -0.63158 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPRE15314C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3140097 | 2015-11-18 |  | 0.34 | 0.3225 | 105.4264 | 5.4264 | 0.027785 | 0.62983 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15320B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3210009 | 2015-11-26 |  | 0.224 | 0.174 | 128.7356 | 28.7356 | 0.044 | 1.1364 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE15328A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3230109 | 2015-12-02 |  | 0.068 | 0.071 | 95.7746 | -4.2254 | 0.019 | -0.15789 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPRE15334A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3290011 | 2015-12-05 |  | 0.333 | 0.3225 | 103.2558 | 3.2558 | 0.027785 | 0.3779 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE15336A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3420098 | 2015-12-16 |  | 0.29 | 0.28 | 103.5714 | 3.5714 | 0.017 | 0.58824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE15348B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3500110 | 2015-12-24 |  | 0.174 | 0.174 | 100 | 0 | 0.044 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE15355B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3630066 | 2016-01-07 |  | 0.18 | 0.174 | 103.4483 | 3.4483 | 0.044 | 0.13636 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE16006B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 3560095 | 2016-01-08 |  | 0.312 | 0.28 | 111.4286 | 11.4286 | 0.017 | 1.8824 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16005A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0050022 | 2016-01-13 |  | 0.157 | 0.14 | 112.1429 | 12.1429 | 0.018 | 0.94444 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M202 | ICPRE16011A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0120028 | 2016-01-15 |  | 0.313 | 0.28 | 111.7857 | 11.7857 | 0.017 | 1.9412 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16014A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0200027 | 2016-01-27 |  | 0.156 | 0.14 | 111.4286 | 11.4286 | 0.018 | 0.88889 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M202 | ICPRE16025A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0260030 | 2016-02-03 |  | 0.283 | 0.28 | 101.0714 | 1.0714 | 0.017 | 0.17647 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16032B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0330058 | 2016-02-09 |  | 0.184 | 0.18 | 102.2222 | 2.2222 | 0.018 | 0.22222 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16039B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0350063 | 2016-02-09 |  | 0.073 | 0.071 | 102.8169 | 2.8169 | 0.019 | 0.10526 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPRE16039B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0400036 | 2016-02-20 |  | 0.168 | 0.14 | 120 | 20 | 0.018 | 1.5556 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M202 | ICPRE16049A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0480025 | 2016-02-24 |  | 0.185 | 0.18 | 102.7778 | 2.7778 | 0.018 | 0.27778 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16053B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0490080 | 2016-02-25 |  | 0.081 | 0.071 | 114.0845 | 14.0845 | 0.019 | 0.52632 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPRE16054A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0540105 | 2016-03-03 |  | 0.153 | 0.14 | 109.2857 | 9.2857 | 0.018 | 0.72222 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M202 | ICPRE16061A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0820021 | 2016-03-31 |  | 0.588 | 0.4 | 147 | 47 | 0.032 | 5.875 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M204 | ICPRE16090B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0690045 | 2016-04-02 |  | 0.437 | 0.4 | 109.25 | 9.25 | 0.032 | 1.1562 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | M204 | ICPRE16092A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0750073 | 2016-04-02 |  | 0.206 | 0.18 | 114.4444 | 14.4444 | 0.018 | 1.4444 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16092A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0890169 | 2016-04-06 |  | 0.216 | 0.18 | 120 | 20 | 0.018 | 2 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16095A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0960077 | 2016-04-15 |  | 0.339 | 0.3225 | 105.1163 | 5.1163 | 0.027785 | 0.59384 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE16105A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 0980090 | 2016-04-16 |  | 0.01 | 0.01 | 100 | 0 | 0.016 | 0 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P59 | ICPRE16106A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1030063 | 2016-04-20 |  | 0.447 | 0.4 | 111.75 | 11.75 | 0.032 | 1.4687 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M204 | ICPRE16109B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1110064 | 2016-04-23 |  | 0.343 | 0.3225 | 106.3566 | 6.3566 | 0.027785 | 0.7378 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE16113B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1170025 | 2016-04-29 |  | 0.412 | 0.4 | 103 | 3 | 0.032 | 0.375 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M204 | ICPRE16119C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1240113 | 2016-05-11 |  | 0.166 | 0.174 | 95.4023 | -4.5977 | 0.044 | -0.18182 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M208 | ICPRE16131B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1260164 | 2016-05-11 |  | 0.066 | 0.071 | 92.9577 | -7.0423 | 0.019 | -0.26316 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPRE16131B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1320063 | 2016-05-18 |  | 0.325 | 0.3225 | 100.7752 | 0.77519 | 0.027785 | 0.089975 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE16138C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1400299 | 2016-05-27 |  | 0.071 | 0.071 | 100 | 0 | 0.019 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPRE16147B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1460118 | 2016-06-03 |  | 0.345 | 0.3225 | 106.9767 | 6.9767 | 0.027785 | 0.80978 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | ICPRE16154A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1400026 | 2016-06-08 | E | 0.184 | 0.174 | 105.7471 | 5.7471 | 0.044 | 0.22727 | 0.01 | 0651 | i | Quantification verified by rerun using the same method | Sample was diluted | mg/L | M208 | ICPRE16158B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1590116 | 2016-06-10 |  | 0.277 | 0.28 | 98.9286 | -1.0714 | 0.017 | -0.17647 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16161B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1660100 | 2016-06-25 | E | 0.192 | 0.174 | 110.3448 | 10.3448 | 0.044 | 0.40909 | 0.01 | 0651 | i | See result laboratory comment |  | mg/L | M208 | ICPRE16176A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1740274 | 2016-07-01 |  | 0.288 | 0.28 | 102.8571 | 2.8571 | 0.017 | 0.47059 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16181A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1800074 | 2016-07-19 | E | 0.201 | 0.174 | 115.5172 | 15.5172 | 0.044 | 0.61364 | 0.01 | 0651 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | M208 | ICPRE16196C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1880118 | 2016-07-22 |  | 0.149 | 0.14 | 106.4286 | 6.4286 | 0.018 | 0.5 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M202 | ICPRE16202B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1890123 | 2016-07-23 |  | 0.01 | 0.01 | 100 | 0 | 0.016 | 0 | 0.01 | 0651 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | mg/L | P59 | ICPRE16203A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 1940101 | 2016-07-24 |  | 0.28 | 0.28 | 100 | 0 | 0.017 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16204C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2010269 | 2016-07-29 |  | 0.144 | 0.14 | 102.8571 | 2.8571 | 0.018 | 0.22222 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M202 | ICPRE16209C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2080212 | 2016-08-05 |  | 0.295 | 0.28 | 105.3571 | 5.3571 | 0.017 | 0.88235 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M212 | ICPRE16216B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2150173 | 2016-08-12 |  | 0.142 | 0.14 | 101.4286 | 1.4286 | 0.018 | 0.11111 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M202 | ICPRE16223C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2170210 | 2016-08-17 |  | 0.068 | 0.071 | 95.7746 | -4.2254 | 0.019 | -0.15789 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPRE16228A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2230017 | 2016-08-17 |  | 0.187 | 0.18 | 103.8889 | 3.8889 | 0.018 | 0.38889 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16229C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2290119 | 2016-08-23 |  | 0.153 | 0.14 | 109.2857 | 9.2857 | 0.018 | 0.72222 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M202 | ICPRE16235C
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2320119 | 2016-08-30 |  | 0.071 | 0.071 | 100 | 0 | 0.019 | 0 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | P60 | ICPRE16242B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2360188 | 2016-09-02 |  | 0.185 | 0.18 | 102.7778 | 2.7778 | 0.018 | 0.27778 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16244A
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2520010 | 2016-09-15 |  | 0.436 | 0.4 | 109 | 9 | 0.032 | 1.125 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M204 | ICPRE16258B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2580003 | 2016-09-21 |  | 0.185 | 0.18 | 102.7778 | 2.7778 | 0.018 | 0.27778 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M210 | ICPRE16264B
Fluoride, FIL, IC | 00950 | IC003 | FIL | 2016 | 2640181 | 2016-09-27 |  | 0.405 | 0.4 | 101.25 | 1.25 | 0.032 | 0.15625 | 0.01 | 0651 |  |  |  | mg/L | M204 | ICPRE16270C