## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2520217 | 2011-10-24 |  | 3.838 | 4.0275 | 95.2948 | -4.7052 | 0.2553 | -0.74225 | 0.2 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2630069 | 2011-10-24 |  | 3.845 | 4.0275 | 95.4687 | -4.5313 | 0.2553 | -0.71483 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11286A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2660133 | 2011-10-25 |  | 3.78 | 4.0275 | 93.8547 | -6.1453 | 0.2553 | -0.96943 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11293B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2011 | 2730123 | 2011-10-27 |  | 3.78 | 4.0275 | 93.8547 | -6.1453 | 0.2553 | -0.96943 | 0.04 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11299A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2850055 | 2011-11-07 |  | 3.871 | 4.0275 | 96.1142 | -3.8858 | 0.20137 | -0.77716 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2910074 | 2011-11-08 |  | 3.798 | 4.0275 | 94.3017 | -5.6983 | 0.20137 | -1.1397 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11311A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2940161 | 2011-11-15 |  | 3.773 | 4.0275 | 93.6809 | -6.3191 | 0.20137 | -1.2638 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3040117 | 2011-11-16 |  | 3.798 | 4.0275 | 94.3017 | -5.6983 | 0.20137 | -1.1397 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE11319A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3080112 | 2011-11-22 |  | 4.121 | 4.3975 | 93.7123 | -6.2877 | 0.21987 | -1.2575 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11326B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3190049 | 2011-12-07 |  | 4.251 | 4.3975 | 96.6686 | -3.3314 | 0.21987 | -0.66629 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11340A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3250138 | 2011-12-20 |  | 4.18 | 4.3975 | 95.054 | -4.946 | 0.21987 | -0.9892 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE11354A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3330121 | 2012-01-06 |  | 4.086 | 4.3975 | 92.9164 | -7.0836 | 0.21987 | -1.4167 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12004C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 3540041 | 2012-02-09 |  | 2.507 | 2.745 | 91.3297 | -8.6703 | 0.13909 | -1.7111 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12037B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0120089 | 2012-02-14 |  | 2.542 | 2.7125 | 93.7143 | -6.2857 | 0.13784 | -1.237 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12044B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0050039 | 2012-02-14 |  | 2.608 | 2.745 | 95.0091 | -4.9909 | 0.13909 | -0.98499 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12044B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0200116 | 2012-02-28 |  | 2.509 | 2.7125 | 92.4977 | -7.5023 | 0.13784 | -1.4764 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12055B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0410088 | 2012-03-15 |  | 5.081 | 5.3375 | 95.1944 | -4.8056 | 0.26687 | -0.96112 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12073B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0590065 | 2012-03-27 |  | 5.009 | 5.3375 | 93.8454 | -6.1546 | 0.26687 | -1.2309 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12083B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0740075 | 2012-04-04 |  | 3.677 | 3.93 | 93.5623 | -6.4377 | 0.1965 | -1.2875 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12093B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0810007 | 2012-04-12 |  | 3.599 | 3.93 | 91.5776 | -8.4224 | 0.1965 | -1.6845 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0830116 | 2012-04-13 |  | 3.679 | 3.93 | 93.6132 | -6.3868 | 0.1965 | -1.2774 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12102A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0930037 | 2012-04-23 |  | 3.644 | 3.93 | 92.7226 | -7.2774 | 0.1965 | -1.4555 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12111A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 0970147 | 2012-04-27 |  | 3.781 | 4.0275 | 93.8796 | -6.1204 | 0.20137 | -1.2241 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12117B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1080034 | 2012-05-11 |  | 3.729 | 4.0275 | 92.5885 | -7.4115 | 0.20137 | -1.4823 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1140065 | 2012-05-12 |  | 3.707 | 4.0275 | 92.0422 | -7.9578 | 0.20137 | -1.5916 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12132B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1210130 | 2012-05-18 |  | 3.86 | 4.0275 | 95.8411 | -4.1589 | 0.20137 | -0.83178 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75197-25DIW | ICPOE12137A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1360095 | 2012-06-14 |  | 4.181 | 4.3975 | 95.0767 | -4.9233 | 0.21987 | -0.98465 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12156C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1390131 | 2012-06-20 |  | 4.285 | 4.3975 | 97.4417 | -2.5583 | 0.21987 | -0.51165 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12166B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1510152 | 2012-07-07 |  | 4.186 | 4.3975 | 95.1904 | -4.8096 | 0.21987 | -0.96191 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12184A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1560096 | 2012-07-16 |  | 4.268 | 4.3975 | 97.0551 | -2.9449 | 0.21987 | -0.58897 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25199-75201 | ICPOE12191C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1660012 | 2012-07-18 |  | 2.625 | 2.745 | 95.6284 | -4.3716 | 0.13909 | -0.86276 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12198B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1710064 | 2012-07-27 |  | 2.625 | 2.745 | 95.6284 | -4.3716 | 0.13909 | -0.86276 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12201B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1800013 | 2012-08-03 |  | 2.7 | 2.745 | 98.3607 | -1.6393 | 0.13909 | -0.32354 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12215B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1850041 | 2012-08-07 |  | 2.659 | 2.745 | 96.867 | -3.133 | 0.13909 | -0.61831 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25197-75199 | ICPOE12219B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1940178 | 2012-08-10 |  | 2.548 | 2.7125 | 93.9355 | -6.0645 | 0.13784 | -1.1934 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 1980060 | 2012-08-10 |  | 2.579 | 2.7125 | 95.0783 | -4.9217 | 0.13784 | -0.96852 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12221B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2060080 | 2012-08-14 |  | 2.514 | 2.7125 | 92.682 | -7.318 | 0.13784 | -1.4401 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12227A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2090211 | 2012-08-17 |  | 2.53 | 2.7125 | 93.2719 | -6.7281 | 0.13784 | -1.324 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75199-25201 | ICPOE12230B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2230119 | 2012-09-11 |  | 5.154 | 5.3375 | 96.5621 | -3.4379 | 0.26687 | -0.68759 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12255B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2340238 | 2012-09-18 |  | 4.952 | 5.3375 | 92.7775 | -7.2225 | 0.26687 | -1.4445 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12261B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2370370 | 2012-10-03 |  | 5.293 | 5.3375 | 99.1663 | -0.83372 | 0.26687 | -0.16674 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12269A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2440029 | 2012-10-11 |  | 5.072 | 5.3375 | 95.0258 | -4.9742 | 0.26687 | -0.99485 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75197 | ICPOE12278A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2550021 | 2012-10-25 |  | 3.739 | 3.93 | 95.1399 | -4.8601 | 0.1965 | -0.97201 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12297A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2640127 | 2012-11-01 |  | 3.732 | 3.93 | 94.9618 | -5.0382 | 0.1965 | -1.0076 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2690163 | 2012-11-02 |  | 3.769 | 3.93 | 95.9033 | -4.0967 | 0.1965 | -0.81934 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12303B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2012 | 2750034 | 2012-11-09 |  | 3.727 | 3.93 | 94.8346 | -5.1654 | 0.1965 | -1.0331 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2830014 | 2012-11-09 |  | 3.781 | 3.93 | 96.2087 | -3.7913 | 0.1965 | -0.75827 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12310B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2890172 | 2012-11-10 |  | 3.782 | 3.93 | 96.2341 | -3.7659 | 0.1965 | -0.75318 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12312B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2960048 | 2012-11-21 |  | 3.822 | 3.93 | 97.2519 | -2.7481 | 0.1965 | -0.54962 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12325B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3040104 | 2012-11-26 |  | 3.772 | 3.93 | 95.9796 | -4.0204 | 0.1965 | -0.80407 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE12331B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3200016 | 2012-12-05 |  | 2.156 | 2.225 | 96.8989 | -3.1011 | 0.1191 | -0.57935 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3250071 | 2012-12-06 |  | 2.17 | 2.225 | 97.5281 | -2.4719 | 0.1191 | -0.4618 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12340B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3330027 | 2012-12-07 |  | 2.151 | 2.225 | 96.6742 | -3.3258 | 0.1191 | -0.62133 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12341A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3390131 | 2012-12-27 |  | 2.067 | 2.225 | 92.8989 | -7.1011 | 0.1191 | -1.3266 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE12361A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3460104 | 2013-01-03 |  | 0.883 | 0.915 | 96.5027 | -3.4973 | 0.068743 | -0.4655 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13002B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 3620021 | 2013-01-10 |  | 0.901 | 0.915 | 98.4699 | -1.5301 | 0.068743 | -0.20366 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13009B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0140041 | 2013-01-22 |  | 0.906 | 0.90125 | 100.527 | 0.52705 | 0.068214 | 0.069634 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13022B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0250070 | 2013-02-20 |  | 0.902 | 0.90125 | 100.0832 | 0.083218 | 0.068214 | 0.010995 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13045B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0420045 | 2013-03-06 |  | 3.878 | 4.1288 | 93.9267 | -6.0733 | 0.20644 | -1.2147 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13059B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0570027 | 2013-03-26 |  | 3.957 | 4.1288 | 95.8401 | -4.1599 | 0.20644 | -0.83197 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13080B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0670136 | 2013-04-02 |  | 0.581 | 0.59625 | 97.4423 | -2.5577 | 0.05649 | -0.26996 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13086B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0770139 | 2013-04-09 |  | 0.585 | 0.59625 | 98.1132 | -1.8868 | 0.05649 | -0.19915 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13091A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0810129 | 2013-04-16 |  | 0.564 | 0.59625 | 94.5912 | -5.4088 | 0.05649 | -0.5709 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13105B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0930131 | 2013-04-25 |  | 0.579 | 0.59625 | 97.1069 | -2.8931 | 0.05649 | -0.30536 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13109B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 0990046 | 2013-04-30 |  | 3.819 | 3.93 | 97.1756 | -2.8244 | 0.1965 | -0.56489 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1020052 | 2013-04-30 |  | 3.727 | 3.93 | 94.8346 | -5.1654 | 0.1965 | -1.0331 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13116B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1120128 | 2013-05-10 |  | 3.787 | 3.93 | 96.3613 | -3.6387 | 0.1965 | -0.72774 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13129A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1190071 | 2013-05-22 |  | 3.796 | 3.93 | 96.5903 | -3.4097 | 0.1965 | -0.68193 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75201-25DIW | ICPOE13140B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1340114 | 2013-06-21 |  | 2.157 | 2.225 | 96.9438 | -3.0562 | 0.1191 | -0.57095 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1410052 | 2013-06-21 |  | 2.114 | 2.225 | 95.0112 | -4.9888 | 0.1191 | -0.932 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13165A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1490097 | 2013-06-27 |  | 2.054 | 2.225 | 92.3146 | -7.6854 | 0.1191 | -1.4358 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13175B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1510105 | 2013-07-05 |  | 2.132 | 2.225 | 95.8202 | -4.1798 | 0.1191 | -0.78086 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25201-75203 | ICPOE13179B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1620028 | 2013-07-29 |  | 0.896 | 0.915 | 97.9235 | -2.0765 | 0.068743 | -0.27639 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1650048 | 2013-07-29 |  | 0.922 | 0.915 | 100.765 | 0.76503 | 0.068743 | 0.10183 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13206B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1760002 | 2013-08-08 |  | 0.866 | 0.915 | 94.6448 | -5.3552 | 0.068743 | -0.7128 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13220B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1790268 | 2013-08-19 |  | 0.843 | 0.915 | 92.1311 | -7.8689 | 0.068743 | -1.0474 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75203-25DIW | ICPOE13227C
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1900078 | 2013-08-30 |  | 0.902 | 0.90125 | 100.0832 | 0.083218 | 0.068214 | 0.010995 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13235B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 1970039 | 2013-09-19 |  | 0.832 | 0.90125 | 92.3162 | -7.6838 | 0.068214 | -1.0152 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13260B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2040004 | 2013-09-26 |  | 0.836 | 0.90125 | 92.7601 | -7.2399 | 0.068214 | -0.95655 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13268B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2110016 | 2013-10-19 |  | 0.899 | 0.90125 | 99.7503 | -0.24965 | 0.068214 | -0.032984 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25203-75205 | ICPOE13291A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2240030 | 2013-11-04 |  | 3.794 | 4.1288 | 91.8922 | -8.1078 | 0.20644 | -1.6216 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2310158 | 2013-11-05 |  | 3.911 | 4.1288 | 94.726 | -5.274 | 0.20644 | -1.0548 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13304B
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2380014 | 2013-11-23 |  | 4.031 | 4.1288 | 97.6325 | -2.3675 | 0.20644 | -0.47351 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13325A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2470001 | 2013-12-04 |  | 3.764 | 4.1288 | 91.1656 | -8.8344 | 0.20644 | -1.7669 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 25205-75201 | ICPOE13338A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2530089 | 2013-12-04 |  | 0.55 | 0.59625 | 92.2432 | -7.7568 | 0.05649 | -0.81873 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13338A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2660140 | 2013-12-23 |  | 0.557 | 0.59625 | 93.4172 | -6.5828 | 0.05649 | -0.69482 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE13354A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2730150 | 2014-02-07 |  | 0.576 | 0.59625 | 96.6038 | -3.3962 | 0.05649 | -0.35847 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14038A
Potassium, UNF, ICP-OES | 00937 | PLO01 | UNF | 2013 | 2610005 | 2014-02-10 |  | 0.584 | 0.59625 | 97.9455 | -2.0545 | 0.05649 | -0.21685 | 0.015 | 2775 |  |  |  | mg/L | 75205-25DIW | ICPOE14041B