## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 |  | 2.047 | 2.005 | 102.0948 | 2.0948 | 0.12739 | 0.32971 |  | 3417 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1200159 | 2015-06-08 |  | 2.263 | 2.28 | 99.2544 | -0.74561 | 0.13927 | -0.12206 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS060615
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-08 |  | 2.463 | 2.3775 | 103.5962 | 3.5962 | 0.14349 | 0.59588 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060615
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1270104 | 2015-06-08 |  | 2.345 | 2.28 | 102.8509 | 2.8509 | 0.13927 | 0.46671 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS060615
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-06-09 |  | 0.7338 | 0.7075 | 103.7173 | 3.7173 | 0.071308 | 0.36882 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS060915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 |  | 2.602 | 2.3775 | 109.4427 | 9.4427 | 0.14349 | 1.5646 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1410134 | 2015-06-10 |  | 2.518 | 2.28 | 110.4386 | 10.4386 | 0.13927 | 1.7089 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS060915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 |  | 0.7479 | 0.7075 | 105.7102 | 5.7102 | 0.071308 | 0.56656 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 |  | 1.322 | 1.245 | 106.1847 | 6.1847 | 0.094539 | 0.81448 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1550118 | 2015-06-19 |  | 0.2979 | 0.2925 | 101.8462 | 1.8462 | 0.053372 | 0.10118 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS061915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1480118 | 2015-07-10 |  | 0.3057 | 0.2925 | 104.5128 | 4.5128 | 0.053372 | 0.24732 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS070815
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1340066 | 2015-07-13 |  | 0.318 | 0.2925 | 108.7179 | 8.7179 | 0.053372 | 0.47778 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS071315
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 |  | 2.212 | 2.28 | 97.0175 | -2.9825 | 0.13927 | -0.48825 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1760083 | 2015-07-22 |  | 2.574 | 2.3775 | 108.265 | 8.265 | 0.14349 | 1.3695 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS072215
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690190 | 2015-07-22 |  | 0.2926 | 0.2925 | 100.0342 | 0.034188 | 0.053372 | 0.0018736 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | TCMS072215
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 |  | 2.052 | 2.28 | 90 | -10 | 0.13927 | -1.6371 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1660029 | 2015-07-29 |  | 2.142 | 2.3775 | 90.0946 | -9.9054 | 0.14349 | -1.6413 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS072915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-08-08 |  | 1.289 | 1.245 | 103.5341 | 3.5341 | 0.094539 | 0.46542 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS080715
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 |  | 2.168 | 2.005 | 108.1297 | 8.1297 | 0.12739 | 1.2796 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1900105 | 2015-08-12 |  | 2.407 | 2.3775 | 101.2408 | 1.2408 | 0.14349 | 0.2056 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS081115
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1970116 | 2015-08-13 |  | 1.196 | 1.245 | 96.0643 | -3.9357 | 0.094539 | -0.51831 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS081215
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 |  | 2.289 | 2.28 | 100.3947 | 0.39474 | 0.13927 | 0.064622 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 |  | 2.068 | 2.005 | 103.1421 | 3.1421 | 0.12739 | 0.49456 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2040026 | 2015-08-24 |  | 2.436 | 2.3775 | 102.4606 | 2.4606 | 0.14349 | 0.40771 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS082415
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 |  | 2.331 | 2.28 | 102.2368 | 2.2368 | 0.13927 | 0.36619 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2110081 | 2015-08-26 |  | 1.263 | 1.245 | 101.4458 | 1.4458 | 0.094539 | 0.1904 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS082615
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 |  | 0.6815 | 0.7075 | 96.3251 | -3.6749 | 0.071308 | -0.36461 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 |  | 2.374 | 2.3775 | 99.8528 | -0.14721 | 0.14349 | -0.024393 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2180038 | 2015-09-10 |  | 1.242 | 1.245 | 99.759 | -0.24096 | 0.094539 | -0.031733 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS091015
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2250102 | 2015-09-11 |  | 2.015 | 2.005 | 100.4988 | 0.49875 | 0.12739 | 0.078502 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS091015
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 0.7196 | 0.7075 | 101.7102 | 1.7102 | 0.071308 | 0.16969 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320203 | 2015-09-17 |  | 1.25 | 1.245 | 100.4016 | 0.40161 | 0.094539 | 0.052888 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS091515
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 |  | 2.404 | 2.3775 | 101.1146 | 1.1146 | 0.14349 | 0.18469 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2390155 | 2015-09-23 |  | 1.997 | 2.005 | 99.601 | -0.399 | 0.12739 | -0.062801 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS092315
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 |  | 2.222 | 2.28 | 97.4561 | -2.5439 | 0.13927 | -0.41645 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2460018 | 2015-09-25 |  | 1.954 | 2.005 | 97.4564 | -2.5436 | 0.12739 | -0.40036 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS092415
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 |  | 1.247 | 1.245 | 100.1606 | 0.16064 | 0.094539 | 0.021155 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 |  | 2.299 | 2.28 | 100.8333 | 0.83333 | 0.13927 | 0.13642 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2600001 | 2015-10-01 |  | 1.992 | 2.005 | 99.3516 | -0.64838 | 0.12739 | -0.10205 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS093015
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2530063 | 2015-10-01 |  | 0.6946 | 0.7075 | 98.1767 | -1.8233 | 0.071308 | -0.1809 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS093015
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 |  | 1.042 | 1.245 | 83.6948 | -16.3052 | 0.094539 | -2.1473 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 |  | 2.283 | 2.28 | 100.1316 | 0.13158 | 0.13927 | 0.021541 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2810061 | 2015-10-21 |  | 0.375 | 0.39 | 96.1538 | -3.8462 | 0.032 | -0.46875 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS102015
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 |  | 0.2791 | 0.261 | 106.9349 | 6.9349 | 0.02 | 0.905 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2015 | 2670054 | 2015-11-03 |  | 0.6985 | 0.7075 | 98.7279 | -1.2721 | 0.071308 | -0.12621 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS110315
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 |  | 2.203 | 2.28 | 96.6228 | -3.3772 | 0.13927 | -0.55288 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2950012 | 2015-11-04 |  | 0.7261 | 0.39 | 186.1795 | 86.1795 | 0.032 | 10.5031 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS110415
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2880094 | 2015-11-04 |  | 1.639 | 1.66 | 98.7349 | -1.2651 | 0.086 | -0.24419 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110315
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 |  | 0.3026 | 0.261 | 115.9387 | 15.9387 | 0.02 | 2.08 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3020042 | 2015-11-10 |  | 1.722 | 1.66 | 103.7349 | 3.7349 | 0.086 | 0.72093 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS110915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 |  | 2.527 | 2.57 | 98.3268 | -1.6732 | 0.159 | -0.27044 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3090102 | 2015-11-17 |  | 1.648 | 1.66 | 99.2771 | -0.72289 | 0.086 | -0.13953 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS111615
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 |  | 0.3799 | 0.39 | 97.4103 | -2.5897 | 0.032 | -0.31562 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 |  | 2.598 | 2.57 | 101.0895 | 1.0895 | 0.159 | 0.1761 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3200020 | 2015-12-10 |  | 2.305 | 2.28 | 101.0965 | 1.0965 | 0.13927 | 0.17951 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS120915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3230110 | 2015-12-11 |  | 1.723 | 1.66 | 103.7952 | 3.7952 | 0.086 | 0.73256 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS120915
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 |  | 0.378 | 0.39 | 96.9231 | -3.0769 | 0.032 | -0.375 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3340004 | 2015-12-21 |  | 2.212 | 2.28 | 97.0175 | -2.9825 | 0.13927 | -0.48825 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS122115
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 |  | 0.3921 | 0.4 | 98.025 | -1.975 | 0.03 | -0.26333 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3450132 | 2015-12-21 |  | 2.216 | 2.28 | 97.193 | -2.807 | 0.13927 | -0.45953 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS122115
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 |  | 1.685 | 1.66 | 101.506 | 1.506 | 0.086 | 0.2907 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 |  | 1.63 | 1.66 | 98.1928 | -1.8072 | 0.086 | -0.34884 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 |  | 0.4258 | 0.4 | 106.45 | 6.45 | 0.03 | 0.86 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 3620004 | 2016-01-05 |  | 2.268 | 2.28 | 99.4737 | -0.52632 | 0.13927 | -0.086163 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS010416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 |  | 0.254 | 0.261 | 97.318 | -2.682 | 0.02 | -0.35 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 |  | 2.273 | 2.28 | 99.693 | -0.30702 | 0.13927 | -0.050262 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0070061 | 2016-01-21 |  | 2.519 | 2.57 | 98.0156 | -1.9844 | 0.159 | -0.32075 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS012016
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 |  | 0.289 | 0.261 | 110.728 | 10.728 | 0.02 | 1.4 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0210045 | 2016-02-04 |  | 2.497 | 2.57 | 97.1595 | -2.8405 | 0.159 | -0.45912 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS020416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 |  | 2.199 | 2.28 | 96.4474 | -3.5526 | 0.13927 | -0.5816 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0350064 | 2016-02-17 |  | 0.398 | 0.4 | 99.5 | -0.5 | 0.03 | -0.066667 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS021716
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 |  | 0.3518 | 0.39 | 90.2051 | -9.7949 | 0.032 | -1.1938 | 0.04 | 3417 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 |  | 2.514 | 2.57 | 97.821 | -2.179 | 0.159 | -0.3522 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 |  | 0.3854 | 0.39 | 98.8205 | -1.1795 | 0.032 | -0.14375 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0490081 | 2016-04-08 |  | 0.408 | 0.4 | 102 | 2 | 0.03 | 0.26667 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS040816
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 |  | 2.539 | 2.57 | 98.7938 | -1.2062 | 0.159 | -0.19497 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 |  | 1.638 | 1.66 | 98.6747 | -1.3253 | 0.086 | -0.25581 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0700013 | 2016-04-20 |  | 0.252 | 0.261 | 96.5517 | -3.4483 | 0.02 | -0.45 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042016
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 |  | 0.4011 | 0.4 | 100.275 | 0.275 | 0.03 | 0.036667 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 |  | 2.288 | 2.28 | 100.3509 | 0.35088 | 0.13927 | 0.057442 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 |  | 0.3948 | 0.4 | 98.7 | -1.3 | 0.03 | -0.17333 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 |  | 1.65 | 1.66 | 99.3976 | -0.60241 | 0.086 | -0.11628 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0840082 | 2016-04-22 |  | 0.2604 | 0.261 | 99.7701 | -0.22989 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCME042116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0770086 | 2016-04-22 |  | 0.3847 | 0.39 | 98.641 | -1.359 | 0.032 | -0.16563 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCME042116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0910017 | 2016-04-22 |  | 0.3892 | 0.39 | 99.7949 | -0.20513 | 0.032 | -0.025 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCME042116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 |  | 0.2768 | 0.261 | 106.0536 | 6.0536 | 0.02 | 0.79 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 0980089 | 2016-04-27 |  | 0.3904 | 0.39 | 100.1026 | 0.10256 | 0.032 | 0.0125 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS042616
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1050160 | 2016-04-27 |  | 1.679 | 1.66 | 101.1446 | 1.1446 | 0.086 | 0.22093 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042616
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 |  | 2.233 | 2.28 | 97.9386 | -2.0614 | 0.13927 | -0.33747 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 |  | 0.2665 | 0.261 | 102.1073 | 2.1073 | 0.02 | 0.275 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1120068 | 2016-04-28 |  | 0.3794 | 0.39 | 97.2821 | -2.7179 | 0.032 | -0.33125 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS042816
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1190078 | 2016-05-24 |  | 1.707 | 1.66 | 102.8313 | 2.8313 | 0.086 | 0.54651 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC052316
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1260160 | 2016-05-24 |  | 1.719 | 1.66 | 103.5542 | 3.5542 | 0.086 | 0.68605 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC052316
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 |  | 2.711 | 2.57 | 105.4864 | 5.4864 | 0.159 | 0.88679 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 |  | 0.3781 | 0.39 | 96.9487 | -3.0513 | 0.032 | -0.37188 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 |  | 2.558 | 2.57 | 99.5331 | -0.46693 | 0.159 | -0.075472 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1340012 | 2016-06-18 |  | 2.234 | 2.28 | 97.9825 | -2.0175 | 0.13927 | -0.33029 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC061716
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400298 | 2016-06-23 |  | 1.688 | 1.66 | 101.6867 | 1.6867 | 0.086 | 0.32558 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC062116B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 |  | 0.3947 | 0.39 | 101.2051 | 1.2051 | 0.032 | 0.14687 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1470084 | 2016-06-24 |  | 2.227 | 2.28 | 97.6754 | -2.3246 | 0.13927 | -0.38055 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062316
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 |  | 0.3954 | 0.4 | 98.85 | -1.15 | 0.03 | -0.15333 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1610027 | 2016-06-30 |  | 2.332 | 2.28 | 102.2807 | 2.2807 | 0.13927 | 0.37337 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC062916
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 |  | 1.694 | 1.66 | 102.0482 | 2.0482 | 0.086 | 0.39535 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 |  | 0.4282 | 0.4 | 107.05 | 7.05 | 0.03 | 0.94 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1750018 | 2016-07-26 |  | 2.308 | 2.28 | 101.2281 | 1.2281 | 0.13927 | 0.20105 | 0.04 | 3417 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC071416
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1720042 | 2016-08-04 |  | 2.583 | 2.57 | 100.5058 | 0.50584 | 0.159 | 0.081761 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | TC071316
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1890119 | 2016-08-08 |  | 2.607 | 2.57 | 101.4397 | 1.4397 | 0.159 | 0.2327 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | TC080516
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1960356 | 2016-08-08 |  | 0.4116 | 0.4 | 102.9 | 2.9 | 0.03 | 0.38667 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | TC080516
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 |  | 2.28 | 2.28 | 1e+19 | -2.8422e-14 | 0.13927 | -3.1887e-15 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 |  | 0.267 | 0.261 | 102.2989 | 2.2989 | 0.02 | 0.3 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2040020 | 2016-08-09 |  | 2.608 | 2.57 | 101.4786 | 1.4786 | 0.159 | 0.23899 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | TC080516
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-08-11 |  | 1.684 | 1.66 | 101.4458 | 1.4458 | 0.086 | 0.27907 | 0.04 | 3417 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | T211 | TC081016
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1820114 | 2016-08-18 |  | 2.57 | 2.57 | 100 | 0 | 0.159 | 0 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | TC081616
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 |  | 0.2651 | 0.261 | 101.5709 | 1.5709 | 0.02 | 0.205 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 |  | 2.254 | 2.28 | 98.8596 | -1.1404 | 0.13927 | -0.18669 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 |  | 2.566 | 2.57 | 99.8444 | -0.15564 | 0.159 | -0.025157 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2100264 | 2016-09-03 |  | 0.4066 | 0.4 | 101.65 | 1.65 | 0.03 | 0.22 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | TC083116
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2170209 | 2016-09-22 |  | 0.4072 | 0.4 | 101.8 | 1.8 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T215 | TC091616
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 |  | 0.3736 | 0.39 | 95.7949 | -4.2051 | 0.032 | -0.5125 | 0.04 | 3417 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916