## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2011 | 2500271 | 2011-10-03 |  | 164.03 | 171.75 | 95.5051 | -4.4949 | 12.64 | -0.61076 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711276A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2011 | 2520216 | 2011-10-12 |  | 93.12 | 90 | 103.4667 | 3.4667 | 12.64 | 0.24684 | 12 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711285A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2011 | 2580087 | 2011-10-17 |  | 96.03 | 90.75 | 105.8182 | 5.8182 | 12.64 | 0.41772 | 12 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FU2711290A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2011 | 2640163 | 2011-10-19 |  | 163.65 | 171.75 | 95.2838 | -4.7162 | 12.64 | -0.64082 | 12 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75188-25190 | FU2711292A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2011 | 2630070 | 2011-10-19 |  | 87.77 | 90 | 97.5222 | -2.4778 | 12.64 | -0.17642 | 12 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711292A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2011 | 2650116 | 2011-10-24 |  | 99.82 | 90.75 | 109.9945 | 9.9945 | 12.64 | 0.71756 | 12 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FU2711297A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2011 | 2720095 | 2011-11-02 |  | 88.04 | 90.75 | 97.0138 | -2.9862 | 12.64 | -0.2144 | 12 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25188-75192 | FU2711301A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2011 | 2660132 | 2011-11-02 |  | 87.93 | 90 | 97.7 | -2.3 | 12.64 | -0.16377 | 12 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711301A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2770114 | 2011-11-02 |  | 85.81 | 89 | 96.4157 | -3.5843 | 10.4 | -0.30673 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2711301A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2840080 | 2011-11-03 |  | 134.9 | 136.5 | 98.8278 | -1.1722 | 10.4 | -0.15385 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2711307A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2860098 | 2011-11-07 |  | 88.43 | 89 | 99.3596 | -0.64045 | 10.4 | -0.054808 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2711311A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2920081 | 2011-11-07 |  | 87.85 | 89 | 98.7079 | -1.2921 | 10.4 | -0.11058 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2711311A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2900075 | 2011-11-07 |  | 120.97 | 136.5 | 88.6227 | -11.3773 | 10.4 | -1.4933 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2711311A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2930076 | 2011-11-08 |  | 137.48 | 136.5 | 100.7179 | 0.71795 | 10.4 | 0.094231 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2711312A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2980076 | 2011-11-14 |  | 105.51 | 89 | 118.5506 | 18.5506 | 10.4 | 1.5875 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2711314A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3000152 | 2011-11-14 |  | 138.29 | 136.5 | 101.3114 | 1.3114 | 10.4 | 0.17212 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2711314B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3120085 | 2011-11-22 |  | 134.29 | 136.5 | 98.381 | -1.619 | 10.4 | -0.2125 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2711322B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3070064 | 2011-11-28 |  | 81.26 | 90 | 90.2889 | -9.7111 | 10.4 | -0.84038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711332A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3180197 | 2011-11-28 |  | 88.21 | 90 | 98.0111 | -1.9889 | 10.4 | -0.17212 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711332A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3210035 | 2011-11-30 |  | 131.98 | 136.5 | 96.6886 | -3.3114 | 10.4 | -0.43462 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2711334A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3220186 | 2011-12-12 |  | 86.39 | 90 | 95.9889 | -4.0111 | 10.4 | -0.34712 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711339A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3260062 | 2011-12-14 |  | 138.06 | 136.5 | 101.1429 | 1.1429 | 10.4 | 0.15 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2711348A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3320024 | 2011-12-14 |  | 88.55 | 90 | 98.3889 | -1.6111 | 10.4 | -0.13942 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2711348A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3340062 | 2011-12-21 |  | 125.24 | 136.5 | 91.7509 | -8.2491 | 10.4 | -1.0827 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2711355A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3470030 | 2012-01-04 |  | 138.17 | 136.5 | 101.2234 | 1.2234 | 10.4 | 0.16058 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712004A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3500187 | 2012-01-17 |  | 132.96 | 136.5 | 97.4066 | -2.5934 | 10.4 | -0.34038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712017A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3550119 | 2012-01-17 |  | 125.89 | 136.5 | 92.2271 | -7.7729 | 10.4 | -1.0202 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712017A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3490094 | 2012-01-17 |  | 48.21 | 43.5 | 110.8276 | 10.8276 | 10.4 | 0.45288 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712017A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3530146 | 2012-01-18 |  | 39.14 | 43.5 | 89.977 | -10.023 | 10.4 | -0.41923 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712018A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3620049 | 2012-01-23 |  | 42.55 | 43.5 | 97.8161 | -2.1839 | 10.4 | -0.091346 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712023A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 3640038 | 2012-01-25 |  | 133.69 | 136.5 | 97.9414 | -2.0586 | 10.4 | -0.27019 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712025A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0040056 | 2012-01-25 |  | 40.15 | 43.5 | 92.2989 | -7.7011 | 10.4 | -0.32212 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712025A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0090028 | 2012-01-30 |  | 43.59 | 43.5 | 100.2069 | 0.2069 | 10.4 | 0.0086538 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712030A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0120080 | 2012-01-30 |  | 46.42 | 43.5 | 106.7126 | 6.7126 | 10.4 | 0.28077 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712030A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0100042 | 2012-01-30 |  | 111.6 | 104.5 | 106.7943 | 6.7943 | 10.4 | 0.68269 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712030A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0130144 | 2012-01-30 |  | 112.53 | 104.5 | 107.6842 | 7.6842 | 10.4 | 0.77212 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712030A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0180054 | 2012-02-01 |  | 48.78 | 43.5 | 112.1379 | 12.1379 | 10.4 | 0.50769 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712032A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0250004 | 2012-02-06 |  | 39 | 43.5 | 89.6552 | -10.3448 | 10.4 | -0.43269 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712037A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0190019 | 2012-02-06 |  | 111.05 | 104.5 | 106.2679 | 6.2679 | 10.4 | 0.62981 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712037A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0260068 | 2012-02-06 |  | 105.07 | 104.5 | 100.5455 | 0.54545 | 10.4 | 0.054808 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712037A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0380034 | 2012-02-13 |  | 98.41 | 104.5 | 94.1722 | -5.8278 | 10.4 | -0.58558 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712044A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0400019 | 2012-02-28 |  | 161.51 | 166.5 | 97.003 | -2.997 | 10.4 | -0.47981 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712059A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0470087 | 2012-02-28 |  | 168.48 | 166.5 | 101.1892 | 1.1892 | 10.4 | 0.19038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712059A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0460091 | 2012-03-06 |  | 103.62 | 104.5 | 99.1579 | -0.84211 | 10.4 | -0.084615 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712067A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0550040 | 2012-03-06 |  | 110.12 | 104.5 | 105.378 | 5.378 | 10.4 | 0.54038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712067A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0550120 | 2012-03-06 |  | 178.86 | 166.5 | 107.4234 | 7.4234 | 10.4 | 1.1885 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712067A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0620040 | 2012-03-12 |  | 163.51 | 166.5 | 98.2042 | -1.7958 | 10.4 | -0.2875 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712072A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0670107 | 2012-03-12 |  | 160.33 | 166.5 | 96.2943 | -3.7057 | 10.4 | -0.59327 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712072A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0680046 | 2012-03-12 |  | 89.72 | 89 | 100.809 | 0.80899 | 10.4 | 0.069231 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712072A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0610067 | 2012-03-14 |  | 117.67 | 104.5 | 112.6029 | 12.6029 | 10.4 | 1.2663 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712074A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0760156 | 2012-03-21 |  | 158.9 | 166.5 | 95.4354 | -4.5646 | 10.4 | -0.73077 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712081A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0790062 | 2012-03-21 |  | 91.09 | 89 | 102.3483 | 2.3483 | 10.4 | 0.20096 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712081A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0820024 | 2012-03-28 |  | 163.68 | 166.5 | 98.3063 | -1.6937 | 10.4 | -0.27115 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712087A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0820164 | 2012-04-04 |  | 91.47 | 89 | 102.7753 | 2.7753 | 10.4 | 0.2375 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712095A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0940051 | 2012-04-09 |  | 97.01 | 89 | 109 | 9 | 10.4 | 0.77019 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712100B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0880122 | 2012-04-09 |  | 178.48 | 166.5 | 107.1952 | 7.1952 | 10.4 | 1.1519 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712100A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1020092 | 2012-04-16 |  | 94.64 | 89 | 106.3371 | 6.3371 | 10.4 | 0.54231 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712107B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0960101 | 2012-04-16 |  | 144.42 | 136.5 | 105.8022 | 5.8022 | 10.4 | 0.76154 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712107A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1030002 | 2012-04-16 |  | 133.08 | 136.5 | 97.4945 | -2.5055 | 10.4 | -0.32885 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712107B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 0930045 | 2012-04-16 |  | 89.22 | 89 | 100.2472 | 0.24719 | 10.4 | 0.021154 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712107A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1080122 | 2012-04-23 |  | 89.68 | 89 | 100.764 | 0.76404 | 10.4 | 0.065385 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712114A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1110061 | 2012-04-25 |  | 135.48 | 136.5 | 99.2527 | -0.74725 | 10.4 | -0.098077 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712116A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1150161 | 2012-04-30 |  | 90.02 | 89 | 101.1461 | 1.1461 | 10.4 | 0.098077 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712121A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1160102 | 2012-04-30 |  | 130.88 | 136.5 | 95.8828 | -4.1172 | 10.4 | -0.54038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712121A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1300070 | 2012-05-14 |  | 145.76 | 136.5 | 106.7839 | 6.7839 | 10.4 | 0.89038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712135A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1320005 | 2012-05-16 |  | 105.02 | 90 | 116.6889 | 16.6889 | 10.4 | 1.4442 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712137A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1380008 | 2012-05-21 |  | 143.79 | 136.5 | 105.3407 | 5.3407 | 10.4 | 0.70096 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712142A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1390019 | 2012-05-23 |  | 97.56 | 90 | 108.4 | 8.4 | 10.4 | 0.72692 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712144A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1430153 | 2012-05-29 |  | 146.55 | 136.5 | 107.3626 | 7.3626 | 10.4 | 0.96635 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712150A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1450119 | 2012-05-29 |  | 100.12 | 90 | 111.2444 | 11.2444 | 10.4 | 0.97308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712150B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1520240 | 2012-06-04 |  | 143.3 | 136.5 | 104.9817 | 4.9817 | 10.4 | 0.65385 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712156B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1530201 | 2012-06-07 |  | 106.24 | 90 | 118.0444 | 18.0444 | 10.4 | 1.5615 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75190-25DIW | FU2712159A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1590136 | 2012-06-11 |  | 134.83 | 136.5 | 98.7766 | -1.2234 | 10.4 | -0.16058 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712163A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1650037 | 2012-06-18 |  | 49.93 | 43.5 | 114.7816 | 14.7816 | 10.4 | 0.61827 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712170A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1670026 | 2012-06-21 |  | 146.58 | 136.5 | 107.3846 | 7.3846 | 10.4 | 0.96923 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712173A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1710054 | 2012-06-25 |  | 56.31 | 43.5 | 129.4483 | 29.4483 | 10.4 | 1.2317 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712177A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1730012 | 2012-06-28 |  | 146 | 136.5 | 106.9597 | 6.9597 | 10.4 | 0.91346 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712180A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1730129 | 2012-07-02 |  | 50.6 | 43.5 | 116.3218 | 16.3218 | 10.4 | 0.68269 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712184A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1810012 | 2012-07-09 |  | 146 | 136.5 | 106.9597 | 6.9597 | 10.4 | 0.91346 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712191A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1810139 | 2012-07-09 |  | 56.35 | 43.5 | 129.5402 | 29.5402 | 10.4 | 1.2356 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712191A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1870028 | 2012-07-12 |  | 43.48 | 43.5 | 99.954 | -0.045977 | 10.4 | -0.0019231 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712194A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1930016 | 2012-07-16 |  | 120.85 | 104.5 | 115.6459 | 15.6459 | 10.4 | 1.5721 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712198A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1950048 | 2012-07-19 |  | 57.69 | 43.5 | 132.6207 | 32.6207 | 10.4 | 1.3644 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712201A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 1980065 | 2012-07-23 |  | 112.2 | 104.5 | 107.3684 | 7.3684 | 10.4 | 0.74038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712205A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2000157 | 2012-07-30 |  | 49.65 | 43.5 | 114.1379 | 14.1379 | 10.4 | 0.59135 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712212A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2020040 | 2012-07-31 |  | 107.72 | 104.5 | 103.0813 | 3.0813 | 10.4 | 0.30962 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712212B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2080189 | 2012-08-02 |  | 55.92 | 43.5 | 128.5517 | 28.5517 | 10.4 | 1.1942 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75192-25DIW | FU2712215A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2090042 | 2012-08-02 |  | 108.22 | 104.5 | 103.5598 | 3.5598 | 10.4 | 0.35769 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712215A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2200022 | 2012-08-13 |  | 114.78 | 104.5 | 109.8373 | 9.8373 | 10.4 | 0.98846 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712226A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2230108 | 2012-08-16 |  | 163.54 | 166.5 | 98.2222 | -1.7778 | 10.4 | -0.28462 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712229A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2280053 | 2012-08-20 |  | 106.82 | 104.5 | 102.2201 | 2.2201 | 10.4 | 0.22308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712233A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2300073 | 2012-08-29 |  | 177.62 | 166.5 | 106.6787 | 6.6787 | 10.4 | 1.0692 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712242A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2360061 | 2012-09-11 |  | 110.35 | 104.5 | 105.5981 | 5.5981 | 10.4 | 0.5625 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712255A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2370100 | 2012-09-19 |  | 169.64 | 166.5 | 101.8859 | 1.8859 | 10.4 | 0.30192 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712263A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2430003 | 2012-10-01 |  | 111.28 | 104.5 | 106.488 | 6.488 | 10.4 | 0.65192 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25192-75190 | FU2712275A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2430134 | 2012-10-01 |  | 162.28 | 166.5 | 97.4655 | -2.5345 | 10.4 | -0.40577 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712275A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2500238 | 2012-10-15 |  | 166.58 | 166.5 | 100.048 | 0.048048 | 10.4 | 0.0076923 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712286A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2510025 | 2012-10-15 |  | 94.91 | 89 | 106.6404 | 6.6404 | 10.4 | 0.56827 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712286A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2560012 | 2012-10-18 |  | 175.82 | 166.5 | 105.5976 | 5.5976 | 10.4 | 0.89615 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712290A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2650053 | 2012-10-23 |  | 165.45 | 166.5 | 99.3694 | -0.63063 | 10.4 | -0.10096 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712297A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2570159 | 2012-10-23 |  | 90.52 | 89 | 101.7079 | 1.7079 | 10.4 | 0.14615 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712296A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2680069 | 2012-10-31 |  | 92.7 | 89 | 104.1573 | 4.1573 | 10.4 | 0.35577 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712300A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2700117 | 2012-11-01 |  | 184.89 | 166.5 | 111.045 | 11.045 | 10.4 | 1.7683 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25190-75194 | FU2712306A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2012 | 2710094 | 2012-11-05 |  | 86.54 | 89 | 97.236 | -2.764 | 10.4 | -0.23654 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75192 | FU2712307A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2760095 | 2012-11-05 |  | 131.42 | 136.5 | 96.2784 | -3.7216 | 10.4 | -0.48846 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712307A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2780080 | 2012-11-05 |  | 62.94 | 63.75 | 98.7294 | -1.2706 | 10.4 | -0.077885 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2712307A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2840063 | 2012-11-15 |  | 136.11 | 136.5 | 99.7143 | -0.28571 | 10.4 | -0.0375 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712319A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2900077 | 2012-11-15 |  | 144.28 | 136.5 | 105.6996 | 5.6996 | 10.4 | 0.74808 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712319A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2850047 | 2012-11-15 |  | 55.81 | 63.75 | 87.5451 | -12.4549 | 10.4 | -0.76346 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2712319A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3030004 | 2012-11-27 |  | 70.89 | 63.75 | 111.2 | 11.2 | 10.4 | 0.68654 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2712332A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3120051 | 2012-11-29 |  | 110.98 | 111.25 | 99.7573 | -0.2427 | 10.4 | -0.025962 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712333A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2970077 | 2012-12-06 |  | 136.06 | 136.5 | 99.6777 | -0.32234 | 10.4 | -0.042308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712340B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2920099 | 2012-12-12 |  | 57.56 | 63.75 | 90.2902 | -9.7098 | 10.4 | -0.59519 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2712346A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3140099 | 2012-12-18 |  | 127.17 | 136.5 | 93.1648 | -6.8352 | 10.4 | -0.89712 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712349B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3210021 | 2012-12-26 |  | 109.39 | 111.25 | 98.3281 | -1.6719 | 10.4 | -0.17885 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712356A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3260044 | 2012-12-26 |  | 105.38 | 111.25 | 94.7236 | -5.2764 | 10.4 | -0.56442 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712356A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3340085 | 2013-01-10 |  | 131 | 111.25 | 117.7528 | 17.7528 | 10.4 | 1.899 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2712363B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3330019 | 2013-01-10 |  | 139.93 | 136.5 | 102.5128 | 2.5128 | 10.4 | 0.32981 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713009A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3380098 | 2013-01-10 |  | 145.55 | 136.5 | 106.63 | 6.63 | 10.4 | 0.87019 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2712363B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3410097 | 2013-01-28 |  | 160.25 | 157.75 | 101.5848 | 1.5848 | 10.4 | 0.24038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713028A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3480089 | 2013-01-28 |  | 162.85 | 157.75 | 103.233 | 3.233 | 10.4 | 0.49038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713028B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3420103 | 2013-01-28 |  | 117.92 | 111.25 | 105.9955 | 5.9955 | 10.4 | 0.64135 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713028A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0080021 | 2013-02-07 |  | 189.59 | 188 | 100.8457 | 0.84574 | 10.4 | 0.15288 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713037B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0100058 | 2013-02-07 |  | 171.87 | 157.75 | 108.9509 | 8.9509 | 10.4 | 1.3577 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713037B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3530078 | 2013-02-07 |  | 139.95 | 157.75 | 88.7163 | -11.2837 | 10.4 | -1.7115 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713037A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3620037 | 2013-02-07 |  | 161.75 | 157.75 | 102.5357 | 2.5357 | 10.4 | 0.38462 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713037B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3520019 | 2013-02-07 |  | 89.45 | 111.25 | 80.4045 | -19.5955 | 10.4 | -2.0962 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713037A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3560099 | 2013-02-07 |  | 89.8 | 111.25 | 80.7191 | -19.2809 | 10.4 | -2.0625 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713037A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3630023 | 2013-02-07 |  | 119.45 | 111.25 | 107.3708 | 7.3708 | 10.4 | 0.78846 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713037B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0150082 | 2013-02-12 |  | 192.11 | 188 | 102.1862 | 2.1862 | 10.4 | 0.39519 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713042B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0170083 | 2013-02-12 |  | 160.01 | 157.75 | 101.4326 | 1.4326 | 10.4 | 0.21731 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713042B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0230081 | 2013-02-19 |  | 189.61 | 188 | 100.8564 | 0.85638 | 10.4 | 0.15481 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713050B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0300024 | 2013-02-19 |  | 192.41 | 188 | 102.3457 | 2.3457 | 10.4 | 0.42404 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713050B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0240046 | 2013-02-19 |  | 154.46 | 157.75 | 97.9144 | -2.0856 | 10.4 | -0.31635 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713050B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0320059 | 2013-02-19 |  | 151.51 | 157.75 | 96.0444 | -3.9556 | 10.4 | -0.6 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713050B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 3240108 | 2013-02-26 |  | 133.16 | 136.5 | 97.5531 | -2.4469 | 10.4 | -0.32115 | 20 | 0027 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713053A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0390120 | 2013-02-26 |  | 181.79 | 188 | 96.6968 | -3.3032 | 10.4 | -0.59712 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713053B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0380084 | 2013-03-05 |  | 139.25 | 142.5 | 97.7193 | -2.2807 | 10.4 | -0.3125 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713063A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0440012 | 2013-03-05 |  | 147.24 | 142.5 | 103.3263 | 3.3263 | 10.4 | 0.45577 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713063A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0460018 | 2013-03-05 |  | 199.85 | 188 | 106.3032 | 6.3032 | 10.4 | 1.1394 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713063B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0520096 | 2013-03-11 |  | 139.66 | 142.5 | 98.007 | -1.993 | 10.4 | -0.27308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713070B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0570091 | 2013-03-11 |  | 150.78 | 142.5 | 105.8105 | 5.8105 | 10.4 | 0.79615 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713070B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0530072 | 2013-03-11 |  | 188.45 | 188 | 100.2394 | 0.23936 | 10.4 | 0.043269 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713070B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0590054 | 2013-03-20 |  | 196.82 | 188 | 104.6915 | 4.6915 | 10.4 | 0.84808 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713074A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0650032 | 2013-03-21 |  | 65.47 | 63.75 | 102.698 | 2.698 | 10.4 | 0.16538 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713074B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0710043 | 2013-03-27 |  | 62.02 | 63.75 | 97.2863 | -2.7137 | 10.4 | -0.16635 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713086B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0660061 | 2013-03-27 |  | 140.89 | 142.5 | 98.8702 | -1.1298 | 10.4 | -0.15481 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713086A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0730065 | 2013-03-27 |  | 160.97 | 142.5 | 112.9614 | 12.9614 | 10.4 | 1.776 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713086B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0780128 | 2013-04-02 |  | 58.6 | 63.75 | 91.9216 | -8.0784 | 10.4 | -0.49519 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713091B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0800101 | 2013-04-02 |  | 145.33 | 142.5 | 101.986 | 1.986 | 10.4 | 0.27212 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713091B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0860028 | 2013-04-15 |  | 66.89 | 63.75 | 104.9255 | 4.9255 | 10.4 | 0.30192 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713100A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0930134 | 2013-04-18 |  | 151.59 | 136.5 | 111.0549 | 11.0549 | 10.4 | 1.451 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713107A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 0860036 | 2013-04-18 |  | 143.44 | 142.5 | 100.6596 | 0.65965 | 10.4 | 0.090385 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713107A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1000018 | 2013-04-23 |  | 157.22 | 136.5 | 115.1795 | 15.1795 | 10.4 | 1.9923 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713112A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1070076 | 2013-04-23 |  | 139.78 | 136.5 | 102.4029 | 2.4029 | 10.4 | 0.31538 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713112B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1150036 | 2013-05-01 |  | 134.92 | 136.5 | 98.8425 | -1.1575 | 10.4 | -0.15192 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75194-25DIW | FU2713119B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1280079 | 2013-05-20 |  | 123.71 | 111.25 | 111.2 | 11.2 | 10.4 | 1.1981 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713140B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1350111 | 2013-05-30 |  | 115.71 | 111.25 | 104.009 | 4.009 | 10.4 | 0.42885 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713149B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1420115 | 2013-06-05 |  | 111.04 | 111.25 | 99.8112 | -0.18876 | 10.4 | -0.020192 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713154B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1560016 | 2013-06-12 |  | 168.47 | 157.75 | 106.7956 | 6.7956 | 10.4 | 1.0308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713162A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1500060 | 2013-06-24 |  | 113.28 | 111.25 | 101.8247 | 1.8247 | 10.4 | 0.19519 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25196-75198 | FU2713165A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1640019 | 2013-07-02 |  | 161.73 | 157.75 | 102.523 | 2.523 | 10.4 | 0.38269 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713183A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1700026 | 2013-07-02 |  | 158.58 | 157.75 | 100.5261 | 0.52615 | 10.4 | 0.079808 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713183A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1920070 | 2013-08-01 |  | 182.42 | 188 | 97.0319 | -2.9681 | 10.4 | -0.53654 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713213A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1770039 | 2013-08-01 |  | 150.29 | 157.75 | 95.271 | -4.729 | 10.4 | -0.71731 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75194 | FU2713213A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1840061 | 2013-08-19 |  | 187.24 | 188 | 99.5957 | -0.40426 | 10.4 | -0.073077 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713231B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 1990005 | 2013-08-29 |  | 199.81 | 188 | 106.2819 | 6.2819 | 10.4 | 1.1356 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713241A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2060066 | 2013-09-19 |  | 198.78 | 188 | 105.734 | 5.734 | 10.4 | 1.0365 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25194-75196 | FU2713260B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2190039 | 2013-10-21 |  | 154.27 | 142.5 | 108.2596 | 8.2596 | 10.4 | 1.1317 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713290B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2250099 | 2013-10-31 |  | 151.65 | 142.5 | 106.4211 | 6.4211 | 10.4 | 0.87981 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713302A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2330150 | 2013-11-04 |  | 147.57 | 142.5 | 103.5579 | 3.5579 | 10.4 | 0.4875 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713308B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2400030 | 2013-11-07 |  | 151.23 | 142.5 | 106.1263 | 6.1263 | 10.4 | 0.83942 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713310B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2490095 | 2013-11-21 |  | 143.65 | 142.5 | 100.807 | 0.80702 | 10.4 | 0.11058 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713324A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2550162 | 2013-11-26 |  | 61.65 | 63.75 | 96.7059 | -3.2941 | 10.4 | -0.20192 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713330A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2600019 | 2013-12-04 |  | 145.81 | 142.5 | 102.3228 | 2.3228 | 10.4 | 0.31827 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713336A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2680005 | 2013-12-11 |  | 63.21 | 63.75 | 99.1529 | -0.84706 | 10.4 | -0.051923 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713345A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2630010 | 2013-12-11 |  | 153.99 | 142.5 | 108.0632 | 8.0632 | 10.4 | 1.1048 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713345A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2610040 | 2013-12-16 |  | 59.97 | 63.75 | 94.0706 | -5.9294 | 10.4 | -0.36346 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2713350A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2013 | 2700014 | 2013-12-16 |  | 143.89 | 142.5 | 100.9754 | 0.97544 | 10.4 | 0.13365 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75196-25DIW | FU2713350A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2980031 | 2014-01-02 |  | 34.11 | 37.5 | 90.96 | -9.04 | 10.4 | -0.32596 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2713360A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3100017 | 2014-01-02 |  | 61.04 | 60.25 | 101.3112 | 1.3112 | 10.4 | 0.075962 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2713361A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3170095 | 2014-01-08 |  | 61.29 | 60.25 | 101.7261 | 1.7261 | 10.4 | 9999999999999990 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714006A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3240006 | 2014-01-15 |  | 55.76 | 60.25 | 92.5477 | -7.4523 | 10.4 | -0.43173 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714015A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3190024 | 2014-01-15 |  | 57.32 | 63.75 | 89.9137 | -10.0863 | 10.4 | -0.61827 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2714015A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3260027 | 2014-01-16 |  | 65.34 | 63.75 | 102.4941 | 2.4941 | 10.4 | 0.15288 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2714015B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3370058 | 2014-01-16 |  | 75.67 | 76.25 | 99.2393 | -0.76066 | 10.4 | -0.055769 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714015B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3330011 | 2014-01-21 |  | 58.07 | 63.75 | 91.0902 | -8.9098 | 10.4 | -0.54615 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2714021A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3450004 | 2014-01-23 |  | 73.33 | 76.25 | 96.1705 | -3.8295 | 10.4 | -0.28077 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714023A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3460106 | 2014-01-23 |  | 54.86 | 60.25 | 91.0539 | -8.9461 | 10.4 | -0.51827 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714023A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3510103 | 2014-01-29 |  | 69.63 | 76.25 | 91.318 | -8.682 | 10.4 | -0.63654 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714027A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3540027 | 2014-01-29 |  | 63.41 | 60.25 | 105.2448 | 5.2448 | 10.4 | 0.30385 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714027A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 3610045 | 2014-01-30 |  | 53.34 | 60.25 | 88.5311 | -11.4689 | 10.4 | -0.66442 | 20 | 0027 | See result laboratory comment |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714029A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0070049 | 2014-02-03 |  | 88.2 | 89.5 | 98.5475 | -1.4525 | 10.4 | -0.125 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714034A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0070050 | 2014-02-03 |  | 64.16 | 76.25 | 84.1443 | -15.8557 | 10.4 | -1.1625 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714034A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0160121 | 2014-02-05 |  | 78.38 | 76.25 | 102.7934 | 2.7934 | 10.4 | 0.20481 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714035A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0160010 | 2014-02-10 |  | 92.36 | 89.5 | 103.1955 | 3.1955 | 10.4 | 0.275 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714038A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0230089 | 2014-02-11 |  | 74.43 | 76.25 | 97.6131 | -2.3869 | 10.4 | -0.175 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714042A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0220058 | 2014-02-18 |  | 93.85 | 89.5 | 104.8603 | 4.8603 | 10.4 | 0.41827 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714049A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0350093 | 2014-02-18 |  | 64.66 | 68.25 | 94.7399 | -5.2601 | 10.4 | -0.34519 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714049A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0420040 | 2014-02-21 |  | 61.03 | 68.25 | 89.4212 | -10.5788 | 10.4 | -0.69423 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714051A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0440057 | 2014-02-26 |  | 87.99 | 89.5 | 98.3128 | -1.6872 | 10.4 | -0.14519 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714056A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0500036 | 2014-03-10 |  | 65.6 | 68.25 | 96.1172 | -3.8828 | 10.4 | -0.25481 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714066A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0510050 | 2014-03-13 |  | 87.44 | 89.5 | 97.6983 | -2.3017 | 10.4 | -0.19808 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714071A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0580043 | 2014-03-13 |  | 86.76 | 89.5 | 96.9385 | -3.0615 | 10.4 | -0.26346 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714071A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0630109 | 2014-03-17 |  | 31.16 | 37.5 | 83.0933 | -16.9067 | 10.4 | -0.60962 | 20 | 0027 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714076A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0720017 | 2014-03-24 |  | 39.94 | 37.5 | 106.5067 | 6.5067 | 10.4 | 0.23462 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714083A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0770139 | 2014-04-02 |  | 34.49 | 37.5 | 91.9733 | -8.0267 | 10.4 | -0.28942 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714092A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0720080 | 2014-04-02 |  | 64.84 | 68.25 | 95.0037 | -4.9963 | 10.4 | -0.32788 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714092A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0860093 | 2014-04-14 |  | 63.93 | 68.25 | 93.6703 | -6.3297 | 10.4 | -0.41538 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714104A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0840106 | 2014-04-17 |  | 61.04 | 68.25 | 89.4359 | -10.5641 | 10.4 | -0.69327 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714106A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0920062 | 2014-04-24 |  | 64.3 | 63.75 | 100.8627 | 0.86275 | 10.4 | 0.052885 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2714114A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 0980061 | 2014-04-28 |  | 57.52 | 63.75 | 90.2275 | -9.7725 | 10.4 | -0.59904 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2714115A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1000248 | 2014-04-28 |  | 36.96 | 37.5 | 98.56 | -1.44 | 10.4 | -0.051923 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714115A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1080041 | 2014-05-05 |  | 37.86 | 37.5 | 100.96 | 0.96 | 10.4 | 0.034615 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714122A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1050158 | 2014-05-12 |  | 65.42 | 63.75 | 102.6196 | 2.6196 | 10.4 | 0.16058 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2714132A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1150021 | 2014-05-12 |  | 32.89 | 37.5 | 87.7067 | -12.2933 | 10.4 | -0.44327 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714132A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1270070 | 2014-06-02 |  | 64.85 | 60.25 | 107.6349 | 7.6349 | 10.4 | 0.44231 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714153A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1340006 | 2014-06-05 |  | 65.11 | 60.25 | 108.0664 | 8.0664 | 10.4 | 0.46731 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714156A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1360102 | 2014-06-09 |  | 61.79 | 63.75 | 96.9255 | -3.0745 | 10.4 | -0.18846 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2714160A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1410038 | 2014-06-18 |  | 62.18 | 60.25 | 103.2033 | 3.2033 | 10.4 | 0.18558 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714169A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1420016 | 2014-06-18 |  | 74.31 | 63.75 | 116.5647 | 16.5647 | 10.4 | 1.0154 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2714169A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1500006 | 2014-06-30 |  | 68.56 | 63.75 | 107.5451 | 7.5451 | 10.4 | 0.4625 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75198-25DIW | FU2714178A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1550071 | 2014-07-02 |  | 76.6 | 76.25 | 100.459 | 0.45902 | 10.4 | 0.033654 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714182A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1620023 | 2014-07-08 |  | 70.14 | 76.25 | 91.9869 | -8.0131 | 10.4 | -0.5875 | 20 | 0027 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714184A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1640083 | 2014-07-10 |  | 54.43 | 60.25 | 90.3402 | -9.6598 | 10.4 | -0.55962 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714191A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1680200 | 2014-07-17 |  | 74.67 | 76.25 | 97.9279 | -2.0721 | 10.4 | -0.15192 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714197A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1710126 | 2014-07-17 |  | 46.13 | 60.25 | 76.5643 | -23.4357 | 10.4 | -1.3577 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714197B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1770170 | 2014-07-24 |  | 69.99 | 60.25 | 116.166 | 16.166 | 10.4 | 0.93654 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25200-75202 | FU2714204A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1900016 | 2014-08-05 |  | 88.22 | 89.5 | 98.5698 | -1.4302 | 10.4 | -0.12308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714217A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1980176 | 2014-08-14 |  | 79.55 | 76.25 | 104.3279 | 4.3279 | 10.4 | 0.31731 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714226A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 1970060 | 2014-08-19 |  | 95.8 | 89.5 | 107.0391 | 7.0391 | 10.4 | 0.60577 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714231A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2040108 | 2014-08-21 |  | 89.99 | 89.5 | 100.5475 | 0.54749 | 10.4 | 0.047115 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714233A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2050067 | 2014-08-26 |  | 78.43 | 76.25 | 102.859 | 2.859 | 10.4 | 0.20962 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714238A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2130139 | 2014-09-09 |  | 73.82 | 76.25 | 96.8131 | -3.1869 | 10.4 | -0.23365 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75198 | FU2714252A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2170106 | 2014-09-09 |  | 70.31 | 68.25 | 103.0183 | 3.0183 | 10.4 | 0.19808 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714252A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2240180 | 2014-09-17 |  | 64.6 | 68.25 | 94.652 | -5.348 | 10.4 | -0.35096 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714259A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2270007 | 2014-09-17 |  | 91.29 | 89.5 | 102 | 2 | 10.4 | 0.17212 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714259B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2340184 | 2014-09-29 |  | 85.83 | 89.5 | 95.8994 | -4.1006 | 10.4 | -0.35288 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714272A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2330167 | 2014-10-06 |  | 71.77 | 68.25 | 105.1575 | 5.1575 | 10.4 | 0.33846 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714275A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2450330 | 2014-10-20 |  | 80.8 | 89.5 | 90.2793 | -9.7207 | 10.4 | -0.83654 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25198-75200 | FU2714288A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2470045 | 2014-10-20 |  | 33.6 | 37.5 | 89.6 | -10.4 | 10.4 | -0.375 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714288A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2530083 | 2014-10-20 |  | 33.6 | 37.5 | 89.6 | -10.4 | 10.4 | -0.375 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714288A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2590057 | 2014-10-20 |  | 33.8 | 37.5 | 90.1333 | -9.8667 | 10.4 | -0.35577 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714289A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2014 | 2620033 | 2014-10-23 |  | 67.84 | 68.25 | 99.3993 | -0.60073 | 10.4 | -0.039423 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75200-25DIW | FU2714295A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2800026 | 2014-11-06 |  | 36 | 37.5 | 96 | -4 | 10.4 | -0.14423 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714309A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2940048 | 2014-11-12 |  | 48.05 | 37.5 | 128.1333 | 28.1333 | 10.4 | 1.0144 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714316B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2880090 | 2014-11-12 |  | 97.01 | 96.75 | 100.2687 | 0.26873 | 10.4 | 0.025 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2714316A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 3010075 | 2014-11-19 |  | 98.78 | 96.75 | 102.0982 | 2.0982 | 10.4 | 0.19519 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2714323A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 3080071 | 2014-11-24 |  | 67.43 | 73.5 | 91.7415 | -8.2585 | 10.4 | -0.58365 | 20 | 0027 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714325A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 3160016 | 2014-11-24 |  | 43.46 | 37.5 | 115.8933 | 15.8933 | 10.4 | 0.57308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714325B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 3220014 | 2014-12-01 |  | 69.94 | 73.5 | 95.1565 | -4.8435 | 10.4 | -0.34231 | 20 | 0027 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714330A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 3290072 | 2014-12-04 |  | 34.34 | 37.5 | 91.5733 | -8.4267 | 10.4 | -0.30385 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2714337A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 3360062 | 2014-12-11 |  | 106.73 | 109.25 | 97.6934 | -2.3066 | 10.4 | -0.24231 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2714345A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 3450055 | 2014-12-18 |  | 67.61 | 73.5 | 91.9864 | -8.0136 | 10.4 | -0.56635 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2714352A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 3500002 | 2014-12-23 |  | 105.23 | 109.25 | 96.3204 | -3.6796 | 10.4 | -0.38654 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2714357A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 3640005 | 2015-01-06 |  | 79.13 | 73.5 | 107.6599 | 7.6599 | 10.4 | 0.54135 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715005B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0060045 | 2015-01-22 |  | 139.6 | 140.25 | 99.5365 | -0.46346 | 10.4 | -0.0625 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715020A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0130019 | 2015-01-22 |  | 128.66 | 109.25 | 117.7666 | 17.7666 | 10.4 | 1.8663 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715020A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0210032 | 2015-02-02 |  | 130.45 | 140.25 | 93.0125 | -6.9875 | 10.4 | -0.94231 | 20 | 0027 | Quantification verified by rerun using the same method |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715029A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0280024 | 2015-02-05 |  | 112.88 | 109.25 | 103.3227 | 3.3227 | 10.4 | 0.34904 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715035A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0340027 | 2015-02-12 |  | 114.34 | 108 | 105.8704 | 5.8704 | 10.4 | 0.60962 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715042A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0410029 | 2015-02-23 |  | 143.97 | 140.25 | 102.6524 | 2.6524 | 10.4 | 0.35769 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715054A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0490014 | 2015-03-04 |  | 108.16 | 108 | 100.1481 | 0.14815 | 10.4 | 0.015385 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715062B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0550066 | 2015-03-16 |  | 135.11 | 140.25 | 96.3351 | -3.6649 | 10.4 | -0.49423 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715072A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0630086 | 2015-03-30 |  | 102.82 | 96.75 | 106.2739 | 6.2739 | 10.4 | 0.58365 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715089A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0690081 | 2015-03-30 |  | 107.74 | 108 | 99.7593 | -0.24074 | 10.4 | -0.025 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715089B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0760061 | 2015-04-09 |  | 98.9 | 96.75 | 102.2222 | 2.2222 | 10.4 | 0.20673 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715099A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0970039 | 2015-04-13 |  | 25.98 | 37.5 | 69.28 | -30.72 | 10.4 | -1.1077 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715103A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 0850094 | 2015-04-20 |  | 109.4 | 108 | 101.2963 | 1.2963 | 10.4 | 0.13462 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715107A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1040073 | 2015-04-28 |  | 112.45 | 96.75 | 116.2274 | 16.2274 | 10.4 | 1.5096 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715117B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1110127 | 2015-05-04 |  | 25.69 | 37.5 | 68.5067 | -31.4933 | 10.4 | -1.1356 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715124A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1190146 | 2015-05-07 |  | 95.93 | 96.75 | 99.1525 | -0.84755 | 10.4 | -0.078846 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715127A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1250071 | 2015-05-19 |  | 78.35 | 73.5 | 106.5986 | 6.5986 | 10.4 | 0.46635 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715138A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1320074 | 2015-05-26 |  | 37.69 | 37.5 | 100.5067 | 0.50667 | 10.4 | 0.018269 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715142A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1470116 | 2015-06-01 |  | 41.06 | 37.5 | 109.4933 | 9.4933 | 10.4 | 0.34231 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75202-25DIW | FU2715152C
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1390154 | 2015-06-02 |  | 75.8 | 73.5 | 103.1293 | 3.1293 | 10.4 | 0.22115 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715152D
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1530190 | 2015-06-08 |  | 109.81 | 109.25 | 100.5126 | 0.51259 | 10.4 | 0.053846 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715156B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1620204 | 2015-06-16 |  | 83.86 | 73.5 | 114.0952 | 14.0952 | 10.4 | 0.99615 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715167A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1690076 | 2015-06-25 |  | 124.02 | 109.25 | 113.5195 | 13.5195 | 10.4 | 1.4202 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715175A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1740039 | 2015-06-29 |  | 80.48 | 73.5 | 109.4966 | 9.4966 | 10.4 | 0.67115 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25204-75202 | FU2715177A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1880122 | 2015-07-15 |  | 141.28 | 140.25 | 100.7344 | 0.7344 | 10.4 | 0.099038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715195A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 1950023 | 2015-07-20 |  | 117.29 | 109.25 | 107.3593 | 7.3593 | 10.4 | 0.77308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715201B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2030111 | 2015-08-04 |  | 135.11 | 140.25 | 96.3351 | -3.6649 | 10.4 | -0.49423 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715212B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2090025 | 2015-08-11 |  | 108.94 | 109.25 | 99.7162 | -0.28375 | 10.4 | -0.029808 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25202-75206 | FU2715219B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2160026 | 2015-08-13 |  | 109.03 | 108 | 100.9537 | 0.9537 | 10.4 | 0.099038 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715224A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2230089 | 2015-08-18 |  | 138.06 | 140.25 | 98.4385 | -1.5615 | 10.4 | -0.21058 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715229B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2320209 | 2015-09-08 |  | 108.54 | 108 | 100.5 | 0.5 | 10.4 | 0.051923 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715251B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2370157 | 2015-09-14 |  | 139.34 | 140.25 | 99.3512 | -0.64884 | 10.4 | -0.0875 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 25206-75204 | FU2715257A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2450071 | 2015-09-24 |  | 99.19 | 96.75 | 102.522 | 2.522 | 10.4 | 0.23462 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715266A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2520010 | 2015-09-24 |  | 107.37 | 108 | 99.4167 | -0.58333 | 10.4 | -0.060577 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715266A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2580069 | 2015-09-29 |  | 96.15 | 96.75 | 99.3798 | -0.62016 | 10.4 | -0.057692 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715272A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2015 | 2660033 | 2015-10-05 |  | 113.01 | 108 | 104.6389 | 4.6389 | 10.4 | 0.48173 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75204-25DIW | FU2715274A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2790066 | 2015-10-15 |  | 101.78 | 96.75 | 105.199 | 5.199 | 10.4 | 0.48365 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715288A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2870055 | 2015-10-29 |  | 141.36 | 144 | 98.1667 | -1.8333 | 10 | -0.264 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2715300A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2930191 | 2015-11-04 |  | 102.28 | 96.75 | 105.7158 | 5.7158 | 10.4 | 0.53173 | 20 | 0027 | Sample was diluted |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715308A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 3000097 | 2015-11-12 |  | 140.91 | 144 | 97.8542 | -2.1458 | 10 | -0.309 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2715316A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 3070098 | 2015-11-12 |  | 259.45 | 253 | 102.5494 | 2.5494 | 14.8 | 0.43581 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715316A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 3140097 | 2015-11-17 |  | 107.15 | 96.75 | 110.7494 | 10.7494 | 10.4 | 1 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715321A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 3210009 | 2015-11-23 |  | 246.06 | 253 | 97.2569 | -2.7431 | 14.8 | -0.46892 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715327A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 3290011 | 2015-12-08 |  | 115.21 | 96.75 | 119.0801 | 19.0801 | 10.4 | 1.775 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2715341A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 3420098 | 2015-12-16 |  | 65.78 | 53 | 124.1132 | 24.1132 | 10 | 1.278 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2715350A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 3500110 | 2015-12-22 |  | 243.13 | 253 | 96.0988 | -3.9012 | 14.8 | -0.66689 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2715356A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 3560095 | 2016-01-05 |  | 59.79 | 53 | 112.8113 | 12.8113 | 10 | 0.679 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716005A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 3630066 | 2016-01-05 |  | 235.67 | 253 | 93.1502 | -6.8498 | 14.8 | -1.1709 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716005A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0050022 | 2016-01-11 |  | 47.16 | 50 | 94.32 | -5.68 | 10 | -0.284 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716011A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0120028 | 2016-01-14 |  | 65.13 | 53 | 122.8868 | 22.8868 | 10 | 1.213 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716014A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0200027 | 2016-01-25 |  | 46.54 | 50 | 93.08 | -6.92 | 10 | -0.346 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716025A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0260030 | 2016-01-28 |  | 46.1 | 53 | 86.9811 | -13.0189 | 10 | -0.69 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716028A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0330058 | 2016-02-04 |  | 73.55 | 72.2 | 101.8698 | 1.8698 | 10 | 0.135 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716035A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0400036 | 2016-02-22 |  | 53.52 | 50 | 107.04 | 7.04 | 10 | 0.352 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716053A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0480025 | 2016-03-01 |  | 67.72 | 72.2 | 93.795 | -6.205 | 10 | -0.448 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716060A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0540105 | 2016-03-03 |  | 44.27 | 50 | 88.54 | -11.46 | 10 | -0.573 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716063A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0690045 | 2016-03-28 |  | 141.69 | 144 | 98.3958 | -1.6042 | 10 | -0.231 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716088A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0750073 | 2016-04-04 |  | 71.47 | 72.2 | 98.9889 | -1.0111 | 10 | -0.073 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716095A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0820021 | 2016-04-07 |  | 158.37 | 144 | 109.9792 | 9.9792 | 10 | 1.437 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716098A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0890169 | 2016-04-07 |  | 69.4 | 72.2 | 96.1219 | -3.8781 | 10 | -0.28 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716098B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 0960077 | 2016-04-14 |  | 96.37 | 96.75 | 99.6072 | -0.39276 | 10.4 | -0.036538 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716105A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1030063 | 2016-04-20 |  | 146.66 | 144 | 101.8472 | 1.8472 | 10 | 0.266 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716111A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1110064 | 2016-04-25 |  | 106.43 | 96.75 | 110.0052 | 10.0052 | 10.4 | 0.93077 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716116A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1170025 | 2016-05-05 |  | 153.32 | 144 | 106.4722 | 6.4722 | 10 | 0.932 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M204 | FU2716126A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1240113 | 2016-05-05 |  | 245.78 | 253 | 97.1462 | -2.8538 | 14.8 | -0.48784 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716126A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1320063 | 2016-05-17 |  | 102.81 | 96.75 | 106.2636 | 6.2636 | 10.4 | 0.58269 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716138A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1400026 | 2016-05-31 |  | 241.39 | 253 | 95.4111 | -4.5889 | 14.8 | -0.78446 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716148A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1460118 | 2016-05-31 |  | 98.03 | 96.75 | 101.323 | 1.323 | 10.4 | 0.12308 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | 75206-25DIW | FU2716148A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1590116 | 2016-06-09 |  | 56.95 | 53 | 107.4528 | 7.4528 | 10 | 0.395 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716161A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1660100 | 2016-06-27 |  | 272.42 | 253 | 107.6759 | 7.6759 | 14.8 | 1.3122 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716179B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1740274 | 2016-07-07 |  | 54.26 | 53 | 102.3774 | 2.3774 | 10 | 0.126 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716189A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1800074 | 2016-07-07 |  | 266.99 | 253 | 105.5296 | 5.5296 | 14.8 | 0.94527 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M208 | FU2716189A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1880118 | 2016-07-14 |  | 54.98 | 50 | 109.96 | 9.96 | 10 | 0.498 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716196A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 1940101 | 2016-07-18 |  | 58.22 | 53 | 109.8491 | 9.8491 | 10 | 0.522 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716200B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2010269 | 2016-07-25 |  | 45.98 | 50 | 91.96 | -8.04 | 10 | -0.402 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716207A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2080212 | 2016-08-10 |  | 58.11 | 53 | 109.6415 | 9.6415 | 10 | 0.511 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M212 | FU2716222A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2150173 | 2016-08-22 |  | 58.55 | 50 | 117.1 | 17.1 | 10 | 0.855 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716235B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2230017 | 2016-08-25 |  | 69.61 | 72.2 | 96.4127 | -3.5873 | 10 | -0.259 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716237B
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2290119 | 2016-09-06 |  | 49.49 | 50 | 98.98 | -1.02 | 10 | -0.051 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M202 | FU2716250A
Solids, ROE@180 Deg C (TDS), FIL, GRAV | 70300 | ROE10 | FIL | 2016 | 2360188 | 2016-09-27 |  | 77.86 | 72.2 | 107.8393 | 7.8393 | 10 | 0.566 | 20 | 0027 |  |  |  | mg/L | M210 | FU2716270A