## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2560148 | 2011-10-18 |  | 2.0435 | 1.99 | 102.6884 | 2.6884 | 0.2473 | 0.21634 | 0.01 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11266A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2640162 | 2011-10-19 |  | 2.0049 | 1.99 | 100.7487 | 0.74874 | 0.2473 | 0.060251 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11266A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2011 | 2700057 | 2011-11-01 |  | 2.0345 | 1.99 | 102.2362 | 2.2362 | 0.2473 | 0.17994 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11299A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 2770116 | 2011-11-13 |  | 2.01 | 1.99 | 101.005 | 1.005 | 0.13295 | 0.15043 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11300A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 2920080 | 2011-11-13 |  | 2.0025 | 1.99 | 100.6281 | 0.62814 | 0.13295 | 0.094018 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW11300A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 3210036 | 2012-01-12 |  | 0.2003 | 0.21 | 95.381 | -4.619 | 0.037421 | -0.25921 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12011A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 3340063 | 2012-01-18 |  | 0.1921 | 0.21 | 91.4762 | -8.5238 | 0.037421 | -0.47834 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12018A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 0090026 | 2012-01-19 |  | 2.0377 | 1.99 | 102.397 | 2.397 | 0.13295 | 0.35877 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12018A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 3470032 | 2012-01-19 |  | 0.4308 | 0.418 | 103.0622 | 3.0622 | 0.048584 | 0.26346 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12018A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 3550121 | 2012-01-19 |  | 0.431 | 0.418 | 103.11 | 3.11 | 0.048584 | 0.26758 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12018A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 0180053 | 2012-01-31 |  | 2.0634 | 1.99 | 103.6884 | 3.6884 | 0.13295 | 0.55207 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12025A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 0460092 | 2012-02-17 |  | 0.1988 | 0.21 | 94.6667 | -5.3333 | 0.037421 | -0.2993 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12048A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 0610068 | 2012-05-14 |  | 0.1846 | 0.21 | 87.9048 | -12.0952 | 0.037421 | -0.67877 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12135A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 0760157 | 2012-05-14 |  | 0.4018 | 0.418 | 96.1244 | -3.8756 | 0.048584 | -0.33344 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12135A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 0880120 | 2012-05-14 |  | 0.4363 | 0.418 | 104.378 | 4.378 | 0.048584 | 0.37667 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12135A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 0940054 | 2012-05-15 |  | 1.9351 | 1.99 | 97.2412 | -2.7588 | 0.13295 | -0.41293 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12135A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 1080123 | 2012-05-15 |  | 2.0149 | 1.99 | 101.2513 | 1.2513 | 0.13295 | 0.18728 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12135A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 1300071 | 2012-06-09 |  | 0.2043 | 0.21 | 97.2857 | -2.7143 | 0.037421 | -0.15232 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12161A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 1430156 | 2012-06-11 |  | 0.1934 | 0.21 | 92.0952 | -7.9048 | 0.037421 | -0.4436 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12163A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 1590134 | 2012-06-25 |  | 0.4255 | 0.418 | 101.7943 | 1.7943 | 0.048584 | 0.15437 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12177A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 1730014 | 2012-07-11 |  | 0.4262 | 0.418 | 101.9617 | 1.9617 | 0.048584 | 0.16878 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12193A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 1870027 | 2012-07-12 |  | 2.0869 | 1.99 | 104.8693 | 4.8693 | 0.13295 | 0.72883 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12193A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 2000156 | 2012-08-11 |  | 1.9611 | 1.99 | 98.5477 | -1.4523 | 0.13295 | -0.21737 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P51 | ICLOW12222A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 2280054 | 2012-08-31 |  | 0.1955 | 0.21 | 93.0952 | -6.9048 | 0.037421 | -0.38749 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12243A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 2430005 | 2012-09-21 |  | 0.1909 | 0.21 | 90.9048 | -9.0952 | 0.037421 | -0.51041 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P52 | ICLOW12265A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 2560010 | 2012-09-21 |  | 0.4084 | 0.418 | 97.7033 | -2.2967 | 0.048584 | -0.1976 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12265A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2012 | 2700118 | 2012-10-15 |  | 0.4221 | 0.418 | 100.9809 | 0.98086 | 0.048584 | 0.08439 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12289A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 2760093 | 2012-10-15 |  | 0.4185 | 0.418 | 100.1196 | 0.11962 | 0.048584 | 0.010291 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12289A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 2900078 | 2012-12-27 |  | 0.4148 | 0.418 | 99.2344 | -0.76555 | 0.048584 | -0.065865 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW12359B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 3120050 | 2013-01-03 |  | 0.2463 | 0.265 | 92.9434 | -7.0566 | 0.040373 | -0.46319 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLOW13003A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 3260043 | 2013-01-03 |  | 0.2479 | 0.265 | 93.5472 | -6.4528 | 0.040373 | -0.42356 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLOW13003A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 3410096 | 2013-01-04 |  | 0.6454 | 0.647 | 99.7527 | -0.2473 | 0.060874 | -0.026284 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLOW13003B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 3530079 | 2013-01-05 |  | 0.6483 | 0.647 | 100.2009 | 0.20093 | 0.060874 | 0.021355 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLOW13003B
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 0080022 | 2013-01-17 |  | 0.4372 | 0.418 | 104.5933 | 4.5933 | 0.048584 | 0.39519 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW13017A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 0230082 | 2013-02-21 |  | 0.4239 | 0.418 | 101.4115 | 1.4115 | 0.048584 | 0.12144 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLOW13052A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 0380085 | 2013-03-05 |  | 0.2555 | 0.265 | 96.4151 | -3.5849 | 0.040373 | -0.23531 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLOW13064A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 0520097 | 2013-03-05 |  | 0.2521 | 0.265 | 95.1321 | -4.8679 | 0.040373 | -0.31952 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLOW13064A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 0650034 | 2013-04-04 |  | 0.665 | 0.647 | 102.7821 | 2.7821 | 0.060874 | 0.29569 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13093A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 0780129 | 2013-04-05 |  | 0.675 | 0.647 | 104.3277 | 4.3277 | 0.060874 | 0.45996 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13093A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 0930135 | 2013-05-31 |  | 0.431 | 0.418 | 103.11 | 3.11 | 0.048584 | 0.26758 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLL13150A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 1070073 | 2013-05-31 |  | 0.42 | 0.418 | 100.4785 | 0.47847 | 0.048584 | 0.041166 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLL13150A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 1280077 | 2013-06-01 |  | 0.263 | 0.265 | 99.2453 | -0.75472 | 0.040373 | -0.049539 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLL13150A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 1420116 | 2013-06-05 |  | 0.26 | 0.265 | 98.1132 | -1.8868 | 0.040373 | -0.12385 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLL13155A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 1560017 | 2013-06-10 |  | 0.641 | 0.647 | 99.0726 | -0.92736 | 0.060874 | -0.098563 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13161A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 1700025 | 2013-07-31 |  | 0.638 | 0.647 | 98.609 | -1.391 | 0.060874 | -0.14785 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13207A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 1860063 | 2013-08-01 |  | 0.411 | 0.418 | 98.3254 | -1.6746 | 0.048584 | -0.14408 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLL13207A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 2000037 | 2013-08-01 |  | 0.417 | 0.418 | 99.7608 | -0.23923 | 0.048584 | -0.020583 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P53 | ICLL13207A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 2210047 | 2013-09-10 |  | 0.278 | 0.265 | 104.9057 | 4.9057 | 0.040373 | 0.322 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLL13252A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 2350074 | 2013-09-11 |  | 0.279 | 0.265 | 105.283 | 5.283 | 0.040373 | 0.34677 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P54 | ICLL13252A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 2480142 | 2013-09-11 |  | 0.684 | 0.647 | 105.7187 | 5.7187 | 0.060874 | 0.60781 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13252A
Sulfate, FIL, IC, LL | 00945 | IC024 | FIL | 2013 | 2610039 | 2013-11-01 |  | 0.659 | 0.647 | 101.8547 | 1.8547 | 0.060874 | 0.19713 | 0.02 | 1263 |  |  |  | mg/L | P55 | ICLL13303A