## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 |  | 2.273 | 2.1825 | 104.1466 | 4.1466 | 0.11505 | 0.78664 |  | 3412 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-08 |  | 1.135 | 1.1202 | 101.3167 | 1.3167 | 0.070538 | 0.20911 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060615
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-06-09 |  | 0.8925 | 0.86825 | 102.793 | 2.793 | 0.0675 | 0.35926 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS060915
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 |  | 1.27 | 1.1202 | 113.3676 | 13.3676 | 0.070538 | 2.123 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 |  | 0.8941 | 0.86825 | 102.9773 | 2.9773 | 0.0675 | 0.38296 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 |  | 1.891 | 1.8375 | 102.9116 | 2.9116 | 0.10059 | 0.53186 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 |  | 0.8851 | 1.035 | 85.5169 | -14.4831 | 0.0675 | -2.2207 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 |  | 1.806 | 1.8375 | 98.2857 | -1.7143 | 0.10059 | -0.31315 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 |  | 1.001 | 1.035 | 96.715 | -3.285 | 0.0675 | -0.5037 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 |  | 2.198 | 2.1825 | 100.7102 | 0.71019 | 0.11505 | 0.13473 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 |  | 1.023 | 1.035 | 98.8406 | -1.1594 | 0.0675 | -0.17778 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 |  | 2.254 | 2.1825 | 103.2761 | 3.2761 | 0.11505 | 0.62149 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 |  | 1.036 | 1.035 | 100.0966 | 0.096618 | 0.0675 | 0.014815 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-09-11 |  | 0.9176 | 0.86825 | 105.6838 | 5.6838 | 0.0675 | 0.73111 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091115
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-16 |  | 1.168 | 1.1202 | 104.2624 | 4.2624 | 0.070538 | 0.67694 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091515
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 0.9373 | 0.86825 | 107.9528 | 7.9528 | 0.0675 | 1.023 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 |  | 1.155 | 1.1202 | 103.102 | 3.102 | 0.070538 | 0.49264 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 |  | 1.01 | 1.035 | 97.5845 | -2.4155 | 0.0675 | -0.37037 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 |  | 1.787 | 1.8375 | 97.2517 | -2.7483 | 0.10059 | -0.50203 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 |  | 1.019 | 1.035 | 98.4541 | -1.5459 | 0.0675 | -0.23704 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 |  | 1.835 | 1.8375 | 99.8639 | -0.13605 | 0.10059 | -0.024853 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 |  | 1.045 | 1.035 | 100.9662 | 0.96618 | 0.09 | 0.11111 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 |  | 0.9801 | 1.035 | 94.6957 | -5.3043 | 0.09 | -0.61 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 |  | 0.2166 | 0.17 | 127.4118 | 27.4118 | 0.09 | 0.51778 | 0.18 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 |  | 1.26 | 1.26 | 100 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 |  | 0.3309 | 0.341 | 97.0381 | -2.9619 | 0.09 | -0.11222 | 0.18 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 |  | 1.348 | 1.26 | 106.9841 | 6.9841 | 0.09 | 0.97778 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 |  | 0.3224 | 0.341 | 94.5455 | -5.4545 | 0.09 | -0.20667 | 0.18 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 |  | 1.669 | 1.59 | 104.9686 | 4.9686 | 0.096 | 0.82292 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 |  | 2.464 | 2.45 | 100.5714 | 0.57143 | 0.141 | 0.099291 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 |  | 2.43 | 2.45 | 99.1837 | -0.81633 | 0.141 | -0.14184 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 |  | 1.621 | 1.59 | 101.9497 | 1.9497 | 0.096 | 0.32292 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 |  | 1.021 | 1.035 | 98.6473 | -1.3527 | 0.09 | -0.15556 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 |  | 0.1808 | 0.17 | 106.3529 | 6.3529 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 |  | 1.019 | 1.035 | 98.4541 | -1.5459 | 0.09 | -0.17778 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 | < | 0.36 | 0.341 | 105.5718 | 5.5718 | 0.09 | 0.21111 | 0.18 | 3412 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 |  | 1.227 | 1.26 | 97.381 | -2.619 | 0.09 | -0.36667 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 |  | 0.389 | 0.341 | 114.0762 | 14.0762 | 0.09 | 0.53333 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 |  | 1.258 | 1.26 | 99.8413 | -0.15873 | 0.09 | -0.022222 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 |  | 2.445 | 2.45 | 99.7959 | -0.20408 | 0.141 | -0.035461 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 |  | 1.577 | 1.59 | 99.1824 | -0.81761 | 0.096 | -0.13542 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 |  | 1.019 | 1.035 | 98.4541 | -1.5459 | 0.09 | -0.17778 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 |  | 1.587 | 1.59 | 99.8113 | -0.18868 | 0.096 | -0.03125 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 |  | 2.396 | 2.45 | 97.7959 | -2.2041 | 0.141 | -0.38298 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 |  | 1.024 | 1.035 | 98.9372 | -1.0628 | 0.09 | -0.12222 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 |  | 1.336 | 1.26 | 106.0317 | 6.0317 | 0.09 | 0.84444 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 |  | 0.3348 | 0.341 | 98.1818 | -1.8182 | 0.09 | -0.068889 | 0.18 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TC061716
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 |  | 1.264 | 1.26 | 100.3175 | 0.31746 | 0.09 | 0.044444 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 |  | 0.3194 | 0.341 | 93.6657 | -6.3343 | 0.09 | -0.24 | 0.18 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TC062316
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 |  | 1.621 | 1.59 | 101.9497 | 1.9497 | 0.096 | 0.32292 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 |  | 2.437 | 2.45 | 99.4694 | -0.53061 | 0.141 | -0.092199 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 |  | 2.527 | 2.45 | 103.1429 | 3.1429 | 0.141 | 0.5461 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 |  | 1.607 | 1.59 | 101.0692 | 1.0692 | 0.096 | 0.17708 | 0.18 | 3412 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 |  | 1.061 | 1.035 | 102.5121 | 2.5121 | 0.09 | 0.28889 | 0.18 | 3412 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 |  | 1.002 | 1.035 | 96.8116 | -3.1884 | 0.09 | -0.36667 | 0.18 | 3412 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 |  | 1.307 | 1.26 | 103.7302 | 3.7302 | 0.09 | 0.52222 | 0.18 | 3412 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Antimony, UNF, ICP-MS | 01097 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 |  | 0.3318 | 0.341 | 97.3021 | -2.6979 | 0.09 | -0.10222 | 0.18 | 3412 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T209 | 091916