## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 |  | 50.85 | 46.5 | 109.3548 | 9.3548 | 2.325 | 1.871 |  | 3413 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-08 |  | 26.46 | 23.65 | 111.8816 | 11.8816 | 1.1825 | 2.3763 | 0.25 | 3413 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060615
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 |  | 25.22 | 23.65 | 106.6385 | 6.6385 | 1.1825 | 1.3277 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 |  | 39.18 | 37.45 | 104.6195 | 4.6195 | 1.8725 | 0.9239 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 |  | 43.15 | 41.25 | 104.6061 | 4.6061 | 2.0625 | 0.92121 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-01 |  | 40.56 | 37.45 | 108.3044 | 8.3044 | 1.8725 | 1.6609 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS063015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-20 |  | 16.4 | 15.75 | 104.127 | 4.127 | 0.7875 | 0.8254 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 |  | 42.65 | 41.25 | 103.3939 | 3.3939 | 2.0625 | 0.67879 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 |  | 16.37 | 15.75 | 103.9365 | 3.9365 | 0.7875 | 0.7873 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 |  | 49.86 | 46.5 | 107.2258 | 7.2258 | 2.325 | 1.4452 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 |  | 17.79 | 15.75 | 112.9524 | 12.9524 | 0.7875 | 2.5905 | 0.25 | 3413 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 |  | 48.14 | 46.5 | 103.5269 | 3.5269 | 2.325 | 0.70538 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 |  | 16.6 | 15.75 | 105.3968 | 5.3968 | 0.7875 | 1.0794 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 |  | 39.34 | 37.45 | 105.0467 | 5.0467 | 1.8725 | 1.0093 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 |  | 25.11 | 23.65 | 106.1734 | 6.1734 | 1.1825 | 1.2347 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 40.43 | 37.45 | 107.9573 | 7.9573 | 1.8725 | 1.5915 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 |  | 25.21 | 23.65 | 106.5962 | 6.5962 | 1.1825 | 1.3192 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 |  | 17 | 15.75 | 107.9365 | 7.9365 | 0.7875 | 1.5873 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 |  | 43.38 | 41.25 | 105.1636 | 5.1636 | 2.0625 | 1.0327 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 |  | 16.75 | 15.75 | 106.3492 | 6.3492 | 0.7875 | 1.2698 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 |  | 42.05 | 41.25 | 101.9394 | 1.9394 | 2.0625 | 0.38788 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 |  | 16.86 | 15.75 | 107.0476 | 7.0476 | 0.7875 | 1.4095 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 |  | 42.47 | 40.1 | 105.9102 | 5.9102 | 2.005 | 1.182 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 |  | 16.18 | 15.75 | 102.7302 | 2.7302 | 0.7875 | 0.54603 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 |  | 42.07 | 40.1 | 104.9127 | 4.9127 | 2.005 | 0.98254 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 |  | 37.92 | 36.2 | 104.7514 | 4.7514 | 1.81 | 0.95028 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 |  | 32.14 | 31.6 | 101.7089 | 1.7089 | 1.58 | 0.34177 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 |  | 38.27 | 36.2 | 105.7182 | 5.7182 | 1.81 | 1.1436 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 |  | 33.13 | 31.6 | 104.8418 | 4.8418 | 1.58 | 0.96835 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 |  | 41.46 | 39 | 106.3077 | 6.3077 | 1.95 | 1.2615 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 |  | 57.75 | 55 | 105 | 5 | 2.75 | 1 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 |  | 56.86 | 55 | 103.3818 | 3.3818 | 2.75 | 0.67636 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 |  | 41.73 | 39 | 107 | 7 | 1.95 | 1.4 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 |  | 43.08 | 40.1 | 107.4314 | 7.4314 | 2.005 | 1.4863 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 |  | 16.62 | 15.75 | 105.5238 | 5.5238 | 0.7875 | 1.1048 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 |  | 42.92 | 40.1 | 107.0324 | 7.0324 | 2.005 | 1.4065 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 |  | 16.31 | 15.75 | 103.5556 | 3.5556 | 0.7875 | 0.71111 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 |  | 32.88 | 31.6 | 104.0506 | 4.0506 | 1.58 | 0.81013 | 0.25 | 3413 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 |  | 38.25 | 36.2 | 105.663 | 5.663 | 1.81 | 1.1326 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 |  | 33.79 | 31.6 | 106.9304 | 6.9304 | 1.58 | 1.3861 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 |  | 39.26 | 36.2 | 108.453 | 8.453 | 1.81 | 1.6906 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 |  | 56.76 | 55 | 103.2 | 3.2 | 2.75 | 0.64 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 |  | 40.45 | 39 | 103.7179 | 3.7179 | 1.95 | 0.74359 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 |  | 16.66 | 15.75 | 105.7778 | 5.7778 | 0.7875 | 1.1556 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 |  | 41.22 | 39 | 105.6923 | 5.6923 | 1.95 | 1.1385 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 |  | 58.13 | 55 | 105.6909 | 5.6909 | 2.75 | 1.1382 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 |  | 42.49 | 40.1 | 105.9601 | 5.9601 | 2.005 | 1.192 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 |  | 16.73 | 15.75 | 106.2222 | 6.2222 | 0.7875 | 1.2444 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 |  | 43.59 | 40.1 | 108.7032 | 8.7032 | 2.005 | 1.7406 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-02 |  | 37.84 | 36.2 | 104.5304 | 4.5304 | 1.81 | 0.90608 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC060116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 |  | 32.6 | 31.6 | 103.1646 | 3.1646 | 1.58 | 0.63291 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 |  | 38.5 | 36.2 | 106.3536 | 6.3536 | 1.81 | 1.2707 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 |  | 32.69 | 31.6 | 103.4494 | 3.4494 | 1.58 | 0.68987 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 |  | 40.92 | 39 | 104.9231 | 4.9231 | 1.95 | 0.98462 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 |  | 57.62 | 55 | 104.7636 | 4.7636 | 2.75 | 0.95273 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 |  | 60.47 | 55 | 109.9455 | 9.9455 | 2.75 | 1.9891 | 0.25 | 3413 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 |  | 16.9 | 15.75 | 107.3016 | 7.3016 | 0.7875 | 1.4603 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 |  | 44.04 | 40.1 | 109.8254 | 9.8254 | 2.005 | 1.9651 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 |  | 43.17 | 40.1 | 107.6559 | 7.6559 | 2.005 | 1.5312 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 |  | 16.72 | 15.75 | 106.1587 | 6.1587 | 0.7875 | 1.2317 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 |  | 38.9 | 36.2 | 107.4586 | 7.4586 | 1.81 | 1.4917 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 |  | 32.12 | 31.6 | 101.6456 | 1.6456 | 1.58 | 0.32911 | 0.25 | 3413 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916