## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1190148 | 2015-05-12 |  | 15.99 | 19.29 | 82.8927 | -17.1073 | 1.3142 | -2.5111 |  | 3418 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | TCMS051115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1390153 | 2015-06-10 |  | 56.08 | 55.7 | 100.6822 | 0.68223 | 3.1711 | 0.11983 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS060915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1470115 | 2015-06-12 |  | 2.709 | 2.73 | 99.2308 | -0.76923 | 0.46963 | -0.044716 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS061115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1530193 | 2015-06-12 |  | 0.9993 | 0.99 | 100.9394 | 0.93939 | 0.38089 | 0.024416 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS061115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1250074 | 2015-06-27 |  | 56.91 | 55.7 | 102.1724 | 2.1724 | 3.1711 | 0.38157 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TC062615
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1320073 | 2015-07-01 |  | 2.58 | 2.73 | 94.5055 | -5.4945 | 0.46963 | -0.3194 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS063015
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1690074 | 2015-07-22 |  | 0.9281 | 0.99 | 93.7475 | -6.2525 | 0.38089 | -0.16251 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS072215
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1740034 | 2015-07-23 |  | 51.51 | 54.9 | 93.8251 | -6.1749 | 3.1303 | -1.083 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072215
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1620201 | 2015-07-29 |  | 37.09 | 54.9 | 67.5592 | -32.4408 | 3.1303 | -5.6896 | 0.22 | 3418 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS072915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1880120 | 2015-08-12 |  | 15.97 | 19.29 | 82.789 | -17.211 | 1.3142 | -2.5263 | 0.22 | 3418 | Quantification verified by rerun using the same method | See result laboratory comment |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS081115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 1950022 | 2015-08-13 |  | 43.35 | 54.9 | 78.9617 | -21.0383 | 3.1303 | -3.6897 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS081215
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2030107 | 2015-08-24 |  | 16.15 | 19.29 | 83.7221 | -16.2779 | 1.3142 | -2.3893 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | TCMS082415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2090026 | 2015-08-25 |  | 55.56 | 54.9 | 101.2022 | 1.2022 | 3.1303 | 0.21084 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS082415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2160028 | 2015-08-31 |  | 2.775 | 2.73 | 101.6484 | 1.6484 | 0.46963 | 0.09582 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS083115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2230087 | 2015-09-10 |  | 51.5 | 55.7 | 92.4596 | -7.5404 | 3.1711 | -1.3245 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091015
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2320211 | 2015-09-17 |  | 2.819 | 2.73 | 103.2601 | 3.2601 | 0.46963 | 0.18951 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | TCMS091515
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2370155 | 2015-09-19 |  | 57.74 | 55.7 | 103.6625 | 3.6625 | 3.1711 | 0.64331 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | TCMS091815
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2450074 | 2015-09-25 |  | 45.35 | 54.9 | 82.6047 | -17.3953 | 3.1303 | -3.0508 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS092415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2520016 | 2015-09-29 |  | 0.8655 | 0.99 | 87.4242 | -12.5758 | 0.38089 | -0.32687 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS092915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2580071 | 2015-10-01 |  | 56.87 | 54.9 | 103.5883 | 3.5883 | 3.1303 | 0.62933 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS093015
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2015 | 2660034 | 2015-10-07 |  | 0.5365 | 0.99 | 54.1919 | -45.8081 | 0.38089 | -1.1906 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | TCMS100715
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2790069 | 2015-10-14 |  | 56.55 | 54.9 | 103.0055 | 3.0055 | 3.1303 | 0.52711 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS101315
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2870054 | 2015-10-27 |  | 12.48 | 11.6 | 107.5862 | 7.5862 | 0.852 | 1.0329 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS102315
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2930192 | 2015-11-04 |  | 54.3 | 54.9 | 98.9071 | -1.0929 | 3.1303 | -0.19167 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS110415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3000098 | 2015-11-05 |  | 11.66 | 11.6 | 100.5172 | 0.51724 | 0.852 | 0.070423 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS110415
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3070095 | 2015-11-17 |  | 22.73 | 20.7 | 109.8068 | 9.8068 | 1.39 | 1.4604 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS111615
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3140098 | 2015-11-20 |  | 3.214 | 3.2 | 100.4375 | 0.4375 | 0.423 | 0.033097 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS111915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3210006 | 2015-12-10 |  | 22.48 | 20.7 | 108.599 | 8.599 | 1.39 | 1.2806 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS120915
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3290007 | 2015-12-18 |  | 3.332 | 3.2 | 104.125 | 4.125 | 0.423 | 0.31206 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS121715
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3420099 | 2015-12-21 |  | 8.409 | 8.4 | 100.1071 | 0.10714 | 1.07 | 0.0084112 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS122115
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3500111 | 2016-01-04 |  | 1.32 | 1.32 | 100 | 0 | 0.178 | 0 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3630067 | 2016-01-05 |  | 1.374 | 1.32 | 104.0909 | 4.0909 | 0.178 | 0.30337 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS010416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 3560097 | 2016-01-05 |  | 8.134 | 8.4 | 96.8333 | -3.1667 | 1.07 | -0.2486 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS010416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0050023 | 2016-01-20 |  | 11.04 | 11.6 | 95.1724 | -4.8276 | 0.852 | -0.65728 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS012016
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0120026 | 2016-01-21 |  | 59.55 | 54.9 | 108.4699 | 8.4699 | 3.1303 | 1.4855 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS012116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0200028 | 2016-02-04 |  | 11.88 | 11.6 | 102.4138 | 2.4138 | 0.852 | 0.32864 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS020416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0260031 | 2016-02-05 |  | 51.65 | 54.9 | 94.0801 | -5.9199 | 3.1303 | -1.0382 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS020416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0330057 | 2016-03-22 |  | 3.402 | 3.2 | 106.3125 | 6.3125 | 0.423 | 0.47754 | 0.22 | 3418 | Sample was diluted | See result laboratory comment |  | µg/L | T209 | TCMS032216
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0400035 | 2016-03-25 |  | 22.97 | 20.7 | 110.9662 | 10.9662 | 1.39 | 1.6331 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS032516
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0480024 | 2016-03-31 |  | 3.463 | 3.2 | 108.2188 | 8.2187 | 0.423 | 0.62175 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TCMS033116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0540101 | 2016-04-09 |  | 24.54 | 20.7 | 118.5507 | 18.5507 | 1.39 | 2.7626 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TCMS040816
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0690046 | 2016-04-20 |  | 1.317 | 1.32 | 99.7727 | -0.22727 | 0.178 | -0.016854 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCMS042016
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0750071 | 2016-04-21 |  | 8.113 | 8.4 | 96.5833 | -3.4167 | 1.07 | -0.26822 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCMS042016
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0960078 | 2016-04-22 |  | 56.66 | 54.9 | 103.2058 | 3.2058 | 3.1303 | 0.56225 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCME042116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0890172 | 2016-04-22 |  | 8.39 | 8.4 | 99.881 | -0.11905 | 1.07 | -0.0093458 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TCME042116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 0820024 | 2016-04-22 |  | 1.449 | 1.32 | 109.7727 | 9.7727 | 0.178 | 0.72472 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TCME042116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1030064 | 2016-04-27 |  | 12.14 | 11.6 | 104.6552 | 4.6552 | 0.852 | 0.6338 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042616
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1110067 | 2016-04-28 |  | 59.6 | 54.9 | 108.561 | 8.561 | 3.1303 | 1.5015 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TCMS042816
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1170029 | 2016-04-28 |  | 11.52 | 11.6 | 99.3103 | -0.68966 | 0.852 | -0.093897 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | TCMS042816
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1240108 | 2016-06-16 |  | 21.53 | 20.7 | 104.0097 | 4.0097 | 1.39 | 0.59712 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061616
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1320064 | 2016-06-18 |  | 3.073 | 3.2 | 96.0312 | -3.9688 | 0.423 | -0.30024 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC061716
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1400027 | 2016-06-18 |  | 20.37 | 20.7 | 98.4058 | -1.5942 | 1.39 | -0.23741 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | TC061716
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1460114 | 2016-06-24 |  | 3.156 | 3.2 | 98.625 | -1.375 | 0.423 | -0.10402 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | TC062316
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1590119 | 2016-06-30 |  | 7.696 | 8.4 | 91.619 | -8.381 | 1.07 | -0.65794 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC062916
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1660104 | 2016-07-20 |  | 1.264 | 1.32 | 95.7576 | -4.2424 | 0.178 | -0.31461 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071116B
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1800078 | 2016-07-26 |  | 1.444 | 1.32 | 109.3939 | 9.3939 | 0.178 | 0.69663 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | TC071416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1740273 | 2016-07-26 |  | 7.428 | 8.4 | 88.4286 | -11.5714 | 1.07 | -0.90841 | 0.22 | 3418 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | TC071416
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1940102 | 2016-08-08 |  | 57.59 | 54.9 | 104.8998 | 4.8998 | 3.1303 | 0.85934 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC080516
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2010272 | 2016-08-09 |  | 11.59 | 11.6 | 99.9138 | -0.086207 | 0.852 | -0.011737 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | TC080516
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 1880119 | 2016-08-20 |  | 11.12 | 11.6 | 95.8621 | -4.1379 | 0.852 | -0.56338 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | T217 | TC081916
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2080216 | 2016-08-20 |  | 51.59 | 54.9 | 93.9709 | -6.0291 | 3.1303 | -1.0574 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | TC081916
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2150172 | 2016-09-03 |  | 19.96 | 20.7 | 96.4251 | -3.5749 | 1.39 | -0.53237 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | T219 | TC083116
Lithium, UNF, ICP-MS | 01132 | PLM78 | UNF | 2016 | 2230020 | 2016-09-26 |  | 3.375 | 3.2 | 105.4688 | 5.4688 | 0.423 | 0.41371 | 0.22 | 3418 |  |  |  | µg/L | T209 | 091916