## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | 1 FPS | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 0970040 | 2015-05-28 |  | 480 | 508.5 | 94.3953 | -5.6047 | 25.425 | -1.1209 |  | 3516 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 75213-25DIW | ICPOE15148A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 0850095 | 2015-05-28 |  | 20.21 | 19.625 | 102.9809 | 2.9809 | 1.286 | 0.45491 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15131A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 0900120 | 2015-05-28 |  | 35.09 | 34.125 | 102.8278 | 2.8278 | 1.9434 | 0.49655 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15131A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1070070 | 2015-05-30 |  | 199.6 | 203.625 | 98.0233 | -1.9767 | 10.1813 | -0.39533 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | ug/L | 25213-75211 | ICPOE15149A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1040074 | 2015-05-30 |  | 498.8 | 508.5 | 98.0924 | -1.9076 | 25.425 | -0.38151 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15149A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1110128 | 2015-05-30 |  | 485.5 | 508.5 | 95.4769 | -4.5231 | 25.425 | -0.90462 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15149A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1030094 | 2015-05-30 |  | 8.285 | 8.25 | 100.4242 | 0.42424 | 0.77023 | 0.045441 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15149A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1210015 | 2015-06-10 |  | 191.3 | 203.625 | 93.9472 | -6.0528 | 10.1813 | -1.2106 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1190149 | 2015-06-10 |  | 470.7 | 508.5 | 92.5664 | -7.4336 | 25.425 | -1.4867 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15156A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1180081 | 2015-06-10 |  | 8.154 | 8.25 | 98.8364 | -1.1636 | 0.77023 | -0.12464 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15156A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1250072 | 2015-06-10 |  | 8.09 | 8.25 | 98.0606 | -1.9394 | 0.77023 | -0.20773 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1320072 | 2015-06-10 |  | 8.299 | 8.25 | 100.5939 | 0.59394 | 0.77023 | 0.063618 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1310024 | 2015-06-10 |  | 486.5 | 511.25 | 95.1589 | -4.8411 | 25.5625 | -0.96822 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1350073 | 2015-06-11 |  | 19.75 | 19.625 | 100.6369 | 0.63694 | 1.286 | 0.097203 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15159C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1490088 | 2015-06-12 |  | 19.01 | 19.625 | 96.8662 | -3.1338 | 1.286 | -0.47824 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15162E
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1390152 | 2015-06-12 |  | 7.991 | 8.25 | 96.8606 | -3.1394 | 0.77023 | -0.33627 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15162E
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1470117 | 2015-06-12 |  | 8.116 | 8.25 | 98.3758 | -1.6242 | 0.77023 | -0.17398 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15162E
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1460100 | 2015-06-12 |  | 468.2 | 511.25 | 91.5795 | -8.4205 | 25.5625 | -1.6841 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15162E
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 0840083 | 2015-06-12 |  | 468.2 | 508.5 | 92.0747 | -7.9253 | 25.425 | -1.5851 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15163A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1530191 | 2015-06-16 |  | 465.5 | 511.25 | 91.0513 | -8.9487 | 25.5625 | -1.7897 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15167D
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1620202 | 2015-07-01 |  | 475.7 | 511.25 | 93.0465 | -6.9535 | 25.5625 | -1.3907 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15181A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1610001 | 2015-07-01 |  | 33.52 | 34.125 | 98.2271 | -1.7729 | 1.9434 | -0.31131 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15181A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1690079 | 2015-07-02 |  | 479.4 | 511.25 | 93.7702 | -6.2298 | 25.5625 | -1.246 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15182B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1670047 | 2015-07-02 |  | 477.4 | 508.5 | 93.884 | -6.116 | 25.425 | -1.2232 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15182B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1740040 | 2015-07-03 |  | 472.8 | 511.25 | 92.4792 | -7.5208 | 25.5625 | -1.5042 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15182B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1730008 | 2015-07-03 |  | 33.31 | 34.125 | 97.6117 | -2.3883 | 1.9434 | -0.41937 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15182B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1770059 | 2015-07-31 |  | 470.3 | 508.5 | 92.4877 | -7.5123 | 25.425 | -1.5025 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15212A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1880123 | 2015-08-03 |  | 34.62 | 34.125 | 101.4505 | 1.4505 | 1.9434 | 0.25471 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15215C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1950024 | 2015-08-04 |  | 33.22 | 34.125 | 97.348 | -2.652 | 1.9434 | -0.46568 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15215C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 1910076 | 2015-08-04 |  | 194.4 | 203.625 | 95.4696 | -4.5304 | 10.1813 | -0.90608 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15215C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2010039 | 2015-08-17 |  | 8.126 | 8.25 | 98.497 | -1.503 | 0.77023 | -0.16099 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15229C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2030112 | 2015-08-18 |  | 33.74 | 34.125 | 98.8718 | -1.1282 | 1.9434 | -0.19811 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15229C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2050099 | 2015-08-25 |  | 192.2 | 203.625 | 94.3892 | -5.6108 | 10.1813 | -1.1222 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15236C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2090021 | 2015-08-26 |  | 33.48 | 34.125 | 98.1099 | -1.8901 | 1.9434 | -0.33189 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15236C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2160027 | 2015-08-28 |  | 192.7 | 203.625 | 94.6347 | -5.3653 | 10.1813 | -1.0731 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2190001 | 2015-08-28 |  | 18.9 | 19.625 | 96.3057 | -3.6943 | 1.286 | -0.56378 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2150036 | 2015-08-28 |  | 8.32 | 8.25 | 100.8485 | 0.84848 | 0.77023 | 0.090883 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75209-25DIW | ICPOE15239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2230088 | 2015-09-03 |  | 193.3 | 203.625 | 94.9294 | -5.0706 | 10.1813 | -1.0141 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15246D
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2320208 | 2015-09-12 |  | 191 | 203.625 | 93.7999 | -6.2001 | 10.1813 | -1.24 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15252D
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2300001 | 2015-09-17 |  | 471.3 | 511.25 | 92.1858 | -7.8142 | 25.5625 | -1.5628 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2330121 | 2015-09-18 |  | 19 | 19.625 | 96.8153 | -3.1847 | 1.286 | -0.48602 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15258A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2370156 | 2015-09-21 |  | 195.5 | 203.625 | 96.0098 | -3.9902 | 10.1813 | -0.79804 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25213-75211 | ICPOE15264A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2430086 | 2015-09-26 |  | 470.1 | 511.25 | 91.9511 | -8.0489 | 25.5625 | -1.6098 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25209-75213 | ICPOE15267C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2450075 | 2015-09-26 |  | 18.71 | 19.625 | 95.3376 | -4.6624 | 1.286 | -0.71153 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15267C
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2520011 | 2015-10-02 |  | 18.85 | 19.625 | 96.051 | -3.949 | 1.286 | -0.60266 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580072 | 2015-10-02 |  | 19.09 | 19.625 | 97.2739 | -2.7261 | 1.286 | -0.41603 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2510002 | 2015-10-02 |  | 466.5 | 508.5 | 91.7404 | -8.2596 | 25.425 | -1.6519 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2580002 | 2015-10-02 |  | 32.92 | 34.125 | 96.4689 | -3.5311 | 1.9434 | -0.62005 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2610001 | 2015-10-03 |  | 470.3 | 508.5 | 92.4877 | -7.5123 | 25.425 | -1.5025 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15274A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2660032 | 2015-10-14 |  | 19.68 | 19.625 | 100.2803 | 0.28025 | 1.286 | 0.042769 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 25211-75209 | ICPOE15287A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2015 | 2710062 | 2015-10-15 |  | 33.42 | 34.125 | 97.9341 | -2.0659 | 1.9434 | -0.36277 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75211-25DIW | ICPOE15287A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2860107 | 2015-10-24 |  | 470.1 | 508.5 | 92.4484 | -7.5516 | 25.425 | -1.5103 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15295A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2890004 | 2015-11-07 |  | 195.4 | 201 | 97.2139 | -2.7861 | 10.05 | -0.55721 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15308A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2990059 | 2015-11-12 |  | 463.8 | 508.5 | 91.2094 | -8.7906 | 25.425 | -1.7581 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE15314A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3030023 | 2015-12-02 |  | 194.6 | 201 | 96.8159 | -3.1841 | 10.05 | -0.63682 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE15336A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3140014 | 2015-12-02 |  | 212 | 219 | 96.8037 | -3.1963 | 10.95 | -0.63927 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15336A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3200021 | 2015-12-03 |  | 10.76 | 11 | 97.8182 | -2.1818 | 0.66 | -0.36364 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15336A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3270016 | 2015-12-04 |  | 207.5 | 219 | 94.7489 | -5.2511 | 10.95 | -1.0502 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE15337A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3340003 | 2015-12-31 |  | 10.88 | 11 | 98.9091 | -1.0909 | 0.66 | -0.18182 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE15365A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3490011 | 2015-12-31 |  | 73.98 | 76.9 | 96.2029 | -3.7971 | 3.845 | -0.75943 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE15365A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0080060 | 2016-01-20 |  | 201 | 201 | 100 | 0 | 10.05 | 0 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16020A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 3630062 | 2016-01-20 |  | 76.34 | 76.9 | 99.2718 | -0.72822 | 3.845 | -0.14564 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16020A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0220021 | 2016-02-02 |  | 193.1 | 201 | 96.0697 | -3.9303 | 10.05 | -0.78607 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16033A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0360140 | 2016-02-16 |  | 10.8 | 11 | 98.1818 | -1.8182 | 0.66 | -0.30303 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16047A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0500013 | 2016-03-08 |  | 10.69 | 11 | 97.1818 | -2.8182 | 0.66 | -0.4697 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16067A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0740017 | 2016-04-05 |  | 43.64 | 45.5 | 95.9121 | -4.0879 | 2.275 | -0.81758 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16095A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0780004 | 2016-04-05 |  | 72.56 | 76.9 | 94.3563 | -5.6437 | 3.845 | -1.1287 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16095A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0880042 | 2016-04-15 |  | 46.24 | 45.5 | 101.6264 | 1.6264 | 2.275 | 0.32527 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16103A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 0920001 | 2016-04-15 |  | 74.5 | 76.9 | 96.8791 | -3.1209 | 3.845 | -0.62419 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16103A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1020033 | 2016-04-20 |  | 463.7 | 508.5 | 91.1898 | -8.8102 | 25.425 | -1.762 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16109B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1100108 | 2016-04-25 |  | 199.1 | 201 | 99.0547 | -0.94527 | 10.05 | -0.18905 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16116A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1200078 | 2016-05-19 |  | 195.3 | 201 | 97.1642 | -2.8358 | 10.05 | -0.56716 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16139B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1160085 | 2016-05-19 |  | 485.4 | 508.5 | 95.4572 | -4.5428 | 25.425 | -0.90855 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16139B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1380005 | 2016-06-01 |  | 11.38 | 11 | 103.4545 | 3.4545 | 0.66 | 0.57576 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16152A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1270017 | 2016-06-01 |  | 217.2 | 219 | 99.1781 | -0.82192 | 10.95 | -0.16438 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16152A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1450037 | 2016-06-09 |  | 216.3 | 219 | 98.7671 | -1.2329 | 10.95 | -0.24658 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16161B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1480195 | 2016-06-10 |  | 10.97 | 11 | 99.7273 | -0.27273 | 0.66 | -0.045455 | 0.2 | 3516 | See result laboratory comment |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16161B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1620234 | 2016-08-18 |  | 73.99 | 76.9 | 96.2159 | -3.7841 | 3.845 | -0.75683 | 0.2 | 3516 | o | See result laboratory comment |  | µg/L | T215 | ICPOE16231A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1870014 | 2016-08-18 |  | 45.34 | 45.5 | 99.6484 | -0.35165 | 2.275 | -0.07033 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16231A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1760254 | 2016-08-19 |  | 77.06 | 76.9 | 100.2081 | 0.20806 | 3.845 | 0.041612 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T215 | ICPOE16232B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1740082 | 2016-08-19 |  | 45.3 | 45.5 | 99.5604 | -0.43956 | 2.275 | -0.087912 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T211 | ICPOE16232B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2040161 | 2016-08-22 |  | 214.4 | 201 | 106.6667 | 6.6667 | 10.05 | 1.3333 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2000017 | 2016-08-22 |  | 505.7 | 508.5 | 99.4494 | -0.55064 | 25.425 | -0.11013 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2140006 | 2016-08-22 |  | 491.3 | 508.5 | 96.6175 | -3.3825 | 25.425 | -0.6765 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | 75213-25DIW | ICPOE16235A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2210021 | 2016-08-24 |  | 11.26 | 11 | 102.3636 | 2.3636 | 0.66 | 0.39394 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T209 | ICPOE16236B
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 2280044 | 2016-08-26 |  | 209.1 | 219 | 95.4795 | -4.5205 | 10.95 | -0.90411 | 0.2 | 3516 |  |  |  | µg/L | T219 | ICPOE16239A
Manganese, UNF, ICP-OES | 01055 | PLO07 | UNF | 2016 | 1900148 | 2016-09-08 |  | 203.7 | 201 | 101.3433 | 1.3433 | 10.05 | 0.26866 | 0.2 | 3516 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T217 | ICPOE16252A