## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25161-75159 | 32.8032 | 2.0794 | 6.339 | 24 | ug/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25165-75DIW | 20.3034 | 1.4167 | 6.9777 | 25 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25167-75169 | 34.304 | 2.5766 | 7.5111 | 24 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25169-75167 | 26.5136 | 2.5039 | 9.4437 | 72 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25171-75175 | 45.6883 | 3.9645 | 8.6772 | 25 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25177-75175 | 60.5065 | 3.9779 | 6.5743 | 35 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25179-75177 | 68.6602 | 4.3803 | 6.3796 | 28 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25179-75183 | 106.295 | 5.9723 | 5.6186 | 22 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25181-75179 | 47.1141 | 4.1373 | 8.7814 | 22 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25183-75181 | 47.0167 | 2.1403 | 4.5523 | 15 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25191-75193 | 47.731 | 3.8023 | 7.9662 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25193-75195 | 129.8105 | 5.114 | 3.9396 | 19 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25195-75197 | 120.3458 | 3.7469 | 3.1134 | 24 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25197-75199 | 100.8532 | 5.1561 | 5.1125 | 19 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25199-75201 | 86.1925 | 7.3006 | 8.4701 | 12 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25201-75197 | 103.4138 | 5.5209 | 5.3387 | 21 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25201-75203 | 103.615 | 5.4776 | 5.2865 | 16 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25203-75205 | 53.4625 | 2.6602 | 4.9758 | 16 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25205-75201 | 70.659 | 2.7832 | 3.9389 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25205-75209 | 23.7014 | 1.3648 | 5.7581 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25207-75205 | 108.7731 | 6.707 | 6.166 | 13 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25209-75207 | 245.3615 | 12.327 | 5.024 | 13 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25209-75213 | 217.8643 | 8.9129 | 4.091 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25211-75209 | 19.1193 | 1.1032 | 5.7702 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 25213-75211 | 82.2521 | 3.9322 | 4.7806 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50161-50DIW | 17.4367 | 1.903 | 10.914 | 24 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50163-50DIW | 9.0733 | 0.57193 | 6.3035 | 24 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50167-50171 | 21.3693 | 1.7 | 7.9552 | 40 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50167-50DIW | 11.7068 | 0.89426 | 7.6387 | 26 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50171-50173 | 47.9413 | 3.3795 | 7.0493 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50171-50DIW | 11.0103 | 0.91917 | 8.3483 | 56 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50173-50DIW | 38.5441 | 4.8473 | 12.5761 | 32 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50175-50173 | 60.8905 | 3.7286 | 6.1234 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50175-50DIW | 27.6675 | 3.4271 | 12.3866 | 53 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50177-50179 | 64.4196 | 4.9067 | 7.6168 | 26 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50183-50185 | 72.7029 | 5.2376 | 7.2041 | 17 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50185-50187 | 43.5821 | 2.9465 | 6.7608 | 19 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50187-50183 | 93.7635 | 7.8013 | 8.3202 | 23 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50187-50189 | 39.0686 | 1.7993 | 4.6055 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 50187-50191 | 57.4347 | 3.3554 | 5.8421 | 19 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75169-25DIW | 28.6124 | 1.7101 | 5.9767 | 26 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75171-25DIW | 16.3748 | 1.4401 | 8.7945 | 32 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75175-25DIW | 40.6787 | 3.026 | 7.4387 | 27 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75179-25DIW | 41.5459 | 4.5674 | 10.9936 | 52 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75181-25DIW | 14.2579 | 1.8086 | 12.6851 | 19 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75183-25DIW | 93.1292 | 8.1012 | 8.6989 | 40 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75185-25DIW | 19.5204 | 1.3535 | 6.9336 | 23 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75187-25DIW | 47.4615 | 4.6904 | 9.8825 | 40 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75189-25191 | 26.8825 | 2.3794 | 8.851 | 24 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75189-25193 | 23.7755 | 2.1821 | 9.1778 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75189-25DIW | 13.2169 | 1.2384 | 9.37 | 48 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75191-25DIW | 44.7128 | 3.716 | 8.3107 | 47 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75193-25197 | 61.849 | 3.528 | 5.7042 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75193-25DIW | 33.7164 | 2.627 | 7.7913 | 47 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75195-25197 | 144.2778 | 5.1074 | 3.54 | 18 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75197-25DIW | 84.2867 | 5.3834 | 6.387 | 55 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75199-25201 | 92.9695 | 5.338 | 5.7417 | 20 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75201-25DIW | 61.0788 | 2.8027 | 4.5887 | 43 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75203-25DIW | 82.7725 | 3.0689 | 3.7077 | 16 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75205-25DIW | 25.1844 | 1.1653 | 4.627 | 32 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75207-25DIW | 242.9429 | 8.7928 | 3.6193 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75209-25DIW | 16.0023 | 1.2892 | 8.0561 | 26 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75211-25DIW | 11.5386 | 0.74894 | 6.4907 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | 75213-25DIW | 212.9971 | 11.6148 | 5.453 | 34 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T209 | 21.8282 | 3.4606 | 15.8537 | 11 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T211 | 16.0043 | 0.76989 | 4.8105 | 14 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T215 | 127.4818 | 7.6127 | 5.9716 | 11 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T217 | 52.9956 | 3.4422 | 6.4952 | 9 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-MS | 01106 | PLM43 | FIL | T219 | 876.2462 | 20.2333 | 2.3091 | 13 | µg/L