## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 25165-75DIW | 21.9904 | 1.539 | 6.9987 | 6 | ug/L
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 25171-75175 | 57.78 | 3.9358 | 6.8117 | 3 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 25DIW-75163 | 14.4482 | 2.3125 | 16.0055 | 8 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 50161-50DIW | 18.2985 | 3.6216 | 19.7919 | 8 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 50163-50DIW | 9.5043 | 1.0008 | 10.5302 | 6 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 50167-50DIW | 11.341 | 1.3949 | 12.2995 | 4 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 50175-50173 | 70.125 | 9.0485 | 12.9034 | 4 | µg/L
Aluminum, FIL, ICP-OES | 01106 | PLA13 | FIL | 75169-25DIW | 28.6057 | 1.3934 | 4.871 | 5 | µg/L