## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 25159-75161 | 34.862 | 4.5925 | 13.1733 | 4 | ug/L
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 25161-75159 | 35.2989 | 5.354 | 15.1677 | 4 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 25163-75159 | 36.0016 | 6.3206 | 17.5565 | 4 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 25165-75DIW | 21.9665 | 4.5876 | 20.8843 | 4 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 25DIW-75163 | 18.1071 | 2.1688 | 11.9776 | 3 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 50161-50DIW | 22.6989 | 5.9145 | 26.0562 | 4 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 50165-50167 | 52.3358 | 5.1031 | 9.7506 | 3 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 50165-50169 | 55.0993 | 13.8333 | 25.1061 | 4 | µg/L
Aluminum, UNF, ICP-OES | 01105 | PLA15 | UNF | 75169-25DIW | 30.2181 | 11.4294 | 37.8231 | 3 | µg/L