## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25004-75154 | 1.6127 | 0.51909 | 32.1874 | 11 | ug/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25159-75161 | 27.6774 | 1.0427 | 3.7673 | 12 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25163-75159 | 28.02 | 0.80349 | 2.8676 | 12 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25165-75DIW | 6.8924 | 0.46439 | 6.7378 | 8 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25169-75167 | 19.6154 | 1.4036 | 7.1557 | 16 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25171-75175 | 6.7433 | 0.63541 | 9.4229 | 16 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 25DIW-75163 | 19.2645 | 1.9419 | 10.0801 | 11 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50165-50167 | 25.6462 | 0.94006 | 3.6655 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50165-50169 | 17.5209 | 0.3818 | 2.1791 | 4 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50167-50171 | 13.2915 | 1.0205 | 7.6778 | 16 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50167-50DIW | 11.1063 | 0.80616 | 7.2586 | 8 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50171-50173 | 2.9818 | 0.47991 | 16.0947 | 12 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50171-50DIW | 1.5179 | 0.34056 | 22.4363 | 28 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50173-50DIW | 1.162 | 0.1421 | 12.2287 | 7 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50175-50173 | 4.8484 | 0.27129 | 5.5953 | 12 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 50175-50DIW | 3.698 | 0.45616 | 12.3354 | 8 | µg/L
Arsenic, FIL, GFAA | 01000 | GF085 | FIL | 75169-25DIW | 6.5084 | 0.4952 | 7.6087 | 12 | µg/L