## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 25159-75161 | 26.6152 | 1.0262 | 3.8557 | 8 | ug/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 25161-75159 | 27.6701 | 1.4951 | 5.4031 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 25163-75159 | 26.904 | 1.6439 | 6.1104 | 8 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 25165-75DIW | 6.2731 | 0.43571 | 6.9457 | 5 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 25169-75167 | 19.3107 | 1.3951 | 7.2244 | 18 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 25171-75175 | 6.5078 | 0.39941 | 6.1374 | 24 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 25DIW-75163 | 19.1384 | 1.4784 | 7.7246 | 8 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50161-50DIW | 12.8999 | 0.39221 | 3.0404 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50163-50DIW | 12.9301 | 0.53966 | 4.1736 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50165-50167 | 24.722 | 2.1198 | 8.5746 | 8 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50165-50169 | 16.6352 | 0.77805 | 4.6771 | 7 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50167-50171 | 12.8426 | 0.66355 | 5.1668 | 16 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50167-50DIW | 10.6954 | 0.20021 | 1.8719 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50171-50173 | 2.8247 | 0.34903 | 12.3566 | 24 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50171-50DIW | 1.5783 | 0.37037 | 23.4667 | 38 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50173-50DIW | 1.4061 | 0.3955 | 28.1272 | 17 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50175-50173 | 4.9111 | 0.61115 | 12.4443 | 24 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 50175-50DIW | 3.4088 | 0.36482 | 10.7023 | 12 | µg/L
Arsenic, UNF, GFAA | 01002 | GF096 | UNF | 75169-25DIW | 6.1583 | 0.40871 | 6.6367 | 8 | µg/L