## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25177-75175 | 6.4312 | 0.31171 | 4.8469 | 26 | ug/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25179-75177 | 2.881 | 0.16016 | 5.5592 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25179-75183 | 3.8624 | 0.16986 | 4.3979 | 23 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25181-75179 | 2.9462 | 0.16941 | 5.75 | 24 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25183-75181 | 5.7655 | 0.16124 | 2.7967 | 15 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25191-75193 | 3.7354 | 0.16353 | 4.3779 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25193-75195 | 2.102 | 0.14703 | 6.995 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25195-75197 | 1.9931 | 0.45782 | 22.9706 | 24 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25197-75199 | 0.56262 | 0.071251 | 12.6643 | 12 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25199-75201 | 18.2025 | 0.14408 | 0.79153 | 4 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25201-75197 | 7.2328 | 0.20671 | 2.858 | 15 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25201-75203 | 7.3093 | 0.2298 | 3.1439 | 16 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25203-75205 | 1.7694 | 0.10649 | 6.0185 | 16 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25205-75201 | 18.4985 | 0.5925 | 3.203 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25205-75209 | 0.63667 | 0.074492 | 11.7003 | 14 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25207-75205 | 1.5993 | 0.076699 | 4.7958 | 14 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25209-75207 | 0.73104 | 0.043075 | 5.8924 | 14 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25209-75213 | 0.87568 | 0.052511 | 5.9966 | 6 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25211-75209 | 1.4572 | 0.068363 | 4.6914 | 10 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 25213-75211 | 4.1239 | 0.086959 | 2.1087 | 7 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 50173-50DIW | 1.4333 | 0.22679 | 15.8225 | 3 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 50175-50DIW | 3.6548 | 0.1309 | 3.5815 | 25 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 50177-50179 | 2.5315 | 0.15288 | 6.039 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 50183-50185 | 4.9496 | 0.18753 | 3.7888 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 50185-50187 | 3.1399 | 0.072364 | 2.3046 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 50187-50183 | 2.9475 | 0.092017 | 3.1218 | 24 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 50187-50189 | 2.9535 | 0.062113 | 2.103 | 15 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 50187-50191 | 2.7464 | 0.093089 | 3.3894 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75175-25DIW | 5.5695 | 0.31068 | 5.5782 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75179-25DIW | 1.3272 | 0.14173 | 10.6791 | 46 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75181-25DIW | 4.6272 | 0.11767 | 2.543 | 19 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75183-25DIW | 3.4746 | 0.12556 | 3.6137 | 42 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75185-25DIW | 3.8493 | 0.098165 | 2.5502 | 24 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75187-25DIW | 0.93145 | 0.051019 | 5.4774 | 42 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75189-25191 | 4.6705 | 0.18411 | 3.942 | 24 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75189-25193 | 4.4317 | 0.18209 | 4.1089 | 19 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75189-25DIW | 3.5701 | 0.18873 | 5.2864 | 48 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75191-25DIW | 3.2012 | 0.12906 | 4.0316 | 46 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75193-25197 | 3.1878 | 0.25976 | 8.1485 | 20 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75193-25DIW | 2.6934 | 0.15606 | 5.7941 | 48 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75195-25197 | 1.6597 | 0.19162 | 11.5452 | 18 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75197-25DIW | 1.3883 | 0.36754 | 26.4738 | 46 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75199-25201 | 6.2976 | 0.44453 | 7.0587 | 12 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75201-25DIW | 18.2951 | 0.52873 | 2.89 | 36 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75203-25DIW | 1.2823 | 0.072852 | 5.6816 | 16 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75205-25DIW | 1.3417 | 0.097507 | 7.2673 | 33 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75207-25DIW | 0.72144 | 0.061236 | 8.488 | 14 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75211-25DIW | 3.8647 | 0.20258 | 5.2418 | 6 | µg/L
Arsenic, UNF, cICP-MS | 01002 | PLM11 | UNF | 75213-25DIW | 0.89086 | 0.096432 | 10.8246 | 10 | µg/L