## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25161-75159 | 27.3348 | 2.7038 | 9.8913 | 12 | ug/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25165-75DIW | 21.8242 | 3.598 | 16.4863 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25167-75169 | 26.7034 | 2.8385 | 10.6298 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25169-75167 | 25.564 | 2.7576 | 10.7872 | 72 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25171-75175 | 41.2087 | 3.8857 | 9.4292 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25177-75175 | 55.7493 | 3.4549 | 6.1972 | 35 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25179-75177 | 71.5935 | 7.0197 | 9.805 | 28 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25179-75183 | 51.5259 | 4.9399 | 9.5873 | 22 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25181-75179 | 27.0127 | 3.3477 | 12.3929 | 22 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25183-75181 | 32.7687 | 3.1066 | 9.4803 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25191-75193 | 42.8475 | 3.6317 | 8.4758 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25193-75195 | 12.0538 | 2.243 | 18.6086 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25195-75197 | 27.247 | 2.2564 | 8.2814 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25197-75199 | 22.75 | 1.7936 | 7.884 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25199-75201 | 38.1622 | 5.0147 | 13.1404 | 12 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25201-75197 | 37.4128 | 4.3547 | 11.6397 | 23 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25201-75203 | 14.2513 | 1.387 | 9.7325 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25203-75205 | 6.4102 | 0.60655 | 9.4624 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25205-75201 | 35.4554 | 2.6258 | 7.406 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25205-75209 | 27.6643 | 1.5777 | 5.7029 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25207-75205 | 8.8951 | 0.99752 | 11.2143 | 13 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25209-75207 | 19.4271 | 2.1308 | 10.9684 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25209-75213 | 18.5264 | 1.2764 | 6.8898 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25211-75209 | 28.1933 | 1.5909 | 5.6429 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 25213-75211 | 6.5454 | 0.57796 | 8.83 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50161-50DIW | 20.049 | 3.4039 | 16.9777 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50163-50DIW | 6.4123 | 1.9682 | 30.6939 | 10 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50167-50171 | 26.9387 | 2.6648 | 9.892 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50167-50DIW | 13.5922 | 3.0693 | 22.5813 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50171-50173 | 90.7566 | 9.8462 | 10.849 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50171-50DIW | 13.6068 | 2.7293 | 20.0583 | 47 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50173-50DIW | 82.628 | 8.6637 | 10.4852 | 27 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50175-50173 | 101.4741 | 7.7872 | 7.674 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50175-50DIW | 24.4759 | 3.376 | 13.793 | 46 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50177-50179 | 57.4546 | 4.7919 | 8.3403 | 25 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50183-50185 | 46.2944 | 3.2085 | 6.9307 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50185-50187 | 38.5858 | 3.9108 | 10.1353 | 19 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50187-50183 | 44.5354 | 7.881 | 17.6961 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50187-50189 | 28.9073 | 1.6642 | 5.7569 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 50187-50191 | 43.24 | 2.586 | 5.9806 | 19 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75169-25DIW | 21.1133 | 1.944 | 9.2076 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75175-25DIW | 35.5541 | 4.4737 | 12.5828 | 27 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75179-25DIW | 21.0796 | 1.7016 | 8.0722 | 52 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75181-25DIW | 15.1411 | 2.0455 | 13.5094 | 19 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75183-25DIW | 43.847 | 4.5776 | 10.44 | 40 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75185-25DIW | 30.2752 | 3.5482 | 11.7199 | 23 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75187-25DIW | 29.046 | 2.6229 | 9.0301 | 40 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75189-25191 | 26.7825 | 2.6947 | 10.0615 | 24 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75189-25193 | 26.681 | 1.6712 | 6.2636 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75189-25DIW | 16.7933 | 1.57 | 9.3491 | 48 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75191-25DIW | 33.7487 | 2.7902 | 8.2675 | 47 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75193-25197 | 41.28 | 4.149 | 10.0509 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75193-25DIW | 32.4031 | 3.6536 | 11.2754 | 48 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75195-25197 | 11.1686 | 0.95063 | 8.5117 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75197-25DIW | 26.7839 | 3.3882 | 12.6502 | 56 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75199-25201 | 25.0335 | 1.4282 | 5.7052 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75201-25DIW | 32.6725 | 3.3218 | 10.1671 | 44 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75203-25DIW | 3.3516 | 0.29768 | 8.8819 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75205-25DIW | 5.3104 | 0.52222 | 9.8338 | 32 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75207-25DIW | 10.1389 | 1.2983 | 12.8052 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75209-25DIW | 26.7212 | 1.4783 | 5.5322 | 26 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | 75213-25DIW | 9.7317 | 1.0635 | 10.9282 | 34 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T209 | 37.115 | 1.7811 | 4.7989 | 12 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T215 | 16.4609 | 1.1716 | 7.1174 | 11 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T217 | 10.728 | 2.2042 | 20.5462 | 10 | µg/L
Boron, FIL, ICP-MS | 01020 | PLM40 | FIL | T219 | 11.0368 | 0.85922 | 7.785 | 13 | µg/L