## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25004-75154 | 239.7498 | 6.7274 | 2.806 | 36 | ug/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25154-75004 | 140.485 | 5.1556 | 3.6698 | 7 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25156-75004 | 93.767 | 3.4517 | 3.6812 | 36 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25160-75DIW | 22.908 | 2.3202 | 10.1283 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25162-75158 | 33.4808 | 2.7322 | 8.1605 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25165-75DIW | 19.9076 | 1.316 | 6.6107 | 8 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25169-75167 | 23.9134 | 1.3612 | 5.6922 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25171-75175 | 43.0071 | 2.0373 | 4.7372 | 28 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25177-75175 | 58.445 | 1.9629 | 3.3585 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25179-75177 | 72.7785 | 2.4897 | 3.421 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25179-75183 | 52.6162 | 3.0158 | 5.7317 | 8 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25181-75179 | 26.52 | 1.2686 | 4.7837 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25183-75181 | 33.4339 | 1.1039 | 3.3017 | 23 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25191-75193 | 46.0694 | 4.4654 | 9.6927 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25193-75195 | 14.36 | 0.67842 | 4.7244 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25195-75197 | 29.6615 | 1.0596 | 3.5724 | 13 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25197-75199 | 23.3794 | 1.1322 | 4.8429 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25199-75201 | 39.743 | 2.1733 | 5.4685 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25201-75197 | 41.3189 | 1.0184 | 2.4647 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25201-75203 | 15.1107 | 0.64339 | 4.2578 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25203-75205 | 7.2104 | 0.87153 | 12.0871 | 12 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25205-75201 | 36.2314 | 1.4421 | 3.9802 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25205-75209 | 29.6371 | 0.8966 | 3.0253 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25207-75205 | 9.4316 | 0.88885 | 9.4241 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25209-75207 | 19.565 | 1.3116 | 6.7039 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25209-75213 | 20.6714 | 1.6396 | 7.9317 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25211-75209 | 28.8736 | 0.95272 | 3.2996 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25213-75211 | 7.6307 | 1.0808 | 14.1641 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25DIW-75156 | 63.1914 | 5.7846 | 9.1541 | 36 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 25DIW-75163 | 11.4174 | 1.8795 | 16.4621 | 7 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50154-50DIW | 145.9246 | 6.6044 | 4.5259 | 9 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50156-50DIW | 40.9826 | 1.3781 | 3.3626 | 8 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50158-50DIW | 13.327 | 2.7066 | 20.3091 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50161-50DIW | 19.6739 | 2.9255 | 14.8699 | 8 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50163-50DIW | 10.9317 | 2.4181 | 22.1205 | 7 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50167-50171 | 25.4415 | 2.4293 | 9.5484 | 36 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50167-50DIW | 13.1891 | 2.1384 | 16.2134 | 8 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50171-50173 | 90.6181 | 4.0773 | 4.4994 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50171-50DIW | 12.7457 | 2.1829 | 17.1267 | 44 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50173-50DIW | 78.8679 | 3.4718 | 4.402 | 19 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50175-50173 | 102.8721 | 4.3884 | 4.2659 | 19 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50175-50DIW | 23.8812 | 0.71601 | 2.9982 | 43 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50177-50179 | 59.4794 | 2.5461 | 4.2807 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50183-50185 | 51.7372 | 1.4997 | 2.8987 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50185-50187 | 42.145 | 1.5858 | 3.7626 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50187-50183 | 51.3507 | 1.5551 | 3.0285 | 15 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50187-50189 | 32.7883 | 2.084 | 6.3559 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 50187-50191 | 47.52 | 1.8528 | 3.899 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75169-25DIW | 19.8702 | 2.2919 | 11.5345 | 8 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75171-25DIW | 18.5465 | 1.3275 | 7.1577 | 32 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75175-25DIW | 37.304 | 1.6992 | 4.5549 | 20 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75179-25DIW | 22.0264 | 1.1633 | 5.2814 | 36 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75181-25DIW | 16.5355 | 0.39906 | 2.4133 | 11 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75183-25DIW | 46.6186 | 2.1794 | 4.6749 | 29 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75185-25DIW | 33.6115 | 1.2081 | 3.5944 | 13 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75187-25DIW | 32.243 | 2.1087 | 6.54 | 30 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75189-25191 | 28.2686 | 1.8359 | 6.4944 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75189-25193 | 29.1861 | 1.2544 | 4.2981 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75189-25DIW | 18.2666 | 1.4914 | 8.1645 | 32 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75191-25DIW | 36.407 | 1.8908 | 5.1936 | 30 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75193-25197 | 43.1656 | 0.98951 | 2.2923 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75193-25DIW | 33.1623 | 1.7316 | 5.2217 | 31 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75195-25197 | 13.3338 | 1.3967 | 10.4747 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75197-25DIW | 29.4013 | 0.99644 | 3.3891 | 32 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75199-25201 | 24.8539 | 0.82562 | 3.3219 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75201-25DIW | 35.0322 | 1.3474 | 3.8461 | 37 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75203-25DIW | 3.2697 | 0.21275 | 6.5066 | 12 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75205-25DIW | 5.4619 | 0.50452 | 9.2372 | 30 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75207-25DIW | 11.1285 | 1.2194 | 10.9574 | 14 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75209-25DIW | 27.8741 | 1.7742 | 6.365 | 27 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75211-25DIW | 3.6944 | 0.76902 | 20.816 | 16 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | 75213-25DIW | 10.9338 | 1.8567 | 16.9813 | 18 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | T209 | 37.778 | 1.6775 | 4.4403 | 5 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | T211 | 5.7347 | 1.0937 | 19.0717 | 3 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | T215 | 15.9833 | 1.5058 | 9.4212 | 6 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | T217 | 11.9367 | 1.4845 | 12.4364 | 6 | µg/L
Boron, FIL, ICP-OES | 01020 | PLA13 | FIL | T219 | 11.3225 | 0.32191 | 2.8431 | 4 | µg/L