## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25177-75175 | 58.2301 | 3.6913 | 6.3391 | 16 | ug/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25179-75177 | 71.0401 | 6.395 | 9.002 | 16 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25179-75183 | 53.02 | 2.2154 | 4.1784 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25181-75179 | 26.3245 | 1.2345 | 4.6896 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25183-75181 | 32.4681 | 3.1049 | 9.5631 | 7 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25191-75193 | 44.1075 | 1.8749 | 4.2508 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25193-75195 | 13.2713 | 1.137 | 8.5673 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25195-75197 | 28.55 | 3.9245 | 13.7459 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25197-75199 | 22.5613 | 1.3919 | 6.1693 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25201-75197 | 36.7362 | 3.9179 | 10.6649 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25201-75203 | 12.7287 | 3.0477 | 23.9434 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25205-75201 | 35.7637 | 4.0274 | 11.2611 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25205-75209 | 29.6375 | 4.2571 | 14.3638 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25207-75205 | 9.087 | 1.3559 | 14.9209 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25209-75207 | 18.97 | 2.094 | 11.0385 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25209-75213 | 19.93 | 1.2947 | 6.4961 | 4 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25211-75209 | 28.975 | 1.3444 | 4.6398 | 4 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 25213-75211 | 7.508 | 0.69804 | 9.2973 | 5 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 50175-50DIW | 24.5479 | 3.7323 | 15.204 | 15 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 50177-50179 | 59.0372 | 2.8827 | 4.8828 | 16 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 50183-50185 | 54.41 | 1.9958 | 3.668 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 50185-50187 | 41.305 | 4.901 | 11.8653 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 50187-50183 | 49.8413 | 3.6245 | 7.272 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 50187-50189 | 30.0186 | 3.5182 | 11.7202 | 7 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 50187-50191 | 44.945 | 3.874 | 8.6194 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75175-25DIW | 34.8553 | 3.4656 | 9.9427 | 15 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75179-25DIW | 20.9629 | 2.1612 | 10.3096 | 21 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75181-25DIW | 15.7785 | 1.8402 | 11.6626 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75183-25DIW | 46.3125 | 4.9041 | 10.5892 | 15 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75185-25DIW | 31.905 | 3.246 | 10.1739 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75187-25DIW | 29.8913 | 2.6353 | 8.8163 | 15 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75189-25191 | 29.1775 | 2.6352 | 9.0317 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75189-25193 | 26.75 | 1.9657 | 7.3485 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75189-25DIW | 16.6388 | 3.0384 | 18.2608 | 16 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75191-25DIW | 34.3325 | 3.0894 | 8.9985 | 16 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75193-25197 | 43.765 | 2.8213 | 6.4464 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75193-25DIW | 32.5856 | 2.7162 | 8.3356 | 16 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75195-25197 | 13.082 | 4.1073 | 31.3967 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75197-25DIW | 27.6757 | 3.0113 | 10.8806 | 23 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75199-25201 | 23.8238 | 1.8257 | 7.6635 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75201-25DIW | 32.2631 | 2.5081 | 7.774 | 16 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75205-25DIW | 5.5118 | 0.88333 | 16.0261 | 6 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75207-25DIW | 9.9165 | 1.303 | 13.1397 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75209-25DIW | 26.1893 | 2.6958 | 10.2933 | 14 | µg/L
Boron, UNF, ICP-MS | 01022 | PLM47 | UNF | 75213-25DIW | 9.973 | 1.2514 | 12.5481 | 4 | µg/L