## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25159-75161 | 35.3542 | 3.0861 | 8.7291 | 4 | ug/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25163-75159 | 21.5942 | 2.7577 | 12.7704 | 4 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25165-75DIW | 18.5634 | 5.2094 | 28.0627 | 5 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25169-75167 | 25.221 | 6.2928 | 24.9506 | 3 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25201-75203 | 13.785 | 0.37508 | 2.7209 | 8 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25203-75205 | 6.7547 | 0.4692 | 6.9462 | 6 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 25205-75201 | 33.4583 | 1.2489 | 3.7328 | 6 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 50165-50167 | 50.7129 | 7.3478 | 14.4891 | 4 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 50165-50169 | 52.8468 | 4.1937 | 7.9356 | 4 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 75169-25DIW | 21.7208 | 6.7123 | 30.9029 | 4 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 75201-25DIW | 32.787 | 0.73368 | 2.2377 | 10 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 75203-25DIW | 2.8442 | 0.36067 | 12.6811 | 6 | µg/L
Boron, UNF, ICP-OES | 01022 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 4.9976 | 0.40213 | 8.0465 | 8 | µg/L