## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25159-75161 | 61.7486 | 1.5574 | 2.5222 | 8 | ug/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 46.983 | 1.4835 | 3.1575 | 4 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25163-75159 | 30.2008 | 0.35695 | 1.1819 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25165-75DIW | 11.3939 | 0.38412 | 3.3712 | 4 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25169-75167 | 27.1089 | 0.60938 | 2.2479 | 4 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 17.171 | 0.23409 | 1.3633 | 20 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25177-75175 | 23.5725 | 0.32438 | 1.3761 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25179-75177 | 38.8592 | 1.2559 | 3.2318 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25181-75179 | 33.5637 | 1.1465 | 3.4159 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25183-75181 | 26.8227 | 0.84597 | 3.1539 | 15 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25191-75193 | 35.4033 | 0.42155 | 1.1907 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25193-75195 | 30.7 | 0.43267 | 1.4093 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25195-75197 | 32.444 | 2.3173 | 7.1426 | 5 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25197-75199 | 13.9483 | 0.43296 | 3.104 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25199-75201 | 34.4 | 1.4189 | 4.1247 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25201-75197 | 37.1083 | 0.55955 | 1.5079 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25201-75203 | 18.52 | 0.7116 | 3.8423 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25203-75205 | 18.605 | 0.66344 | 3.5659 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25205-75201 | 36.505 | 1.306 | 3.5775 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25205-75209 | 28.8338 | 0.33713 | 1.1692 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25207-75205 | 26.4462 | 0.90554 | 3.4241 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25209-75207 | 39.6388 | 0.94955 | 2.3955 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25209-75213 | 22.8633 | 0.42349 | 1.8523 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25211-75209 | 35.65 | 1.2529 | 3.5144 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25213-75211 | 44.6362 | 2.9227 | 6.5479 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 25DIW-75163 | 5.5836 | 0.21835 | 3.9105 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 35.2561 | 1.1057 | 3.1362 | 3 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 3.7656 | 0.40187 | 10.6721 | 4 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 34.3735 | 1.1892 | 3.4596 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 45.9921 | 2.187 | 4.7551 | 7 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 17.4351 | 0.61037 | 3.5008 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50167-50DIW | 10.1765 | 0.33172 | 3.2596 | 4 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50171-50173 | 28.4013 | 0.32822 | 1.1556 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 6.9307 | 0.15424 | 2.2255 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 21.1473 | 0.55223 | 2.6114 | 11 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 30.2842 | 0.55351 | 1.8277 | 12 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 9.1052 | 0.25536 | 2.8046 | 23 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50177-50179 | 38.0563 | 0.58042 | 1.5252 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50183-50185 | 25.9037 | 0.58417 | 2.2552 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50185-50187 | 44.91 | 1.5273 | 3.4008 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50187-50183 | 48.67 | 1.1036 | 2.2675 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50187-50189 | 69.1256 | 1.9898 | 2.8786 | 18 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 50187-50191 | 52.765 | 1.1545 | 2.188 | 24 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 33.6579 | 1.6817 | 4.9965 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 10.4903 | 0.34412 | 3.2804 | 31 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75175-25DIW | 13.7813 | 0.34403 | 2.4963 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75179-25DIW | 27.0081 | 0.36194 | 1.3401 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75181-25DIW | 19.4925 | 0.28654 | 1.47 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75183-25DIW | 22.91 | 0.37472 | 1.6356 | 13 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75185-25DIW | 16.692 | 0.23858 | 1.4293 | 5 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75187-25DIW | 51.6793 | 1.9549 | 3.7828 | 28 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75189-25191 | 59.755 | 2.3162 | 3.8762 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75189-25193 | 60.9462 | 1.6926 | 2.7772 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75189-25DIW | 51.7443 | 1.4554 | 2.8127 | 30 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75191-25DIW | 27.7713 | 1.081 | 3.8923 | 30 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75193-25197 | 33.9963 | 0.36107 | 1.0621 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75193-25DIW | 25.5688 | 0.97153 | 3.7997 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75195-25197 | 31.19 | 1.0199 | 3.2699 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75197-25DIW | 25.025 | 1.2009 | 4.7989 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75199-25201 | 15.8667 | 0.408 | 2.5714 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75201-25DIW | 32.4375 | 0.65959 | 2.0334 | 16 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75203-25DIW | 7.4152 | 0.42631 | 5.7491 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75205-25DIW | 15.9231 | 0.47713 | 2.9965 | 13 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75207-25DIW | 31.7413 | 1.0833 | 3.4128 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75209-25DIW | 23.1714 | 1.3812 | 5.9606 | 14 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75211-25DIW | 40.4325 | 1.0566 | 2.6132 | 8 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | 75213-25DIW | 15.12 | 0.33526 | 2.2173 | 10 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T209 | 31.4183 | 1.2731 | 4.0521 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T211 | 55.21 | 1.929 | 3.4939 | 3 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T215 | 38.075 | 1.75 | 4.5963 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T217 | 39.2 | 1.4409 | 3.6757 | 6 | µg/L
Barium, FIL, ICP-OES | 01005 | PLA11 | FIL | T219 | 35.03 | 0.3401 | 0.97088 | 4 | µg/L