## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25159-75161 | 59.2644 | 1.2337 | 2.0817 | 8 | ug/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25163-75159 | 28.5274 | 0.66137 | 2.3184 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25171-75175 | 16.2142 | 0.885 | 5.4582 | 12 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25177-75175 | 23.735 | 1.199 | 5.0518 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25179-75177 | 37.855 | 0.69014 | 1.8231 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 28.6733 | 1.0342 | 3.6069 | 6 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 31.216 | 0.93794 | 3.0047 | 5 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25201-75203 | 17.4843 | 0.42493 | 2.4303 | 7 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25203-75205 | 17.9283 | 0.1675 | 0.93428 | 6 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25205-75201 | 34.08 | 1.3615 | 3.9949 | 6 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25205-75209 | 27.255 | 0.58488 | 2.146 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25207-75205 | 25.33 | 1.2111 | 4.7812 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25209-75207 | 36.98 | 0.63781 | 1.7247 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25213-75211 | 42.4725 | 0.73514 | 1.7309 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 25DIW-75163 | 5.3368 | 0.41156 | 7.7117 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 50165-50167 | 33.1929 | 1.6993 | 5.1194 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 50165-50169 | 42.9762 | 0.99704 | 2.32 | 7 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 50167-50171 | 17.1344 | 0.72958 | 4.258 | 16 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 50171-50DIW | 7.0245 | 0.34932 | 4.9729 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 50173-50DIW | 20.235 | 0.42884 | 2.1193 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 50175-50173 | 30.605 | 0.88485 | 2.8912 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 50175-50DIW | 8.9268 | 0.61491 | 6.8884 | 9 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 67.29 | 1.4051 | 2.0882 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 49.605 | 0.94358 | 1.9022 | 6 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75169-25DIW | 30.8199 | 1.7193 | 5.5786 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75171-25DIW | 9.9561 | 0.4278 | 4.2969 | 31 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75175-25DIW | 13.185 | 0.38544 | 2.9233 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75179-25DIW | 27.6425 | 0.19322 | 0.69901 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 49.925 | 1.3532 | 2.7105 | 6 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 49.17 | 1.5717 | 3.1964 | 6 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 26.7075 | 0.70609 | 2.6438 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 31.6288 | 0.5847 | 1.8486 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 24.1067 | 0.61482 | 2.5504 | 9 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 28.3933 | 0.71682 | 2.5246 | 6 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 24.0657 | 0.86537 | 3.5959 | 7 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75201-25DIW | 29.858 | 0.60402 | 2.023 | 10 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75203-25DIW | 7.4203 | 0.15428 | 2.0791 | 6 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 15.5621 | 0.40198 | 2.5831 | 14 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75207-25DIW | 30.2638 | 0.43223 | 1.4282 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75209-25DIW | 22.164 | 0.45986 | 2.0748 | 10 | µg/L
Barium, UNF, ICP-OES | 01007 | PLA15 | UNF | 75211-25DIW | 39.12 | 0.31177 | 0.79696 | 3 | µg/L