## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 25161-75159 | 11.5266 | 0.39756 | 3.4491 | 4 | ug/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 2.5703 | 0.084541 | 3.2891 | 12 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 50161-50DIW | 6.5971 | 0.2785 | 4.2216 | 3 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 50163-50DIW | 10.7643 | 0.31208 | 2.8992 | 4 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 50165-50167 | 13.4294 | 0.44881 | 3.342 | 8 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 50165-50169 | 12.6027 | 0.63896 | 5.07 | 7 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 50167-50171 | 6.3557 | 0.10638 | 1.6738 | 16 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 0.66593 | 0.31879 | 47.8714 | 8 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 1.066 | 0.049484 | 4.642 | 4 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 2.5767 | 0.095059 | 3.6891 | 4 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 1.5451 | 0.060159 | 3.8934 | 7 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 75169-25DIW | 7.3814 | 0.32008 | 4.3363 | 8 | µg/L
Beryllium, FIL, ICP-OES | 01010 | PLA11 | FIL | 75171-25DIW | 0.88049 | 0.10042 | 11.4051 | 32 | µg/L