## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25171-75175 | 2.342 | 0.17235 | 7.3592 | 8 | ug/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25177-75175 | 2.4476 | 0.23225 | 9.4891 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25179-75177 | 1.5529 | 0.15178 | 9.7742 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25179-75183 | 1.4262 | 0.057693 | 4.0451 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25181-75179 | 3.8085 | 0.10909 | 2.8644 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25183-75181 | 3.4447 | 0.20382 | 5.9168 | 7 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25191-75193 | 3.7229 | 0.19649 | 5.2779 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25193-75195 | 1.7459 | 0.038532 | 2.207 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25195-75197 | 0.26429 | 0.021332 | 8.0714 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25197-75199 | 0.091375 | 0.0043477 | 4.758 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25201-75197 | 1.9046 | 0.12457 | 6.5405 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25201-75203 | 2.4184 | 0.14364 | 5.9395 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25203-75205 | 0.25138 | 0.020064 | 7.9818 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25205-75201 | 6.1018 | 0.62782 | 10.2892 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25205-75209 | 0.13111 | 0.0069995 | 5.3385 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25207-75205 | 0.15632 | 0.0077544 | 4.9604 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25209-75207 | 0.09465 | 0.011976 | 12.6532 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25209-75213 | 0.17555 | 0.017731 | 10.1001 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25211-75209 | 0.17853 | 0.018353 | 10.2805 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 25213-75211 | 0.33762 | 0.018072 | 5.3528 | 5 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50171-50173 | 1.5668 | 0.075663 | 4.8293 | 12 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50171-50DIW | 0.56012 | 0.052711 | 9.4105 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50173-50DIW | 0.96277 | 0.049038 | 5.0934 | 13 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50175-50173 | 2.5253 | 0.09262 | 3.6676 | 12 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50175-50DIW | 1.4056 | 0.17156 | 12.2057 | 22 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50177-50179 | 2.1801 | 0.15398 | 7.0631 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50183-50185 | 0.56424 | 0.044338 | 7.8581 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50185-50187 | 0.28425 | 0.013832 | 4.866 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50187-50183 | 0.49039 | 0.035171 | 7.172 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50187-50189 | 1.9333 | 0.11014 | 5.6973 | 7 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 50187-50191 | 0.99319 | 0.038034 | 3.8295 | 12 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75175-25DIW | 2.094 | 0.19066 | 9.1051 | 15 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75179-25DIW | 2.5935 | 0.16318 | 6.292 | 21 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75181-25DIW | 3.2406 | 0.27078 | 8.3557 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75183-25DIW | 0.57849 | 0.046975 | 8.1203 | 15 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75185-25DIW | 0.28925 | 0.028699 | 9.9218 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75187-25DIW | 0.13145 | 0.011124 | 8.4627 | 19 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75189-25191 | 3.0058 | 0.12796 | 4.2571 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75189-25193 | 3.6917 | 0.20753 | 5.6215 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75189-25DIW | 2.6814 | 0.12756 | 4.7574 | 28 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75191-25DIW | 1.327 | 0.069948 | 5.2713 | 22 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75193-25197 | 3.4276 | 0.17312 | 5.0507 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75193-25DIW | 3.4068 | 0.18817 | 5.5234 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75195-25197 | 0.5642 | 0.034115 | 6.0466 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75197-25DIW | 0.092542 | 0.033987 | 36.7258 | 24 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75199-25201 | 2.0808 | 0.11473 | 5.514 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75201-25DIW | 5.9374 | 0.31657 | 5.3317 | 16 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75203-25DIW | 0.38928 | 0.019001 | 4.8812 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75205-25DIW | 0.13838 | 0.024441 | 17.6625 | 13 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75207-25DIW | 0.063362 | 0.0098843 | 15.5996 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75209-25DIW | 0.082229 | 0.0052484 | 6.3826 | 14 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75211-25DIW | 0.28412 | 0.014833 | 5.2205 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-MS | 01012 | PLM47 | UNF | 75213-25DIW | 0.1401 | 0.0074798 | 5.3389 | 4 | µg/L