## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 25161-75159 | 10.6064 | 0.49896 | 4.7043 | 4 | ug/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 25165-75DIW | 4.0565 | 0.50805 | 12.5243 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 50161-50DIW | 6.3588 | 0.33513 | 5.2704 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 50163-50DIW | 10.4039 | 0.52973 | 5.0916 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 50167-50DIW | 5.2016 | 0.77726 | 14.9428 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 1.812 | 0.0824 | 4.5474 | 8 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 0.87965 | 0.087846 | 9.9865 | 6 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 75169-25DIW | 6.9839 | 0.78991 | 11.3105 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 0.20265 | 0.08606 | 42.4673 | 4 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 2.6043 | 0.13355 | 5.1279 | 6 | µg/L
Beryllium, UNF, ICP-OES | 01012 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 1.3916 | 0.10328 | 7.4215 | 8 | µg/L