## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25188-75192 | 0.16814 | 0.0098357 | 5.8496 | 24 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25190-75194 | 0.11889 | 0.025735 | 21.6456 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25192-75190 | 0.24085 | 0.0092731 | 3.8502 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25194-75192 | 0.14892 | 0.0090514 | 6.078 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25194-75196 | 0.13178 | 0.018425 | 13.9813 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25196-75198 | 0.10148 | 0.022486 | 22.1572 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25198-75194 | 0.07355 | 0.027093 | 36.8356 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25198-75200 | 0.49676 | 0.006683 | 1.3453 | 11 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25200-75202 | 0.49113 | 0.017744 | 3.6128 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25202-75198 | 0.17973 | 0.0060473 | 3.3647 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25202-75206 | 0.60114 | 0.0083845 | 1.3948 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25204-75202 | 0.40051 | 0.0067702 | 1.6904 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 25206-75204 | 0.35605 | 0.010974 | 3.0822 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75188-25190 | 0.13844 | 0.012181 | 8.7986 | 22 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75188-25DIW | 0.064824 | 0.0062674 | 9.6683 | 21 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75190-25192 | 0.25658 | 0.012092 | 4.713 | 23 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75190-25DIW | 0.20432 | 0.01149 | 5.6234 | 30 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75192-25DIW | 0.13912 | 0.010817 | 7.7749 | 40 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75194-25DIW | 0.048236 | 0.0095764 | 19.8532 | 36 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75196-25DIW | 0.11947 | 0.021842 | 18.2825 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75198-25DIW | 0.081695 | 0.018589 | 22.7544 | 20 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75200-25DIW | 0.47258 | 0.0085157 | 1.802 | 12 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75202-25DIW | 0.33603 | 0.0088943 | 2.6469 | 18 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75204-25DIW | 0.19053 | 0.0078507 | 4.1206 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | 75206-25DIW | 0.49246 | 0.022668 | 4.6029 | 16 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M202 | 0.46042 | 0.0086848 | 1.8863 | 6 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M204 | 0.25358 | 0.012339 | 4.8658 | 6 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M208 | 0.12695 | 0.0045182 | 3.5591 | 8 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M210 | 0.0997 | 0.0074027 | 7.425 | 5 | mg/L
Bromide, FIL, IC | 71870 | IC027 | FIL | M212 | 0.26194 | 0.010546 | 4.0262 | 8 | mg/L